- Technická specifikace technologie/vybavení

- Minimální požadované technické parametry předmětu plnění

Název technologie: Dieselagregát pro pavilon ryb

Stručný popis technologie a podmínky dodávky:

Náhradní zdroj – dieselagregát včetně rozvodnice ATS.  Dieselagregát bude umístěný venku. Dodávaný dieselagregát bude splňovat veškeré předepsané hygienické parametry. Dieselagregát bude dodán v odhlučněné kapotáži odolné povětrnostním podmínkám. Požadovaný výkon je 66 kVA. Max. rozměry dieselagregátu musí být dodrženy.

| Popis parametru | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota | Závaznost |
| --- | --- | --- | --- |
| Dodavatel | - |  |  |
| Výrobce | - |  |  |
| Požadované parametry technologie: |  |  |  |
| Záložní výkon | 66 kVA/53 kW |  | Podmínka |
| Otáčky | 1500 otč/min |  | Podmínka |
| Napětí V, frekvence Hz | 400, 50, |  | Podmínka |
| Regulace otáček | mechanická |  | Podmínka |
| Rozměry | Max. vnější rozměr: (d) 2400 x (š) 1088 x (v) 1525 mm |  | Podmínka |
| Objem palivové nádrže | 120 l |  | Podmínka |
| Automatický start - ATS | ANO |  | Podmínka |
| Servis a záruka: |  |  |  |
| Rychlost servisního zásahu | Do týdne |  | Podmínka |
| Záruka | Minimálně 4 roky |  | Podmínka |

- V ………  dne …… 2020

- ……………….………………………………………………

- Jméno, funkce a podpis oprávněné osoby