Dodatečná informace č. 1

Pro zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem:

„Výstava Příběh dřeva na zámku Kačina“

Zadavatel, Národní zemědělské muzeum, s.p.o., IČO: 75075741, sídlo: Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7 doplňuje a vysvětluje zadávací dokumentaci shora uvedené veřejné zakázky a poskytuje k zadávacím podmínkám tuto dodatečnou informaci.

Dotazy byly zaslány přes profil zadavatele Eagri E-zak dne 17.5.2020.

1) v příloze č. 5 Položkový rozpočet je u AV vybavení uveden požadavek na dotykový monitor a PC pro průmyslové využití. Kromě požadavku na rozměr monitoru nejsou uvedeny bližší požadavky. Žádám o upřesnění minimálních technických požadavků pro monitor a PC, a zda je myšleno skutečně zařízení průmyslového typu nebo postačí zařízení profesionální úrovně. Dále není zřejmý požadavek na software PC (operační systém - pro potřeby hry) a na rozměry PC (kvůli umístění – bude v předsazeném boxu ?)  – protože není uvedeno jinak, předpokládám, že počítačovou hru (recepty z jalovce) dodává zadavatel (prosím upřesnit)

Na PC poběží jednoduchá hra, kterou  zvládne i kartové USB PC.  Jde spíš o trvalost zařízení.                  Ve hře se bude z obrázkových ingrediencí skládat recept na výrobu ginu.

2) u položky mp3 přehrávač + tlačítko + malé repro – kvíz brouk páchník –  žádám upřesnění, zda obsah dodává zadavatel;  dále - položka je požadována 8 x  - má být dodáno i 8 ks reproduktorů nebo 8 x přehrávač s tlačítkem a pouze 1 ks reproduktoru, tzn. reprodukce pouze z jednoho místa ? Z  ýkresu není zřejmé, zda je soustředěno do části vitríny, nebo má být rozmístěno napřič celou  itrínou

Ke každému přehrávači bude jeden reproduktor / případně aktivní reproduktor. Přehrávač bude schován vždy na jiném místě dle dohody, ale montovaný a s přístupem zezadu vitríny.

3) grafické plochy – prosím upřesnit, zda součástí dodávky je i dodávka grafiky (zadní strany vitrín, panely a grafické plochy) , pokud ano, v jakém rozsahu (materiál, požadavky na výrobu, instalaci)

Grafika ani polep není součástí nabídky.

4) osvětlení a AV– prosím upřesnit, jak je řešeno napojení vitrín, umístěných v prostoru, na přívod elektřiny – zda bude vedeno po stropě či po zemi v lištách), a zda u vitrín, umístěných ke stěně je zásuvka dosažitelná za vitrínou – je třeba upřesnit kvůli náročnosti instalace a množství materiálu (kabeláže, trafa a pod)

Napojení vitrín by mělo být vždy ze zásuvky kabelem, nebo v případě největší místnosti ze stropu ze stávajícího vývodu světla. O vedení v lištách lištách na stropě či stěnách se neuvažuje, vzhledem k charakteru objektu.

5) interaktivní prvky – není zcela zřejmé, zda součástí dodávky jsou pouze sokly, nebo i interaktivní prvky (vzorník dřev, demižon) ; u některých interaktivit v projektové dokumentaci je uvedeno, že jejich výroba byla zadána jinde (např model mlýnského kola), nebo se jedná o exponát (např kulečník v prostoru). U ostatních ale není uvedeno nic (např dalekohled, lahvička k přivonění, atd) – dodá tyto interaktivní prvky zadavatel, nebo jsou součástí dodávky ?

Prvky , které nejsou v tabulce dodává zadavatel. Demižon a sokl  pro vzorky je součástí nabídky. Vzorky dřev dodá zadavatel , ale bude je potřeba rozměrově upravit.

6) prosím upřesnění k typu koberce  (požadavek na typ vlasu, výšku v mm) a pěnové žíněnce (síla, povrch, zda možno sesadit z více dílů)

koberec - Výška vlasu 3-5mm / barva bude upřesněna grafikem

žíněnka by byla lepší neskládaná šířky 1-1,5 cm, ale lze i sestavit z více dílů / barva bude upřesněna grafikem

7) osvětlení – reflektory – v položkovém rozpočtu je uvedeno „přisazené svítidlo / rám obsahujících několik reflektorů“, na půdorysu  je uvedeno „sundání a výměna světla“ -  není zcela zřejmé, jaké jsou požadavky na svítidlo, co je myšleno rámem – zda např třífázová lišta, a zda je tedy předmětem dodávky pouze dodání a instalace 11 ks jednotlivých reflektorů

Nejedná se o třífázovou lištu, ale o hotové svítidlo jako celek, jehož součástí jsou např. 4 reflektory na liště, které využijeme na dosvícení předmětů na soklech.   Svítidlo, má dočasně nahradit stávající světla.  V malých místnostech (228,232) bude stačit jedno přisazené světlo nebo reflektor.

8) na prvním výkresu projektové dokumentace je patrné,  že u některých exponátů je uvedeno „za sklo“ – prosklení se týká pouze vitríny v místnosti 8.236?; na výkresu detailu je uvedeno kalené sklo síla 6 – 8 mm – je možné nahradit bezpečnostním sklem VSG (connex) ?

Ano.

Dále zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 25.5.2020 do 17:00 hodin.