## seznam strojů a zařízení
|  | SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ | [5 empty] | Vydání: 1
|  | List of machines and equipment | [5 empty] | Revize: 0
Účinnost ŘD od: 16.1.2017
1NCI_FO_0037_SSZ Seznam strojů a zařízení
Název zakázky: |  |  | Investor: |  |  |  |  | Číslo zakázky:
Komplexní klimatizace v objektu MZe |  |  | Česká republika – Ministerstvo zemědělství |  |  |  |  | 19-042-150 NCI
Název dokumentace: |  |  | Hlavní projektant: |  |  |  |  | Stupeň PD:
D.1.4.1 - Chlazení |  |  | NCI.CZ Engineering s.r.o. |  |  |  |  | DPS
[8 empty] | Sv. | X.0.0
|  |  | Projektant profese: |  |  |  |  | Datum:
Vypracoval: |  | Ing. Kateřina Hábová | Ing. Kateřina Hábová |  |  |  |  | 2020-02-12
pozice | název zařízení a materiálu |  | počet | MJ | cena dodávky |  | cena montáže |  | cena
číslo |  |  |  |  | jednotková | celková | jednotková | celková | celková
01 | Zařízení č.01 - Klimatizace kanceláří
1.1.1 | Kompaktní 2-vodičová venkovní jednotka VRF, Qchl=15,5 kW |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
specifikace viz zadávací list ZLP - VZT 001
1.1.2a | 2-trubková venkovní jednotka VRF, Qchl=28 kW |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
specifikace viz zadávací list ZLP - VZT 002
1.1.2b | 2-trubková venkovní jednotka VRF, Qchl=28 kW |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
specifikace viz zadávací list ZLP - VZT 002
1.1.3 | Nástěnná klimatizační jednotka vč. infraovladače Qch=2,2kW |  | 25 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
specifikace viz zadávací list ZLP - VZT 003
1.1.4 | Nástěnná klimatizační jednotka vč. infraovladače Qch=2,8kW |  | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
specifikace viz zadávací list ZLP - VZT 004
1.1.5 | Nástěnná klimatizační jednotka vč. infraovladače Qch=3,6kW |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
specifikace viz zadávací list ZLP - VZT 005
1.2.1 | Čerpadlo pro odvod kondenzátu (příslušentsví nástěnných klim. jednotek) |  | 32 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
čerpací výška 600 mm
Cu potrubí chladiva vč. Izolace
specifikace viz zadávací list ZLP - VZT 006
1.2.2 | 6,4 mm |  | 59 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | 9,5 mm |  | 124 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | 12,7 mm |  | 63 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5 | 15,9 mm |  | 45 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | 22,2 mm |  | 59 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.7 | Y-odbočka |  | 13 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RBM-BY105E
1.2.8 | Y-odbočka |  | 19 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RBM-BY55E
1.2.9 | Okenní kontakt - magnetický kontakt samolepící |  | 68 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
specifikace viz zadávací list ZLP - VZT 007
1.2.10 | Chladivo R410a |  | 20 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.11 | Konstrukce pod venkovní jednotku |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.12 | Instalační box pro přípravu instalace klimatizace |  | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Instalační box pro přípravu potrubního vedení a kabeláže k budocí instalaci vnitřních nástěnných klimatizačních jednotek. Do boxu je možné přivést chladivové ptorubí, odvod kondenzátu a kabely. Součástí balení je také čelní kryt pod omítku.
| CELKEM: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02 | Zařízení č.02 - Klimatizace v zasedací místnosti v 1.NP
2.1.1 | Venkovní kondenzační jednotka - multi split systém, Qchl=5,2 kW |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
specifikace viz zadávací list ZLP - VZT 008
2.1.2 | Nástěnná klimatizační jednotka vč. infraovladače Qch=2,5kW |  | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
specifikace viz zadávací list ZLP - VZT 009
2.2.1 | Čerpadlo pro odvod kondenzátu (příslušentsví nástěnných klim. jednotek) |  | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
čerpací výška 600 mm
2.2.2 | Dual Cu potrubí chladiva vč. Izolace 6,3x9,5 |  | 29 | bm
specifikace viz zadávací list ZLP - VZT 010
2.2.3 | Okenní kontakt - magnetický kontakt samolepící |  | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
specifikace viz zadávací list ZLP - VZT 007
2.2.4 | Konzole pro venkovní jednotku |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
03 | Zařízení č.03 - Klimatizace serveru v 3.NP
3.1.1 | Venkovní kondenzační jednotka, Qchl=2,5 kW |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
specifikace viz zadávací list ZLP - VZT 011
3.1.2 | Nástěnná klimatizační jednotka vč. infraovladače Qch=2,5kW |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
specifikace viz zadávací list ZLP - VZT 012
3.2.1 | Čerpadlo pro odvod kondenzátu (příslušentsví nástěnných klim. jednotek) |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
čerpací výška 600 mm
3.2.2 | Dual Cu potrubí chladiva vč. Izolace 6,3x9,5 |  | 12 | bm
specifikace viz zadávací list ZLP - VZT 010
3.2.3 | Okenní kontakt - magnetický kontakt samolepící |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
specifikace viz zadávací list ZLP - VZT 007
3.2.4 | Konzole pro venkovní jednotku |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
04 | Zařízení č.04 - Montážní, závěsový, spojovací, těsnící materiál a jeřáby
4.1.1 | Pomocný, montážní, těsnící a spojovací materiál |  | 36 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
05 | Zařízení č.05 - Najetí, Komplexní vyzkoušení, Seřízení a zaregulování
5.1.1 | komplexní vyzkoušení |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2 | najetí, seřízení a zaregulování |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3 | seznámení pracovníků s obsluhou a jejich zaškolení |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4 | zpracování dodavatelské dokumentace |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.5 | zpracování dokumentace skutečného provedení |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
CELKEM ZAKÁZKA
| CELKEM BEZ DPH: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0