## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {da40874b-0fe9-4705-89a8-8d333e9f9b6b}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 19-042-150NCI | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Komplexní klimatizace v objektu MZe Žďár n.S. | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Žďár nad Sázavou | [6 empty] | Datum: |  | 21. 2. 2020 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: |  | 00020478 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Česká republika - Ministerstvo zemědělství | [10 empty] | DIČ: |  | CZ00020478 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: |  | 28683218 | [14 empty] | False
|  |  | NCI.CZ ENGINEERING s.r.o. | [10 empty] | DIČ: |  | CZ28683218 | [14 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: |  | 28683218 | [14 empty] | 0,01
|  |  | NCI.CZ ENGINEERING s.r.o. | [10 empty] | DIČ: |  | CZ28683218 | [14 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 19-042-150NCI
| Stavba: | [6 empty] | Komplexní klimatizace v objektu MZe Žďár n.S.
| Místo: | [6 empty] | Žďár nad Sázavou |  |  |  |  | Datum: |  | 21. 2. 2020
| Zadavatel: | [6 empty] | Česká republika - Ministerstvo zemědělství |  |  |  |  | Projektant: |  | NCI.CZ ENGINEERING s.r.o. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [11 empty] | Zpracovatel: |  | NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {da40874b-0fe9-4705-89a8-8d333e9f9b6b} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | D.1.1 |  |  |  | Architektonicko stavební řešení | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {3ac25c5c-afa7-4f70-920d-fe2a6b26edf2} | {da40874b-0fe9-4705-89a8-8d333e9f9b6b} | 2
/ |  | D.1.4.1 |  |  |  | Klimatizace | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {55688dc5-540f-45ad-b66e-a9c55d636314} | {da40874b-0fe9-4705-89a8-8d333e9f9b6b} | 2
/ |  | D.1.4.2 |  |  |  | Zařízení silnoproudé elektrotechniky | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {57585384-4c13-4e61-a14a-d1ea2022aa2b} | {da40874b-0fe9-4705-89a8-8d333e9f9b6b} | 2
/ |  | D.1.4.3 |  |  |  | Zdravotnětechnické instalace | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {d400d621-0950-43f7-af7f-3cab23cf3cb1} | {da40874b-0fe9-4705-89a8-8d333e9f9b6b} | 2

## D.1.1 - Architektonicko s...
{3ac25c5c-afa7-4f70-920d-fe2a6b26edf2}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Komplexní klimatizace v objektu MZe Žďár n.S.
Objekt:
D.1.1 - Architektonicko stavební řešení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Žďár nad Sázavou |  |  | Datum: | 21. 2. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00020478
|  | Česká republika - Ministerstvo zemědělství |  |  |  | DIČ: | CZ00020478
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 28683218
|  | NCI.CZ ENGINEERING s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ28683218
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 28683218
|  | NCI.CZ ENGINEERING s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ28683218
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Komplexní klimatizace v objektu MZe Žďár n.S.
Objekt:
D.1.1 - Architektonicko stavební řešení
Místo: |  |  | Žďár nad Sázavou |  |  | Datum: | 21. 2. 2020
Zadavatel: |  |  | Česká republika - Ministerstvo zemědělství |  |  | Projektant: | NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| N00 - Nepojmenované práce | [5 empty] | 0
| N01 - Nepojmenovaný díl | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Komplexní klimatizace v objektu MZe Žďár n.S.
Objekt:
D.1.1 - Architektonicko stavební řešení
Místo: |  |  | Žďár nad Sázavou |  |  | Datum: | 21. 2. 2020
Zadavatel: |  |  | Česká republika - Ministerstvo zemědělství |  |  | Projektant: | NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 12 |  | 2.94 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Nepojmenované práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 12 |  | 2.94 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | N01 | Nepojmenovaný díl |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 12 |  | 2.94 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | D.1.1 | Architektonicko stavební část | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 12 | 12 | 2.94 | 2.94 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1504546846

## Krycí_list_rozpočtu
Krycí list rozpočtu
Název stavby: |  | KOMPLEXNÍ KLIMATIZACE V OBJEKTU MZe |  | Objednatel: |  |  | IČ/DIČ:
Druh stavby: |  | D.1.1. Architektonicko-stavební řešení |  | Projektant: |  |  | IČ/DIČ:
Lokalita: |  | Žďár nad Sázavou |  | Zhotovitel: |  |  | IČ/DIČ:
Začátek výstavby: |  |  |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 48
JKSO: |  |  |  | Zpracoval: | Kamila Možná |  | Datum: | 02.01.2020
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
|  |  | DN celkem z obj. |  | 0 | NUS celkem z obj. |  | 0
[6 empty] | ORN celkem |  | 0
[6 empty] | ORN celkem z obj. |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 15% |  | 0 | DPH 15% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis
Poznámka:

## Stavební_rozpočet
Stavební rozpočet
Název stavby: |  |  | KOMPLEXNÍ KLIMATIZACE V OBJEKTU MZe | Doba výstavby: |  |  | Objednatel:
Druh stavby: |  |  | D.1.1. Architektonicko-stavební řešení | Začátek výstavby: |  |  | Projektant:
Lokalita: |  |  | Žďár nad Sázavou | Konec výstavby: |  |  | Zhotovitel:
JKSO: |  |  |  | Zpracováno dne: |  | 02.01.2020 | Zpracoval: | Kamila Možná
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis | MJ | Množství | Cena/MJ | Náklady (Kč) |  |  | Hmotnost (t) |  | Cenová
|  |  | Rozměry |  |  | (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem | soustava | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat. | [20 empty] | MAT | WORK | CELK
|  | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.2275 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
1 |  | 113108315R00 | Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm | m2 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 2.2275 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 2.2275 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5*1,35;venkovní plocha; |  | 6.75
|  | 27 | Základy |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 5.4 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
2 |  | 273313621R00 | Beton základových desek prostý C 20/25 | m3 | 2.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.525 | 5.1131 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 27_ | 2_ | _ | 0 | 0 | 0 | 5.1131 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5*1,35*0,3;základ pod jednotky; |  | 2.025
3 |  | 273351215R00 | Bednění stěn základových desek - zřízení | m2 | 5.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0392 | 0.20129 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 27_ | 2_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.20129 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5+1,35*0,1;bednění; |  | 5.135
4 |  | 273351216R00 | Bednění stěn základových desek - odstranění | m2 | 5.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 27_ | 2_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5,135;viz bednění; |  | 5.135
5 |  | 273362021R00 | Výztuž základových desek ze svařovaných sití KARI | t | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.057 | 0.085619 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 27_ | 2_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.085619 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5*1,35*6/1000*2;vyztužení desky; |  | 0.081
|  | 61 | Úprava povrchů vnitřní |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.22944 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
6 |  | 612401191RV2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 | kus | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00239 | 0.22944 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.22944 | 0 | 0 | 0
|  |  | (20+14+14)*2;viz vrtání; |  | 96
|  | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.12744 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
7 |  | 713552131R00 | Protipož. trubní ucpávka, do D 108 mm, stěna | kus | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00294 | 0.1176 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.1176 | 0 | 0 | 0
|  |  | 14;1np; |  | 14
|  |  | 14;2np; |  | 14
|  |  | 12;3np; |  | 12
8 |  | 713552151R00 | Protipož.trubní ucpávka, do D 108 mm, strop | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00246 | 0.00984 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00984 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2;1-2np; |  | 2
|  |  | 2;2-3np; |  | 2
9 |  | 210220401RT1 | Označení požárních ucpávek štítkem včetně dodávky štítku | kus | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 40+4;viz ucpávky; |  | 44
|  | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0311 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
10 |  | 764715248R00 | Krytina z lak. Al plechů,trapéz 30/0,8 mm, na ocel | m2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00311 | 0.0311 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0311 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5*2;střecha; |  | 10
|  | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.51626 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
11 |  | 766900020RAB | Demontáž obložení podhledů | m2 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01898 | 0.51626 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.51626 | 0 | 0 | 0
|  |  | 27,20;3np; |  | 27.2
|  | 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.8126 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
12 |  | 767584153R00 | Montáž podhledů kazetových, 60x60 nad 20 m2 | m2 | 180.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.007236 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.007236 | 0 | 0 | 0
|  |  | 60,30;1np; |  | 60.3
|  |  | 60,30;2np; |  | 60.3
|  |  | 60,30;3np; |  | 60.3
13 |  | 63174021 | Kazeta 60x60x1,5 cm | m2 | 186.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0.65214 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.65214 | 0 | 0 | 0
|  |  | 180,9*1,03;podhled krát ztratné 3%; |  | 186.327
14 |  | 767995100VDVD | Montáž kovových konstrukcí | kg | 1622.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 936,56;HEA 160; |  | 936.56
|  |  | 402,53;I 160; |  | 402.53
|  |  | 90,64;tr. B70/3,2; |  | 90.64
|  |  | 192,97;U 120; |  | 192.97
15 |  | 13388140 | Tyč průřezu HEA160, střední, jakost oceli S235 | t | 0.93656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.93656 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.93656 | 0 | 0 | 0
|  |  | 936,56/1000 |  | 0.93656
|  |  | ;HEA 160; |  | 0
16 |  | 13380630 | Tyč průřezu I 160, střední, jakost oceli S235 | t | 0.40235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.40235 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.40235 | 0 | 0 | 0
|  |  | 402,35/1000 |  | 0.40235
|  |  | ;I 160; |  | 0
17 |  | 14470124 | Trubka ocelová bezešvá 70x 3,2 | m | 90.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00575 | 0.52118 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.52118 | 0 | 0 | 0
|  |  | 90,64 |  | 90.64
|  |  | ;trubka B70/3,2; |  | 0
18 |  | 13384430 | Tyč průřezu U 120, střední, jakost oceli S235 | t | 0.19297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.19297 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.19297 | 0 | 0 | 0
|  |  | 192,97/1000 |  | 0.19297
|  |  | ;U 120; |  | 0
19 |  | 767911130R00 | Montáž oplocení z pletiva v.do 2,0 m,napínací drát | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1,86+1,12+0,46;pletivo; |  | 3.44
|  |  | 0,56;zaokrouhlení; |  | 0.56
20 |  | 31327535 | Pletivo 4hr. Zn+PVC, v.2000mm | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024 | 0.0096 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0096 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4;viz montáž; |  | 4
21 |  | 767614211R00 | Montáž sloupku včetně osazovací lišty | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00056 | 0.00112 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00112 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2;sloupek; |  | 2
22 |  | 5534622125 | Sloupek plotový 38/2300 mm | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032 | 0.0064 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0064 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2;sloupek; |  | 2
23 |  | 767995129VD | Osazení branek | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2;branky; |  | 2
|  |  | ;1 branku upravit na rozměr 910mm; |  | 0
24 |  | 55342605 | Branka ocelová h = 2000 mm š = 1000 mm | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0.082 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2;branky; |  | 2
25 |  | 549110014VD | Kování + zámek | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.001 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2;branka; |  | 2
|  | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.063846 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
26 |  | 783181121R00 | Žárové zinkování | m2 | 50.6715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00126 | 0.063846 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 783_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.063846 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0,16*6*30,75;HEA 160; |  | 29.52
|  |  | (0,16*2+0,074*4)*22,49;I 160; |  | 13.8538
|  |  | 3,14*0,07*0,07/4*17,6;tr. B70/3,2; |  | 0.0677
|  |  | (0,12*2+0,065*4)*14,46;U 120; |  | 7.23
|  | 784 | Malby |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.01296 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
27 |  | 784433271R00 | Malba klih.2x, 1bar.+strop,pačok 2x, míst. do 3,8m | m2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00027 | 0.01296 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.01296 | 0 | 0 | 0
|  |  | 96*0,5;viz zazdívka; |  | 48
|  | 787 | Zasklívání |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.18591 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
28 |  | 787900010RA0 | Vysklení a opětné zasklení oken a dveří | m2 | 8.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0227 | 0.18591 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 787_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.18591 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1,95*0,6*4;1np; |  | 4.68
|  |  | 1,95*0,6*2;2np; |  | 2.34
|  |  | 1,95*0,6*1;3np; |  | 1.17
|  | 91 | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
29 |  | 919735114R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm | m | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 91_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5+1,35;venkovní plocha; |  | 6.35
|  | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.60574 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
30 |  | 941941031R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m | m2 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01838 | 0.57897 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.57897 | 0 | 0 | 0
|  |  | (5+2)*4,5;lešení pro přístřešek; |  | 31.5
31 |  | 941941191R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 | m2 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00085 | 0.026775 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.026775 | 0 | 0 | 0
|  |  | 31,5;viz montáž; |  | 31.5
32 |  | 941941831R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m | m2 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 31,5;viz montáž; |  | 31.5
33 |  | 998009101R00 | Přesun hmot lešení samostatně budovaného | t | 0.60574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.040376 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
34 |  | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 233.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.009356 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.009356 | 0 | 0 | 0
|  |  | 180,9;viz nový podhled; |  | 180.9
|  |  | 14*2;centrální schodiště; |  | 28
|  |  | 25;venkovníschodiště + vstupní chodba; |  | 25
35 |  | 953981103R00 | Chemické kotvy do betonu, M 12 | kus | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4*3*2;kotvení sloupků; |  | 24
36 |  | 953941312R00 | Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 2e-05 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2;viz PBŘ; |  | 2
37 |  | 44984124 | Přístroj hasicí práškový 21A/183B | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0155 | 0.031 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2;viz osazení; |  | 2
|  | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.012704 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
38 |  | 970031020R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 20 mm | m | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00056 | 0.001848 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.001848 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2*0,1+4*0,45+2*0,6;1np; |  | 3.2
|  |  | 1*0,1;3np; |  | 0.1
39 |  | 970031100R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00214 | 0.00856 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00856 | 0 | 0 | 0
|  |  | 14*0,1;1np; |  | 1.4
|  |  | 14*0,1;2np; |  | 1.4
|  |  | 12*0,1;3np; |  | 1.2
40 |  | 970051300R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 315 mm | m | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00287 | 0.002296 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.002296 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2*0,2;1-2np; |  | 0.4
|  |  | 2*0,2;2-3np; |  | 0.4
|  | H99 | Ostatní přesuny hmot |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
41 |  | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 9.4553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | H99_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9,45528;viz hmotnost; |  | 9.4553
|  | S | Přesuny sutí |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
42 |  | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 2.9424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2,94237;viz hmotnost; |  | 2.9424
43 |  | 979082212R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m | t | 2.9424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2,94237;viz hmotnost; |  | 2.9424
44 |  | 979087113R00 | Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky | t | 2.9424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2,94237;viz hmotnost; |  | 2.9424
45 |  | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 2.9424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2,94237;viz hmotnost; |  | 2.9424
46 |  | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 55.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2,94237*19;viz hmotnost-odvoz celkem do 20km; |  | 55.905
47 |  | 979999999R00 | Poplatek za skládku - vybourané hmoty | t | 0.71487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0,71487;viz hmotnost; |  | 0.71487
48 |  | 979990113R00 | Poplatek za skládku suti-obal.kam-asfalt nad 30x30 | t | 2.2275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2,2275;viz hmotnost; |  | 2.2275
[7 empty] | Celkem: |  | 0
Poznámka:

## D.1.4.1 - Klimatizace
{55688dc5-540f-45ad-b66e-a9c55d636314}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Komplexní klimatizace v objektu MZe Žďár n.S.
Objekt:
D.1.4.1 - Klimatizace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Žďár nad Sázavou |  |  | Datum: | 21. 2. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00020478
|  | Česká republika - Ministerstvo zemědělství |  |  |  | DIČ: | CZ00020478
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 28683218
|  | NCI.CZ ENGINEERING s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ28683218
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 28683218
|  | NCI.CZ ENGINEERING s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ28683218
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Komplexní klimatizace v objektu MZe Žďár n.S.
Objekt:
D.1.4.1 - Klimatizace
Místo: |  |  | Žďár nad Sázavou |  |  | Datum: | 21. 2. 2020
Zadavatel: |  |  | Česká republika - Ministerstvo zemědělství |  |  | Projektant: | NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| N00 - Nepojmenované práce | [5 empty] | 0
| N01 - Nepojmenovaný díl | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Komplexní klimatizace v objektu MZe Žďár n.S.
Objekt:
D.1.4.1 - Klimatizace
Místo: |  |  | Žďár nad Sázavou |  |  | Datum: | 21. 2. 2020
Zadavatel: |  |  | Česká republika - Ministerstvo zemědělství |  |  | Projektant: | NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Nepojmenované práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | N01 | Nepojmenovaný díl |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | D.1.4.1 | Klimatizace | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1248480747

## Rekapitulace_klim.
| REKAPITULACE ROZPOČTU |  |  |  | Vydání: 1
| Recap budget |  |  |  | Revize: 0
Účinnost ŘD od: 16.1.2017
1NCI_FO_0038_RZP Rozpočet
Název zakázky: |  |  | Investor: |  | Číslo zakázky:
Komplexní klimatizace v objektu MZe |  |  | Česká republika - Ministerstvo zemědělství |  | 19-042-150 NCI
Název dokumentace: |  |  | Hlavní projektant: |  | Stupeň PD:
D.1.4.1 - Chlazení |  |  | NCI.CZ Engineering s.r.o. |  | DPS
[5 empty] | Sv. | X.0.0
|  |  | Projektant profese: |  | Datum:
Vypracoval: | Ing. Kateřina Hábová |  | Ing. Kateřina Hábová |  | 2020-02-12
REKAPITULACE PO ZAŘÍZENÍCH:
název zařízení a materiálu |  | celková cena dodávky |  | celková cena montáže | celková cena
01 - Klimatizace kanceláří |  | 0 |  | 0 | 0
02 - Klimatizace v zasedací místnosti v 1.NP |  | 0 |  | 0 | 0
03 - Klimatizace serveru v 3.NP |  | 0 |  | 0 | 0
04 - Montážní, závěsový, spojovací, těsnící materiál a jeřáby |  | 0 |  | 0 | 0
05 - Najetí, Komplexní vyzkoušení, Seřízení a zaregulování |  | 0 |  | 0 | 0
CELKEM ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY (bez DPH): |  |  |  |  | 0
CELKOVÁ REKAPITULACE:
položka | MJ | celková cena dodávky |  | celková cena montáže | celková cena
převod - dodávka a montáž | kpl | 0 |  | 0 | 0
náklad na dopravu dodávek | % | 0 |  | 0 | 0
(% z ceny dodávek) | 5
náklad na dopravu pracovníků | % | 0 |  | 0 | 0
(% z ceny montáží) | 6.5
zařízení staveniště | % | 0 |  | 0 | 0
(% z ceny montáží) | 3.5
přesun strojů a zařízení(vnitrodoprava) | % | 0 |  | 0 | 0
(% z ceny dodávekí) | 0.04
přesun VZT potrubí(vnitrodoprava) | % | 0 |  | 0 | 0
(% z ceny dodávekí) | 0.08
zednické přípomoci | % | 0 |  | 0 | 0
(% z ceny montážíí) | 5
CELKEM ZÁKLADNÍ A VEDLEJŚÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY (bez DPH): |  |  |  |  | 0
CELKEM ZAKÁZKA:
CELKEM ZAKÁZKA (bez DPH): |  | DPH | %DPH | CELKEM ZAKÁZKA (s DPH): |  | sestavil:
0 |  | 0 | 21 | 0 |  | Ing. Kateřina Hábová

## Rozpočet_klim.
|  | ROZPOČET | [5 empty] | Vydání: 1
|  | Budget | [5 empty] | Revize: 0
Účinnost ŘD od: 16.1.2017
1NCI_FO_0038_RZP Rozpočet
Název zakázky: |  |  | Investor: |  |  |  |  | Číslo zakázky:
Komplexní klimatizace v objektu MZe |  |  | Česká republika – Ministerstvo zemědělství |  |  |  |  | 19-042-150 NCI
Název dokumentace: |  |  | Hlavní projektant: |  |  |  |  | Stupeň PD:
D.1.4.1 - Chlazení |  |  | NCI.CZ Engineering s.r.o. |  |  |  |  | DPS
[8 empty] | Sv. | X.0.0
|  |  | Projektant profese: |  |  |  |  | Datum:
Vypracoval: |  | Ing. Kateřina Hábová | Ing. Kateřina Hábová |  |  |  |  | 2020-02-12
pozice | název zařízení a materiálu |  | počet | MJ | cena dodávky |  | cena montáže |  | cena
číslo |  |  |  |  | jednotková | celková | jednotková | celková | celková
01 | Zařízení č.01 - Klimatizace kanceláří
1.1.1 | Kompaktní 2-vodičová venkovní jednotka VRF, Qchl=15,5 kW |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
specifikace viz zadávací list ZLP - VZT 001
1.1.2a | 2-trubková venkovní jednotka VRF, Qchl=28 kW |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
specifikace viz zadávací list ZLP - VZT 002
1.1.2b | 2-trubková venkovní jednotka VRF, Qchl=28 kW |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
specifikace viz zadávací list ZLP - VZT 002
1.1.3 | Nástěnná klimatizační jednotka vč. infraovladače Qch=2,2kW |  | 25 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
specifikace viz zadávací list ZLP - VZT 003
1.1.4 | Nástěnná klimatizační jednotka vč. infraovladače Qch=2,8kW |  | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
specifikace viz zadávací list ZLP - VZT 004
1.1.5 | Nástěnná klimatizační jednotka vč. infraovladače Qch=3,6kW |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
specifikace viz zadávací list ZLP - VZT 005
1.2.1 | Čerpadlo pro odvod kondenzátu (příslušentsví nástěnných klim. jednotek) |  | 32 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
čerpací výška 600 mm
Cu potrubí chladiva vč. Izolace
specifikace viz zadávací list ZLP - VZT 006
1.2.2 | 6,4 mm |  | 59 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | 9,5 mm |  | 124 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | 12,7 mm |  | 63 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5 | 15,9 mm |  | 45 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | 22,2 mm |  | 59 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.7 | Y-odbočka |  | 13 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RBM-BY105E
1.2.8 | Y-odbočka |  | 19 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RBM-BY55E
1.2.9 | Okenní kontakt - magnetický kontakt samolepící |  | 68 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
specifikace viz zadávací list ZLP - VZT 007
1.2.10 | Chladivo R410a |  | 20 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.11 | Konstrukce pod venkovní jednotku |  | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.12 | Instalační box pro přípravu instalace klimatizace |  | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Instalační box pro přípravu potrubního vedení a kabeláže k budocí instalaci vnitřních nástěnných klimatizačních jednotek. Do boxu je možné přivést chladivové ptorubí, odvod kondenzátu a kabely. Součástí balení je také čelní kryt pod omítku.
| CELKEM: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02 | Zařízení č.02 - Klimatizace v zasedací místnosti v 1.NP
2.1.1 | Venkovní kondenzační jednotka - multi split systém, Qchl=5,2 kW |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
specifikace viz zadávací list ZLP - VZT 008
2.1.2 | Nástěnná klimatizační jednotka vč. infraovladače Qch=2,5kW |  | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
specifikace viz zadávací list ZLP - VZT 009
2.2.1 | Čerpadlo pro odvod kondenzátu (příslušentsví nástěnných klim. jednotek) |  | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
čerpací výška 600 mm
2.2.2 | Dual Cu potrubí chladiva vč. Izolace 6,3x9,5 |  | 29 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
specifikace viz zadávací list ZLP - VZT 010
2.2.3 | Okenní kontakt - magnetický kontakt samolepící |  | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
specifikace viz zadávací list ZLP - VZT 007
2.2.4 | Konzole pro venkovní jednotku |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
03 | Zařízení č.03 - Klimatizace serveru v 3.NP
3.1.1 | Venkovní kondenzační jednotka, Qchl=2,5 kW |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
specifikace viz zadávací list ZLP - VZT 011
3.1.2 | Nástěnná klimatizační jednotka vč. infraovladače Qch=2,5kW |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
specifikace viz zadávací list ZLP - VZT 012
3.2.1 | Čerpadlo pro odvod kondenzátu (příslušentsví nástěnných klim. jednotek) |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
čerpací výška 600 mm
3.2.2 | Dual Cu potrubí chladiva vč. Izolace 6,3x9,5 |  | 12 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
specifikace viz zadávací list ZLP - VZT 010
3.2.3 | Okenní kontakt - magnetický kontakt samolepící |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
specifikace viz zadávací list ZLP - VZT 007
3.2.4 | Konzole pro venkovní jednotku |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
04 | Zařízení č.04 - Montážní, závěsový, spojovací, těsnící materiál a jeřáby
4.1.1 | Pomocný, montážní, těsnící a spojovací materiál |  | 36 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
05 | Zařízení č.05 - Najetí, Komplexní vyzkoušení, Seřízení a zaregulování
5.1.1 | komplexní vyzkoušení |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2 | najetí, seřízení a zaregulování |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3 | seznámení pracovníků s obsluhou a jejich zaškolení |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4 | zpracování dodavatelské dokumentace |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.5 | zpracování dokumentace skutečného provedení |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
CELKEM ZAKÁZKA
| CELKEM BEZ DPH: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## D.1.4.2 - Zařízení silnop...
{57585384-4c13-4e61-a14a-d1ea2022aa2b}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Komplexní klimatizace v objektu MZe Žďár n.S.
Objekt:
D.1.4.2 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Žďár nad Sázavou |  |  | Datum: | 21. 2. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00020478
|  | Česká republika - Ministerstvo zemědělství |  |  |  | DIČ: | CZ00020478
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 28683218
|  | NCI.CZ ENGINEERING s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ28683218
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 28683218
|  | NCI.CZ ENGINEERING s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ28683218
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Komplexní klimatizace v objektu MZe Žďár n.S.
Objekt:
D.1.4.2 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Místo: |  |  | Žďár nad Sázavou |  |  | Datum: | 21. 2. 2020
Zadavatel: |  |  | Česká republika - Ministerstvo zemědělství |  |  | Projektant: | NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| N00 - Nepojmenované práce | [5 empty] | 0
| N01 - Nepojmenovaný díl | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Komplexní klimatizace v objektu MZe Žďár n.S.
Objekt:
D.1.4.2 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Místo: |  |  | Žďár nad Sázavou |  |  | Datum: | 21. 2. 2020
Zadavatel: |  |  | Česká republika - Ministerstvo zemědělství |  |  | Projektant: | NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Nepojmenované práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | N01 | Nepojmenovaný díl |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | D.1.4.2 | Zařízení silnoproudé elektrotechniky | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1597707825

## Rekapitulace_silnoproud
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Elektroinstalace | 0 | 0
Seznam výrobců
Elektro Bečov
Hensel
Kopos Kolín
Montážní ceník M21
Nezařazené
OEZ Letohrad
PRAKAB Praha silnoproud
Trevos Semily

## Rozpočet_silnoproud
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montážní položka | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | Poznámka 1 | Poznámka 2
Elektroinstalace
1 | DN43-2405 Rozvodnicová skříň | Ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | R.VZT.1
2 | PD-D-L35-VU24 „U“ lišta | Ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | MSO-63-3 Vypínač | Ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Q1
4 | SVBC-12,5-4-MZ Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí | Ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SPD1
5 | LTE-20B-3 Jistič | Ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | F2, F3
6 | LTE-16B-3 Jistič | Ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | F1
7 | LTE-13B-1 Jistič | Ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | F4
8 | LTE-10B-1 Jistič | Ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | F5
9 | ELEKTROMĚR DZT6002 0,025-45A, ÚŘEDNĚ OVĚŘENÝ | Ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PW4, PW5
10 | ELEKTROMĚR 72D 0,25-100A | Ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PW1, PW2, PW3
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 16 A
11 | RSA 16 A Řadová svornice | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 4 A
12 | RSA 4 A Řadová svornice | ks | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 2,5 A
13 | RSA 2,5A Řadová svornice | ks | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ŘADOVÉ SVORNICE RSA PE
S VODIVÝM SPOJENÍM NA LIŠTU
14 | RSA PE 16 A Řadová svornice | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | RSA PE 4 A Řadová svornice | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | RSA PE 2,5 A Řadová svornice | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
LES-SYSTÉM PŘIPOJENÍ VEDENÍ
UCPÁVKOVÉ VÝVODKY S ODLEHČENÍM KABELU V TAHU KRYTÍ IP 65
BARVA SVĚTLE ŠEDÁ, RAL 7035, MTERIÁL POLYAMID
17 | AKM 40 Vývodka k instalaci do vnitřních prostor IP 65 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | AKM 25 Vývodka k instalaci do vnitřních prostor IP 65 | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | AKM 20 Vývodka k instalaci do vnitřních prostor IP 65 | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | LTE-10B-1 Jistič | Ks | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | doplnění do rozvaděčů R5-R10
21 | PSV ROMA B LED 4700/840 PAR svítidlo interiérové vestavné do podhledu s LED modulem 4700 lm, spektrum 840 - parabolická mřížka | ks | 27 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | A
22 | SA-203 Detektor magnetický kontakt mini samolepící | ks | 82 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
23 | CYKY-J 5x16 RE , pevně | m | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 | CYKY-O 2x1,5 , pevně | m | 700 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SILOVÉ KABELY S MALÝM MNOŽSTVÍM UVOLNĚNÉHO TEPLA PŘI POŽÁRU
25 | PRAFlaSafe X-J 5x4 RE , pevně | m | 80 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | dle požadavku PBŘ
26 | PRAFlaSafe X-J 5x2,5 RE , pevně | m | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | dle požadavku PBŘ
27 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 RE , pevně | m | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | dle požadavku PBŘ
28 | PRAFlaSafe X-J 3x1,5 RE , pevně | m | 550 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | dle požadavku PBŘ
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
SILOVÉ VODIČE S MALÝM MNOŽSTVÍM UVOLNĚNÉHO TEPLA PŘI POŽÁRU
29 | PRAFlaSafe X 1x10 RE CR , pevně | m | 70 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | dle požadavku PBŘ
30 | EKD 100X40_HD KANÁL ELEKTROINSTALAČNÍ | m | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
31 | LH 15X10_HC LIŠTA HRANATÁ | m | 700 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 8102_KA KRABICE PANCÉŘOVÁ | ks | 39 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
33 | LK 80/3_HB KRABICE LIŠTOVÁ | ks | 121 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 2332/LPE-1_F50U TRUBKA OHEBNÁ EN LPE 320N | m | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
35 | PNA1 50A gG Pojistková vložka | Ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A
36 | ve skříni | ks | 2 | 0 | 0 | 120412 | 0 | 0 | 0 | 0
Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A
37 | ve skříni | ks | 3 | 0 | 0 | 120453 | 0 | 0 | 0 | 0
Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních vestavných
38 | 1 zdroj | ks | 27 | 0 | 0 | 200054 | 0 | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
39 | Demontaz stavajiciho zarizeni | hod | 48 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací
40 | do 100 tis.Kč | ks | 1 | 0 | 0 | 280001 | 0 | 0 | 0 | 0
| Elektroinstalace - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0

## D.1.4.3 - Zdravotnětechni...
{d400d621-0950-43f7-af7f-3cab23cf3cb1}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Komplexní klimatizace v objektu MZe Žďár n.S.
Objekt:
D.1.4.3 - Zdravotnětechnické instalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Žďár nad Sázavou |  |  | Datum: | 21. 2. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00020478
|  | Česká republika - Ministerstvo zemědělství |  |  |  | DIČ: | CZ00020478
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 28683218
|  | NCI.CZ ENGINEERING s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ28683218
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 28683218
|  | NCI.CZ ENGINEERING s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ28683218
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Komplexní klimatizace v objektu MZe Žďár n.S.
Objekt:
D.1.4.3 - Zdravotnětechnické instalace
Místo: |  |  | Žďár nad Sázavou |  |  | Datum: | 21. 2. 2020
Zadavatel: |  |  | Česká republika - Ministerstvo zemědělství |  |  | Projektant: | NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| N00 - Nepojmenované práce | [5 empty] | 0
| N01 - Nepojmenovaný díl | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Komplexní klimatizace v objektu MZe Žďár n.S.
Objekt:
D.1.4.3 - Zdravotnětechnické instalace
Místo: |  |  | Žďár nad Sázavou |  |  | Datum: | 21. 2. 2020
Zadavatel: |  |  | Česká republika - Ministerstvo zemědělství |  |  | Projektant: | NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Nepojmenované práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | N01 | Nepojmenovaný díl |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | D.1.4.3 | Zdravotnětechnické instalace | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1961515272

## Rekapitulace_ZTI
| REKAPITULACE ROZPOČTU |  |  |  | Vydání: 1
| Recap budget |  |  |  | Revize: 0
Účinnost ŘD od: 16.1.2017
1NCI_FO_0038_RZP Rozpočet
Název zakázky: |  |  | Investor: |  | Číslo zakázky:
Komplexní klimatizace v objektu MZe |  |  | Česká republika - Ministerstvo zemědělství |  | 19-042-150 NCI
Název dokumentace: |  |  | Hlavní projektant: |  | Stupeň PD:
D.1.4.3 - Zdravotně technické instalace |  |  | NCI.CZ Engineering s.r.o. |  | DPS
[5 empty] | Sv. | X.0.0
|  |  | Projektant profese: |  | Datum:
Vypracoval: | Ing. Kateřina Hábová |  | Ing. Kateřina Hábová |  | 2020-02-14
REKAPITULACE PO ZAŘÍZENÍCH:
název zařízení a materiálu |  | celková cena dodávky |  | celková cena montáže | celková cena
01 - Odvod kondenzátu od vnitřních klim. jednotek |  | 0 |  | 0 | 0
CELKEM ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY (bez DPH): |  |  |  |  | 0
CELKOVÁ REKAPITULACE:
položka | MJ | celková cena dodávky |  | celková cena montáže | celková cena
převod - dodávka a montáž | kpl | 0 |  | 0 | 0
náklad na dopravu dodávek | % | 0 |  | 0 | 0
(% z ceny dodávek) | 5
náklad na dopravu pracovníků | % | 0 |  | 0 | 0
(% z ceny montáží) | 6.5
zařízení staveniště | % | 0 |  | 0 | 0
(% z ceny montáží) | 3.5
přesun strojů a zařízení(vnitrodoprava) | % | 0 |  | 0 | 0
(% z ceny dodávekí) | 0.04
přesun ZTI potrubí(vnitrodoprava) | % | 0 |  | 0 | 0
(% z ceny dodávekí) | 0.08
zednické přípomoci | % | 0 |  | 0 | 0
(% z ceny montážíí) | 5
CELKEM ZÁKLADNÍ A VEDLEJŚÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY (bez DPH): |  |  |  |  | 0
CELKEM ZAKÁZKA:
CELKEM ZAKÁZKA (bez DPH): |  | DPH | %DPH | CELKEM ZAKÁZKA (s DPH): |  | sestavil:
0 |  | 0 | 21 | 0 |  | Ing. Kateřina Hábová

## Rozpočet_ZTI
|  | ROZPOČET | [5 empty] | Vydání: 1
|  | Budget | [5 empty] | Revize: 0
Účinnost ŘD od: 16.1.2017
1NCI_FO_0038_RZP Rozpočet
Název zakázky: |  |  | Investor: |  |  |  |  | Číslo zakázky:
Komplexní klimatizace v objektu MZe |  |  | Česká republika – Ministerstvo zemědělství |  |  |  |  | 19-042-150 NCI
Název dokumentace: |  |  | Hlavní projektant: |  |  |  |  | Stupeň PD:
D.1.4.3 - Zdravotně technické instalace |  |  | NCI.CZ Engineering s.r.o. |  |  |  |  | DPS
[8 empty] | Sv. | X.0.0
|  |  | Projektant profese: |  |  |  |  | Datum:
Vypracoval: |  | Ing. Kateřina Hábová | Ing. Kateřina Hábová |  |  |  |  | 2020-02-14
pozice | název zařízení a materiálu |  | počet | MJ | cena dodávky |  | cena montáže |  | cena
číslo |  |  |  |  | jednotková | celková | jednotková | celková | celková
01 | Odvod kondenzátu od vnitřních klim. jednotek
01 | Potrubí pro odvod konenzátu - hadice d=16 mm |  | 71 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vč. tvarovek (kolena, odbočky)
02 | Potrubí z plastových trub polypropylenové (HT systém) připojovací DN32 |  | 51 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vč. tvarovek (kolena, odbočky)
03 | Zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu - Sifonová smička |  | 36 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d=16mm
04 | Zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu |  | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06 | Drobný montážní materiál (fitinky, konzole, spojky, závěsový materiál atp.) |  | 15 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 | Drobné stavební přípomoce |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
CELKEM ZAKÁZKA
| CELKEM BEZ DPH: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST