## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {49645955-2e57-4e7e-95e3-0af657df45b9}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 19-043-150NCI | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Komplexní klimatizace v objektu MZe Ústí nad Labem | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Ústí nad Labem | [6 empty] | Datum: |  | 21. 2. 2020 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: |  | 00020478 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Česká republika - Ministerstvo zemědělství | [10 empty] | DIČ: |  | CZ00020478 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: |  | 28683218 | [14 empty] | False
|  |  | NCI.CZ ENGINEERING s.r.o. | [10 empty] | DIČ: |  | CZ28683218 | [14 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: |  | 28683218 | [14 empty] | 0,01
|  |  | NCI.CZ ENGINEERING s.r.o. | [10 empty] | DIČ: |  | CZ28683218 | [14 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 19-043-150NCI
| Stavba: | [6 empty] | Komplexní klimatizace v objektu MZe Ústí nad Labem
| Místo: | [6 empty] | Ústí nad Labem |  |  |  |  | Datum: |  | 21. 2. 2020
| Zadavatel: | [6 empty] | Česká republika - Ministerstvo zemědělství |  |  |  |  | Projektant: |  | NCI.CZ ENGINEERING s.r.o. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [11 empty] | Zpracovatel: |  | NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {49645955-2e57-4e7e-95e3-0af657df45b9} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | D.1.1 |  |  |  | Architektonicko stavební řešení | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {8cde4318-f715-4d00-9aef-638d69bf4b43} | {49645955-2e57-4e7e-95e3-0af657df45b9} | 2
/ |  | D.1.4.1 |  |  |  | Klimatizace | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {6d45346a-7b2b-4a86-b204-98c35eefe9b5} | {49645955-2e57-4e7e-95e3-0af657df45b9} | 2
/ |  | D.1.4.2 |  |  |  | Zařízení silnoproudé elektrotechniky | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {bb55bbd9-b76d-4e72-9f36-cd50d53eb17c} | {49645955-2e57-4e7e-95e3-0af657df45b9} | 2
/ |  | D.1.4.3 |  |  |  | Zdravotnětechnické instalace | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {9870bf3f-67b0-4804-a343-d71a675fce70} | {49645955-2e57-4e7e-95e3-0af657df45b9} | 2

## D.1.1 - Architektonicko s...
{8cde4318-f715-4d00-9aef-638d69bf4b43}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Komplexní klimatizace v objektu MZe Ústí nad Labem
Objekt:
D.1.1 - Architektonicko stavební řešení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 21. 2. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00020478
|  | Česká republika - Ministerstvo zemědělství |  |  |  | DIČ: | CZ00020478
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 28683218
|  | NCI.CZ ENGINEERING s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ28683218
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 28683218
|  | NCI.CZ ENGINEERING s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ28683218
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Komplexní klimatizace v objektu MZe Ústí nad Labem
Objekt:
D.1.1 - Architektonicko stavební řešení
Místo: |  |  | Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 21. 2. 2020
Zadavatel: |  |  | Česká republika - Ministerstvo zemědělství |  |  | Projektant: | NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| N00 - Nepojmenované práce | [5 empty] | 0
| N01 - Nepojmenovaný díl | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Komplexní klimatizace v objektu MZe Ústí nad Labem
Objekt:
D.1.1 - Architektonicko stavební řešení
Místo: |  |  | Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 21. 2. 2020
Zadavatel: |  |  | Česká republika - Ministerstvo zemědělství |  |  | Projektant: | NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 20.73 |  | 5.99 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Nepojmenované práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 20.73 |  | 5.99 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | N01 | Nepojmenovaný díl |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 20.73 |  | 5.99 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | D.1.1 | Architektonicko stavební část | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 20.73 | 20.73 | 5.99 | 5.99 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1504546846

## Krycí_list_rozpočtu
Krycí list slepého rozpočtu
Název stavby: |  | Klimatizace v objektu Ministerstva zemědělství Ústí nad Labem |  | Objednatel: | Česká republika - Ministerstvo zemědělství |  | IČ/DIČ:
Druh stavby: |  |  |  | Projektant: | NCI.CZ ENGINEERING s.r.o. |  | IČ/DIČ:
Lokalita: |  | Ústí nad Labem |  | Zhotovitel: | Dle výběrového řízení |  | IČ/DIČ:
Začátek výstavby: |  |  |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 45
JKSO: |  |  |  | Zpracoval: | Kamila Možná |  | Datum: | 20.12.2019
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
|  |  | DN celkem z obj. |  | 0 | NUS celkem z obj. |  | 0
ORN celkem
[6 empty] | ORN celkem z obj. |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 15% |  | 0 | DPH 15% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis
Poznámka:

## Stavební_rozpočet
Slepý stavební rozpočet
Název stavby: |  | Klimatizace v objektu Ministerstva zemědělství Ústí nad Labem | Doba výstavby: |  |  | Objednatel: | Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Druh stavby: |  |  | Začátek výstavby: |  |  | Projektant: | NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.
Lokalita: |  | Ústí nad Labem | Konec výstavby: |  |  | Zhotovitel: | Dle výběrového řízení
JKSO: |  |  | Zpracováno dne: | 20.12.2019 |  | Zpracoval: | Kamila Možná
Č | Kód | Zkrácený popis |  | MJ | Množství | Cena/MJ | Náklady (Kč) |  |  | Cenová
|  | Rozměry |  |  |  | (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | soustava | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat. | [20 empty] | MAT | WORK | CELK
| 21 | Pokládka geotextílie |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 213151121R00 | Pokládka geotextílie |  | m2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21_ | 2_ | _ | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0
|  | 70;střecha; |  |  | 70
2 | 69366198 | Geotextilie |  | m2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21_ | 2_ | _ | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
|  | 70;střecha; |  |  | 70
3 | 213151122VD | Sejmutí geotextílie |  | m2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21_ | 2_ | _ | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0
|  | 70;střecha; |  |  | 70
| 27 | Základy |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
4 | 275313621R00 | Beton základových patek prostý C 20/25 |  | m3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 27_ | 2_ | _ | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
|  | 11*1*0,3;základ; |  |  | 3.3
5 | 275351215R00 | Bednění stěn základových patek - zřízení |  | m2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 27_ | 2_ | _ | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
|  | (11+1)*2*0,3;bednění základu; |  |  | 7.2
6 | 275351216R00 | Bednění stěn základových patek - odstranění |  | m2 | 7.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 27_ | 2_ | _ | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0
|  | 7,12;viz bednění; |  |  | 7.12
| 31 | Zdi podpěrné a volné |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
7 | 310235241R00 | Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm |  | kus | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 31_ | 3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0
|  | 2;1np; |  |  | 2
|  | 11;2np; |  |  | 11
|  | 10;3np; |  |  | 10
|  | 11;4np; |  |  | 11
|  | 10;5np; |  |  | 10
8 | 310235261R00 | Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 90 cm |  | kus | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 31_ | 3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0
|  | 4;1np; |  |  | 4
|  | 8;2np; |  |  | 8
|  | 5;3np; |  |  | 5
|  | 5;4np; |  |  | 5
|  | 5;5np; |  |  | 5
| 64 | Výplně otvorů |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
9 | 648991111RT4 | Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 200 mm |  | m | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
|  | 4,45*4;2 až 5np; |  |  | 17.8
| 712 | Izolace střech (živičné krytiny) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
10 | 712300832R00 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 2vrstvé |  | m2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0
|  | 12*2;odstranění pro nový základ; |  |  | 24
11 | 712341559RZ4 | Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením 2 vrstvy - včetně dodávky |  | m2 | 29.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0
|  | 24;viz odstranění; |  |  | 24
|  | (11+1)*2*0,1;boky; |  |  | 2.4
|  | 26,4*0,1;prořez; |  |  | 2.64
| 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
12 | 713552131R00 | Protipož. trubní ucpávka EI 45, do D 108 mm, stěna |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
|  | 4;2 až 5np; |  |  | 4
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
13 | 762511111VD | Pokládka OSB desek na podlahu |  | m2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0
|  | 70;střecha; |  |  | 70
14 | 60726010.A | Deska dřevoštěpková OSB tl. 12 mm |  | m2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0
|  | 70;střecha; |  |  | 70
15 | 762511112VD | Sejmutí OSB desek |  | m2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0
|  | 70;střecha; |  |  | 70
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
16 | 764221117VD | Přechodový plech u parapetu po usazení nových oken |  | m | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0
|  | 4,5*4;přechodový plech; |  |  | 18
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
17 | 766629310R00 | Montáž plastových výplní prosklených |  | m2 | 36.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0
|  | 4,45*2,06*4;2 až 5np; |  |  | 36.668
18 | 611221160VD | Okno plast 4,45x2,06m, Uw - max. 1,2 W/m2K |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0
|  | 4;2 až 5np; |  |  | 4
| 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
19 | 767584153R00 | Montáž podhledů kazetových, 60x60 nad 20 m2 |  | m2 | 397.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0
|  | 45;P1; |  |  | 45
|  | 54,2;P2; |  |  | 54.2
|  | 34;P3; |  |  | 34
|  | 54,2;P4; |  |  | 54.2
|  | 34;P5; |  |  | 34
|  | 54,2;P6; |  |  | 54.2
|  | 34;P7; |  |  | 34
|  | 54,2;P8; |  |  | 54.2
|  | 34;P9; |  |  | 34
20 | 63174021 | Kazeta 60x60x1,5 cm |  | m2 | 409.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0
|  | 397,8*1,03;podhled krát ztratné 3%; |  |  | 409.734
21 | 767995100VDVD | Montáž kovových konstrukcí včetně spojovacího materiálu |  | kg | 365.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
|  | 0,12134*1000;výplň nadsvětlíku; |  |  | 121.34
|  | 54*1,2;zábrana; |  |  | 64.8
|  | 0,1796*1000;kastlík; |  |  | 179.6
22 | 13756545 | Plech hladký 1,00x1000x2000 mm - nadsvětlík |  | t | 0.12134 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0
|  | 1,58*0,6*8*2*8/1000 |  |  | 0.12134
|  | ;výplň nadsvětlíku; |  |  | 0
23 | 14110890 | Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 21,3x2,6 mm |  | m | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0
|  | 4,5*3*4 |  |  | 54
|  | ;ocelové zábrany 3ks/okno/ |  |  | 0
24 | 13756545 | Plech hladký 1,00x1000x2000 mm - kastlík |  | t | 0.3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
|  | (0,5*2+0,9)*11*8/1000 |  |  | 0.1672
|  | (0,5*2+0,9)*2*8/1000 |  |  | 0.0304
|  | (0,5+1,3)*10,5*8/1000+0,5*1,3*2*8/1000 |  |  | 0.1616
25 | 767995128VD | Kotvení kastlíku á500mm |  | kus | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0
|  | 11*2*2 |  |  | 44
|  | 2*2*2 |  |  | 8
|  | 10,5*2*2 |  |  | 42
|  | ;kotvení kastlíku; |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
26 | 783220010RAC | Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický |  | m2 | 7.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 783_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
|  | 1,58*0,6*8;výplň nadsvětlíku; |  |  | 7.584
|  | 3,14*0,02*0,02/4*54;ocelové zábrany; |  |  | 0.01696
27 | 783110013VD | Nátěrový systém komaxit |  | m2 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 783_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
|  | (0,5*2+0,9)*11 |  |  | 20.9
|  | (0,5*2+0,9)*2 |  |  | 3.8
|  | (0,5+1,3)*10,5+0,5*1,3*2 |  |  | 20.2
| 784 | Malby |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
28 | 784433271R00 | Malba klih.2x, 1bar.+strop,pačok 2x, míst. do 3,8m |  | m2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0
|  | 44*0,5*2 |  |  | 44
|  | 27*0,5*2 |  |  | 27
|  | ;viz zazdívky; |  |  | 0
| 787 | Zasklívání |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
29 | 787900010RA0 | Vysklení nadsvětlíku |  | m2 | 3.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 787_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0
|  | 1,58*0,6*4;2 až 5np; |  |  | 3.792
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
30 | 946941106R00 | Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 0,85 m |  | sada | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0
|  | 5;sada; |  |  | 5
31 | 946941196R00 | Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 0,85 m |  | den | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0
|  | 60;2 měsíce; |  |  | 60
32 | 946941806R00 | Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 0,85 m |  | sada | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0
|  | 4;viz montáž; |  |  | 4
| 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
33 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m |  | m2 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0
|  | 400;viz podhled; |  |  | 400
|  | 10;zádveří; |  |  | 10
|  | 25;vstup + schodiště; |  |  | 25
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
34 | 962200041RAB | Bourání kopilitové stěny |  | m2 | 36.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0
|  | 4,45*2,06*4;2 až 5np; |  |  | 36.668
35 | 965042241R00 | Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 |  | m3 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
|  | 11*1*0,12;odstranění potěru a dílců; |  |  | 1.32
| 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
36 | 970031100R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm |  | m | 20.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0
|  | 0,55+0,9*2+0,5+0,11+0,1;1np; |  |  | 3.06
|  | 0,18*10+0,33*3+0,21+0,45+0,9+0,85+0,5;2np; |  |  | 5.7
|  | 0,18*5+0,2*4+0,35*3+0,33+0,21+0,615;3np; |  |  | 3.905
|  | 0,15*6+0,18*4+0,35*2+0,33+0,24+0,5*2;4np; |  |  | 3.89
|  | 0,17*6+0,18*3+0,35*2+0,33+0,17+0,5*2;5np; |  |  | 3.76
37 | 970241150R00 | Řezání prostého betonu hl. řezu 150 mm |  | m | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0
|  | (11+1)*2;řezání potěru a dílců; |  |  | 24
| H99 | Ostatní přesuny hmot |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
38 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m |  | t | 14.4126 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | H99_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0
|  | 14,41265;viz hmotnost; |  |  | 14.4126
| S | Přesuny sutí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
39 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m |  | t | 6.8689 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0
|  | 6,86894;viz hmotnost; |  |  | 6.8689
40 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením |  | t | 6.8689 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0
|  | 6,86894;viz hmotnost; |  |  | 6.8689
41 | 979082212R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m |  | t | 6.8689 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0
|  | 6,86894;viz hmotnost; |  |  | 6.8689
42 | 979087113R00 | Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky |  | t | 6.8689 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0
|  | 6,86894;viz hmotnost; |  |  | 6.8689
43 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km |  | t | 6.8689 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0
|  | 6,86894;viz hmotnost; |  |  | 6.8689
44 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km |  | t | 130.5099 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0
|  | 6,86894*19;viz hmotnost-odvoz celkem do 20km; |  |  | 130.5099
45 | 979999999R00 | Poplatek za skládku |  | t | 6.8689 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0
|  | 6,86894;viz hmotnost; |  |  | 6.8689
[7 empty] | Celkem: |  | 0
Poznámka:

## D.1.4.1 - Klimatizace
{6d45346a-7b2b-4a86-b204-98c35eefe9b5}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Komplexní klimatizace v objektu MZe Ústí nad Labem
Objekt:
D.1.4.1 - Klimatizace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 21. 2. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00020478
|  | Česká republika - Ministerstvo zemědělství |  |  |  | DIČ: | CZ00020478
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 28683218
|  | NCI.CZ ENGINEERING s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ28683218
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 28683218
|  | NCI.CZ ENGINEERING s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ28683218
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Komplexní klimatizace v objektu MZe Ústí nad Labem
Objekt:
D.1.4.1 - Klimatizace
Místo: |  |  | Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 21. 2. 2020
Zadavatel: |  |  | Česká republika - Ministerstvo zemědělství |  |  | Projektant: | NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| N00 - Nepojmenované práce | [5 empty] | 0
| N01 - Nepojmenovaný díl | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Komplexní klimatizace v objektu MZe Ústí nad Labem
Objekt:
D.1.4.1 - Klimatizace
Místo: |  |  | Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 21. 2. 2020
Zadavatel: |  |  | Česká republika - Ministerstvo zemědělství |  |  | Projektant: | NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Nepojmenované práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | N01 | Nepojmenovaný díl |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | D.1.4.1 | Klimatizace | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1248480747

## Rekapitulace klima
| REKAPITULACE |  |  |  | Vydání: 1
| Recap budget |  |  |  | Revize: 0
Účinnost ŘD od: 16.1.2017
1NCI_FO_0038_RZP Rozpočet
Název zakázky: |  |  | Investor: |  | Číslo zakázky:
Komplexní Klimatizace v objektu MZe Ústí nad Labem Masarykova 19/275 |  |  | Ministerstvo zemědělství Ústí nad Labem |  | 19-043-150NCI
Název dokumentace: |  |  | Hlavní projektant: |  | Stupeň PD:
D.1.4.Technika prostředí staveb |  |  | Zdeněk Hába |  | DPS
D.1.4.1. klimatizace |  |  |  |  | Sv. | D.1.4.1.
|  |  | Projektant profese: |  | Datum:
Vypracoval: | Jana Schuhová |  | Zdeněk Hába |  | 2020-02-01
REKAPITULACE PO ZAŘÍZENÍCH:
název zařízení a materiálu |  | celková cena dodávky |  | celková cena montáže | celková cena
Zařízení č.01 - Klimatizace 1.NP |  | 0 |  | 0 | 0
Zařízení č.02 - Klimatizace 2.NP |  | 0 |  | 0 | 0
Zařízení č.03 - Klimatizace 3.NP |  | 0 |  | 0 | 0
Zařízení č.04 - Klimatizace 4.NP |  | 0 |  | 0 | 0
Zařízení č.05 - Klimatizace 5.NP |  | 0 |  | 0 | 0
Zařízení č.06 - Montážní, závěsový, spojovací, těsnící materiál a jeřáby |  | 0 |  | 0 | 0
Zařízení č.07 - Najetí, Komplexní vyzkoušení, Seřízení a zaregulování |  | 0 |  | 0 | 0
CELKEM: |  | 0 |  | 0
CELKEM ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY (bez DPH): |  |  |  |  | 0
CELKOVÁ REKAPITULACE:
položka | MJ | celková cena dodávky |  | celková cena montáže | celková cena
převod - dodávka a montáž | kpl | 0 |  | 0 | 0
náklad na dopravu dodávek | % | 0 |  | 0 | 0
(% z ceny dodávek) | 5
náklad na dopravu pracovníků | % | 0 |  | 0 | 0
(% z ceny montáží) | 6.5
zařízení staveniště | % | 0 |  | 0 | 0
(% z ceny montáží) | 3.5
přesun strojů a zařízení(vnitrodoprava) | % | 0 |  | 0 | 0
(% z ceny dodávekí) | 0.04
přesun VZT potrubí(vnitrodoprava) | % | 0 |  | 0 | 0
(% z ceny dodávekí) | 0.08
zednické přípomoci | % | 0 |  | 0 | 0
(% z ceny montážíí) | 5
CELKEM ZÁKLADNÍ A VEDLEJŚÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY (bez DPH): |  |  |  |  | 0
CELKEM ZAKÁZKA:
CELKEM ZAKÁZKA (bez DPH): |  | DPH | %DPH | CELKEM ZAKÁZKA (s DPH): |  | sestavil:
0 |  | 0 | 21 | 0 |  | Jana Schuhová

## Rozpočet klima
|  | Seznam strojů a zařízení | [5 empty] | Vydání: 1
|  | Budget | [5 empty] | Revize: 0
Účinnost ŘD od: 16.1.2017
1NCI_FO_0038_RZP Rozpočet
Název zakázky: |  |  | Investor: |  |  |  |  | Číslo zakázky:
Komplexní Klimatizace v objektu MZe Ústí nad Labem Masarykova 19/275 |  |  | Ministerstvo zemědělství Ústí nad Labem |  |  |  |  | 19-043-150NCI
Název dokumentace: |  |  | Hlavní projektant: |  |  |  |  | Stupeň PD:
D.1.4.Technika prostředí staveb |  |  | Zdeněk Hába |  |  |  |  | DPS
D.1.4.1. klimatizace | [7 empty] | Sv. | D.1.4.1.
Seznam strojů a zařízení |  |  | Projektant profese: |  |  |  |  | Datum:
Vypracoval: |  | Jana Schuhová | Zdeněk Hába |  |  |  |  | 2020-02-01
pozice | název zařízení a materiálu |  | počet | MJ | cena dodávky |  | cena montáže |  | cena
číslo |  |  |  |  | jednotková | celková | jednotková | celková | celková
Zařízení č.01 - Klimatizace 1.NP
1.01 | Venkovní jednotka |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MCY-MHP404HS8-E
1.02 | jednotka vč. Infraovladače |  | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MMK-AP0073H1
1.03 | Vnitřní jednotka vč. Infraovladače |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MMK-AP0123H1
1.04 | Technické Cu potrubí chladiva |  | 30 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.06 | Modul okenního kontaktu |  | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TCB-IFCB5-PE
1.08 | Konzole pro venkovní jednotku |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zařízení č.02 - Klimatizace 2.NP
2.01 | venkovní jednotka |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MAP 2006HT8P-E
2.02 | Vnitřní jednotka vč. infraovladače |  | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MMK-AP0073H1
2.03 | Vnitřní jednotka |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MMK-AP0123H1
2.04 | Vnitřní jednotka |  | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MMK-AP0153H1
2.05 | Vnitřní jednotka |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MMK-AP0183H1
2.06 | Vnitřní jednotka |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MMK-AP0243H1
2.07 | Technické Cu potrubí chladiva |  | 70 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.07 | Modul okenního kontaktu |  | 15 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TCB-IFCB5-PE
2.08 | Konzole pro venkovní jednotku |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.09 | Nástěnná jednotka |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAV-RM 801 KRT-E
2.10 | venkovní jednotka |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAV-SM 1404ATP-E
2.11 | Kit rozbočovač |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RBC - TWP 50E2
| CELKEM: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zařízení č.03 - Klimatizace 3.NP
3.01 | Venkovní jednotka |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MMY-MAP1606HT8P-E
3.02 | Vnitřní jednotka |  | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MMK-AP0073H1
3.03 | Vnitřní jednotka |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MMK-AP0123H1
3.04 | Vnitřní jednotka |  | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MMK-AP0153H1
3.05 | Vnitřní jednotka |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MMK-AP0243H1
3.06 | Technické Cu potrubí chladiva |  | 130 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.08 | Modul okenního kontaktu |  | 15 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TCB-IFCB5-PE
3.10 | Konzole pro venkovní jednotku |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zařízení č.04 - Klimatizace 4.NP
4.01 | Venkovní jednotka |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MMY-MAP1606HT8P-E
4.02 | Vnitřní jednotka |  | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MMK-AP0073H1
4.03 | Vnitřní jednotka |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MMK-AP0123H1
4.04 | Vnitřní jednotka |  | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MMK-AP0153H1
4.05 | Technické Cu potrubí chladiva |  | 70 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.07 | Modul okenního kontaktu |  | 13 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TCB-IFCB5-PE
4.09 | Konzole pro venkovní jednotku |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10 | Nástěnná/kondenzační jednotka |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAV-RM 801 KRT-E/RAV-GM 801 ATP-E
| CELKEM: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zařízení č.05 - Klimatizace 5.NP
5.01 | Venkovní jednotka |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MMY-MAP1606HT8P-E
5.02 | Vnitřní jednotka |  | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MMK-AP0073H1
5.03 | Vnitřní jednotka |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MMK-AP0123H1
5.04 | Vnitřní jednotka |  | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MMK-AP0153H1
5.05 | Technické Cu potrubí chladiva |  | 70 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.07 | Modul okenního kontaktu |  | 12 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TCB-IFCB5-PE
5.09 | Konzole pro venkovní jednotku |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.10 | Nástěnná/kondenzační jednotka |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAV-RM 801 KRT-E/RAV-GM 801 ATP-E
| CELKEM: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zařízení č.06 - Montážní, závěsový, spojovací, těsnící materiál a jeřáby
6.01 | Nosníky, objímky, závitové tyče, podložky, šrouby, matice, samořezné šrouby, kotvy, nýty,těsnící materiál, spojovací materiál |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zařízení č.07 - Najetí, Komplexní vyzkoušení, Seřízení a zaregulování
7.02 | Najetí, seřízení a zaregulování |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.03 | Seznámení pracovníků s obsluhou a jejich zaškolení |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
CELKEM ZAKÁZKA
| CELKEM BEZ DPH: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## D.1.4.2 - Zařízení silnop...
{bb55bbd9-b76d-4e72-9f36-cd50d53eb17c}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Komplexní klimatizace v objektu MZe Ústí nad Labem
Objekt:
D.1.4.2 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 21. 2. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00020478
|  | Česká republika - Ministerstvo zemědělství |  |  |  | DIČ: | CZ00020478
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 28683218
|  | NCI.CZ ENGINEERING s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ28683218
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 28683218
|  | NCI.CZ ENGINEERING s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ28683218
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Komplexní klimatizace v objektu MZe Ústí nad Labem
Objekt:
D.1.4.2 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Místo: |  |  | Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 21. 2. 2020
Zadavatel: |  |  | Česká republika - Ministerstvo zemědělství |  |  | Projektant: | NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| N00 - Nepojmenované práce | [5 empty] | 0
| N01 - Nepojmenovaný díl | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Komplexní klimatizace v objektu MZe Ústí nad Labem
Objekt:
D.1.4.2 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Místo: |  |  | Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 21. 2. 2020
Zadavatel: |  |  | Česká republika - Ministerstvo zemědělství |  |  | Projektant: | NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Nepojmenované práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | N01 | Nepojmenovaný díl |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | D.1.4.2 | Zařízení silnoproudé elektrotechniky | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1597707825

## Rekapitulace el
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Elektroinstalace | 0 | 0

## Rozpočet el
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montážní položka | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | Poznámka 1 | Poznámka 2
Elektroinstalace
1 | Rozvodnice pro nástěnnou montáž, jednokřídlové dveře, neprůhledné dveře, vnitřní V x Š 757 x 510, počet řad 5, rozteč 150 mm, počet modulů v řadě 24, krytí IP43, materiál : ocel-plech | Ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | „U“ lišta | Ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Spínací blok jističe, 250A | Ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Nadproudová spoušť, 160A | Ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, typ 1+2 | Ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Jistič 3x40A/B | Ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Jistič 3x32A/B | Ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Jistič 3x16A/B | Ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Jistič 1x13A/B | Ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1f elektroměr na DIN 0,025-45A, úředně ověřený | Ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3f elektroměr 0,25-100A | Ks | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Řadová svornice barevná - zelená, vel. 70 | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Řadová svornice, vel 6 | ks | 16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Řadová svornice, vel. 2,5 | ks | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Řadová svornice PEN, vel. 70 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Řadová svornice PE, vel. 6 | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Řadová svornice PE, vel. 2,5 | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Vývodka k instalaci do vnitřních prostor IP 65, M50 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Vývodka k instalaci do vnitřních prostor IP 65, M32 | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Vývodka k instalaci do vnitřních prostor IP 65, M25 | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Vývodka k instalaci do vnitřních prostor IP 65, M20 | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 | LED svítidlo interiérové vestavné do podhledu s LED modulem 4700 lm, spektrum 840 - parabolická mřížka | ks | 45 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | A
23 | Detektor magnetický kontakt mini samolepící | ks | 65 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
24 | 1-CYKY-J 5x50SM/ RM , pevně | m | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 | CYKY-J 5x6 , pevně | m | 280 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
26 | CYKY-J 5x2,5 , pevně | m | 150 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
27 | CYKY-J 3x1,5 , pevně | m | 670 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
28 | CYKY-O 2x1,5 , pevně | m | 900 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
29 | H07V-K 35 CR , pevně | m | 70 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
30 | KANÁL ELEKTROINSTALAČNÍ, 100x40 | m | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
31 | KRABICE PANCÉŘOVÁ se svorkovnicí | ks | 58 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
32 | KRABICE LIŠTOVÁ se svorkovnicí | ks | 123 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
33 | LIŠTA HRANATÁ, 15x10 | m | 900 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
34 | TRUBKA OHEBNÁ EN LPE 320N, vel.23 | m | 80 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A
35 | ve skříni | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A
36 | ve skříni | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn přes 25 do 63 A
37 | ve skříni | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn deionových vestavných
38 | přes 100 do 300A | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních vestavných
39 | 1 zdroj | ks | 45 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
40 | Demontaz stavajiciho zarizeni | hod | 48 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací
41 | do 100 tis.Kč | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Elektroinstalace - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Klimatizace objektu Mze Ústí nad Labem
Projekt | D.1.4.2. Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Investor | Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Těšnov 75/17, 110 00 Praha 1
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Ing. Ondřej Novotný
Kontroloval | Ing. Ondřej Novotný
Datum | 16.12.2019
Zpracovatel
CÚ | JKSO, Rozpočet je zpracován v cenové soustavě RTS - položky nezatříděny
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15

## D.1.4.3 - Zdravotnětechni...
{9870bf3f-67b0-4804-a343-d71a675fce70}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Komplexní klimatizace v objektu MZe Ústí nad Labem
Objekt:
D.1.4.3 - Zdravotnětechnické instalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 21. 2. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00020478
|  | Česká republika - Ministerstvo zemědělství |  |  |  | DIČ: | CZ00020478
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 28683218
|  | NCI.CZ ENGINEERING s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ28683218
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 28683218
|  | NCI.CZ ENGINEERING s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ28683218
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Komplexní klimatizace v objektu MZe Ústí nad Labem
Objekt:
D.1.4.3 - Zdravotnětechnické instalace
Místo: |  |  | Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 21. 2. 2020
Zadavatel: |  |  | Česká republika - Ministerstvo zemědělství |  |  | Projektant: | NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| N00 - Nepojmenované práce | [5 empty] | 0
| N01 - Nepojmenovaný díl | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Komplexní klimatizace v objektu MZe Ústí nad Labem
Objekt:
D.1.4.3 - Zdravotnětechnické instalace
Místo: |  |  | Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 21. 2. 2020
Zadavatel: |  |  | Česká republika - Ministerstvo zemědělství |  |  | Projektant: | NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Nepojmenované práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | N01 | Nepojmenovaný díl |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | D.1.4.3 | Zdravotnětechnické instalace | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1961515272

## Rekapitulace zti
| REKAPITULACE ROZPOČTU |  |  |  | Vydání: 1
| Recap budget |  |  |  | Revize: 0
Účinnost ŘD od: 16.1.2017
1NCI_FO_0038_RZP Rozpočet
Název zakázky: |  |  | Investor: |  | Číslo zakázky:
Komplexní klimatizace v objektu MZe |  |  | Česká republika - Ministerstvo zemědělství |  | 19-042-150 NCI
Název dokumentace: |  |  | Hlavní projektant: |  | Stupeň PD:
D.1.4.3 - Zdravotně technické instalace |  |  | NCI.CZ Engineering s.r.o. |  | DPS
[5 empty] | Sv. | D.1.4.3
|  |  | Projektant profese: |  | Datum:
Vypracoval: | Jana Schuhová |  | Jana Schuhová |  | 2020-02-14
REKAPITULACE PO ZAŘÍZENÍCH:
název zařízení a materiálu |  | celková cena dodávky |  | celková cena montáže | celková cena
01 - Odvod kondenzátu od vnitřních klim. jednotek |  | 0 |  | 0 | 0
CELKEM ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY (bez DPH): |  |  |  |  | 0
CELKOVÁ REKAPITULACE:
položka | MJ | celková cena dodávky |  | celková cena montáže | celková cena
převod - dodávka a montáž | kpl | 0 |  | 0 | 0
náklad na dopravu dodávek | % | 0 |  | 0 | 0
(% z ceny dodávek) | 5
náklad na dopravu pracovníků | % | 0 |  | 0 | 0
(% z ceny montáží) | 6.5
zařízení staveniště | % | 0 |  | 0 | 0
(% z ceny montáží) | 3.5
přesun strojů a zařízení(vnitrodoprava) | % | 0 |  | 0 | 0
(% z ceny dodávekí) | 0.04
přesun ZTI potrubí(vnitrodoprava) | % | 0 |  | 0 | 0
(% z ceny dodávekí) | 0.08
zednické přípomoci | % | 0 |  | 0 | 0
(% z ceny montážíí) | 5
CELKEM ZÁKLADNÍ A VEDLEJŚÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY (bez DPH): |  |  |  |  | 0
CELKEM ZAKÁZKA:
CELKEM ZAKÁZKA (bez DPH): |  | DPH | %DPH | CELKEM ZAKÁZKA (s DPH): |  | sestavil:
0 |  | 0 | 21 | 0 |  | Jana Schuhová

## Rozpočet zti
|  | ROZPOČET | [5 empty] | Vydání: 1
|  | Budget | [5 empty] | Revize: 0
Účinnost ŘD od: 16.1.2017
1NCI_FO_0038_RZP Rozpočet
Název zakázky: |  |  | Investor: |  |  |  |  | Číslo zakázky:
Komplexní Klimatizace v objektu MZe Ústí nad Labem Masarykova 19/275 |  |  | Česká republika – Ministerstvo zemědělství |  |  |  |  | 19-043-150 NCI
Název dokumentace: |  |  | Hlavní projektant: |  |  |  |  | Stupeň PD:
D.1.4.3 - Zdravotně technické instalace |  |  | NCI.CZ Engineering s.r.o. |  |  |  |  | DPS
[8 empty] | Sv. | D.1.4.3.
|  |  | Projektant profese: |  |  |  |  | Datum:
Vypracoval: |  | Jana Schuhová | Jana Schuhová |  |  |  |  | 2020-02-01
pozice | název zařízení a materiálu |  | počet | MJ | cena dodávky |  | cena montáže |  | cena
číslo |  |  |  |  | jednotková | celková | jednotková | celková | celková
01 | Odvod kondenzátu od vnitřních klim. jednotek
01 | Potrubí pro odvod konenzátu - hadice d=16 mm |  | 115 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vč. tvarovek (kolena, odbočky)
02 | Potrubí z plastových trub polypropylenové (HT systém) připojovací DN32 |  | 135 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vč. tvarovek (kolena, odbočky)
03 | Drobný montážní materiál (fitinky, konzole, spojky, závěsový materiál atp.) |  | 15 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04 | Čerpadlo pro odvod kondenzátu |  | 59 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
CELKEM ZAKÁZKA
| CELKEM BEZ DPH: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST