Místní bezpečnostní a jiné předpisy

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) je velice obsáhlá a existuje pro ni velké množství zákonů a předpisů. Ty se neustále vyvíjí, a proto je v této oblasti kladen velký důraz na pravidelné školení pracovníků zajišťujících provoz vodního díla. Z uvedené oblasti jsou pro vodní dílo zpracovávány a pravidelně základní směrnice aktualizovány.

V následujících kapitolách jsou uvedeny základní předpisy a zásady, které je třeba při provozu vodního díla respektovat.

Základní předpisy

Základní právní předpisy související s danou problematikou:

- Zákoník práce, v platném znění

- Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

- Nařízení vlády č.495/2001 Sb. Podmínky pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích a čistících a desinfekčních prostředků

- Nařízení vlády č.21/2003 Sb. Technické požadavky na osobní ochranné pracovní prostředky

Všeobecné bezpečnostní ZÁSADY

- Dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy, zejména provozní řády a návody k obsluze

- Používat předepsané OOPP (osobní ochranné pracovní prostředky

- Při práci si počínat tak, aby neohrožoval zdraví a životy své ani svých spolupracovníků

- Odstraňovat nebo ihned nahlásit nadřízenému závady na pracovišti, které by mohly být příčinou úrazu nebo by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost zaměstnanců

- Při práci si počínat tak, aby nebyla zavdána příčina požáru

- Nemanipulovat se zařízením jiným než schváleným pracovním postupem bez svolení odpovědného vedoucího

- Nepřipustit manipulaci se zařízením neoprávněným osobám

- Provádět práce v nebezpečných prostorách za dodržení požárněbezpečnostních opatření dle přílohy 1 vyhlášky  MV 87/2000 Sb., zaměstnanec musí být před každou prací v těchto prostorech prokazatelně poučen

- Neprovádět práce se zařízením, jejichž obsluha vyžaduje zvláštní kvalifikaci a oprávnění

- Neporušovat zákazy a příkazy dané bezpečnostními značkami a tabulkami

- Neuvádět zařízení do chodu v případě, že jsou požadovány práce odporující příslušným normám a předpisům nebo je-li na zařízení porucha, která by mohla být příčinou ohrožení zdraví zaměstnanců, případně když stav zařízení odporuje bezpečnému provozu a jeho účinné kontrole

- Udržovat objekt vodního díla v provozuschopném a bezpečném stavu, tzn. je třeba průběžně udržovat a čistit příjezdové a přístupové komunikace včetně schodišť, přístupové lávky a kovového žebříku (v zimním období zajistit odklizení sněhu případně posyp schodiště a výše uvedených komunikací), průběžně kontrolovat funkci stupadel a zábradlí (v případě ohrožení bezpečnosti zjištěné nedostatky neprodleně odstranit)

- Práce prováděné za snížené viditelnosti nebo v případě nutnosti v noci musí být realizovány za dostatečného osvětlení

- Práce na vodním díle prováděné prostřednictvím dodavatelské firmy mohou být zahájeny po vyhotovení zápisu o předání staveniště

- Pracoviště musí být vybaveno materiálem pro poskytnutí a přivolání první pomoci.

- Přenosné elektrické nářadí musí být pravidelně kontrolováno a revidováno

- Opravy elektrického zařízení a elektroinstalace smí provádět pouze pracovník s příslušnou kvalifikací

- Dodržovat zásady pro provozování elektrických zařízení při mimořádných událostech tzn. při požáru a záplavách

- Prostředky první pomoci a prostředky protipožárního zařízení i ovládací prvky jednotlivých zařízení musí být volně přístupné za všech provozních podmínek

- Každý pracovník musí dbát pokynů obsluhy, které se týkají práce na strojích a jiných zařízeních použitých na vodním díle.

- Zaměstnanci nesmí pracovat  u strojů a zařízení, na které nebyly zaškoleni, resp. na které nemají platné zkoušky.

- Každý pracovník je  povinen udržovat přidělené pracovní nářadí, nástroje a strojní zařízení v provozuschopném stavu

- Před započetím práce musí strojní nebo technologické zařízení prohlédnout, včetně ochranných krytů a přesvědčit se o bezpečném a provozuschopném stavu zařízení. Jsou-li zjištěny nedostatky, smí je pracovník odstranit pouze pokud tyto práce spadají do jeho odborné kvalifikace, v ostatních případech nahlásí závadu obsluze, která zajistí opravu odborníkem. Vadný stroj nesmí být uveden do provozu.

- Nesmí se provádět opravy a mazání za chodu stroje

- Při práci na strojích točivých se musí používat přiléhavý oděv

- Při čištění a odstraňování různých naplavenin musí pracovník v případě jedná-li se o práce ve výškách nebo nad hloubkou (vodou) použít polohovací pás nebo postroj a lano a být řádně zajištěn. Práce při provizorním hrazení jsou považovány za práce na vodě. Pracoviště situovaná na vodě případně v její blízkosti (hrozí-li reálná možnost pádu do vody) musí být vybavena záchrannými vestami

- Při plavbě a práci ze člunu jsou pracovníci povinni dodržovat řád plavební bezpečnosti

- V zimním období při pracích souvisejících s odstraňováním ledových jevů (námrazy, rozrušování ledové celiny apod.) je zakázáno vstupovat do míst, která vykazují známky zeslabení ledové celiny, obtížně identifikovatelné nahromadění ledové tříště případně výskyt proparů a dalších vizuelně identifikovatelných nebezpečných míst.  Pracovníci provádějící práce na zamrzlé hladině musí být vybaveni  plovacími vestami a záchranným 10 m lanem a práce provádět nejméně ve dvojici při respektování zásady minimální 5 m vzdálenosti mezi pracovníky.

- Činnost, která nesouvisí s pracovními úkoly nesmí být vykonávána.

Právní předpisy a normy související s provozem

Základní právní předpisy

- Zákon č.133/1985 Sb o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č.284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č.17/1992 Sb.., o životním prostředí

- Zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění

- Zákon č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č.69/1993 Sb., § 19, odstavec 6 o zřízení ministerstev a jiných úředních orgánů státní správy České republiky, působnosti ústředních orgánů státní správy – Ministerstvo životního prostředí

- Zákon č.114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě v platném znění (309/2008 Sb.)

- Zákon č.59/2000 Sb., o veřejné podpoře, ve znění zákona č.130/2000 Sb.

- Zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), samostatná působnost obce, přenesená působnost a pověřený obecní úřad ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č.239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému

- Zákon č.240/ 2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon)

- Zákon č.305/ 2000 o povodích

- Zákon č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých zákonů

- Zákon číslo 254/2001 Sb. (vodní zákon) v platném znění

- Zákon č.12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č.363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících  předpisů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů (zákon o státní pomoci při obnově území)

- Zákon č.320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením okresních úřadů (s účinností od 1.1.2003)

- Zákon č.251/2005 Sb. o inspekci práce

- Zákon č.262/2006 Sb. zákoník práce ve znění pozdějších předpisů

- Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění zákona č.362/2007 Sb.

Související podzákonné předpisy

- Nařízení vlády číslo 82/1999 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod

- Nařízení vlády číslo 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

- Nařízení vlády číslo 462/2000 Sb., k provedení § 27, odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

- Nařízení vlády číslo 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

- Nařízení vlády číslo 332/2014 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

- Nařízení vlády číslo 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a podmínky poskytování ochranných pracovních prostředků a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

- Nařízení vlády č.11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů

- Nařízení vlády ČR č.61/2003 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod

- Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

- Nařízení vlády číslo 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracovní prostředí a pracoviště

- Nařízení vlády číslo 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- Nařízení vlády ČR č.430/2006 o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání

- Nařízení vlády číslo 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- Nařízení vlády číslo 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

- Nařízení vlády číslo 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- Vyhláška ČÚBP č.48/1982 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví základní požadavky  k  zajištění  bezpečnosti práce a technických zařízení

- Vyhláška ČÚBP č.50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.274/1990 Sb., ze dne 25.6.1990, kterou se mění a doplňuje vyhláška č.110/1975 Sb.

- Vyhláška č.344/1991 Sb. – Řád plavební bezpečnosti

- Vyhláška Ministerstva dopravy č.224/1995 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel

- Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj číslo 131/1998 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci

- Vyhláška Ministerstva vnitra číslo 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému

- Vyhláška Ministerstva zemědělství číslo 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností  souvisejících se správou vodních toků v platném znění (267/2005 Sb)

- Vyhláška Ministerstva zemědělství číslo 471/2001Sb., (255/2010 Sb.) o  technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly

- Vyhláška MZe č.20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody

- Vyhláška Ministerstva financí číslo 186/2002 Sb., kterou se stanoví náležitosti přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou a vzor pověření osoby pověřené krajem zjišťováním údajů nutných pro zpracování tohoto seznamu

- Vyhláška Ministerstva zemědělství číslo (195/2002 Sb.) 216/2011Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl

- Vyhláška Ministerstva životního prostředí číslo 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území

- Vyhláška Ministerstva vnitra č.380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva

- Vyhláška Ministerstva vnitra č.388/2002 Sb. o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností

- Vyhláška MZe ČR č.7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci

- Vyhláška MZe ČR č.590/2003 Sb. o technických požadavcích pro vodní díla

- Strategie ochrany před povodněmi pro území České republiky schválené vládou usnesením č.382/2000

Vyhlášky související s lodním provozem

- Vyhláška o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu) č. 67/2015 Sb.

- Vyhláška o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě č. 46/2015 Sb.

Metodické pokyny a normy související s provozem vodního díla

- Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (Věstník MŽP, částka 4/ 1998 – revize 09/2005)

- Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí č. 9/1998 ke stanovení hodnot minimálních zůstatkových průtoků

- Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí pro stanovení účinků zvláštních povodní a jejich začlenění do povodňových plánů (Věstník MŽP, částka 7/ 2000)

- Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí č.9/2011 k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (publikovaný ve Věstníku MŽP částka 11/2011)

          - Odborné pokyny Českého hydrometeorologického ústavu pro provádění hlásné

          - a předpovědní povodňové služby, tzv. „Bílá kniha“

- Odborné pokyny pro hlásnou povodňovou službu – www.chmi.cz

- ČSN 75 1400 	Hydrologické údaje povrchových vod

- ČSN 75 2120	Kilometráž vodních toků a nádrží

- ČSN 83 0603 	Kontrola jakosti povrchových vod

- ČSN 73 6510 	Vodní hospodářství. Základní vodohospodářské názvosloví

- ČSN 73 6512 	Vodní hospodářství.Názvosloví hydrotechniky. Vodnítoky.

- ČSN 73 6515 	Vodní hospodářství. Názvosloví vodních nádrží a 	jezových zdrží

- ČSN 01 8010	Bezpečnostní barvy a značky. Všeobecná ustanovení.;

- ČSN 01 8012	Bezpečnostní značky a tabulky

- ČSN 03 8240	Volba nátěrů pro ochranu kovových technických výrobků 	proti korozi

- ČSN 03 8260	Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi. Předpisování, provádění, kontrola jakosti a údržba.

- ČSN 05 0610	Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie 	plameňom a rezanie kyslíkom.

- ČSN 05 0630	Bezpečnostní ustanovení pro svařování elektrickým obloukem

- ČSN 27 0143	Zdvihací zařízení. Provoz, údržba a opravy

- ČSN 34 3100	Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních

- ČSN 34 3510	Bezpečnostní tabulky a nápisy pro elektrická zařízení

- ČSN 34 3800	Revize elektrických zařízení a hromosvodů;

- ČSN 69 0012	Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky

- TNV 75 2910	Manipulační řády vodohospodářských děl na vodních tocích

- TNV 75 2920	Provozní  řády hydrotechnických vodních děl

- TNV 75 2931 	Odvětvová technická norma vodního hospodářství – Povodňové plány

- TNV 75 2935	Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních

- TNV 75 0910	Dovolené průsaky vodních děl

- TNV 75 2005	Pozorování a měření konstrukcí vodních děl

- TNV 75 2010	Klimatické údaje prostorů vodních nádrží

- TNV 75 2401	Vodní nádrže a zdrže

Vnitřní normy řízení Povodí Labe, státní podnik

- OS 1/2011 Zásady činnosti při výskytu funkčních poruch a havárií vodních děl a zařízení

- Organizační směrnice generálního ředitele Povodí Labe, státní podnik č.3/2011 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (187/2015)

- OS 4/2011 Nakládání s odpady

- OS 5/2011 Provoz strojů pro stavební a udržovací práce

- OS 6/2011 Zabezpečení technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly podle vyhlášky MZe ČR č. 471/2001 Sb (255/2010 Sb.)

- OS 4/2010 Řešení škodních případů

- Příkaz generálního ředitele Povodí Labe, resp. ředitele závodu – organizační zásady zabezpečování PO OS 03/2008

- OS 1/2007 Pracovní řád

- Organizační směrnice generálního ředitele Povodí Labe, státní podnik č. 05/2007 – bezpečnost při ošetřování a těžbě břehových porostů

- Organizační směrnice generálního ředitele Povodí Labe, státní podnik č.11/2006 – systém bezpečné práce pro zdvihací zařízení

- Organizační směrnice generálního ředitele Povodí Labe, státní podnik č.04/2005 – poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, platná s účinností od 1.5.2005

- OS 7/2005 Provozní deník na tocích

- OS 2/1999 Provádění prohlídek uzávěrů a ocelových konstrukcí na VH dílech

- Organizační směrnice generálního ředitele 03/1997 o provádění cyklické údržby, platná od 6.10.1997

- PŘZ 6/2011 Sledování a zpracování výkazů využití vybrané mechanizace a strojů

- PŘZ 19/2008 Kontroly a revize el. ručního nářadí a el. spotřebičů s pohyblivým přívodem

- PŘZ 18/2008 Pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky

- PŘZ 2/2007 Stání  plavidel  závodu  na  vodní  cestě, a  hlídky na  plavidlech

- PŘZ 8/2007 Provozní bezpečnostní předpis pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou

- PŘZ 14/2007 Provozní bezpečnostní předpis pro dopravu

- PŘZ 4/2014 Provoz elektrických a plynových zařízení na závodě Dolní Labe

Provozovatel je povinen prokazatelně seznámit své pracovníky s výše uvedenými  normami a to v rozsahu a souvislostech odpovídajících jejich vykonávané činnosti.