PLÁN BOZP

Plán je závazný pro všechny zhotovitele a osoby pohybující se po staveništi

PLÁN BOZP NA STAVBĚ

Průtočná VN Otnice, odstranění sedimentů

Autor  plánu BOZP:

Ing. František Marcián,

odborně způsobilý koordinátor BOZP

na staveništi dle zák. č. 309/2006 Sb

INSPEKTORÁT  PRÁCE :

Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský a Zlínský kraj

Telefon :  		+420 950 179 901

Fax:         		+ 420 545 211 303

Adresa:		Milady Horákové 3, 658 60 Brno

E-mail: 		brno@suip.cz

Dat. schránka: 	a9heffd

WWW:		http://www.suip.cz/oip0

INFORMACE O PROJEKTU :

Číslo projektu :  	004/2018

Počet zhotovitelů: 	bude známo po výběru zhotovitele, předpoklad -  1

Počet zaměstnanců na stavbě : bude doplněno při realizaci, předpoklad – max. 5

Příprava stavby: 	08-09/2018

Realizace stavby: 	předpoklad  podzim, zima r. 2019

| DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA |  |
| --- | --- |
| Integrovaný záchranný systém | 112 |
| Hasičský záchranný sbor | 150 |
| Zdravotnická záchranná služba | 155 |
| Policie ČR | 158 |

A. Identifikační údaje o stavbě, zadavateli stavby, zpracovateli projektové dokumentace a koordinátorovi

1. údaje o stavbě

a) základní údaje o druhu stavby:  Vodohospodářská stavba povolená na základě zák. 254/2001. Sb. (vodní zákon).

b) název stavby:  Průtočná VN Otnice, odstranění sedimentů

c) místo stavby:  k.ú. Otnice

d) charakter stavby (zejména zda je stavba nová, jedná se o změnu dokončené stavby, nebo o odstraňování stavby): Údržba stávající stavby. Jedná se o odstranění sedimentů ze dna nádrže. V rámci stavby bude opraven požerák a doplněno návodní opevnění hráze.

e) účel užívání stavby: účelem je zadržení vody v krajině, retence, chov ryb, rekreace a krajinotvorné působení nádrže

f) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy): předpoklad realizace stavby je podzim, zima a jaro 2019-2020. Stavba nebude členěna na etapy.

g) vnější vazby stavby na okolí včetně jejího vlivu na okolí stavby: Stavba nemá rozhodující vazby na okolí. V okolí nejsou žádné stavby.

2. odůvodnění pro zpracování plánu s uvedením odkazu na příslušné právní předpisy a soupis dokumentů sloužících jako podklad pro zpracování plánu.

- Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán – příloha č.6 k nařízení vlády č. 591/2006

1. Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m.

2. Práce související s používáním nebezpečných chemických látek a směsí klasifikovaných podle přímo použitelného předpisu Evropské unie jako akutně toxické kategorie 1 a 2 nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů.

3. Práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy37).

4. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečí utonutí.

5. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m.

6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického vybavení.

7. Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy7).

8. Potápěčské práce.

9. Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu).

10. Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů2).

11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb.

Na začátku stavby budou prováděny práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečí utonutí. Tyto práce budou prováděny při vypouštění nádrže a odvodňování dna.

3. údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, a sídlo/adresa místa bydliště:

Ing. František Marcián

IČO  15226085

Za Sokolovnou 323

664 61 Rajhradice

b) jméno hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace.

Ing. František Marcián

ČKAIT  č. 1004350

autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

B. Situační výkres stavby

- viz. Projektová dokumrntace

C. Obsah plánu

1. základní informace o rozhodnutích týkajících se stavby a podmínkách stanovených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci stavby pro její provádění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a soupis dokumentů, týkajících se stavby, na základě kterých byla stavba povolena, včetně označení příslušného stavebního úřadu nebo autorizovaného inspektora.

- stavební povolení:  stavba bude povolena na základě ohlášení, dosud nebylo vydáno

- podmínky stavby ve vyjádření dotčených organizací a stavebním povolení z hlediska BOZP:  pro stavbu bude vypracován povodňový plán a havarijní plán

- příslušný stavební úřad: Městský úřad Slavkov u Brna, odbor životního prostředí

2. postupy na staveništi řešící a specifikující jednotlivá opatření vyplývající z platných právních předpisů, s ohledem na místní podmínky ve vazbě na předpokládaný časový průběh prací při realizaci dané stavby, jedná se o:

a)  zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, prostor pro skladování a manipulaci s materiálem:

Riziko:

- vstup nepovolaných osob na staveniště a nebezpečí úrazu

Opatření:

Stavba nebude oplocena, prostor stavby je vymezen břehy nádrže. Na přístupech ke stavbě budou umístěny banery s min. vyznačením:

- stavba! nepovolaným vstup zakázán

- nebezpečí úrazu

- pozor těžká stavební technika

- zákaz chodit a stát pod rypadlem při práci

- vstup pouze v pracovní obuvi

- používej ochranné pracovní pomůcky

-	tel. číslo záchranné služby  	- 155

-	tel. číslo hasiči  		- 150

-	tel. číslo policie ČR  		- 158

-	tel. číslo krizová linka  	- 112

Prostor pro skladování a manipulaci s materiálem bude pouze v rámci staveniště. Materiál není nutno ohrazovat. Je nutno, aby skládky materiálu (kamene) byly zajištěny proti sesunutí.

b) zajištění osvětlení stavenišť a pracovišť:

Riziko:

Není předpoklad práce za tmy, staveniště nemusí být osvětleno.

Opatření:

Není nutno provádět žádné opatření.

c) stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich poškození:

Riziko:

Není.

Opatření:

Není nutno provádět žádné opatření.

d) řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru

Riziko:

Není.

Opatření:

Není nutno provádět žádné opatření.

e)  zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického vedení a dalších médií (plyn, pára, voda aj.), prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, čerpání vody, noční osvětlení

Riziko:

Uklouznutí osob, havárie dopravních automobilů z důvodu špatně sjízdných komunikací.

Opatření:

Všechny komunikace budou průběžně čištěny. V případě potřeby (vyjetých kolejí, malé únosnosti) budou provizorně zpevněny štěrkodrtí.

f)  posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů od dopravy, nebezpečí povodně, sesuvu zeminy, a konkretizace opatření pro případ krizové situace

Riziko:

Zatopení stavebních mechanismů při povodni, utonutí osob.

Opatření:

Pro nebezpečí povodně je vypracován povodňový plán. V případě zvýšených průtoků v toku, kdy se začne nádrž plnit i při otevřené výpusti je nutno práce v nádrži ukončit a vyklidit staveniště. Pokračovat v pracích je možné až po opadnutí povodně a vyprázdnění nádrže.

g) opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně situačního výkresu širších vztahů staveniště, řešení svislé a vodorovné dopravy osob a materiálu

Riziko:

Vstup nepovolaných osob do prostor zařízení staveniště a nebezpečí úrazu. Nebezpečí úrazu při dopravě materiálu.

Opatření:

Zařízení staveniště bude zabezpečeno proti vniknutí cizích osob. Materiál bude z nádrže těžen pomocí rypadel a nakládán na nákladní automobily. Z nádrže bude proveden provizorní výjezd v max. sklonu   10 : 1.  Doprava materiálu bude nákladními automobily. Materiál (lomový kámen) bude sklápěn v hromadách po délce levého břehu a podél potoka pod výpustí. Z hromad bude odebírán bagrem s rukou a kladen do konstrukce. Zaklínování kamenů menšími bude prováděno ručně.

h) postupy pro zemní práce řešící zajištění provádění výkopů, zejména riziko zasypání osob, s ohledem na druhy pažení, šířku výkopu, sklony svahu, technologii ukládání sítí do výkopu, zabezpečení okolních staveb, snižování a odvádění povrchové a podzemní vody.

Riziko:

Není.

Opatření:

Není nutno provádět žádné opatření.

i)  způsob zajištění bezbariérového řešení na veřejných pozemních komunikacích a veřejných plochách, zejména s ohledem na způsob zajištění proti pádu do výkopu osob se zrakovým postižením

Riziko:

Není.

Opatření:

Není nutno provádět žádné opatření.

j)  postupy pro betonářské práce řešící způsob dopravy betonové směsi, zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi proti pádu do směsi, pohyb po výztuži, přístup k místům betonáže, předpokládané provedení bednění

Riziko:

Není.

Opatření:

Není nutno provádět žádné opatření.

k)  postupy pro zednické práce řešící základní technologie zdění zevnitř objektu, zejména ochranné zábradlí zvenku, z obvodového lešení, zajišťování otvorů ve svislém zdivu, dopravu materiálu pro zdění, zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí

Riziko:

- pád lešení

- pád osob z lešení

- pád předmětů z lešení

Opatření:

- bude prováděno očištění zdiva požeráku, osekání nezdravého zdiva a omítnutí porušených ploch reprofilační maltou. Při provádění obvodového lešení kolem požeráku je nutno dbát na :

- urovnání a zpevnění terénu pod lešením

-	dolní patky v lešení slouží pouze k nezbytnému vyrovnání nerovností podkladu, není přípustné je vysouvat na maximum a zvedat tím výšku lešení

- krajní sloupky je nutné kotvit max. po 4 metrech, udílcových lešení je nutno kotvit každý sloupek. U trubkových lešení se kotví pouze krajní sloupky a každý druhý mezilehlý.

- prostorovou tuhost je nutno zajistit příčným ztužením

- lešení bude opatřeno dostatečně stabilním a tuhým zábradlím

- doprava materiálu k omítání bude z důvodu malých objemů prováděna ručně

- pohyb osob pod lešením bude vyloučen poučením pracovníků

l)  postupy pro montážní práce řešící bezpečnostní opatření při jednotlivých montážních operacích a s tím spojených opatřeních pro zajištění pomocných stavebních konstrukcí, přístupy na místo montáže, způsob zajišťování otvorů vzniklých s postupem montáže, doprava stavebních dílů a jejich upevňování a stabilizace.

Riziko:

- pád z konstrukce

- pád břemene na osoby pod místem práce

Opatření:

Montáž zábradlí na požerák bude prováděna z lešení pro očištění a omítnutí povrchu požeráku, které bude opatřeno zábradlím. Jiná opatření k záchytu proti pádu není nutno provádět.

m) postupy pro bourací a rekonstrukční práce řešící základní technologie bourání, zejména ruční, strojní, kombinované, a za využití výbušnin, zajištění pracovišť s bouracími pracemi, podchycení bouraných konstrukcí, odvoz sutin, zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi ve výšce, zabezpečení inženýrských sítí, jejich náhradní vedení, zabezpečení okolních objektů a prostor

Riziko:

- úraz při práci s el. nářadím

- úraz el. proudem

Opatření:

Na stavbě budou prováděny pouze drobné bourací práce – osekání nezdravého zdiva povrchu požeráku. Je nutno zabezpečit :

- použití pouze vhodných nástrojů v dobrém technickém stavu

- elektrocentrála musí být umístěna na pevném suchém podkladu a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci

- elektrické nářadí, včetně elektrocentrály a prodlužovacích kabelů musí mít platnou revizi

- elektrocentrále bude v provozu pouze při práci s el. nářadím

- pracovníci budou vybaveni ochrannými pomůckami, zejména:

- pevnými pracovními rukavicemi

- ochrannými brýlemi

- ochrannou přilbou

- pevnou pracovní obuví

n) řešení montáže stropů, včetně pomocných konstrukcí, opatření zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce ve výšce po obvodu a v místě montáže, doprava materiálu, zajištění pod prací ve výšce

Riziko:

Není.

Opatření:

Není nutno provádět žádné opatření.

o) postupy pro práci ve výškách řešící způsob zajištění proti pádu na volném okraji, proti sklouznutí, proti propadnutí střešní konstrukcí, dopravu materiálu, konkrétní způsob zajištění prací ve výšce; při navrhování osobního zajištění osob určit systém zachycení proti pádu, včetně určení způsobu kotvení pro zajištění osob proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky, pokud nebylo možné přednostně užít prostředků kolektivní ochrany před prostředky osobní ochrany.

Riziko:

Není.

Opatření:

Není nutno provádět žádné opatření.

p) zajištění dalších požadavků na bezpečnost práce, zejména dopravu materiálu, jeho skladování na pracovišti, zajištění pracoviště z hlediska požadavků při práci ve výšce, opatření vztahující se k pomocným stavebním konstrukcím použitým pro jednotlivé práce, použití strojů.

Riziko:

- pád břemene při osazování buněk zařízení staveniště

- pád materiálu při nakládání a osazování do konstrukcí

Opatření:

- zavěšováním břemen na nosný orgán jeřábu a jiné vazačské práce pověřovat pouze kvalifikovanou osobu tj. vazačem s odbornou kvalifikací;

- správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vazáků a jiných prostředků k uchopení břemen s odpovídající nosností dle druhu, vlastností a tvaru břemene;

- nezávadné vázací prostředky;

- dodržování zákazu zdržovat se v prostoru možného pádu zavěšeného a usazovaného břemene a jeho částí (vyloučení přítomnosti osob v zóně ohrožení kinetickou či potenciální energií tj. pod břemenem a v místech pojíždění jeřábu);

- použití výstražného znamení jeřábníkem k varování osob, které mohou být jeřábem nebo břemenem ohroženy;

- správná manipulace s břemenem při ovládání pohybů jeřábu (zvedání provádět citlivě, pohyby provádět plynule) zejména vyloučit vznik nebezpečného šikmého tahu;

- použití jeřábového háku s bezpečnostní pojistkou;

-	při nakládání materiálu je nutno zabezpečit, aby se pracovníci nepohybovali v prostoru pracovního prostoru stroje

q) postupy řešící jednotlivé práce a činnosti a stanovící opatření pro prolínání a souběh jednotlivých prací, zejména využití více jeřábů na jednom staveništi a práce za současného provozu veřejných dopravních prostředků.

Riziko:

- není

Opatření:

- Není nutno provádět žádné opatření

r) zajištění organizace a časové posloupnosti nebo souslednosti prací vykonávaných při realizaci stavby s prováděním tunelářských a podzemní prací, pro které jsou požadavky na bezpečnostní opatření stanoveny zvláštním právním předpisem

Riziko:

- Není

Opatření:

- Není nutno provádět žádné opatření

s)  zajištění bezpečnostních opatření ve spojení s prací ve výšce a nad volnou hloubkou, při provádění dokončovacích prací a prací pomocné stavební výroby, zejména při montáži antén a hromosvodů, osazování oken, montáži zábradlí, vodorovné izolace balkónů, teras a střech, při montáži výtahů, vzduchotechniky, klimatizací, při provádění nátěrů konstrukcí a fasád a při dokončovacích pracích kolem objektu, např. chodníky, osvětlení, a při provádění udržovacích prací.

Riziko:

- nebezpečí utonutí

Opatření:

- při odstraňování dluží z požeráku při vypouštění a vysušování dna je nutno volit vstup odstraňování dluží zevnitř požeráku pomocí žebříku.

- pokud bude nutno odstraňovat dluže z vně požeráku, je nutno aby pracovník použil záchytný systém. Jeden pracovník ho bude zajišťovat shora ve stabilní poloze.

- práci musí provádět min. 2 pracovníci

-	nácvik postupu záchranných prací zaměstnanců při pádu člena posádky do vody

-	v pohotovosti záchranné stabilní plavidlo s posádkou (nafukovací člun)

- pracovníci budou proškoleni v podání první pomoci při utonutí

t)  postupy pro specifická opatření vyplývající z podmínek provádění stavebních a dalších prací a činností v objektech za jejich provozu, včetně časového harmonogramu těchto prací a činností.

Riziko:

- Není

Opatření:

- Není nutno provádět žádné opatření

u)  postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na stavbu, například z konzultací s orgány inspekce práce, stavebními úřady, orgány ochrany veřejného zdraví a dalšími orgány podle zvláštních právních předpisů

- nejsou žádné specifické požadavky

v) postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na práce a činnosti spojené zejména s používáním toxických chemických látek, chemických látek klasifikovaných jako toxické kategorie 3 nebo toxické pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího klasifikaci, označování a balení látek a směsí ionizujícího záření a výbušnin a s výskytem azbestu.

- nebudou používány žádné toxické látky ani materiály z azbestu

ODPOVĚDNÉ OSOBY

Koordinátor BOZP

není určen

Zástupce zadavatele

Ellen Holá

Firma : 	Povodí Moravy, s.p.

Tel./mob: 	572 552 716/ 724 507 781

E-mail : 	holla@pmo.cz

Adresa : 		Moravní nám. 766

686 11 Uherské Hradiště

Technický dozor stavby

Ellen Holá

Firma : 	Povodí Moravy, s.p.

Tel./mob: 	572 552 716/ 724 507 781

E-mail : 	holla@pmo.cz

Adresa : 		Moravní nám. 766

686 11 Uherské Hradiště

Stavby vedoucí

bude určen po výběrovém řízení

Autorský dozor

prozatím není určen

PŘEHLED ZHOTOVITELŮ

Budou známi po výběru zhotovitele

TECHNOLOGICKÝ POSTUP STAVBY

Postup prací :

Předání staveniště

Zajištění a označení staveniště

Vytýčení podzemních sítí a vyznačení jejich průběhu v terénu

Vyznačení hranic ochranných pásem nadzemního vedení VN v terénu

Odstranění nánosů v ochranném pásmu plynového vedení

Odstranění nánosů v ochranném pásmu podzem. vedení VN

Odstranění zařízení staveniště, uklizení staveniště

Předání staveniště

Staveniště bude předáno v souladu se zák. 183/2006 Sb. Vzhledem k předpokladu krátké lhůty výstavby se nepředpokládá povinnost hlásit začátek stavby oblastnímu inspektorátu práce. Po výběru zhotovitele je nutno situaci opětovně posoudit.

Vytýčení podzemních sítí a vyznačení jejich průběhu v terénu

Před začátkem zemních prací musí být vyhledán průběh podzemních vedení v prostoru staveniště a příjezdů na staveniště. Vyhledání a vyznačení zajistí zhotovitel u vlastníků nebo správců sítí. Vyznačení průběhu sítí v terénu musí být provedeno viditelně, tak, aby vydrželo po celou dobu trvání stavby.

Vyznačení hranic ochranných pásem nadzemního vedení VN v terénu

Před začátkem stavby je nutno v rozsahu staveniště vyznačit hranice ochranného pásma VN, aby bylo jednoznačné, kde bude práce vykonávána v ochranném pásmu VN. Vyznačení musí být dobře viditelné po celou dobu trvání stavby.

Vypracoval: Ing. František Marcián

odborně způsobilý koordinátor BOZP

na staveništi dle zák. č. 309/2006 Sb