- Technická specifikace technologie/vybavení

- Minimální požadované technické parametry předmětu plnění

Název technologie: Homogenizátor

Stručný popis technologie a stanovení výzkumného účelu a využití:

Zařízení sloužící k důkladné homogenizaci vzorků tkání např. pro účely izolace nukleových kyselin

| Popis parametru | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota | Závaznost |
| --- | --- | --- | --- |
| Dodavatel | - |  |  |
| Výrobce | - |  |  |
| Požadované parametry technologie: |  |  |  |
| Počet pozic | Homogenizátor pro menší skupiny vzorků (min 12) |  | Podmínka |
| Požadovaný způsob homogenizace | Vysokorychlostní třepání s autoklávovatelnými ocelovými kuličkami (5 mm) |  | Podmínka |
| Další požadavky | Možnost chlazení adaptérů až na -80 °C Bez nutnosti použití speciálních zkumavek. |  | Podmínka |
| Servis a záruka: |  |  |  |
| Rychlost servisního zásahu | Do 48 hodin |  | Podmínka |
| Servisní podmínky | Servis po dobu záruky v ceně, v případě déletrvající opravy zapůjčení adekvátního náhradního přístroje |  | Podmínka |
| Záruka | 2 roky |  | Podmínka |

- V ………  dne …… 2020

- ……………….………………………………………………

- Jméno, funkce a podpis oprávněné osoby