# Podmínky předčasného užívání Díla

**Celková realizace Díla: 10 / 2020 – 06 / 2021**

Zábory Staveniště jsou definovány v příloze Technická specifikace jako „Podmínky poskytnutí Staveniště pro zhotovení Díla“ a v situačních výkresech „C\_situační výkresy“ Projektové dokumentace stavby.

**Předčasné užívání od 18. 4. 2021**

Zhotovitel je povinen předat k předčasnému užívání tj. před začátkem hlavní plavební sezóny následující objekty:

* SO 01 Přístavní molo
* SO 03 Horní rejda
* SO 04 Rozvody NN – Horní rejda

A to v následujícím stavu:

* úprava koryta dna tak, aby byla zajištěna plavební hloubka 1,5 m,
* odstranění všech strojů, zařízení a materiálů z průtočného profilu,
* provedení opevnění břehu na výšku stanovenou v Projektové dokumentaci včetně vyklínování a zajištění proti erozi,
* osazení všech vyvazovacích prvků a oděrných trámců dle specifikace v Projektové dokumentaci

Zhotovitel je povinen získat souhlasné vyjádření Státní plavební správy (SPS) o povolení k předčasnému užívání.