C 17, propustek DN 600, km 0,110:

Čelo propustku DN 600 z lom.kamene		kus	2

Zřízení propustku z trub želbet.DN  600		m 	7,5

Dodání trub 3*1,1		ks	3,03

Obetonování trub. propustku betonem prostým		m3	0,30

Práh z betonu prostého

3,2*0,6*0,3	0,58

1,6*0,6*0,2*2	0,39

6ks*1,8*0,6*0,2	1,30	m3	2,27

Dlažba z lom.kamene, tl.200 na MC s vyspárováním

1,4*2*2	5,6

1,5*0,7*2	2,1

(*1,65+0,4)*0,9	3,4

2*(1,4+0,9)/2*1,4	3,22

0,9*0,4	0,36	m2	14,68

Lože ze štěrkopísku

Pod prahy:6*1,8*0,2*1,1	2,38

1,9*2*0,3	1,14

1*2*0,2	0,40

Pod čela:

(4,9+5,95)*0,7	7,60	m2	11,52

Podklad z betonu vodostavebního  V4-B20

Tl.100 mm.Dle dlažeb:14,68*1,4		m2	16,15

Výztuž říms z bet.oceli 10505 do 12 mm

 8:4*(4,9+5,95)*0,395	17,14

 6: 45*0,222	10	t	0,027

Rovnanina z lom. Kamene s urovnáním líce

Km 0,240-0,356:116 m*0,75*0,15		m3	13,1

Propustek km 0,354-0,391:

Konstrukce z bet. prostého

Vtok:dno:1,2*1,20,3	0,43

Stěny:1,2*1,35*0,3	0,49

0,84*1,2*0,3	0,30

2*(1,35+0,84)/2*0,6*0,3	0,40

-potrubí:	0,05

+křídla:1,1*(0,2+0,37)*0,3	0,19	1,76

Práh z betonu prostého

1,1*0,6*0,3*2	0,40

Bednění:

Vnější:(1,65+1,14)/2*1,2*2	3,35

(1,65*1,2)+(0,57*1,1)*2+(1,1*0,3)*2	3,89

Vnitřní: (0,84+1,35)/2*0,6*2	1,31

(0,84+1,35)*0,6	1,31	m2	6,51

Dtto, odbednění		m2 	6,51

Dlažba z lom.kamene, tl.200, na sucho

2*0,8*2+0,8+*2	4,3

2*0,9*1,9+0,3*1,9	3,99	m2	8,29

Lože ze štěrkopísku

Dle dlažeb:8,29*1,1	9,12

+pod  prahy:2,2*0,3	0,66

+pod vtok: 1,2*1,2	1,44

+výtok.čelo:1,85*0,5	0,92	m2	12,15

Čelo propustku z betonu, DN 400		kus	1

Výztuž říms z bet.oceli

 8:4* 4*1,8*0,395	2,84

 6: 8* 0,222	1,78	t	0,005

Zřízení propustku z bet.Trub želbet. DN 400		m 	35

Dodání potrubí :35 m*1,01		ks	35,35

Osazování ocelových součástí do 50 kg		kg	31,3

Zřízení šachet kanalizačních z bet. dílců		ks 	1

Šachtové dno SU-M 1000/920, DN 400		ks	1

Šachtový poklop D400 BEGU		ks	1

Vyrovnávací prstenec AR-V , 625/100		ks	1

Přechodová deska AP-M 1000/625/270		ks	1

Osazení poklopu		ks 	1