- Souhrnná technická zpráva

## Ve Spořicích, červenec 2019

Vypracoval: Ing. L.Sýkora

B.1. Popis území

      - Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavění území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Jedná se o stavební úpravy v areálu výpustního objektu vodní nádrže Nechranice.

      - Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem

Netýká se této stavby.

      - Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby

Projektová dokumentace je v souladu s územně plánovací dokumentací. Jedná se o stavební úpravy stávajícího areálu společnosti Povodí Ohře s.p. a nemění nároky na stávající využití území.

      - Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Netýká se této stavby.

      - Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Netýká se této stavby.

      - Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

Nebylo nutno provádět.

      - Ochrana území podle jiných právních předpisů

Pozemky nejsou umístěny v památkové rezervaci ani zóně, nenachází se v chráněném území (CHÚ), nejedná se ani o plochu přírodního parku ani významný krajinný prvek.

CETIN a.s. – Dojde ke střetu

ČEZd a.s. – Dojde ke střetu

Dojde ke střetu s trasou přívodního kabelu pro chataře. – V místech kolize bude kabel uložen do dělené chráničky, která bude obetonována. Při výkopech v blízkosti kabelu bude postupováno ručne.

      - Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Jedná se o úpravy areálu vodního díla. V areálu se nacházejí podzemní objekty.

      - Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavební práce budou prováděny tak, aby byly minimalizovány negativní vlivy na okolí.

V průběhu realizace bude omezen provoz na místních příjezdových komunikacích.

Při provádění stavby nebudou obyvatelé obtěžováni hlukem překračujícím zákonnou mez.

Po dokončení stavebních prací budou plochy dotčené stavbou uvedeny zhotovitelem do původního stavu.

Během realizace musí stavebník resp. objednatel zabezpečit veškeré stávající přístupy k pozemkům a stavbám.

Stávající odtokové poměry se nemění.

      - Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

V nové trase oplocení budou vykáceny náletové dřeviny a jeden vzrostlý strom.

      - Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Netýká se této stavby.

      - Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Stávající dopravní infrastruktura bude realizací stavby dotčena. Veškerá stávající napojení na dopravní a technickou infrastrukturu budou zachována.

      - Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Netýká se této stavby.

      - Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

Katastrální území: Březno u Chomutova [614491]

Par.č.		vlastník					druh

1200/10	    Povodí Ohře, státní podnik       zastavěná plocha a nádvoří

Bezručova 4219, Chomutov 430 03

      - Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Netýká se této stavby.

B.2. Celkový popis stavby

- Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebné technického, případně stavebné historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Předmětem projektové práce jsou stavební úpravy v areálu společnosti Povodí Ohře s.p.

Jedná se o změnu dokončené stavby.

- Účel užívání stavby

Účel stavby se nemění.

- Trvalá nebo dočasná stavba

Projektová dokumentace řeší stavbu trvalého charakteru.

- Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby

Netýká se této stavby.

- Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Netýká se této stavby.

- Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Pozemky nejsou umístěny v památkové rezervaci ani zóně, nenachází se v chráněném území (CHÚ), nejedná se ani o plochu přírodního parku ani významný krajinný prvek.

CETIN a.s. – Dojde ke střetu

ČEZd a.s. – Dojde ke střetu

- Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.

Zastavěné a užitné plochy budou zachovány.

- Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

Netýká se této stavby.

- Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Předpokládaná doba trvání prací – cca 5 měsíců.

- Orientační náklady stavby

Viz. samostatná část - Rozpočet

- Ostatní

Koordinátor BOZP

Dle sdělení objednatele bude tato akce probíhat bez koordinátora BOZP.

Ohlášení stavby na OIP, dle zákona 309/2006Bb. v platném znění – nepředpokládá se splnění §15 odst. 1 písmeno b (500 pracovních dnů na 1 fyzickou osobu).

Havarijní plán

Nepředpokládá se, se zacházením se závadnými látkami a  tudíž, není potřeba vypracovat havarijní plán.