Vysvětlivky : D – stmívaný okruh, S – samostatně spínaný okruh, C – okruh spínaný společně, T – trvale napájený okruh, TD – stmívané DALI

| ##### Silové kabely, rozváděč RP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WL/PRP | CXKE-J 5 x 10 | Přívod pro rozvaděč RP |  |  | RH | 400V |  | 30 | T |
| WL/N25 | CXKE-J 3 x 1,5 | Nouzová svítidla s akumulátorem | N |  | RP | 230V |  | 120 | T |
| WL/1 | CXKE-J 5 x 1,5 | Napájení světelné lišty T1,T3 zavěšené v=4.00 m | Lišta |  | RP | 230V |  | 40 | TD |
| WL/2 | CXKE-J 5 x 1,5 | Napájení světelné lišty T4 zavěšené v=4.00 m | Lišta |  | RP | 230V |  | 50 | TD |
| WL/3 | CXKE-J 5 x 1,5 | Napájení světelné lišty T2 zavěšené v=4.00 m | Lišta |  | RP | 230V |  | 30 | TD |
| WL/4 | CXKE-J 5 x 1,5 | Napájení světelné lišty T5,T6,T13 zavěšené v=4.00 m | Lišta |  | RP | 230V |  | 60 | TD |
| WL/5 | CXKE-J 5 x 1,5 | Napájení světelné lišty T7,T8,T12 přisazené | Lišta |  | RP | 230V |  | 70 | TD |
| WL/6 | CXKE-J 5 x 1,5 | Napájení světelné lišty T9,T10,T11 zavěšené v=4.00 m | Lišta |  | RP | 230V |  | 80 | TD |
| WL/7 |  | rezerva |  |  |  |  |  |  |  |
| WL/8 | CXKE -J 3 x 1,5 | Výstavní sál, rezervní světelný vývod |  |  | RP | 230V |  | 30 | S |
| WL/9 | CXKE -J 3 x 1,5 | Výstavní sál, rezervní světelný vývod |  |  | RP | 230V |  | 40 | S |
| WL/10 | CXKE -J 3 x 1,5 | Výstavní sál, rezervní světelný vývod |  |  | RP | 230V |  | 40 | S |
| WL/11 | CXKE -J 3 x 1,5 | Výstavní sál, rezervní světelný vývod |  |  | RP | 230V |  | 50 | S |
| WL/12 | CXKE -J 3 x 1,5 | Výstavní sál, rezervní světelný vývod |  |  | RP | 230V |  | 40 | S |
| WL/13 | CXKE -J 3 x 1,5 | Výstavní sál, rezervní světelný vývod |  |  | RP | 230V |  | 50 | S |
| WL/14 | CXKE -J 3 x 1,5 | Výstavní sál, rezervní světelný vývod |  |  | RP | 230V |  | 70 | S |
| WL/15 | CXKE -J 3 x 1,5 | Výstavní sál, rezervní světelný vývod |  |  | RP | 230V |  | 70 | S |
| WL/16 | CXKE -J 3 x 1,5 | Výstavní sál, rezervní světelný vývod |  |  | RP | 230V |  | 80 | S |
| WL/17 | CXKE -J 3 x 1,5 | Výstavní sál, rezervní světelný vývod |  |  | RP | 230V |  | 60 | S |
| WL/18 | CXKE -J 3 x 1,5 | Výstavní sál, rezervní světelný vývod |  |  | RP | 230V |  | 90 | S |
| WL/19 | CXKE -J 3 x 1,5 | Výstavní sál, rezervní světelný vývod |  |  | RP | 230V |  | 60 | S |
| WL/20 | CXKE -J 3 x 1,5 | Výstavní sál, rezervní světelný vývod |  |  | RP | 230V |  | 80 | S |
| WL/21 | CXKE -J 3 x 1,5 | Výstavní sál, rezervní světelný vývod |  |  | RP | 230V |  | 90 | S |
| WL/22 | CXKE -J 3 x 1,5 | Výstavní sál, rezervní světelný vývod |  |  | RP | 230V |  | 80 | S |
| WL/23 | CXKE -J 3 x 1,5 | Stávající úklidové osvětlení na překladech |  |  | RP | 230V |  | 150 | S |
| WL/24 |  | rezerva |  |  |  |  |  |  |  |
| WL/25AE | CXKE -J 3 x 1,5 | Krabice pod ovladači 25A až 25E |  |  | RP | 230V |  | 130 | T |
| WL/25A | CXKE -J 3 x 1,5 | Stropní zářivková svítidla 1x36W | F9 |  | ovl. 25A | 230V |  | 50 | T |
| WL/25Ao | CXKE -O 3 x 1,5 | Propojení mezi střídavými ovladači 25A | F9 |  | ovl. 25A | 230V |  | 50 | T |
| WL/25B | CXKE -J 3 x 1,5 | Stropní zářivková svítidla 1x36W | F9 |  | ovl. 25B | 230V |  | 30 | T |
| WL/25C | CXKE -J 3 x 1,5 | Stropní zářivkové svítidlo 1x36W | F9 |  | ovl. 25C | 230V |  | 10 | T |
| WL/25D | CXKE -J 3 x 1,5 | Stropní zářivková svítidla 1x36W | F9 |  | ovl. 25D | 230V |  | 20 | T |
| WL/25E | CXKE -J 3 x 1,5 | Stropní zářivková svítidla 1x36W | F9 |  | ovl. 25E | 230V |  | 20 | T |
| WL/51 | CXKE -J 3 x 2,5 | Výstavní sál, zásuvkový okruh |  |  | RP | 230V |  | 40 | T |
| WL/52 | CXKE -J 3 x 2,5 | Výstavní sál, vývod 230V |  |  | RP | 230V |  | 50 | T |
| WL/53 | CXKE -J 3 x 2,5 | Výstavní sál, vývod 230V |  |  | RP | 230V |  | 50 | T |
| WL/54 | CXKE -J 3 x 2,5 | Výstavní sál, vývod 230V |  |  | RP | 230V |  | 80 | T |
| WL/55 | CXKE -J 3 x 2,5 | Výstavní sál, vývod 230V |  |  | RP | 230V |  | 80 | T |
| WL/56 |  | rezerva |  |  |  |  |  |  |  |
| WL/57 | CXKE -J 3 x 2,5 | Výstavní sál, vývod 230V |  |  | RP | 230V |  | 40 | S |
| WL/58 | CXKE -J 3 x 2,5 | Výstavní sál, vývod 230V |  |  | RP | 230V |  | 50 | S |
| WL/59 | CXKE -J 3 x 2,5 | Výstavní sál, vývod 230V |  |  | RP | 230V |  | 50 | S |
| WL/60 | CXKE -J 3 x 2,5 | Výstavní sál, vývod 230V |  |  | RP | 230V |  | 60 | S |
| WL/61 | CXKE -J 3 x 2,5 | Výstavní sál, vývod 230V |  |  | RP | 230V |  | 50 | S |
| WL/62 | CXKE -J 3 x 2,5 | Výstavní sál, vývod 230V |  |  | RP | 230V |  | 60 | S |
| WL/63 | CXKE -J 3 x 2,5 | Výstavní sál, vývod 230V |  |  | RP | 230V |  | 80 | S |
| WL/64 | CXKE -J 3 x 2,5 | Výstavní sál, zásuvkový okruh |  |  | RP | 230V |  | 80 | S |
| WL/65 | CXKE -J 3 x 2,5 | Výstavní sál, vývod 230V |  |  | RP | 230V |  | 90 | S |
| WL/66 | CXKE -J 3 x 2,5 | Výstavní sál, vývod 230V |  |  | RP | 230V |  | 70 | S |
| WL/67 | CXKE -J 3 x 2,5 | Výstavní sál, zásuvkový okruh |  |  | RP | 230V |  | 90 | S |
| WL/68 | CXKE -J 3 x 2,5 | Výstavní sál, vývod 230V |  |  | RP | 230V |  | 40 | S |
| WL/69 |  | rezerva |  |  |  |  |  |  |  |
| WL/70 | CXKE -J 3 x 2,5 | Výstavní sál, vývod 230V |  |  | RP | 230V |  | 40 | S |
| WL/71 | CXKE -J 3 x 2,5 | Výstavní sál, zásuvkový okruh |  |  | RP | 230V |  | 20 | S |
| WL/72 | CXKE -J 3 x 2,5 | Výstavní sál, zásuvkový okruh |  |  | RP | 230V |  | 90 | S |
| WL/73 |  | rezerva |  |  |  |  |  |  |  |
| WL/74 | CXKE -J 3 x 2,5 | Zásuvka pro datový rack spínaná |  |  | RP | 230V |  | 10 | S |
| WL/75 | CXKE -J 3 x 2,5 | Zásuvka pro datový rack trvalá |  |  | RP | 230V |  | 10 | T |
| WL/76 | CXKE -J 3 x 2,5 | Zásuvka pro ovládací panel |  |  | RP | 230V |  | 10 | T |
| WL/77 | CXKE -J 3 x 2,5 | Výstavní sál, zásuvkový okruh |  |  | RP | 230V |  | 100 | S |
| WL/78 | CXKE -J 3 x 2,5 | Výstavní sál, zásuvkový okruh |  |  | RP | 230V |  | 180 | T |
| WL/79 | CXKE -J 3 x 2,5 | Výstavní sál, zásuvkový okruh |  |  | RP | 230V |  | 180 | T |
| WL/81 | CXKE -J 3 x 1,5 | Vývod pro jednotku VZT1 a VZT2 přes vypínač |  |  | RP | 230V |  | 40 | T |
| WL/82 | CXKE -J 3 x 1,5 | Vývod pro jednotku VZT3 a VZT4 přes vypínač |  |  | RP | 230V |  | 40 | T |
| WL/83 | CXKE -J 3 x 1,5 | Vývod pro jednotku VZT5, VZT6 přes vypínač |  |  | RP | 230V |  | 60 | T |
| WL/84 | CXKE -J 3 x 1,5 | Vývod pro reverzní ventilátory |  |  | RP | 230V |  | 150 | T |
| ##### Slaboproudé kabely |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WS/31 | 2x UTP 4x2x0,5 | Výstavbí sál, dvojitá datová zásuvka |  |  | rack 1 | mn |  | 20 |  |
| WS/32 | 2x UTP 4x2x0,5 | Výstavbí sál, dvojitý datový vývod |  |  | rack 1 | mn |  | 30 |  |
| WS/33 | 2x UTP 4x2x0,5 | Výstavbí sál, dvojitý datový vývod |  |  | rack 1 | mn |  | 30 |  |
| WS/34 | 2x UTP 4x2x0,5 | Výstavbí sál, dvojitý datový vývod |  |  | rack 1 | mn |  | 35 |  |
| WS/35 | 2x UTP 4x2x0,5 | Výstavbí sál, dvojitý datový vývod |  |  | rack 1 | mn |  | 45 |  |
| WS/36 | 2x UTP 4x2x0,5 | Výstavbí sál, dvojitý datový vývod |  |  | rack 1 | mn |  | 45 |  |
| WS/37 | 2x UTP 4x2x0,5 | Výstavbí sál, dvojitý datový vývod |  |  | rack 1 | mn |  | 65 |  |
| WS/38 | 2x UTP 4x2x0,5 | Výstavbí sál, dvojitý datový vývod |  |  | rack 1 | mn |  | 75 |  |
| WS/39 | 2x UTP 4x2x0,5 | Výstavbí sál, dvojitý datový vývod |  |  | rack 1 | mn |  | 85 |  |
| WS/40 | 2x UTP 4x2x0,5 | Výstavbí sál, dvojitý datový vývod |  |  | rack 1 | mn |  | 90 |  |
| WS/41 | 2x UTP 4x2x0,5 | Výstavbí sál, dvojitý datový vývod |  |  | rack 1 | mn |  | 30 |  |
| WS/42 | 2x UTP 4x2x0,5 | Výstavbí sál, dvojitý datový vývod |  |  | rack 1 | mn |  | 30 |  |
| WS/43 | 2x UTP 4x2x0,5 | Výstavbí sál, dvojitá datová zásuvka |  |  | rack 1 | mn |  | 30 |  |
| WS/44 | 2x UTP 4x2x0,5 | Výstavbí sál, dvojitý datový vývod |  |  | rack 1 | mn |  | 30 |  |
| WS/45 | 2x UTP 4x2x0,5 | Výstavbí sál, dvojitá datová zásuvka |  |  | rack 1 | mn |  | 40 |  |
| WS/46 | 2x UTP 4x2x0,5 | Výstavbí sál, dvojitý datový vývod |  |  | rack 1 | mn |  | 40 |  |
| WS/47 | 2x UTP 4x2x0,5 | Výstavbí sál, dvojitý datový vývod |  |  | rack 1 | mn |  | 50 |  |
| WS/48 | 2x UTP 4x2x0,5 | Výstavbí sál, dvojitý datový vývod |  |  | rack 1 | mn |  | 50 |  |
| WS/49 | 2x UTP 4x2x0,5 | Výstavbí sál, dvojitá datová zásuvka |  |  | rack 1 | mn |  | 50 |  |
| WS/50 | 2x UTP 4x2x0,5 | Výstavbí sál, dvojitý datový vývod |  |  | rack 1 | mn |  | 50 |  |
| WS/51 | 2x UTP 4x2x0,5 | Výstavbí sál, dvojitý datový vývod |  |  | rack 1 | mn |  | 60 |  |
| WS/52 | 2x UTP 4x2x0,5 | Výstavbí sál, dvojitý datový vývod |  |  | rack 1 | mn |  | 60 |  |
| WS/53 | 2x UTP 4x2x0,5 | Výstavbí sál, dvojitá datová zásuvka |  |  | rack 1 | mn |  | 70 |  |
| WS/54 | 2x UTP 4x2x0,5 | Výstavbí sál, dvojitý datový vývod |  |  | rack 1 | mn |  | 70 |  |
| WS/55 | 2x UTP 4x2x0,5 | Výstavbí sál, dvojitá datová zásuvka |  |  | rack 1 | mn |  | 70 |  |
| WS/56 | 2x UTP 4x2x0,5 | Výstavbí sál, dvojitý datový vývod |  |  | rack 1 | mn |  | 70 |  |
| WS/57 | 2x UTP 4x2x0,5 | Výstavbí sál, dvojitý datový vývod |  |  | rack 1 | mn |  | 80 |  |
| WS/58 | 2x UTP 4x2x0,5 | Výstavbí sál, dvojitý datový vývod |  |  | rack 1 | mn |  | 80 |  |
| WS/59 | 2x UTP 4x2x0,5 | Výstavbí sál, dvojitá datová zásuvka |  |  | rack 1 | mn |  | 80 |  |
| WS/60 | 2x UTP 4x2x0,5 | Výstavbí sál, dvojitý datový vývod |  |  | rack 1 | mn |  | 80 |  |
| WS/61 | 2x UTP 4x2x0,5 | Výstavbí sál, dvojitá datová zásuvka |  |  | rack 1 | mn |  | 90 |  |
| WS/62 | 2x UTP 4x2x0,5 | Výstavní sál, dvojitá datová zásuvka |  |  | rack 1 | mn |  | 90 |  |
| WS/63 |  | rezerva |  |  |  |  |  |  |  |
| WS/64 | 2x UTP 4x2x0,5 | Výstavbí sál, dvojitý datový vývod |  |  | rack 1 | mn |  | 20 |  |
| WS/65 | 2x UTP 4x2x0,5 | Výstavní sál, dvojitá datová zásuvka |  |  | rack 1 | mn |  | 20 |  |
| WS/66 | 2x UTP 4x2x0,5 | Výstavní sál, dvojitá datová zásuvka |  |  | rack 1 | mn |  | 90 |  |
| WS/67 |  | rezerva |  |  |  |  |  |  |  |
| WS/68 | 2x UTP 4x2x0,5 | Výstavbí sál, dvojitý datový vývod |  |  | rack 1 | mn |  | 30 |  |
| WS/69 | 2x UTP 4x2x0,5 | Výstavbí sál, dvojitý datový vývod |  |  | rack 1 | mn |  | 30 |  |
| WS/70 | 2x UTP 4x2x0,5 | Výstavbí sál, dvojitý datový vývod |  |  | rack 1 | mn |  | 40 |  |
| WS/70 | 2x UTP 4x2x0,5 | Výstavbí sál, dvojitý datový vývod |  |  | rack 1 | mn |  | 50 |  |
| WS/72 | 2x UTP 4x2x0,5 | Výstavbí sál, dvojitý datový vývod |  |  | rack 1 | mn |  | 50 |  |
| WS/73 | 2x UTP 4x2x0,5 | Výstavbí sál, dvojitý datový vývod |  |  | rack 1 | mn |  | 60 |  |
| WS/74 | 2x UTP 4x2x0,5 | Výstavbí sál, dvojitý datový vývod |  |  | rack 1 | mn |  | 70 |  |
| WS/75 | 2x UTP 4x2x0,5 | Výstavbí sál, dvojitý datový vývod |  |  | rack 1 | mn |  | 70 |  |
| WS/76 | 2x UTP 4x2x0,5 | Výstavbí sál, dvojitý datový vývod |  |  | rack 1 | mn |  | 80 |  |
| WS/77 | 2x UTP 4x2x0,5 | Výstavbí sál, dvojitý datový vývod |  |  | rack 1 | mn |  | 80 |  |
| WS/78 | 2x UTP 4x2x0,5 | Výstavbí sál, dvojitý datový vývod |  |  | rack 1 | mn |  | 90 |  |
| WS/79 |  | rezerva |  |  |  |  |  |  |  |
| WS/80 | 2x UTP 4x2x0,5 | Výstavní sál, dvojitá datová zásuvka |  |  | rack 1 | mn |  | 40 |  |
| WS/81 | 2x UTP 4x2x0,5 | Výstavní sál, dvojitá datová zásuvka |  |  | rack 1 | mn |  | 45 |  |
| WS/82 | 2x UTP 4x2x0,5 | Výstavní sál, dvojitá datová zásuvka |  |  | rack 1 | mn |  | 50 |  |
| WS/83 | 2x UTP 4x2x0,5 | Výstavní sál, dvojitá datová zásuvka |  |  | rack 1 | mn |  | 55 |  |
| WS/84 | 2x UTP 4x2x0,5 | Výstavní sál, dvojitá datová zásuvka |  |  | rack 1 | mn |  | 60 |  |
| WS/85 |  | rezerva |  |  |  |  |  |  |  |
| WS/86 | 2x UTP 4x2x0,5 | Výstavbí sál, dvojitý datový vývod |  |  | rack 1 | mn |  | 35 |  |
| WS/87 | 2x UTP 4x2x0,5 | Výstavbí sál, dvojitý datový vývod |  |  | rack 1 | mn |  | 35 |  |
| WS/88 | 2x UTP 4x2x0,5 | Výstavbí sál, dvojitý datový vývod |  |  | rack 1 | mn |  | 45 |  |
| WS/89 | 2x UTP 4x2x0,5 | Výstavbí sál, dvojitý datový vývod |  |  | rack 1 | mn |  | 55 |  |
| WS/90 | 2x UTP 4x2x0,5 | Výstavbí sál, dvojitý datový vývod |  |  | rack 1 | mn |  | 55 |  |
| WS/91 | 2x UTP 4x2x0,5 | Výstavbí sál, dvojitý datový vývod |  |  | rack 1 | mn |  | 65 |  |
| WS/92 | 2x UTP 4x2x0,5 | Výstavbí sál, dvojitý datový vývod |  |  | rack 1 | mn |  | 75 |  |
| WS/93 | 2x UTP 4x2x0,5 | Výstavbí sál, dvojitý datový vývod |  |  | rack 1 | mn |  | 75 |  |
| WS/94 | 2x UTP 4x2x0,5 | Výstavbí sál, dvojitý datový vývod |  |  | rack 1 | mn |  | 85 |  |
| WS/95 | 2x UTP 4x2x0,5 | Výstavbí sál, dvojitý datový vývod |  |  | rack 1 | mn |  | 85 |  |
| WS/96 | 2x UTP 4x2x0,5 | Výstavbí sál, dvojitý datový vývod |  |  | rack 1 | mn |  | 95 |  |
| WS/97 |  | rezerva |  |  |  |  |  |  |  |
| WS/98 | 2x UTP 4x2x0,5 | Dvojitá datová zásuvka pro rack 1 |  |  | rack 1 | mn |  | 5 |  |
| WS/99 | 2x UTP 4x2x0,5 | Dvojitá datová zásuvka pro řídicí panel |  |  | rack 1 | mn |  | 5 |  |
| WS/71 | UTP 4x2x0,5 | Ovládací místo osvětlení u vchodu |  |  | RP | mn |  | 10 |  |
| WS/72 | UTP 4x2x0,5 | Ovládací místo osvětlení u vchodu |  |  | RP | mn |  | 90 |  |
| WS/PEX | UTP 4x2x0,5 | Propojení mezi rozvaděčem RP a AV rackem |  |  | RP | mn |  | 10 |  |