DOTAZY

1.) V projektu je nějaká kovová zástěna s pojezdem (viz popis z PD níže), kterou jsme ale ve VV nikde nedohledaly. Znamená to, že bude dodávaná investorem/někým jiným, nebo ve VV chybí a má se taky dodávat v rámci této rekonstrukce ? Tímto žádáme o vysvětlení ?

pol. B1_obklad stěny

Obklad stěny je tvořen třemi posuvnými panely, zavěšenými na horním pojezdu. Obklad tvoří zákryt vstupních dveří do nákladního výtahu a dveří k hydrantu. Panely budou tvořeny ocelovými rámy s opláštěním s hliníkových sendvičových desek v bílém laku.

2.) Ve VV chybí položky týkající se Vedlejších rozpočtových nákladů (GZS, územní vlivy, projektová dokumentace skut.provedení+výrobní dokumentace, koordinační činnost, kompletační činnost, finanční náklady-pojištění+bankovní garance, mimostaveništní doprava, zábory atd.). Tímto žádáme o vysvětlení a doplnění do VV.

3.) Ve VV chybí položky týkající se přesunu hmot pro práce HSV a PSV, který bude z důvodu provozu objektu velmi složitý, komplikovaný a pracný s velkým podílem ručního přesunu hmot. Prosíme o vysvětlení a doplnění do VV.

4.) Ve VV chybí položky týkající se stavebních přípomocí pro práce a profese VZT. Prosíme o vysvětlení a doplnění do VV.

5.) Ve VV chybí položka týkající konečného úklidu prostor po dokončení stavebních prací. Prosíme o vysvětlení a doplnění do VV.

6.) Ve VV chybí položky týkající se ochrany stáv.konstrukcí či prvků nedotčených stavebními úpravami proti možnému poškození v průběhu stavby. Prosíme o vysvětlení a doplnění do VV.

7.) Ve VV chybí položka týkající se pomocného lešení. Prosíme o vysvětlení a doplnění do VV.