## 1. část - kategorie I.
Název dodavatele (účastníka):
Vodní díla I. kategorie | Cena celkem | Cena celkem | Cena celkem | Cena celkem | Cena celkem
| na dílech | na dílech | na dílech | na dílech | na dílech
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 - 2024
| bez DPH | bez DPH | bez DPH | bez DPH | bez DPH
KRUŽBERK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ŠANCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SLEZSKÁ HARTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ŽERMANICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TĚRLICKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem za rok bez DPH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková nabídková cena účastníka bez DPH v 1. části | 0
Legenda: | - | účastník nevyplňuje
účastník musí vyplnit
Poznámka: | V tabulkách jsou nastaveny automatické vzorce pro výpočet
Podrobná kalkulace nákladů na VD Kružberk | Cena za 1 mj. | Počet mj./rok | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Sledování a hodnocení stavu vodních děl z hlediska jejich bezpečnosti na základě pozorování a měření pracovníků obou smluvních stran podle vyhlášky a podle PTBD. Navrhování opatření, stavebních nebo provozních zásahů nutných k zachování nebo zvýšení bezpečnosti sledovaných vodních děl. |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Zpracování a průběžné hodnocení výsledků měření TBD včetně vypracování krátkých sdělení podle přílohy č. 2 smlouvy 6 x ročně |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
Zpracování písemných zpráv v rozsahu a četnosti dle vyhlášky 1 x ročně |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Účast na technickobezpečnostní prohlídce vodního díla 1x ročně |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Účast na jednáních souvisejících s činností TBD 2 x ročně |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Zaměření svislých posunů na koruně hráze, v hrázových chodbách, na levé a pravé vzdušní patě hráze metodou nivelace třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405). Etapa měření bude prováděna v obvyklém termínu (červenec) 1 x ročně |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Zaměření vodorovných posunů na koruně hráze metodou záměrné přímky a zaměření vodorovných posunů na vzdušním licí hráze metodou trigonometrie. Etapa měření bude prováděna v obvyklém termínu (červenec) 1 x ročně |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Kontrolní prohlídky díla (min. jedna prohlídka bude uskutečněna se zástupcem objednatele) 4 x ročně |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Kontrolní zaměření průsakového režimu – průsaky a pozorovací vrty 4 x ročně |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Režimové měření tlaků na drenážních vrtech 1 x ročně |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Zaměření svislých posunů na záchytné nádrži Lobník. |  | 1 | 0 | x | x | 0
Aktualizace Území ohroženého zvláštní povodní (ve 2D) společně s VD Slezská Harta. |  | 1 | 0 | x | x | x
Vypracování revize Programu TBD pro trvalý provoz. |  | 1 | x | 0 | x | x
Provedení komplexní prohlídky technologického zařízení uzávěrů spodních výpustí, a segmentových uzávěrů na přelivech. |  | 1 | x | x | 0 | x
Celkem za rok |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
CELKEM za období 2021-2024 |  |  | 0
Podrobná kalkulace nákladů na VD Šance | Cena za 1 mj. | Počet mj./rok | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Sledování a hodnocení stavu vodních děl z hlediska jejich bezpečnosti na základě pozorování a měření pracovníků obou smluvních stran podle vyhlášky a podle PTBD. Navrhování opatření, stavebních nebo provozních zásahů nutných k zachování nebo zvýšení bezpečnosti sledovaných vodních děl. |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Zpracování a průběžné hodnocení výsledků měření TBD včetně vypracování krátkých sdělení podle přílohy č. 2 smlouvy 6 x ročně |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
Zpracování písemných zpráv v rozsahu a četnosti dle vyhlášky 1 x ročně. |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Účast na technickobezpečnostní prohlídce vodního díla 1 x ročně |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Účast na jednáních souvisejících s činností TBD 2 x ročně. |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Kontrolní prohlídky díla (min. jedna prohlídka bude uskutečněna se zástupcem objednatele) 4 x ročně |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Trigonometrické zaměření posunů kontrolních bodů na vzdušním líci hráze 1 x ročně |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Zaměření kontrolních bodů na koruně hráze, na návodní bermě a na vzdušním líci při koruně metodou záměrné přímky 1 x ročně |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Zaměření kontrolních bodů na koruně hráze, na návodní bermě a na vzdušním líci nivelací (třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405) 1 x ročně |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Zaměření kontrolních bodů v hrázových chodbách a štolách nivelací (třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405) 1 x za 2 roky |  | 1 | 0 | x | 0 | x
Zaměření kontrolních bodů v prostoru bezpečnostního přelivu a skluzu nivelací (třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405) 1 x ročně |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Kontrolní měření průsaků a tlakoměrných vrtů 4 x ročně |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Kontrolní měření pozorovacích vrtů 4 x ročně |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Kontrolní měření na deformetrických základnách v hrázových chodbách, štolách a spadiště 1 x ročně |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Měření na klinometrických základnách v odběrné věži 4 x ročně |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Zaměření inklinometrických vrtů v pravém zavázání - podél skluzu a těsně nad provozním střediskem |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
V rámci Souhrnné zprávy bude provedeno i přešetření stability násypu hráze v jednom údolním profilu, přičemž k modelovým výpočtům bude použit specializovaný 2D geotechnický software. |  | 1 | 0 | x | x | x
Provedení aktualizace modelu filtrační stability jádra v profilech 0,296 a 0,257 na základě skutečně změřených výsledků TBD. |  | 1 | 0 | x | x | x
Provedení komplexní prohlídky technologického vybavení VD (2x rozstřikovací uzávěr, 2x tabulový uzávěr). |  | 1 | x | 0 | x | x
Celkem za rok |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
CELKEM za období 2021-2024 |  |  | 0
Podrobná kalkulace nákladů na VD Slezská Harta | Cena za 1 mj. | Počet mj./rok | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Sledování a hodnocení stavu vodních děl z hlediska jejich bezpečnosti na základě pozorování a měření pracovníků obou smluvních stran podle vyhlášky a podle PTBD. Navrhování opatření, stavebních nebo provozních zásahů nutných k zachování nebo zvýšení bezpečnosti sledovaných vodních děl. |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Zpracování a průběžné hodnocení výsledků měření TBD včetně vypracování krátkých sdělení podle přílohy č. 2 smlouvy 6 x ročně |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
Zpracování písemných zpráv v rozsahu a četnosti dle vyhlášky 1 x ročně |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Účast na technickobezpečnostní prohlídce vodního díla 1 x ročně |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Účast na jednáních souvisejících s činností TBD 2 x ročně |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Kontrolní prohlídky díla (min. jedna prohlídka bude uskutečněna se zástupcem objednatele) 4 x ročně |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Zaměření sedání kontrolních bodů nivelací (třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405) na koruně hráze, v injekční chodbě a přístupových chodbách 1 x ročně |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Trigonometrické zaměření posunů kontrolních bodů na vzdušním líci hráze 1 x ročně |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Zaměření kontrolních bodů na koruně hráze a návodním líci metodou záměrné přímky 1 x ročně |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Kontrolní měření průtoků v injekční chodbě a průtoků v patním drénu 4 x ročně |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Kontrolní měření tlaků na tlakoměrných vrtech 4 x ročně |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Kontrolní měření posunů na deformetrických základnách 4 x ročně |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletní měření na inklinometrických vrtech (14ks) 2 x ročně |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Aktualizace Území ohroženého zvláštní povodní (ve 2D) společně s VD Kružberk |  | 1 | 0 | x | x | x
Zaměření posunů na kontrolních bodech Bělského zlomu do konce června 2022 |  | 1 | x | 0 | x | 0
Provedení komplexní prohlídky technologického vybavení VD (2x rozstřikovací uzávěr, 2x tabulový uzávěr) |  | 1 | x | x | 0 | x
Celkem za rok |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
CELKEM za období 2021-2024 |  |  | 0
Podrobná kalkulace nákladů na VD Žermanice | Cena za 1 mj. | Počet mj./rok | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Sledování a hodnocení stavu vodních děl z hlediska jejich bezpečnosti na základě pozorování a měření pracovníků obou smluvních stran podle vyhlášky a podle PTBD. Navrhování opatření, stavebních nebo provozních zásahů nutných k zachování nebo zvýšení bezpečnosti sledovaných vodních děl. |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Zpracování a průběžné hodnocení výsledků měření TBD včetně vypracování krátkých sdělení podle přílohy č. 2 smlouvy 6 x ročně |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
Zpracování písemných zpráv v rozsahu a četnosti dle vyhlášky 1 x ročně |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Účast na technickobezpečnostní prohlídce vodního díla 1 x ročně |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Účast na jednáních souvisejících s činností TBD 2 x ročně |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Kontrolní prohlídky díla (min. jedna prohlídka bude uskutečněna se zástupcem objednatele) 4 x ročně |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Zaměření svislých posunů na koruně hráze, v hrázových chodbách, na levé a pravé vzdušní patě hráze metodou nivelace (třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405). Etapa měření bude prováděna v obvyklém termínu (září) 1 x ročně |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Zaměření vodorovných posunů na koruně hráze metodou záměrné přímky 1 x ročně |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Zaměření vodorovných posunů na vzdušním licí hráze metodou trigonometrie. Etapa měření bude prováděna v obvyklém termínu (září) 1 x ročně |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
kontrolní měření na 2 inklinovrtech ve štole |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Kontrolní zaměření průsakového režimu – průsaky a pozorovací vrty 4 x ročně |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Aktualizace Území ohroženého zvláštní povodní (ve 2D) |  | 1 | x | 0 | x | x
Provedení komplexní prohlídky technologického zařízení uzávěrů spodních výpustí 2x rozstřikovací, 2x klapkový a 2x šoupátkový uzávěr a 3x segmentový uzávěr na přelivech |  | 1 | x | x | x | 0
Celkem za rok |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
CELKEM za období 2021-2024 |  |  | 0
Podrobná kalkulace nákladů na VD Těrlicko | Cena za 1 mj. | Počet mj./rok | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Sledování a hodnocení stavu vodních děl z hlediska jejich bezpečnosti na základě pozorování a měření pracovníků obou smluvních stran podle vyhlášky a podle PTBD. Navrhování opatření, stavebních nebo provozních zásahů nutných k zachování nebo zvýšení bezpečnosti sledovaných vodních děl. |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Zpracování a průběžné hodnocení výsledků měření TBD včetně vypracování krátkých sdělení podle přílohy č. 2 smlouvy 6 x ročně |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
Zpracování písemných zpráv v rozsahu a četnosti dle vyhlášky 1 x ročně |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Účast na technickobezpečnostní prohlídce vodního díla 1 x ročně |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Účast na jednáních souvisejících s činností TBD 2 x ročně |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Kontrolní prohlídky díla (min. jedna prohlídka bude uskutečněna se zástupcem objednatele) 4 x ročně |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Zaměření sedání kontrolních bodů nivelací (třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405) na koruně hráze, v injekční chodbě a přístupových chodbách 1 x ročně |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Kontrolní měření průtoků v injekční chodbě a průtoků v patním drénu 4 x ročně |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Kontrolní měření tlaků na tlakoměrných vrtech 4 x ročně |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Kontrolní měření posunů na deformetrických základnách 4 x ročně |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletní měření na inklinometrických vrtech (1ks) 2 x ročně |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem za rok |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
CELKEM za období 2021-2024 |  |  | 0