| Technické specifikace předmětu zakázky | Uchazečem nabízení plnění |
| --- | --- |
|  | Požadovaná hodnota | Hodnota nabízeného plnění |
| 1. LIDAR | 1 ks |  |
| princip měření | TOF |  |
| Rozhraní pro komunikaci s PC | Ethernet |  |
| Počet laserových kanálů | min. 32 |  |
| Dosah | min. 200 m |  |
| Provedení přístroje | kompaktní přenosný |  |
| Maximální rozměry | 20 x 20 x 25 cm |  |
| Napájení | 230V a baterií pro práci v terénu |  |
| Horizontální rozlišení | min. 0,3 st. |  |
| Vertikální rozlišení | min. 0,33 st. |  |
| Vertikální zorné pole | min. 40 st |  |
| Horizontální zorné pole | 360 st. |  |
| 2. DALŠÍ POŽADAVKY |  |  |
| uvedení do provozu v místě plnění kupujícího v souladu s platnými právními předpisy ČR | ANO |  |
| IMU jednotka, určování pozice pomocí GPS, notebook pro před-zpracování dat v terénu | ANO |  |
| zajištění software pro zpracování dat ve formě mračna bodů | ANO |  |
| možnost úpravy software podle potřeb zákazníka | ANO |  |
| export dat | ANO |  |
| minimální záruční doba | 12 měsíců |  |
| zaškolení obsluhy | ANO |  |

REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY

|  | Počet ks | cena (Kč bez DPH) | sazba DPH | samostatně DPH | cena celkem (Kč včetně DPH) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Přístroj LIDAR | 1 | 650 000 | 21 % | 136 500 | 786500 |

Pozn.:

- Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na provedení dodávky, tj. i vedlejší náklady, jejichž vynaložení účastníci předpokládají při plnění této veřejné zakázky jako např. doprava, odvoz a likvidace obalů, vynesení zboží do určených prostor, apod.

- Účastník do nabídky jako přílohu specifikace přiloží produktový list skutečně nabízeného přístroje.