**Technické podmínky pro výběr zhotovitele**

Akce: „***VD Kadaň - potápěčské práce 2021“***

Č. PL: 2 03 20 083

Č. akce: 203 706

Požadujeme zajištění těchto prací:

V rámci potápěčských prací požadujeme realizovat následující:

kontrola, následná oprava rozmrazovacího zařízení (demontáž trysek rozmrazování, jejich oprava, výměna těsnících gumiček a O kroužků, montáž trysek, kontrola těsnosti a funkčnosti) 18 ks trysek, kontrola nátoků do SV.

1den potápěčských prací v hl. do 20 m

Termín k provedení prací sdělí provozovatel.

Zpráva o zjištěném stavu bude předána nejpozději do 10 dnů od provedení kontroly.

**Doba plnění zakázky:** 8/2021–9/2021 …. 1 pracovní den

**Místo plnění zakázky:** VD Kadaň

**Přílohy:**

Tryska VD.pdf

VD Kadan.pdf

VD Kadaň\_KN-potáp.xlsx