# Identifikace technologie

| Název technologie / vybavení: | High Pressure cell homogeniser/cell disrupter system |
| --- | --- |
| Program / projekt: |  | Číslo zakázky: |  |
| Inventární úsek: |  | Nákladové středisko: |  |
| Osoby odpovědné za pořízení a provoz technologie |
|  | Jméno, příjmení, titul | Email | Telefon |
| Koordinátor projektu | RNDr. Lubomír Janda, Ph.D. | janda@vri.cz, | +420 53333 1344 |
| Proškolený pracovník: | Mgr. Adam Norek, PhD; Mgr. Šárka Kobzová; | norek@vri.cz; kobzová@vri.cz, | +420 53333 1611 |
| Za specifikaci zodpovídá: | RNDr. Lubomír Janda, Ph.D. | janda@vri.cz, | +420 53333 1344 |
| Požadavky na instalaci |
| Místo dodání (budova, místnost): | VÚVeL, Hudcova 70, 62100 Brno, pavilon č. 3 |
| Požadovaná stavební připravenost (Ano/Ne): | Ne |
| Požadavek na připojení (elektro 230/400 V, voda, odpad, pára, plyn, odtah, jiné) | elektro 230; |
| Připojení k datové síti (Internet, NIS, LIS, PACS) | Ne |
| Další specifické požadavky na instalaci: | Ne |
| Požadavky na provoz |
| Využití pro výzkum (V) kontrahovaný výzkum (KV) | V, KV |
| Spotřební materiál (předpokládaný roční objem v Kč): | 10 tis. Kč |
| Servisní náklady | 100 tis. Kč/10 let (předpokládaná doba života 10 let) |
| Požadavky na personál (stávající/nový): | Stávající personál oddělení 01, |
| Zdroj financování a režim výběrového řízení: | Fond reprodukce majetku |
| Požadavky na zakázku |
| Požadavky na servis (neuvedené ve vzorové smlouvě): | Ne |
| Požadovaná doba dodání (od podpisu smlouvy / od stavební připravenosti): | do 8 týdnů |
| Požadavky na záruku: | 24 měsíců |
| Zdroj financování | Fond reprodukce majetku |
| Počet kusů: | jeden |
| Předpokládaná cena Kč za 1 ks s DPH: | do 1 100 000,- Kč |  |
| Předpokládaná cena Kč celkem s DPH: | do 1 100 000,- Kč |  |

Prohlašuji, že požadovaná technologie je pro provoz nutná a zodpovídám za její řádné využívání dle zákona  268/2014 Sb.

| V Brně | dne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Jméno | Podpis |

# Minimální požadované technické parametry

Název technologie / vybavení: Vysokotlaký homogenizátor/systém na rozbíjení buněk

Stručný popis technologie / vybavení a stanovení výzkumného účelu a využití (min. 100 slov): Vysokotlaký homogenizátor je systém na rozbíjení prokaryontních i eukaryontních buněk. Jedná se o uživatelsky příjemný systém na obsluhu, údržbu i čištění. Pracuje s maximálním tlakem 4000 barů. Může pracovat v jednoduchém i cyklickém módu v průměru 70 ml/min. Používá se jak na rozbíjení bakterií, tak i kvasinek. Je využitelný jak pro desintegraci buněk z menší kultivace (200 ml – 1000 ml), tak hlavně k desintegraci z velkých objemů (až 10 L média). Přístroj je nutné připojit na chladící zařízení, aby nedocházelo k zahřívání vzorku na vyšší teplotu, než je 20°C.

Standardní požadavky:

Maximální operační tlak:	400 MPa

Minimální operační tlak:		200 MPa

Požadavek napájení 		2.30 kW

Objem/rychlost průtoku		5-9 ml na jeden operační cyklus

Příslušenství:

Homogenizační hlava

Hadice a spojovací materiál

Velikost a kapacita zařízení:

Zdroj napájení			230 V

| Popis parametru | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota | Závaznost |
| --- | --- | --- | --- |
| Dodavatel |  |  |  |
| Výrobce |  |  |  |
| Typ/model |  |  |  |
| Vysokotlaký homogenizátor | Ano |  | Podmínka |
| Preferované technické požadavky | Ano |  | Podmínka |
| Možnost připojení na chladicí systém. | Ano |  | Podmínka |
| Možnost sterilizace | Ano |  |  |
| Průtok nejméně 70 ml/min Pracovní tlak ≤ 400 MPa; nejméně 200 MPa | Ano |  | Podmínka |
| Požadavky na napájení: 230 V | Ano |  | Podmínka |
| Další požadavky |  |  |  |
| V dodávce budou obsaženy přístroje, příslušenství i spotřební materiál (který je součástí dodávky) ve verzi, která je pro daný typ výrobku aktuální (poslední) | Ano |  | Podmínka |
| Dodání na místo určení, instalace, uvedení do provozu a instruktáž součástí dodávky. | Ano |  | Podmínka |
| Zabezpečení servisu a případných preventivních prohlídek po dobu záruky přístroje (24 měsíců). Technická podpora a dostupnost součástek po dobu životnosti přístroje (nejméně 10 let) | Ano |  | Podmínka |

Hodnotící kritéria:

Striktní splnění technických parametrů: vylučovací kritérium

Cena: 80%

Další technické požadavky: splnění technických parametrů: 20%