P O V O D Í L A B E, státní podnik

ZÁMĚR OPRAVY

PS Děčín - oprava provozní budovy, č.p. 406/11

| Zpracoval: | dne: 15. 1. 2021 | Ing. Jiří Mach Vedoucí PS Děčín |
| --- | --- | --- |
| Předložil: | dne: 21. 1. 2021 | Ing. Jiří Mach Vedoucí PS Děčín |
| Projednal: | Dokumentační komise závodu Roudnice nad Labem dne: | Ing. Petr Plessney PTNŘZ Roudnice nad Labem |
| Vyhlásil: | dne: | Ing. Jan Zajíc ŘZ Roudnice nad Labem |

- identifikační údaje o plánované stavbě v členění:

| název stavby – tok, název | PS Děčín - oprava provozní budovy, č.p. 406/11 |
| --- | --- |
| místo, případně ř. km, k.ú. | Děčín, ř. km 742,00 |
| Inventární číslo DM | 9051010359 |
| identifikátor ISYPO | --- |

- Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky, které bude zejména obsahovat:

- Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny (důvod, proč je akce připravována).

Předmětem veřejné zakázky je výměna popraskaných skleněných výplní.

- Popis předmětu veřejné zakázky (stávající stav, cíl).

Prosklená stěna zádveří je vyrobena z kovových profilů a výplň jsou skleněné tabule. Vlivem střídání teplot dochází k pnutí konstrukce a praskání skleněných výplní. Z bezpečnostního hlediska je proto nutné provést opravu. Pokud by nedošlo k opravě, hrozí, že popraskané tabule budou vypadávat a mohou být příčinou úrazu.

Zvolená varianta s polykarbonátovou výplní zamezí novému praskání skleněných výplní a tím eliminuje riziko poranění osob.

Budou provedeny následující práce:

Montáž a demontáž lešení

Demontáž zalištování

Demontáž starých výplní

Montáž nových výplní včetně nového zalištování

Očištění a nátěr kovových prvků

- Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele - popis do jaké míry přispěje realizace veřejné zakázky k naplnění potřeb zadavatele.

Neodstraněním závad může dojít k úrazu pořezáním vypadlé skleněné výplně. Odstraněním závad dojde k prodloužení životnosti majetku Povodí Labe, státní podnik.

- Rizika nerealizace veřejné zakázky, snížení kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů.

Neodstraněním závad může dojít k úrazu pořezáním vypadlé skleněné výplně. Odstraněním závad dojde k prodloužení životnosti majetku Povodí Labe, státní podnik.

- Popis variant naplnění potřeb a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky (odůvodnění, proč není možné dosáhnout cíle vlastními silami).

Opravu nelze provést vlastními pracovníky.

- Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky.

2021

- Výsledek hodnocení VH majetku dle OS 14/2018 v platném znění,  který se provádí vždy v rámci přípravy vlastního záměru veškerých stavebních akcí oprav nebo rekonstrukcí liniového majetku (úpravy toků)

Nejedná se o úpravu vodního toku. Jedná se o opravu provozní budovy.

- kvalifikovaný propočet nákladů na realizaci stavby s uvedením způsobu stanovení těchto nákladů, v relevantních případech vč. odhadu návratnosti investice (např. MVE),

Celková předpokládaná cena opravy je 118 000 Kč Bez DPH

Cena byla stanovena rozpočtem s následným odsouhlasením projekčním oddělením Povodí Labe, státní podnik. Rozpočet je obsahem přílohy.

- požadavky na celkové urbanistické a architektonické řešení stavby a požadavky na stavebně technické řešení stavby, na tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí, odolnost a zabezpečení z hlediska požární a civilní ochrany, souhrnné požadavky na plochy a prostory apod.,

Navržená oprava  nevyžaduje urbanistické a architektonické řešení stavby a není potřeba posuzovat tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí ani odolnost a zabezpečení z hlediska požární a civilní ochrany.

- územně technické podmínky pro přípravu území, včetně napojení na rozvodné a komunikační sítě a kanalizaci, rozsah a způsob zabezpečení přeložek sítí, napojení na dopravní infrastrukturu, vliv stavby, provozu nebo výroby na životní prostředí, zábor zemědělského a lesního půdního fondu apod.,

Pro opravu není potřeba příprava území ani přeložky sítí

- údaje o výskytu chráněných území (CHKO, NP, NPP, PP, PR, Natura, EVL apod.) event. o chráněných druzích rostlin a živočichů a o jiných způsobech ochrany (kulturní památka, technická památka apod.),

Provozní budova se nachází v CHKO České Středohoří a EVL Porta Bohemika

- v relevantních případech vyjádření, že zamýšlená investice nebo oprava není v rozporu se závazným Plánem dílčích povodí,

Oprava není v rozporu

- majetkoprávní vztahy:

- záměr na opravu/rekonstrukci bude obsahovat listiny, prokazující vlastnické právo ke stavbě (smlouva prokazující nabytí majetku, kolaudační rozhodnutí nebo kolaudační souhlas),

- záměr na opravu/rekonstrukci bude obsahovat dokumentaci skutečného provedení nebo pasport stavby (nebo jiná dostupná dokumentace stavby),

- záměr na opravu/rekonstrukci bude obsahovat geodetické zaměření skutečného provedení stavby nebo geometrický plán pro vyznačení vodního díla (je-li k dispozici),

- aktuální stav dotčených pozemků (doložené snímkem pozemkové mapy a výpisem z katastru nemovitostí)

- požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby energiemi, vodou, pracovníky apod. a předpokládanou výši finančních potřeb jak provozu, tak i reprodukce pořízeného majetku a zdroje jejich úhrady v roce následujícím po roce uvedení stavby do provozu,

Pro další provoz není potřeba

- v relevantních případech upozornění na nutnost zajištění povolení mimořádné manipulace pro realizaci stavby,

Plánované opravy nevyžadují mimořádné manipulace.

- výkresy a schémata určená správcem programu (u akcí, které je možno hradit z prostředků dotačních programů),

Opravy budou financovány z vlastních zdrojů.

- rozdělení stavby na stavební objekty a provozní soubory s určením u každého z nich jednotlivě zda jde o opravu či investici (včetně uvedení DHM v relevantních případech). Současně musí rozdělení na stavební objekty a provozní soubory korespondovat s rozdělením ve stávající evidenci DHM (v případě investic s předpokládaným vznikem nových DHM pak musí záměr obsahovat i návrh rozdělení stavebních objektů a provozních souborů pro budoucí zařazení do DHM),

Oprava bez rozdělení na stavební objekty.

- rozhodující projektované parametry ve tvaru (u akcí, které je možno hradit z prostředků dotačních programů) :

Opravy budou financovány z vlastních zdrojů.

Přílohy:

1) Výkresová dokumentace

2) Rozpočet