Příloha č. 1 – Technická specifikace - Mobilní sklad

| Základní technické parametry | Požadovaná úroveň parametrů | Hodnota parametrů dodávky |
| --- | --- | --- |
| min. rozměry (délka x šířka x výška) | 330x220x230cm | (vyplní dodavatel) |
| max. rozměry | 350x240x240cm |  |
| záchytná jímka min. | 800 l | (vyplní dodavatel) |
| sklad musí umožňovat volné umístění, bez nutnosti budovat základy | ANO | (vyplní dodavatel) |
| konstrukce ocelová, svařovaná, povrchová úprava pozink, odvětraná | ANO | (vyplní dodavatel) |
| podlaha roštová, pozink | ANO | (vyplní dodavatel) |
| uzamykatelné dveře | ANO | (vyplní dodavatel) |
| přenosná jeřábem, musí obsahovat oka pro transport | ANO | (vyplní dodavatel) |
| musí umožňovat skladování hořlavin, olejů, chemikálií a nebezpečných látek | ANO | (vyplní dodavatel) |
| sklad musí být dodán včetně nájezdové plošiny pro ruční vozíky (pevná, ocelová s roštem) | ANO | (vyplní dodavatel) |
| sklad musí obsahovat - 2x regál vanový o rozměru 1000x500x2000mm (ocelový) | ANO | (vyplní dodavatel) |
| sklad musí obsahovat podstavec pod kovový 200l sud a podstavec pod 2 kovové 60l sudy | ANO | (vyplní dodavatel) |