## Celkový rozpočet
Etapa: | Náklady (ZRN): | Náklady (VRN): | Náklady celkem:
1. etapa | 0 | 0 | 0
2. etapa | 0 | 0 | 0
Celkové náklady: | 0 | 0 | 0

## Rekapitulace - 1. etapa
Základní rozpočtové náklady:
Dodávka | 0
Montáž, demontáž a uvedení do provozu | 0
ZRN celkem | 0
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Zpracování realizační dokumentace zhotovitele, dílenských výkresů, technologických předpisů včetně zajištění případného potřebného povolení k realizaci | 0
Vypracování projektu skutečného provedení díla (DSPS) 3x v tištěné podobě, 1x v digitální podobě | 0
Doprava a přesun | 0
Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na sítě | 0
Vypracování geodetického zaměření skutečného stavu | 0
Zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu stavby skryty nebo zakryty | 0
Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací | 0
Zajištění vytýčení veškerých podzemních zařízení | 0
Zajištění šetření o podzemních sítích | 0
Zajištění veškerých předepsaných rozborů, atestů, zkoušek a revizí dle příslušných norem a dalších předpisů a nařízení platných v ČR, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla | 0
Podíl přidružených výkonů | 0
Provozní vlivy | 0
VON celkem | 0
Náklady celkem | 0

## Cenová kalkulace - 1. etapa
1) Dodávky:
Položka | Cena dodávky
Blokový transformátor 1250kVA, 22±2x2,5%/5,5kV, Dyn1(Ynd1), strojní ochrany (plynové relé, teplota, tlak a hladina oleje), čidlo Pt100. (viz. technická zpráva bod 4.1 - v první etapě pouze zakoupit, instalovat v druhé etapě) | 0
Rozvodna 22kV přezbrojená na napětí 10kV, tři pole včetně vydrátované NN nadstavby. (viz. technická zpráva bod 3.2) | 0
Sada pro přezbrojení rozvodny 10kV na 22kV (PTP, PTN s pojistkami, svodiče přepětí). (viz. technická zpráva bod 4.2 - v první etapě pouze zakoupit, instalovat v druhé etapě) | 0
Transformátor buzení 10kVA, 5,5kV/45V, Dy1, IP00. (viz. technická zpráva bod 3.3) | 0
Síťová ochrana s komunikací IEC61850. (viz. technická zpráva bod 3.5) | 0
Celkem | 0
2) Kabely a venkovní montáž:
Položka | Cena dodávky | Montáž demontáž
Demontáž stávajícího a montáž nového oplocení venkovního stání blokového transformátoru. (viz. technická zpráva bod 3.1) | 0 | 0
Rekonstrukce venkovního stání blokového transformátoru. (viz. technická zpráva bod 3.1) | 0 | 0
Statické posouzení nosnosti podlahy pod 22kV rozvodnou včetně nákladů na zvýšení nosnosti podlahy. (viz. technická zpráva bod 3.2) | 0 | 0
Rám, který zajistí vyrovnání podlahy pod 22kV rozvodnou, vytvoření kabelového prostoru pod rozvodnou pro snadnou montáž 22kV kabelů. (viz. technická zpráva bod 3.2) | 0 | 0
Demontáž stávající a montáž nové 22kV rozvodny (10/22kV) (viz. technická zpráva bod 3.2) | 0 | 0
Instalace transformátoru buzení včetně nosné konstrukce s krytín IP10. (viz. technická zpráva bod 3.3) | 0 | 0
Doplnění pojistek 6kV/3,15A do rozvaděče ALA02. (viz. technická zpráva bod 3.3) | 0 | 0
Úpravy zapojení stávajícího rozvaděče ochran AWA02. (viz. technická zpráva bod 3.5) | 0 | 0
VN kabeláž (dodávka, položení ukončení). (viz. technická zpráva bod 3.12) | 0 | 0
Přeložka VN kabelu mezi rozvodnami LB_4333 a LB_0176 (kabel v majetku ČEZ Distribuce - objednat jeho přeložení). (viz. technická zpráva bod 3.12) | 0 | 0
NN kabeláž (dodávka, položení, ukončení, výkop, nová kabelová trasa). (viz. technická zpráva bod 3.13) | 0 | 0
Úprava stávajících rozvaděčů, oprava protipožárních přepážek… | 0 | 0
Celkem | 0 | 0
3) Zkoušky a uvedení do provozu:
Položka | Zkoušky
Výpočet nastavení a konfigurace ochran (síťová ochrana, úpravy nastavení stávající ochrany SEL-700G). | 0
Sekundární zkoušky ochran (síťová ochrana, úpravy nastavení stávající ochrany SEL-700G). | 0
Primární zkoušky ochran (odsměrování ochrany, kontrola měření, kontrola vypínacích obvodů, kontrola synchronizace). | 0
Upgrade software regulátoru buzení, zkoušky buzení. | 0
Úprava stávajícího monitorovacího systému ochran. | 0
Revize, zkoušky a uvedení do provozu. | 0
Celkem | 0

## Rekapitulace - 2. etapa
Základní rozpočtové náklady:
Dodávka | 0
Montáž, demontáž a uvedení do provozu | 0
ZRN celkem | 0
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Zpracování realizační dokumentace zhotovitele, dílenských výkresů, technologických předpisů | 0
Vypracování projektu skutečného provedení díla (DSPS) 3x v tištěné podobě, 1x v digitální podobě | 0
Doprava a přesun | 0
Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na sítě | 0
Vypracování geodetického zaměření skutečného stavu | 0
Zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu stavby skryty nebo zakryty | 0
Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací | 0
Zajištění vytýčení veškerých podzemních zařízení | 0
Zajištění šetření o podzemních sítích | 0
Zajištění veškerých předepsaných rozborů, atestů, zkoušek a revizí dle příslušných norem a dalších předpisů a nařízení platných v ČR, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla | 0
Podíl přidružených výkonů | 0
Provozní vlivy | 0
VON celkem | 0
Náklady celkem | 0

## Cenová kalkulace - 2. etapa
1) Kabely a venkovní montáž:
Položka | Cena dodávky | Montáž demontáž
Demontáž stávajícího a montáž nového blokového transformátoru (uzemnění, jeřáb…). (viz. technická zpráva bod 4.1 - v první etapě pouze zakoupit, instalovat v druhé etapě) | 0 | 0
Přezbrojení rozvodny z napětí 10kV na 22kV. (viz. technická zpráva bod 4.2 - v první etapě pouze zakoupit, instalovat v druhé etapě) | 0 | 0
Úpravy zapojení stávajícího rozvaděče ochran AWA02 (zapojení strojních ochran a měření teploty oleje nového blokového transformátoru). (viz. technická zpráva bod 4.3) | 0 | 0
VN kabeláž (odpojení, přizpůsobení připojení, opětovné připojení stávajících kabelů). (viz. technická zpráva bod 4.7) | 0 | 0
NN kabeláž (odpojení stávajícího kabelu strojních ochran transformátoru, připojení kabelů nových strojních ochran a měření teploty transformátoru, nové kabely již položeny v první etapě). (viz. technická zpráva bod 4.8) | 0 | 0
Celkem | 0 | 0
2) Zkoušky a uvedení do provozu:
Položka | Zkoušky
Výpočet nastavení a konfigurace ochran (nové parametry transformátoru, nové napětí distribuční soustavy, nové převody PTP a PTN). | 0
Sekundární zkoušky ochran (úpravy nastavení stávajících ochran). | 0
Primární zkoušky ochran (odsměrování ochrany, kontrola měření, kontrola vypínacích obvodů, kontrola synchronizace). | 0
Úprava stávajícího monitorovacího systému ochran. | 0
Revize, zkoušky a uvedení do provozu. | 0
Celkem | 0