| Uchazečem nabízení plnění |  |  |
| --- | --- | --- |
| Technické specifikace předmětu zakázky | Požadovaná hodnota | Hodnota nabízeného plnění |
| - Zařízení pro real-time PCR – QuantStudio S6 | 1 ks |  |
| Přístroj musí umožňovat automatizovanou výměnu reakčních bloků – a to zcela uživatelsky bez nutnosti zásahu servisního technika | ANO |  |
| Vyměnitelný reakční blok pro analýzu až 96 vzorků při objemu jedné PCR reakce v rozsahu 10 - 100 µl. | ANO |  |
| Blok musí být schopen vytvoření teplotního gradientu v rozsahu min 15°C s možností uživatelského nastavení přesných teplot v teplotně nezávislých zónách reakčního bloku. | ANO |  |
| Možnost rozšíření o reakční blok pro 384 vzorků při objemu jedné PCR reakce v rozsahu 5 - 20 µl a o blok na mikrofluidní karty o reakčním obejmu 1 µl. | ANO |  |
| Optický systém musí dovolovat použití minimálně 5. současně nastavitelných filtrů – pro snímání až 5 barev současně | ANO |  |
| Možnost využití nových fluorochromů bez nutnosti zásahu do hardware přístroje – bez výměny optických filtrů a nastavování nových optických kanálů. | ANO |  |
| Optický systém přístroje musí dovolit použití pasivního referenčního standardu a jeho automatické vyhodnocení v ovládacím SW | ANO |  |
| Ovládání přístroje pomocí externího počítače, který musí být součástí dodávky a kompatibilní s požadavky přístroje | ANO |  |
| Dodání softwaru pro správu systému, sběr dat a jejich analýzu, generování reportů instalovatelný na více počítačů. | ANO |  |
| Kromě připojení k počítači musí přístroj umožnovat i připojení do lokální LAN sítě nebo Wi-Fi připojení do cloudového prostředí pro vzdálený přístup více uživatelů | ANO |  |
| Možnost ovládání přístroje pomocí dotykové obrazovky a hlasových pokynů a autonomního provozu bez trvalého připojení k počítači s průběžným ukládáním výsledků z probíhající analýzy do vnitřní paměti přístroje s kapacitou minimálně 400 měření. | ANO |  |

REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY

|  | Počet ks | cena (Kč bez DPH) | sazba DPH | samostatně DPH | cena celkem (Kč včetně DPH) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Komplet dle specifikace | 1 |  |  |  |  |

Pozn.:

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na provedení dodávky, tj. i vedlejší náklady, jejichž vynaložení účastníci předpokládají při plnění této veřejné zakázky jako např. doprava, odvoz a likvidace obalů, vynesení zboží do určených prostor, instalace, proškolení zaměstnanců kupujícího, apod.