Bystřice (Teplice-Šanov)	-opevnění koryta VT-KP-havárie

Sítě přehled

plyn- Gasnet zn.5002274619  z  9.12.2020

nachází se STL plynovod DN 300 a přípojka

SčVK a.s . SCVKZAD89084 z 10.12.2020

se nachází vodovod a kanalizace mimo výkop, elektro kabel přímo nad stavbou

ČEZ Distribuce zn.0101429296 z 10.12.2020

střet s kabelem VN , mimo výkop, na staveništi

ČEZ ICT Services a.s. zn.0700305010 z 10.12.2020

se nenachází sítě

ČEZ Telco Pro Services a.s. zn.0201165335 z 10.12.2020

se nenachází sítě

CETIN č.j. 847317/20  z 8.12.2020

střet s kabelem , mimo výkop, na staveništi

souhlas za dodržení podmínek, vytýčit kabel

veřejné osvětlení Eltodo

střet s kabelem , mimo výkop, na staveništi

arriva zn.229/20/PZT/Hru z 18.12.2020 (trakční vedení)

střet s kabelem , mimo výkop, na hraně na staveniště

Lázně Teplice v Čechách zn.6944/20 z 9.12.2020

v blízkosti objekty nebudou dotčeny

do KP zaústěna výusť z přečerpávací stanice