## REKAP
Argo automatizace, s.r.o
REKAPITULACE NÁKLADŮ
Název stavby : |  | Osazení prom. značení podj. výšky na mostech Baťova kanálu
Číslo stavby: |  | Ocelová pěší lávka Napajedla |  | Datum zpracování : | říjen 2020
Název IO : |  | Osazení proměnného značení podjezdné výšky na mostech Baťova kanálu
Číslo IO: |  |  |  | Datum aktualizace :
Poř. | Popis položky
číslo |  |  | CENA |  | celkem
1 | Zemní práce |  | 0 |  | 0
2 | Kabelizace |  | 0 |  | 0
3 | Elektrorozvody |  | 0 |  | 0
4 | Dokumentace skutečného provedení |  |  |  | 0
| Hlavní stavební výroba celkem |  |  |  | 0
Vedlejší náklady
| Zařízení staveniště |  |  |  | 0
| Mimostaveništní dop |  |  |  | 0
Horizontální přesun
|  | Vedlejší náklady celkem | 0 |  | 0
|  | Náklady na SO (bez DPH) |  |  | 0
|  | DPH 21% |  |  | 0
|  | Náklady na SO včetně DPH |  |  | 0

## LÁVKA
Argo automatizace, s.r.o.
POLOŽKOVÝ ROZPOČET IO
Název stavby : |  | Osazení prom. značení podj. výšky na mostech Baťova kanálu | [5 empty] | Číslo stavby:
Název IO: |  | Ocelová pěší lávka Napajedla | [5 empty] | Číslo IO:
Datum zpracování : |  | říjen 2020 | Datum aktualizace : |  |  |  |  | Strana číslo
Poř. | [6 empty] | C E N A
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6
| Zemní práce | [5 empty] | 0 | 0
1 | 460010000R | Vytýčení inženýrských sítí | soub | 1
2 | 012002000 | Geodetické práce | h | 3
3 | R1 | Výkop kabelové trasy | m | 8
Poznámka k položce: Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 90 cm, v hornině tř 4, Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 90 cm, z horniny třídy 4
4 | R2 | Výkop jam pro rozváděče | m3 | 0.75
Poznámka k položce: Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 Zásyp jam ručně v hornině třídy 4
5 | R3 | Vodotěsná ucpávka chráničky vč. montáže ucpávky chráničky | ks | 14
6 | 460620014 | Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4 | m2 | 4
7 | R4 | Zemní úpravy betonového zdiva vč. zapravení | m3 | 0.9
Poznámka k položce: Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění
8 | 012002001R | Geodetické zaměření | soub | 1
Zemní práce celkem
Kabelizace
9 | R5 | Zemnící soustava | m | 89
|  | Poznámka k položce: Pás zemnící FeZn do 30x4 mm FeZn Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 Drát průměr 10 mm FeZn Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm Zemnící tyč, L 1500 mm Montáž tyč zemnicí délky do 2 m Svorka FeZn k zemnící tyči - D 28 mm Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby Protikorozní ochrana spoje uzemnění | m | 10
10 | PKB.711027 | Kabel CYKY -J 4x10 | m | 15
11 | PKB.711021 | Kabel CYKY -J 3x2,5 | m | 15
12 | PKB.711018 | Kabel CYKY - J 3x1,5 | m | 168
13 | 314210480R | Kabel FTP 4x2x0,5 cat5E venkovní | m | 168
14 | 341261670 | TCEPKPFLE 3x4x0,8 | m | 83
15 | R6 | Kabel CYA 10 | m | 15
16 | R7 | Dodávka a montáž trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 32/40 mm, HDPE+LDPE | m | 19
17 | 741122124R | Montáž kabel Cu zatažený v trubkách | m | 449
18 | R8 | Dodávka a montáž trubka do ø 42 mm | m | 260
Poznámka k položce: FRA trubka pevná do ø 42 mm Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená pevně Trubka ohebná UV do ø 40 mm Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně
19 | R9 | Montáž a dodávka spojek na trubku do ø 42.4 mm | ks | 420
Poznáma k položce: Spojka přímá na trubku do ø 42.4 mm Spojka oblouková 90° na trubku do ø 42.4 mm Montáž spojka na trubku do ø 42.4 mm
20 | R10 | Dodávka a montáž kotevní blok | ks | 89
Poznámka k položce: Závitová tyč, nosník, objímka, hmoždinka,závit. hřeb, matice Montáž horolezeckou technikou
21 | 220061701 | Zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m | ks | 14
22 | 741130001 | Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 74
23 | 741130005 | Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 8
24 | R11 | Uzemnění kabelu v rozvaděči | ks | 3
25 | 220111765 | Měření zemního odporu | ks | 2
Kabelizace celkem
Elektrorozvody
26 | R12 | Rozvaděč RML | soub | 1
Poznámka k položce: Sestava rozváděče dle TZ Kompletace rozváděče
27 | R13 | Řídicí a komunikační systém | soub | 1
Poznámka k položce: PLC, GSM modem, SW pro PLC, Rozšíření SW centrály na středisko plavby PMO
28 | R14 | Elektroměrový rozváděč REL | ks | 1
Poznámka k položce: Sestava elektroměrového rozváděče dle TZ Kompletace elektroměrového rozváděče
29 | 741210101 | Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 50 kg | ks | 2
30 | 741811021 | Oživení rozvaděče se složitou výstrojí | ks | 1
31 | R15 | Plavební značení | ks | 2
Poznámka k položce: Proměnný plavební znak Zámečnické kunstrukce na plavební znak Montáž proměnného plavebního znaku Montáž zámečnické konstrukce na plavební znak
32 | R16 | Měření výšky vodní hladiny | ks | 1
Poznámka k položce: Ultrazvukové čidlo Zámečnické kunstrukce na ultrazvukové čidlo Montáž a nastavení ultrazvukového čidla Montáž zámečnické kunstrukce na ultrazvukové čidlo
33 | R17 | Rozbočovací krabice vč. montáže | ks | 2
34 | R18 | Parametrizace systému | soub | 1
35 | 044002000 | Revize | soub | 1
Elektrorozvody celkem
Celkem za soubor