Rozsah technické podpory

Rozsah poskytované podpory v rámci předmětu díla dle odstavce 3.6. smlouvy je stanoven za předpokladu, že běžný pozáruční servis monitorovacího systému přehrad Povodí Labe bude prováděn pracovníky servisní skupiny objednatele.

- Pozáruční servis, opravy a úpravy dodaného SW a HW

V rámci standardní technické podpory bude zhotovitel na základě objednávky objednatele provádět pozáruční servis, opravy a úpravy dodaného SW a HW. Maximální rozsah těchto prací bude 120 pracovních hodin na každých 12 měsíců zajišťování technické podpory, skutečný rozsah čerpání prací může být nižší a bude se řídit potřebami objednatele. Čerpání bude probíhat v celých hodinách. Případnou dodávku HW a materiálu na příslušné vodní dílo zajistí po dohodě se zhotovitelem objednatel z vlastních skladových zásob.

Úpravy SW lze provádět v místě instalace nebo prostřednictvím monitorovaného vzdáleného připojení v pracovních dnech v době od 8 do 16 hodin.

- Proaktivní monitoring serverů

Jedenkrát za 12 měsíců, po dobu trvání smlouvy, bude proveden proaktivní monitoring fungování všech, v rámci veřejné zakázky dodaných serverů monitorovacích systémů vodních děl. Budou kontrolovány instalované aplikace a provedena analýza systémových logů. Monitoring bude proveden pracovníky zhotovitele v místě instalace osobně nebo prostřednictvím monitorovaného vzdáleného připojení v pracovních dnech v době od 8 do 16 hodin. Zjištěné skutečnosti budou předány objednateli formou zprávy o proaktivním monitoringu s návrhem na odstranění případných závad.

- Technická podpora při mimořádných situacích – zajištění režimu 7x24

Přechod režimu smlouvy ze stavu standardní technická podpora do režimu technická podpora při mimořádných situacích a zpět nastane na základě požadavku objednatele nahlášeného minimálně 24 hodin předem v pracovních dnech v době od 8 do 16 hodin na níže uvedený kontakt zhotovitele. V režimu technické podpory při mimořádných situacích bude zhotovitel připraven řešit nahlášené závady v režimu 7x24 (sedm dní v týdnu po dobu 24 hodin) a současně bude garantovat započetí řešení závady v čase maximálně 12 hodin od nahlášení závady a odstranění závady v čase 48 hodin od nahlášení. Doba režimu technické podpory při mimořádných situacích nepřekročí 7 dnů na každých 12 měsíců zajišťování technické podpory.

- Technická podpora při mimořádných situacích - pozáruční servis, opravy a úpravy dodaného SW a HW

Práce v režimu technické podpory při mimořádných situacích budou prováděny zaměstnancem zhotovitele osobně v místě instalace nebo prostřednictvím monitorovaného vzdáleného připojení. Maximální rozsah prací v rámci technické podpory při mimořádných situacích bude 40 pracovních hodin na každých 12 měsíců zajišťování technické podpory, skutečný rozsah čerpání prací může být nižší a bude se řídit potřebami objednatele. Čerpání bude probíhat v celých hodinách. Případnou dodávku HW a materiálu na příslušné vodní dílo zajistí po dohodě se zhotovitelem objednatel z vlastních skladových zásob.

- Instalace nových verzí SCADA systému

V rámci technické podpory provede zhotovitel jednu instalaci aktuální verze SCADA systému u všech, v rámci veřejné zakázky dodaných monitorovacích systémů na nově dodané fyzické servery. Termíny těchto instalací stanoví objednatel a s minimálně 3 měsíčním předstihem oznámí zhotoviteli. K instalaci na nové servery dojde cca 5 až 7 let po předání monitorovacího systému posledního vodního díla. Objednatel zajistí nákup fyzických serverů na základě oprávněných požadavků stanovených zhotovitelem. Zhotovitel po instalaci operačního systému a nové verze SCADA systému na nové servery uvede monitorovací systémy do plně funkčního stavu.

Kontakt zhotovitele pro nahlášení závad systému:

Telefonní číslo: ...........................................

E-mail: ..................................................