P O V O D Í L A B E, státní podnik

ZÁMĚR OPRAVY

PS Roudnice nad Labem, sklad PTÚ, oprava střechy

| Zpracoval: | dne: | Jana Jonáková Úsekový technik PS Rce |
| --- | --- | --- |
| Předložil: | dne: | Ing. Lukáš Landa Vedoucí PS Rce |
| Projednal: | Dokumentační komise závodu Roudnice nad Labem dne: | Ing. Petr Plessney PTNŘZ Roudnice nad Labem |
| Vyhlásil: | dne: | Ing. Jan Zajíc ŘZ Roudnice nad Labem |

- identifikační údaje o plánované stavbě v členění:

| název stavby – tok, název | PS Roudnice nad Labem, sklad PTU 6 |
| --- | --- |
| místo, případně ř. km, k.ú. | PD Roudnice nad Labem, ř.km. 809/80, část dílna |
| Inventární číslo DM | 9051004045 |
| identifikátor ISYPO | --- |

- Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky, které bude zejména obsahovat:

- Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny (důvod, proč je akce připravována).

Předmětem veřejné zakázky je oprava střechy objektu skladu PTÚ. Při kontrole stavů a zabezpečení svěřeného majetku ze dne  6.5.2021, byl zjištěn špatný stav střešní krytiny, který je příčinou zatékání do objektu. Stávající střešní krytina je z eternitových vlnovců, které jsou na mnoha místech popraskané. Eternitové vlnovce jsou vyrobeny z azbestových vláken, které jsou rakovinotvorné a jedná se o nebezpečný odpad.

- Popis předmětu veřejné zakázky (stávající stav, cíl).

Kompletní výměnou střešní krytiny zamezíme zatékání vody do objektu a zamezíme vzniku dalších prasklin střešní krytiny nebo případnému propadnutí celé střechy. Dále výměnou střešní krytiny dojde k odstranění zdraví nebezpečnému materiálu – eternitové vlnovce z azbestocementu.

V rámci akce budou provedeny následující práce:

- Demontáž stávající krytiny střechy, včetně zajištění řádné likvidace

- Montáž nové krytiny, hřeben a klempířské práce

- Dodání materiálu: trapézový plech + klempířské prvky (okapnice, lakované nýty s ocelovými trny, samořezné šrouby, plechová tabule s folií 0,5x1250x2000 (SP25+),horní a spodní těsnění 18/137,5)

- Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele - popis do jaké míry přispěje realizace veřejné zakázky k naplnění potřeb zadavatele.

Neodstraněním závad může dojít k úrazu v případě propadu střechy. Odstraněním závad dojde k prodloužení životnosti majetku Povodí Labe, státní podnik.

- Rizika nerealizace veřejné zakázky, snížení kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů.

Neodstraněním závad může dojít ke zhoršení stavu střešní krytiny a také k úrazu zaměstnanců, kteří v místě pracují

- Popis variant naplnění potřeb a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky (odůvodnění, proč není možné dosáhnout cíle vlastními silami).

Opravu nelze provést vlastními pracovníky.

- Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky.

06 - 08/2021

- Výsledek hodnocení VH majetku dle OS 14/2018 v platném znění,  který se provádí vždy v rámci přípravy vlastního záměru veškerých stavebních akcí oprav nebo rekonstrukcí liniového majetku (úpravy toků)

Nejedná se o úpravu vodního toku. Jedná se o opravu skladu PTÚ

- kvalifikovaný propočet nákladů na realizaci stavby s uvedením způsobu stanovení těchto nákladů

Celková předpokládaná cena opravy je    115 954,00   Kč bez DPH

Cena byla stanovena rozpočtem cenové nabídky kvalifikovanou pokrývačskou firmou.

- požadavky na celkové urbanistické a architektonické řešení stavby a požadavky na stavebně technické řešení stavby, na tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí, odolnost a zabezpečení z hlediska požární a civilní ochrany, souhrnné požadavky na plochy a prostory apod.,

Navržená oprava  nevyžaduje urbanistické a architektonické řešení stavby a není potřeba posuzovat tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí ani odolnost a zabezpečení z hlediska požární a civilní ochrany.

- územně technické podmínky pro přípravu území, včetně napojení na rozvodné a komunikační sítě a kanalizaci, rozsah a způsob zabezpečení přeložek sítí, napojení na dopravní infrastrukturu, vliv stavby, provozu nebo výroby na životní prostředí, zábor zemědělského a lesního půdního fondu apod.,

Pro opravu není potřeba příprava území ani přeložky sítí

- údaje o výskytu chráněných území (CHKO, NP, NPP, PP, PR, Natura, EVL apod.) event. o chráněných druzích rostlin a živočichů a o jiných způsobech ochrany (kulturní památka, technická památka apod.),

Budova se nenachází v chráněném území

- v relevantních případech vyjádření, že zamýšlená investice nebo oprava není v rozporu se závazným Plánem dílčích povodí,

Oprava není v rozporu

- majetkoprávní vztahy:

Aktuální stav dotčených pozemků (doložené snímkem pozemkové mapy a výpisem z katastru nemovitostí)

- požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby energiemi, vodou, pracovníky apod. a předpokládanou výši finančních potřeb jak provozu, tak i reprodukce pořízeného majetku a zdroje jejich úhrady v roce následujícím po roce uvedení stavby do provozu,

Pro další provoz není potřeba.

- v relevantních případech upozornění na nutnost zajištění povolení mimořádné manipulace pro realizaci stavby,

Plánované opravy nevyžadují mimořádné manipulace.

- výkresy a schémata určená správcem programu (u akcí, které je možno hradit z prostředků dotačních programů),

Opravy budou financovány z vlastních zdrojů.

- rozdělení stavby na stavební objekty a provozní soubory s určením u každého z nich jednotlivě zda jde o opravu či investici (včetně uvedení DHM v relevantních případech). Současně musí rozdělení na stavební objekty a provozní soubory korespondovat s rozdělením ve stávající evidenci DHM (v případě investic s předpokládaným vznikem nových DHM pak musí záměr obsahovat i návrh rozdělení stavebních objektů a provozních souborů pro budoucí zařazení do DHM),

Oprava bez rozdělení na stavební objekty.

- rozhodující projektované parametry ve tvaru (u akcí, které je možno hradit z prostředků dotačních programů) :

Opravy budou financovány z vlastních zdrojů.