## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | POD | Rekonstrukce haly, areál závodu FM
| Objednatel: |  | Povodí Odry, státní podnik |  |  |  | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Vypracoval: |  | Ing. Gabriela Vyškovská, Ing. Gabriela Holubová
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 00 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 00 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 01 | Rekonstrukce haly, areál závodu FM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | Rekonstrukce haly, areál závodu FM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| M43 | Montáže ocelových konstrukcí |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 00 00 Naklady
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | POD | Rekonstrukce haly, areál závodu FM | [24 empty] | STA
O: | 00 | Vedlejší a ostatní náklady | [21 empty] | NAK |  |  | OBJ
R: | 00 | Vedlejší a ostatní náklady | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
2 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
3 | 00523 R | Zkoušky a revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
4 | 004111010R | Průzkumné práce | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
5 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 01 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | POD | Rekonstrukce haly, areál závodu FM | [24 empty] | STA
O: | 01 | Rekonstrukce haly, areál závodu FM | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Rekonstrukce haly, areál závodu FM | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 26.3 |  | 0 |  |  |  |  | 57.84 | [5 empty] | DIL
1 | 274272130RT5 | Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 25 cm výplň tvárnic betonem C 25/30, pohledová tvárnice | m2 | 42.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.6 | 25.65 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 1 | 42.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (27,295+15,455)*2*0,5 |  | 42.75 | [22 empty] | VV | 0
2 | 274361721R00 | Výztuž základových pasů z oceli BSt 500 S | t | 0.64125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0212 | 0.65 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 23.53 | 15.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | soklové zídky : (27,295+15,455)*2*0,5*0,25*0,08*0,75 |  | 0.64125 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11.2 |  | 0 |  |  |  |  | 152.93 | [5 empty] | DIL
3 | 941941031R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m | m2 | 582.3975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01838 | 10.7 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.13 | 75.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (27,295+1,5)*2*6,365 |  | 366.5604 | [22 empty] | VV | 0
|  | (15,455+1,5)*2*6,365 |  | 215.8372 | [22 empty] | VV | 0
4 | 941941191R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 | m2 | 582.3975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00085 | 0.5 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.01 | 5.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
5 | 941941831R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m | m2 | 582.3975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.102 | 59.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
6 | 946941106RT2 | Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 0,85 m pracovní výška 6,2 m | sada | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 1.94 | 7.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
7 | 946941196RT2 | Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 0,85 m pracovní výška 6,2 m | den | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
8 | 946941806R00 | Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 0,85 m | sada | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 1.06 | 4.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 233 | [5 empty] | DIL
9 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 421.8442 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.31 | 130.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 27,295*15,455 |  | 421.8442 | [22 empty] | VV | 0
10 | 953981102R00 | Chemické kotvy do betonu, hl. 90 mm, M 10, ampule | kus | 171 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.13 | 22.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 171 |  | 171 | [22 empty] | VV | 0
11 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 1 | 80 |  | Práce |  |  |  | POL1_
12 | 31179106R | Tyč závitová M10, DIN 975 | m | 34.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  |  |  |  | 41.04 | [5 empty] | DIL
13 | 970051018R00 | Vrtání jádrové do ŽB d 14-18 mm | m | 17.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00064 | 0.01 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 2.4 | 41.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (27,295+15,455)*2/0,5*0,1 |  | 17.1 | [22 empty] | VV | 0
14 | 979097011R00 | Pronájem kontejneru 4 t | den | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.75 | [5 empty] | DIL
15 | 998014011R00 | Přesun hmot, budovy mont. jednopodl. s pláštěm | t | 37.5383 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.1 | 3.75 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 6.66 | [5 empty] | DIL
16 | 728618111R00 | Montáž ventilační turbíny | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 2.2 | 6.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
17 | 4297269105R | Ventilační turbína Lomanco BIB 14c komplet, provedení barva | kpl | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00365 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
18 | 998728102R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m | t | 0.01146 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 5.206 | 0.06 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.96 |  | 0.68 |  |  |  |  | 161.04 | [5 empty] | DIL
19 | 764812220R00 | Oplechování okapů, tvrdá krytina, lak.Pz,rš 330 mm | m | 54.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00163 | 0.09 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.25569 | 13.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 27,295*2 |  | 54.59 | [22 empty] | VV | 0
20 | 764816420R00 | Okapnice z lakovaného Pz plechu, rš 200 mm | m | 125.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00119 | 0.15 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.28 | 35.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | spodní hrana : (27,295+15,455)*2 |  | 85.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | -4,0*6 |  | -24 | [22 empty] | VV | 0
|  | okapnice nad otvory : 4,0*6,0 |  | 24 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4,0*10 |  | 40 | [22 empty] | VV | 0
21 | 764813125R00 | Lemování zdí z lakovaného Pz plechu, rš 250 mm | m | 106 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00137 | 0.15 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.23 | 24.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | lemování oken : (4,0+1,3)*2*10 |  | 106 | [22 empty] | VV | 0
22 | 764813133R00 | Lemování zdí z lakovaného Pz plechu, rš 330 mm | m | 85.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00188 | 0.16 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.25 | 21.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | horní hrana pláště : (27,295+15,455)*2 |  | 85.5 | [22 empty] | VV | 0
23 | 764813140R00 | Lemování zdí z lak.Pz plechu,tvr.krytina,rš 400 mm | m | 25.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00211 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.36725 | 9.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | lemování rohů : 6,365*4 |  | 25.46 | [22 empty] | VV | 0
24 | 764819212R00 | Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm | m | 25.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00317 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.219 | 5.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 6,365*4 |  | 25.46 | [22 empty] | VV | 0
25 | 764815212R00 | Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 330 mm | m | 54.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0024 | 0.13 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.26 | 14.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 27,295*2 |  | 54.59 | [22 empty] | VV | 0
26 | 764815810R00 | Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/100 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.41 | 1.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
27 | 764814533R00 | Závětrná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 333 mm | m | 30.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00137 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.24 | 7.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 15,455*2 |  | 30.91 | [22 empty] | VV | 0
28 | 764895111R00 | Trapéz.profil, hřebenáč rovný s těsněním | m | 27.295 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00399 | 0.11 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.276 | 7.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 27,295 |  | 27.295 | [22 empty] | VV | 0
29 | 764331830R00 | Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 30° | m | 145.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00205 | 0.3 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.05 | 7.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | fasáda - předpoklad : (27,295+15,455)*2 |  | 85.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 6,365*4 |  | 25.46 | [22 empty] | VV | 0
|  | střecha - předpoklad : 17,295*2 |  | 34.59 | [22 empty] | VV | 0
30 | 764331850R00 | Demontáž lemování zdí, rš 400 a 500 mm, do 30° | m | 58.205 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00298 | 0.17 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.06 | 3.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | střecha - předpoklad : 27,295 |  | 27.295 | [22 empty] | VV | 0
|  | 15,455*2 |  | 30.91 | [22 empty] | VV | 0
31 | 764352811R00 | Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45° | m | 54.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00336 | 0.18 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.07935 | 4.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 27,295*2 |  | 54.59 | [22 empty] | VV | 0
32 | 764454801R00 | Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm | m | 12.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00226 | 0.03 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.0575 | 0.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 6,365*2 |  | 12.73 | [22 empty] | VV | 0
33 | 998764102R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m | t | 0.96259 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 4.82 | 4.64 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.07 |  | 6.25 |  |  |  |  | 902.56 | [5 empty] | DIL
34 | 767392112R00 | Montáž krytiny střech, tvar. plechem, šroubováním (střecha, fasáda) | m2 | 850.9701 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00071 | 0.6 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.34 | 289.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | fasáda - nové opláštění : 27,295*6,365*2 |  | 347.4654 | [22 empty] | VV | 0
|  | 15,455*6,365*2 |  | 196.7422 | [22 empty] | VV | 0
|  | (15,455*1,575/2)*2 |  | 24.3416 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočty - vrata, okna : -3,9*3,9*4 |  | -60.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | -4,0*4,5*2 |  | -36 | [22 empty] | VV | 0
|  | -4,0*1,3*10 |  | -52 | [22 empty] | VV | 0
[27 empty] | VV | 0
|  | střecha - nové opláštění : 27,295*15,8 |  | 431.261 | [22 empty] | VV | 0
35 | 767392802R00 | Demontáž krytin střech z plechů, šroubovaných (fasáda, střecha) | m2 | 893.5534 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 6.25 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.24 | 214.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | fasáda : 27,295*6,365*2 |  | 347.4654 | [22 empty] | VV | 0
|  | 15,455*6,365*2 |  | 196.7422 | [22 empty] | VV | 0
|  | (15,455*1,575/2)*2 |  | 24.3416 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočty - vrata : -3,9*3,9*4 |  | -60.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | -4,0*4,5*2 |  | -36 | [22 empty] | VV | 0
|  | střecha : 27,295*15,455 |  | 421.8442 | [22 empty] | VV | 0
36 | 767616111R00 | Montáž oken z Al - profilů pásová okna, zasklení polykarbonátem | m2 | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 2.55 | 132.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pásová okna, prosklená polykarbonátem, fixní : 4,0*1,3*10 |  | 52 | [22 empty] | VV | 0
37 | 767657340R00 | Montáž vrat, do ocel.konstr., nad 13 m2 stávající sekční vrata | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00279 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 20.16 | 120.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
38 | 767657340R001 | Demontáž vrat, nad 13 m2 (uložení vrat v areálu investora) | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00279 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 20.16 | 120.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
39 | 15484340R | Profil trapézový VIKAM TR 60/250x0,7 mm Polak | m2 | 936.067 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00783 | 7.33 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | fasáda - nové opláštění, střecha : 850,97*1,1 |  | 936.067 | [22 empty] | VV | 0
40 | 55335412.AR | Stěna hliníková s rámem + polykarbon Lexan | m2 | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0.1 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 4,0*1,3*10 |  | 52 | [22 empty] | VV | 0
41 | 998767102R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | t | 8.0711 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 3.006 | 24.26 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.08 |  | 0 |  |  |  |  | 244.06 | [5 empty] | DIL
42 | 783108811R00 | Tryskání minerál. materiálem, stupeň očištění Sa 1 | m2 | 280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00213 | 0.6 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.18 | 50.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | stávající ok : 280 |  | 280 | [22 empty] | VV | 0
43 | 783125630R001 | Nátěr syntetický OK - 3x násobný | m2 | 842 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00057 | 0.48 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.23 | 193.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | stávající OK : 280 |  | 280 | [22 empty] | VV | 0
|  | nová OK : 562 |  | 562 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | M43 | Montáže ocelových konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 19.58 |  | 0 |  |  |  |  | 309.36 | [5 empty] | DIL
44 | 430862008R00 | Křivka cenová druhá, hmotnost do 20000 kg | kg | 17800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0.01738 | 309.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
45 | M43-1 | Demontáž ocelové konstrukce střecha | kg | 13000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
46 | 55300002.AR | Konstrukce ocelová středně těžká | kg | 19580 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 19.58 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 17800*1,10 |  | 19580 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.06 | [5 empty] | DIL
47 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0.68402 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.49 | 0.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
48 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 6.1562 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | do 10 km : 0,68402*9 |  | 6.1562 | [22 empty] | VV | 0
49 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0.68402 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.94 | 0.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
50 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 0.68402 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.11 | 0.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
51 | 979990107R00 | Poplatek za skládku suti - směs | t | 0.68402 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 811.5 | Haly pro garážování, opravy a údržbu vozidel, strojů a zařízení | [24 empty] | JKSO
| m3 | svislá nosná konstrukce kovová | [24 empty] | JKSOChar
|  | rekonstrukce a modernizace objektu s opravou | [24 empty] | JKSOAkce
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu