## Centrální
BD č.p. 1 Selmice centrální*
Poz. | Popis | Obj. číslo | Poč. | Jednotková cena | Ceníková cena
1 | Kondenzační kotel
2 | Logamax plus GB192-25i W Nástěnný kondenzační kotel o výkonu 25 kW, výměník Al-Si, bez integrovaného ohřevu TV, bílá barva |  |  |  | 0
3 | Prostorový regulátor Logamatic RC310 |  |  |  | 0
4 | Kaskádový modul MC400 |  |  |  | 0
5 | Termohydraulický rozdělovač WHY 80x120 |  |  |  | 0
6 | Tepl.čidlo do anuloidu, D6mm |  |  |  | 0
7 | G-TA Vypouštěcí sada se sifonem, odpadním potrubím a rozetou |  |  |  | 0
8 | Montážní rám pro kotel |  |  |  | 0
9 | Rozšiřující díl montážního rámu |  |  |  | 0
10 | Čerpadlo pro okruh vytápění + armatury |  |  |  | 0
11 | Ohřev TV
12 | Logalux SU300.5-C Zásobník teplé vody, objem 294 litrů, bílá barva |  |  |  | 0
13 | Sada pro připojení s čidlem TV |  |  |  | 0
14 | Vodoměr TV |  |  |  | 0
15 | Čerpadlo pro okruh teplá voda + armatury |  |  |  | 0
16 | Pojistné zařízení
17 | Expanze 80 l, 6bar, 1" |  |  |  | 0
18 | Ventil k expanzi OVE 1" |  |  |  | 0
19 | Odvod spalin
20 | Základní sada kaskád.odkouření DN110 C93x |  |  |  | 0
21 | Sada odkouření DN110 |  |  |  | 0
22 | Trubka DN110, 2m |  |  |  | 0
23 | Otopná tělesa
24 | Otopná tělesa Radik VK |  |  |  | 0
25 | Kalorimetr OT |  |  |  | 0
26 | Rozvody
27 | Rozvody vytápění v mědi |  |  |  | 0
Celkem v Kč bez DPH |  |  |  |  | 0
*Zadavatel uvádí v souladu s § 89 odst. 5 a 6 ZZVZ, že pokud jsou v zadávacích podmínkách technické podmínky stanoveny prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel u každého takového odkazu umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.