- Identifikace technologie

| Název technologie / vybavení: |  | Automatický rozplňovač mikrotitračních destiček |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Program / projekt: |  | Číslo zakázky: |  |  |  |  |
| Inventární úsek: |  | Nákladové středisko: |  |  |  |  |
| Osoby odpovědné za pořízení a provoz technologie |  |  |  |  |  |  |
|  | Jméno, příjmení, titul |  | Email |  |  | Telefon |
| Odpovědný pracovník: | MVDr. Kateřina Nedbalcová, Ph.D. |  | nedbalcova@vri.cz |  |  | 533 331 217 |
| Proškolený pracovník: | MVDr. Monika Zouharová, Ph.D. |  | zouharova.m@vri.cz |  |  | 533 331 334 |
| Za specifikaci zodpovídá: | MVDr. Kateřina Nedbalcová, Ph.D. |  | nedbalcova@vri.cz |  |  | 533 331 217 |
| Požadavky na instalaci |  |  |  |  |  |  |
| Místo dodání (budova, místnost): |  | Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. Hudcova 296/70, 621 00 Brno, pavilon 3 |  |  |  |  |
| Požadovaná stavební připravenost (Ano/Ne): |  | Ne |  |  |  |  |
| Požadavek na připojení (elektro 230/400 V, voda, odpad, pára, plyn, odtah, jiné) |  | elektro 230 V |  |  |  |  |
| Připojení k datové síti (Internet, NIS, LIS, PACS) |  | Ne |  |  |  |  |
| Další specifické požadavky na instalaci: |  | Ne |  |  |  |  |
| Požadavky na provoz |  |  |  |  |  |  |
| Využití pro výzkum (V) kontrahovaný výzkum (KV) |  | V, KV |  |  |  |  |
| Spotřební materiál (předpokládaný roční objem v Kč): |  | do 10 tis. Kč |  |  |  |  |
| Servisní náklady |  | do 10 tis. ročně |  |  |  |  |
| Požadavky na personál (stávající/nový): |  | Stávající personál oddělení 01 |  |  |  |  |
| Zdroj financování a režim výběrového řízení: |  | Fond reprodukce majetku VÚVeL |  |  |  |  |
| Požadavky na zakázku |  |  |  |  |  |  |
| Požadavky na servis (neuvedené ve vzorové smlouvě): |  | Ne |  |  |  |  |
| Požadovaná doba dodání (od podpisu smlouvy / od stavební připravenosti): |  | do 4 měsíců po písemném objednání |  |  |  |  |
| Požadavky na záruku: |  | 12 měsíců |  |  |  |  |
| Zdroj financování |  | Fond reprodukce majetku VÚVeL |  |  |  |  |
| Počet kusů: |  | 1 |  |  |  |  |
| Předpokládaná cena Kč za 1 ks s DPH: |  | 1 754 500,- Kč |  |  |  |  |
| Předpokládaná cena Kč celkem s DPH: |  | 1 754 500,- Kč |  |  |  |  |

Prohlašuji, že požadovaná technologie je pro provoz nutná a zodpovídám za její řádné využívání dle zákona 268/2014 Sb.

| V Brně | dne 7. 10. 2021 |  | Kateřina Nedbalcová |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Minimální požadované technické parametry

Název technologie / vybavení: Automatický rozplňovač mikrotitračních destiček

Stručný popis technologie / vybavení a stanovení výzkumného účelu a využití:

V rámci výzvy k uvážlivému používání antibiotik ve veterinární medicíně jsou na VÚVeL

vyvíjeny různé aktivity k tlumení výskytu a šíření antibiotických rezistencí patogenních bakterií

způsobujících onemocnění zvířat. Jednou z těchto aktivit je vývoj a výroba diagnostických

prostředků ke stanovení citlivosti/rezistence bakterií. Od roku 2012 doposud jsou ve VÚVeL

řešeny výzkumné projekty, které zavádějí nebo se opírají o diagnostiku rezistencí mikrodiluční

metodou, spočívající v tom, že jsou v mikrotitračních destičkách v jednotlivých jamkách různá

antibiotika ve známých koncentracích a na základě růstu bakterií v jednotlivých jamkách

destičky jsou detekovány minimální inhibiční koncentrace (MIC) jednotlivých antibiotik. Podle

MIC jsou bakterie zařazovány do tří kategorií citlivosti k určitému antibiotiku – citlivé,

intermediární nebo rezistentní.

| Popis parametru | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota | Závaznost |
| --- | --- | --- | --- |
| Kompaktní přístroj pro automatické plnění mikrotitračních destiček 96 různými reagenciemi | ano |  | podmínka |
| Automatické dávkování spouštěné zasunutím destičky | ano |  | podmínka |
| Intuitivní ovládání, dotykový displej | ano |  | podmínka |
| Komunikace ve volitelném jazyce | ano |  | podmínka |
| Počítadlo desek | ano |  | podmínka |
| 20 dávkovacích programů s možností předvolby | ano |  | podmínka |
| Automatická korekce změny hydrostatického tlaku dávkované kapaliny v průběhu plnění | ano |  | podmínka |
| 8 programovatelných promývacích cyklů, automatické nasávání a vypouštění mycích nebo sanitačních roztoků | ano |  | podmínka |
| Minimální ztráty dávkovaných reagencií | ano |  | podmínka |
| Vysoká přesnost a uniformita plnění | ano |  | podmínka |
| Součástí nabídky doprava a instalace | ano |  | podmínka |
| Bezplatný garanční servis | ano |  | podmínka |
| Rychlost servisního zásahu | 48 hodin |  | podmínka |
| Součástí nabídky doprava, instalace sestavy a zaškolení obsluhy. | V ceně dodávky |  | podmínka |
| Záruka | 12 měsíců |  | podmínka |
| Technická podpora a dostupnost součástek po dobu životnosti přístroje | min. 10 let |  | podmínka |