## CENOVÁ NABÍDKA
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
PŘÍLOHA Č. 4 ZD - CENOVÁ NABÍDKA
Zajištění služeb správy elektro v objektech MZe v Praze
Cena celkem za správu elektro za 33 měsíců - HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM |  |  |  |  | cena za 33 měsíců celkem bez DPH
1435500
Běžná správa
Objekt | Běžná správa - silnoproud | Běžná správa - slaboproud | Cena za 1 měsíc celkem bez DPH | cena za 33 měsíců celkem bez DPH
Kč/hod. bez DPH
Praha - Těšnov 17, Ve Smečkách 33, Štěpánská 63, Písnice |  |  | 0 | 0
CELKEM KČ |  |  |  | 0
Běžná správa - prováděné práce v v rámci všech objektů v pracovní době od 7:30 do 16:00 - tj. 40 hodin/týden 1 osoba - silnoproud (zahrnuta obědová pauza)
16 hodin/týden 1 osoba - slaboproud, tj. 2 dny v týdnu v rámci časového rozmezí 7:30-16:00 hodin (konkrétní dny v týdnu budou stanoveny vždy dle požadavku objednatele).
Speciální správa
Popis položky | max. počet hodin na 33 měsíců | Cena za hodinu v Kč bez DPH | Cena za 33 měsíců celkem bez DPH
Silnoproud | 1000 |  | 0
Slaboproud | 500 |  | 0
CELKEM KČ |  |  | 0
Speciální správa - prováděné mimo pracovní dobu od 5:00 do 7:30 a od 16:00 do 22:00, víkendy a svátky, práce většího rozsahu
Hodinová dotace je 1500 hod/33 měsíců pro objekty Těšnov 17, Ve Smečkách 33, Štěpánská 63, Písnice
Cena za hodinu obsahuje cenu za výjezd (víkendy a svátky) + hodinovou sazbu za hodinu práce servisních pracovníků
Řešení mimořádné události
Popis položky | max.počet hodin na 33 měsíců | Cena za hodinu v Kč bez DPH | cena za 33 měsíců celkem bez DPH
Silnoproud | 550 |  | 0
Slaboproud | 280 |  | 0
CELKEM KČ |  |  | 0
Řešení mimořádné události - havárie, nástup do 30 minut od výzvy
Hodinová dotace je 830 hod/33 měsíců pro objekty Těšnov 17, Ve Smečkách 33, Štěpánská 63, Písnice
Cena za hodinu obsahuje cenu za výjezd + hodinovou sazbu za hodinu práce servisních pracovníků havarijní služby
Revize
Objekt | Cena za provedené revize (silnoproud, slaboproud) za 33 měsíců celkem v Kč bez DPH
Praha, Těšnov 17 | 0
Praha, Štěpánská 63 | 0
Praha, Ve Smečkách 33 | 0
Praha, Písnice | 0
CELKEM KČ | 0
Uchazeč tyto položky v tomto listě nevyplňuje, uchazeč vyplní žlutě označené položky v listě "Revize - počet, četnost, cena", ze kterého bude zde tato cena automaticky vyplněna.
Drobný elektroinstalační materiál
Objekt zadavatele | Cena za 1 měsíc v Kč bez DPH | Cena za 12 měsíců v Kč bez DPH | Cena za 33 měsíců v Kč bez DPH
Praha, Těšnov 17 | 25000 | 300000 | 825000
Praha, Štěpánská 63 | 5000 | 60000 | 165000
Praha, Ve Smečkách 33 | 8500 | 102000 | 280500
Praha, Písnice | 5000 | 60000 | 165000
CELKEM KČ | 43500 | 522000 | 1435500
Cenu za drobný elektroinstalační materiál uchazeč nevyplňuje.
Silnoproudy | Veškeré činnosti stanovené v Zadávacích podmínkách Elektro - Silnoproud - rozvaděče, rozvody, Zadávací podmínky Elektro - osvětlení, Zadávací podmínky Elektro - bezpečnostní (nouzové) osvětlení, Zadávací podmínky Elektro - záložní zdroj UPS, MTG, Zadávací podmínky Elektro - uzemnění (hromosvod) = preventivní údržba a prohlídky - kontroly (v souladu se Zadávacími podmínkami), povinné prohlídky, zkoušky a revize v souladu platnými předpisy, drobné opravy a servisní zásahy na základě požadavku objednatele, vedení předepsané evidence a dokumentace
Slaboproudy | Veškeré činnosti stanovené v Zadávacích podmínkách EPS - elektrická požární signalizace a v Zadávacích podmínkách EZS - elektronický zabezpečovací systém a v Zadávacích podmínkách CCTV a ostatních slaboproudých systémech = preventivní údržba a prohlídky - kontroly (v souladu se Zadávacími podmínkami), povinné prohlídky, zkoušky a revize v souladu platnými předpisy, drobné opravy a servisní zásahy na základě požadavku objednatele, vedení předepsané evidence a dokumentace a v Zadávacích podmínkách ELEKTRO – EVAKUAČNÍ (DOMÁCÍ) ROZHLAS = vše v souladu se Zadávacími podmínkami

## REVIZE - počet, četnost, cena
Matice provádění elektrorevizí v budovách MZe
Budovy MZe
| Těšnov 65/17, Praha 1 | [5 empty] | Štěpánská 626/63, Praha 1 | [5 empty] | Ve Smečkách 33, Praha 1 | [5 empty] | Na okruhu 25, Praha 4 - Písnice
Slaboproudé rozvody | Revize | Součást zařízení | Datum poslední provedené revize | Požadovaná četnost revizí za 33 měsíců (dle požadavku a dle norem) | Cena za 1 provedenou revizi za kompletní ZAŘÍZENÍ (Kč bez DPH/ÚKON) | Cena za revizi za ZAŘÍZENÍ za 33 měsíců | Revize | Součást zařízení | Datum poslední provedené revize | Požadovaná četnost revizí za 33 měsíců (dle požadavku a dle norem) | Cena za 1 provedenou revizi za kompletní ZAŘÍZENÍ (Kč bez DPH/ÚKON) | Cena za revizi za ZAŘÍZENÍ za 33 měsíců | Revize | Součást zařízení | Datum poslední provedené revize | Požadovaná četnost revizí za 33 měsíců (dle požadavku a dle norem) | Cena za 1 provedenou revizi za kompletní ZAŘÍZENÍ (Kč bez DPH/ÚKON) | Cena za revizi za ZAŘÍZENÍ za 33 měsíců | Revize | Součást zařízení | Datum poslední provedené revize | Požadovaná četnost revizí za 33 měsíců (dle požadavku a dle norem) | Cena za 1 provedenou revizi za kompletní ZAŘÍZENÍ (Kč bez DPH/ÚKON) | Cena za revizi za ZAŘÍZENÍ za 33 měsíců
ZAŘÍZENÍ
EPS - Elekrotnická požární signalizace | X | Zetller: 1083x hlásič 2x ústředna | 08/2020 | 3 |  | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
EKV - Elektronická kontrola vstupu (EZS) | X | 3x ústředna 223x čidlo 17x koncentrátor 13x zdroj | 06/2021 | 3 |  | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Jednotný čas | X |  | 02/2020 | 1 |  | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Rozhlas | X |  | 02/2017 | 3 |  | 0 | X |  | 02/2017 | 3 |  | 0 | X |  | 02/2017 | 3 |  | 0 | - | - | - | - | - | -
CCTV | X | 38x kamera | 10/2020 | 3 |  | 0 | X | 11x kamera | 01/2021 | 3 |  | 0 | - | - | - | - | - | - | X | 2x kamera | 10/2020 | 3 |  | 0
Silnouproudé rozvody
Elektro - rozvaděče, zásuvky, osvětlení | X | 58x rozvaděč | 11/2019 | 1 |  | 0 | X | 10x rozvaděč | 08/2021 | 1 |  | 0 | X | 35x rozvaděč | 08/2021 | 1 |  | 0 | X | 1x RH 22x rozvaděč bytový | 11/2019 | 1 |  | 0
Elektro - přenosná zařízení, elktrospotřebiče | X | 460x kancelář (1400x elektrospotřebič) | 09/2020 | 3 |  | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 35x elektrospotřebič | 09/2020 | 3 |  | 0
Elektro - dílenské elektronářadí | X | 15x elektronářadí | 08/2021 | 3 |  | 0 | X | 10x elektronářadí | 08/2021 | 3 |  | 0 | X | 10x elektronářadí | 08/2021 | 3 |  | 0 | - | - | - | - | - | -
Nouzové osvětlení | X | 309x svítidlo NO | 06/2020 | 3 |  | 0 | X | 35x svítidlo NO | 08/2021 | 3 |  | 0 | X | 84x svítidlo NO | 08/2021 | 3 |  | 0 | - | - | - | - | - | -
Elektro - VN/NN trafostanice | X | 2x transformátor 400kVA | 07/2021 | 2 |  | 0 | - | - | - | - | - | - | X | 1x transformátor 400 kVA | 1/2017 | 2 |  | 0 | - | - | - | - | - | -
Hromosvod | X | 34x jímač 9x svod | 04/2018 | 1 |  | 0 | X | 7x jímač 4x svod | 04/2018 | 1 |  | 0 | X | 11x jímač 8x svod | 04/2018 | 1 |  | 0 | X | 10x jímač 7x svod | 08/2019 | 1 |  | 0
Záložní zdroj - Dieselagregát | X | 1x MTG FGW P550 E1 1x APD 165 A | 05/2021 | 3 |  | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | Cena celkem za REVIZE v budově MZe TĚŠNOV za 33 měsíců | 0 |  |  |  |  | Cena celkem za REVIZE v budově MZe ŠTĚPÁNSKÁ za 33 měsíců | 0 |  |  |  |  | Cena celkem za REVIZE v budově MZe VE SMEČKÁCH za 33 měsíců | 0 |  |  |  |  | Cena celkem za REVIZE v budově MZe NA OKRUHU - PÍSNICE za 33 měsíců | 0
X - prováděná revize