**Technické podmínky pro výběr zhotovitele**

Akce: „***PPV – potápěčské práce 2022“***

Č. PL: 2 12 21 048

Požadujeme zajištění těchto prací:

Na VT PPV požadujeme provedení následujících prací za využití potápěčské techniky na PPV.

Pro rok 2022 požadujeme provést kontrolu shybek Prunéřov, Vernéřov:

- kontrolu stavební části shybek, kontrola stavu naplavenin a jejich zaměření, včetně případné lokalizace a rozsahu zjištěných poruch.

Předpoklad 2 dny potápěčských prací v hl. do 13 m.

Z provedené kontroly požadujeme vyhotovit písemnou zprávu včetně obrazového záznamu, která bude předána nejpozději do 10 dnů od provedení kontroly.

**Doba plnění zakázky:** 6-9/2022

**Místo plnění zakázky:** Přivaděč průmyslové vody (PPV)

**Přílohy:**

PPV Vernéřov, Prunéřov\_KN.xlsx