**Technické podmínky pro výběr zhotovitele**

Akce: „***ČS Stranná – potápěčské práce 2022“***

Č. PL: 2 14 21 060

Požadujeme zajištění těchto prací:

Požadavek na potápěčské práce:

- Kontrola a zaměření sedimentů před vtokovým objektem ČS II

- Kontrola prahů tabulových uzávěrů ve vtoku ČS II, vyčištění dosedacích ploch

Předpoklad 2 dny potápěčských prací v hl. do 13 m.

Nálezová zpráva bude vypracována a předána nejpozději 10 dnů od ukončení prováděných prací a kontrol.

**Předpokládaná doba plnění zakázky:** 9/2022

**Místo plnění zakázky:** ČS Stranná – vtokový objekt

**Přílohy:**

ČS Stranná vtok (1).jpg

ČS Stranná vtok (2).jpg

ČS Stranná\_potap\_KN.xlsx