**Technické podmínky pro výběr zhotovitele**

Akce: „***MVE Kadaň – potápěčské práce 2022“***

Č. PL: 2 17 21 063

Požadujeme zajištění těchto prací:

Požadavek na potápěčské práce:

- práce při montáži provizorního hrazení na horní a dolní vodě MVE Kadaň před započetím generální opravy MVE včetně dotěsnění průsaků vody.

(těsnící materiál zajistí zhotovitel)

Termín provedení prací sdělí provozovatel.

Předpoklad 1 den potápěčských prací v hl. do 13 m.

Nálezová zpráva bude vypracována a předána nejpozději 10 dnů od ukončení prováděných prací a kontrol.

**Předpokládaná doba plnění zakázky:** 3–5/2022

**Místo plnění zakázky:** MVE Kadaň

**Přílohy:**

MVE Kadaň\_KN.xlsx

MVE Kadan.pdf