P O V O D Í L A B E, státní podnik

- ZÁMĚR NA SLUŽBU

VD Štětí, provozní budova č.p. 108, stanovení technických podmínek stavebních úprav

| Zpracoval: | - XXXXXXXXXXX úsekový technik PS Roudnice n. L. dne: |  |
| --- | --- | --- |
| Předložil: | XXXXXXXXXXXX vedoucí provozního střediska Roudnice n.L. dne: |  |
| Projednal: | - XXXXXXXXXXXX, - PTNŘZ Roudnice nad Labem - Dokumentační komise závodu Roudnice n.L. - dne: |  |
| Vyhlásil: | XXXXXXXXX ředitel závodu Roudnice nad Labem dne: |  |

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky služby:

1.  Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky služby naplněny

Na základě plánovaného prodeje bytové části provozně obytné budovy, Račice č.p. 108, k.ú. Račice u Štětí, st.p.č. 113, v objektu VD Štětí, bude nutné provést rekonstrukci budovy a zajistit rozdělení budovy na dvě samostatné části – provozní a obytnou.

Záměrem této služby je stanovení technických podmínek rozsahu stavebních úprav pro výběr zhotovitele a k realizaci rekonstrukce a opravy včetně položkových rozpočtů. Zpracované stanovení technických podmínek stavebních úprav bude zároveň sloužit k projednávání změny užívání budovy s příslušným stavebním úřadem.

2.  Popis předmětu veřejné zakázky služby

Záměrem služby bude zhotovení kompletní stanovení technických podmínek stavebních úprav a oprav týkajících se přestavby obytné části objektu na objekt provozní a také přestavba v bytové části. Součástí stanovení technických podmínek stavebních úprav bude zaměření objektu. Stanovení technických podmínek stavebních úprav bude členěno na část opravnou a část investiční. Součástí stanovení technických podmínek stavebních úprav včetně položkového rozpočtu.

Rozsah požadovaných změn budou zahrnuty stavební úpravy:

- Stavební úpravy sklepních prostor

- Stavební úpravy v bytě 1. NP  (změna na provozní část)

- Stavební úpravy v bytě 2. NP (změna na provozní část)

- Úprava elektroinstalace v objektu

- Úprava vodovodu v objektu

- Úprava vytápění

- Nová vodovodní přípojka pro provozní část

- Zateplení objektu (provozní část)

Technické podmínky musí obsahovat stavební řešení, tak, aby byly splněny všechny podmínky pro zřízení provozních prostor.

Před stanovením technických podmínek bude uskutečněn vstupní výrobní výbor. Dále i v průběhu zpracování budou uskutečňovány výrobní výbory za účasti vedení závodu a odborných technických pracovníků závodu (energetik, IT apod.).

3.  Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele

Zhotovením projektové dokumentace stavebních úprav na objektu Račice č.p. 108, dojde k vypracování záměru rozdělení budovy na provozní a bytovou část, následně k projednání změny s příslušným stavebním úřadem a následně k realizaci stavebních úprav, které musejí předcházet samotnému prodeji bytové části objektu.

Po rozdělení budovy bude mít každá část (provozní i bytová) své vlastní číslo popisné.

4. Rizika nerealizace veřejné zakázky

Nerealizací veřejné zakázky se Povodí Labe, státní podnik vystavuje riziku, že nebude disponovat dostatečným prostorem (kancelářské a skladové)  pro udržení správného chodu vodního díla VD Štětí. Nebude možné budovu stavebně a majetkoprávně rozdělit a nebude možné realizovat záměr vedení státního podniku prodeje bytové části objektu.

5. Popis variant naplnění potřeb a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky

Z kapacitních a odborných důvodů není možné práce zajistit vlastními pracovníky státního podniku Povodí Labe.

6.  Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky

Zahájení a ukončení: 01 – 09/2022

Podrobný popis předmětu služby

Místo určení:

| Nákladové středisko | VD Štětí , 3 511 321 |
| --- | --- |
| Místo akce katastrální území, případně ř. km | Račice u Štětí, ř. km 818,770 levý břeh |
| Identifikátor ISYPO, ID JEVU | - |
| Číslo DM | 9051004066 – Budova provozně obytná, Račice 108. |

Podrobný popis předmětu služby:

Stanovení technických podmínek stavebních úprav a oprav části objektu bude obsahovat: stavební řešení, zateplení, elektroinstalaci, zásobování vodou, vytápění provozní části objektu, požárně bezpečnostní řešení, statiku konstrukcí, vzduchotechniku, a zabezpečení objektu vč. rozpočtu.

Požadované parametry (specifikace služby) a jejich zdůvodnění:

Požadujeme zhotovení kompletní stanovení technických podmínek stavebních úprav ve čtyřech vyhotoveních vč. elektronické verze.

Požadavky na předání, převzetí, atd.:

Požadujeme zhotovení kompletní stanovení technických podmínek stavebních úprav ve čtyřech vyhotoveních vč. elektronické verze.

Požadavky na předání, převzetí:

Po zhotovení a odsouhlasení technických podmínek bude protokolárně předána objednateli.

Požadavky na záruku:

Není

Vyhodnocení efektivity a účelnosti požadované služby:

Realizací daného záměru je stanovení stavebních úprav  a oprav budovy z důvodu prodeje bytové části  objektu Račice č.p. 108.  V 1. NP bude zvětšena plocha stávají šatny. Do 2. NP objektu  bude přemístěn archiv vodního díla a sklad ze sklepních prostor.

Přílohy:

1.	Fotodokumentace stávajícího stavu

2.          Katastrální mapa provozně obytného objektu Račice č.p. 108

3. 	Informace o pozemcích

Fotodokumentace stávajícího stavu, Račice č.p. 108