Technické podmínky pro výběr zhotovitele

Akce: „VD Přísečnice, odběrný objekt – potápěčské práce 2022“

Č. PL: 2 01 21 057

Požadujeme zajištění těchto prací:

Požadujeme provedení následujících prací za využití potápěčských prací:

1/ Kontrola a následná oprava rozmrazovacího zařízení (demontáž trysek rozmrazování, jejich oprava, výměna těsnících gumiček a O kroužků, montáž trysek, kontrola těsnosti a funkčnosti zařízení).

1. sekce na kótě 710,30 m n. m.  12 ks trysek

2. sekce na kótě 718,40 m n. m.  12 ks trysek

Nálezová zpráva bude vypracována a předána nejpozději 10 dnů od ukončení prováděných prací a kontrol.

2/ Kontrola stavu vodárenských odběrů a kontrola česlí a tabulových uzávěrů na vtoku a jejich očištění od naplavenin.

1. horizont na kótě 700,20 m n. m.

2. horizont na kótě 707,00 m n. m.

3. horizont na kótě 714,00 m n. m.

4. horizont na kótě 722,00 m n. m.

Nálezová zpráva bude vypracována a předána nejpozději 10 dnů od ukončení prováděných prací a kontrol.

3/ Rekognoskace a kontrola vnějšího pláště OO s podrobným zaměřením. Průzkum a zaměření zjištěných otvorů v plášti (například již nefunkční čeření a jiné) s uvedením technického popisu zjištěných otvorů včetně uvedení případného vystrojení pro budoucí, uvažované zaslepení (zaslepení není v letošním roce požadováno).

Nálezová zpráva bude vypracována a předána nejpozději 10 dnů od ukončení prováděných prací a kontrol.

Předpoklad 5 dnů potápěčských prací v hl. pod 13 m.

Předpokládaná doba plnění zakázky:	8–9/2022

Místo plnění zakázky: VD Přísečnice

Přílohy:

VD Přísečnice_KN.xlsx

VD Přísečnice, odběrný objekt.pdf