ZÁPIS Z JEDNÁNÍ / VÝROBNÍHO VÝBORU

Název zakázky:		Bečva, Osek nad Bečvou I – oprava koryta toku

ř.km 21,851 – 22,929

Bečva, Osek nad Bečvou II – oprava koryta toku

ř.km 22,929 – 24,735

Místo jednání:		místo stavby

Datum a čas jednání:		12.7. 2021, 10:30

Objednatel (investor):

Název (Jméno a příjmení):			Povodí Moravy, s.p.,

Adresa sídla:			Dřevařská 11, 602 00 Brno

Zhotovitel (projektant):

Název (jméno a příjmení):		LB projekt s.r.o.

Adresa sídla:		Mojmírovo náměstí 3105/6a, 612 00 Brno

Na jednání bylo domluveno následující:

- investor byl seznámen s rozpracovaností projektové dokumentace

- pro opravu opevnění bude použit kamenný zához hmotnosti 500-1000 kg, pata svahu bude zajištěna patkou z balvanů hmotnosti min. 1t

- investor požaduje dodržení předpokládaných nákladů na opravu koryta dle protokolu z místního šetření rozsahu povodňových škod z roku 2020

- oprava průsaků ve vývaru Stupně Osek nad Bečvou nelze provést prostou opravou zdi a obkladu z prostoru koryta; zpracován bude návrh sanace průsaků v otevřeném výkopu s obnažením celého levobřežního zavázání stupně do břehu tak, aby bylo možné posoudit ekonomickou náročnost opravy ve vztahu k dostupným finančním prostředkům investora dle Zadání rozsahu stavby

- s obcí Osek nad Bečvou budou projednány přístupy ke korytu a projednány podmínky pro využití obecních komunikací a cyklostezek na obou březích vodního toku

- jinak bez připomínek

V Brně dne: 13.7.2021	Zaznamenal: Ing. Petr Halouzka