VODOHOSPODÁŘSKÝ  ROZVOJ  A  VÝSTAVBA

akciová společnost

150 56 Praha 5 - Smíchov, Nábřežní 4

DIVIZE  02

tel:  257 110 226   fax :   257 319 398

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

(zpracovaná dle přílohy 12 vyhlášky 499/2006 Sb., v platném znění – dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení)

BYSTŘICE, ř. km 12,541 – 13,261 (DUBÍ)  - REKONSTRUKCE

B. 2. DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

| Zpracoval : |  | Ing. Roman Tichovský |
| --- | --- | --- |
| Schválil : |  | Ing. Jan Cihlář |
|  |  | ředitel divize 02 |

V Praze, 07/2020

OBSAH

B.2.1  TEXTOVÁ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA DIO

A Základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz	5

A.1 Stručný popis stavby	5

B  Projekt organizace dopravy	7

B.1 Dopravní trasy pro přepravu rozhodujících dodávek materiálu	8

B.2 Dopravní trasy pro přepravu zeminy, odpadů a dalších nepotřebných materiálů ze stavby	8

B.3 Návrh na úpravy dopravních tras, včetně návrhu na změnu dopravního značení	8

B.4 Omezení dopravy a pohybu chodců v bezprostředním okolí staveniště	9

B.5 Požadavky na vyřízení povolení pro zvláštní využití veřejných komunikací	9

B.6 Návrh na organizaci dopravy a pohybu osob na staveništi, včetně dopravního značení	9

B.7 Návrh opatření na zamezení znečišťování veřejných komunikací při výjezdu dopravních a stavebních mechanizmů ze staveniště	10

B.2.2  VÝKRESOVÁ ČÁST

B.2.2a  SITUACE DIO

B.2.2b  POSOUZENÍ ROZHLEDŮ

B.2.2c  POSOUZENÍ PRŮJEZDNOSTI NV

TECHNICKÁ ZPRÁVA DIO

# A Základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz

| Název stavby: |  | BYSTŘICE, ř. km 12,541 – 13,261 (DUBÍ) – |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | REKONSTRUKCE |  |  |
| Název objektu: |  | DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ |  |  |
| Kraj: |  | Ústecký kraj (CZ042) |  |  |
| Investor (stavebník): |  | Povodí Ohře, státní podnik Bezručova 4219 |  |  |
|  |  | 430 03 Chomutov |  |  |
| IČO: |  | 70889988 |  |  |
| Stupeň projektové dokumentace: |  | DSP |  |  |
| Předpokládaná realizace stavby: |  | 2020/2021 |  |  |

## A.1 Stručný popis stavby

Řešená část toku Bystřice se nachází v Ústeckém kraji v místní části obce Dubí. Úsek opevněného koryta vodního toku je vymezen ř. km 12,604 – 13,261 (cca 657 m), tj. v úseku mezi štěrkovou přehrážkou na p.č. 1309/21 a silničním mostem – mezi parcelami 1227/1 a 1227/5, vedle domu (objektu lázní) č.p. 21/3 v Lázeňské ulici. Lokalita se nachází v katastrálním území – Dubí u Teplic. Dotčený úsek toku lemují nejprve na pravém i levém břehu lesní pozemky, dále pak zahrady a zatravněné plochy.

Na pravém břehu se dále nachází přítok z Hamerského rybníka a na břehu levém pak zaústění přítoku Bobového potoka.

Staveniště bude umístěno přímo v korytě potoka Bystřice v místech stavebních objektů. Jedná se o liniovou stavbu na vodním toku, kdy staveniště představuje vlastní koryto toku včetně jeho břehů a nejbližšího okolí (za břehovou hranou). Dále ke staveništi náleží dočasně dotčené pozemky sousedící s vodním tokem, které slouží pro přístup na stavbu zejména při úpravě břehu vodního toku a na umístění zařízení staveniště (manipulační pruhy šířky do 5 m). Tyto dočasné plochy budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu.

Koncepce řešení vychází z charakteru stavebních úprav. Návrhy technického řešení jsou uvažovány tak, aby vytvořené konstrukce plnily funkci stabilizační a zajistili bezpečné užívání s minimálními nároky na jejich údržbu. Dalším aspektem návrhu je vhodné začlenění stavebních objektů do stávající lokality s přihlédnutím k prostorovým možnostem intravilánu a extravilánu a zachování nebo zlepšení stávající kapacity toku. Stávající objekty na toku budou zachovány.

řešený úsek

Obr. 1 – Topografie širšího územního celku

Tab 1 Členění stavby na stavební objekty

| ř. km | Stavební objekt | Stručný popis návrhu | břeh/dno | Délka (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12,604 – 12,800 | SO 01 | REKONSTRUKCE KORYTA | DNO BŘEHY | 196 |
| 12,700 – 12,723 | SO 01.1 | REKONSTRUCE ODBĚRNÉHO OBJEKTU | LEVÝ BŘEH | - |
| 12,800 – 13,020 | SO 02 | REKONSTRUKCE KORYTA | DNO BŘEHY | 220 |
| 12,810 | SO 02.1 | REKONSTRUKCE VYÚSTĚNÍ RYBNÍKA | PRAVÝ BŘEH | - |
| 12,913 | SO.02.2 | REKONSTRUKCE VYÚSTĚNÍ POTOKA | LEVÝ BŘEH | - |
| 13,020 | SO 02.3 | REKONSTRUKCE NÁTOKU DO RYBNÍKA | PRAVÝ BŘEH | - |
| 13,020 – 13,247 | SO 03 | REKONSTRUKCE KORYTA | DNO BŘEHY | 227 |
| 13,116 | SO 03.1 | REKONSTRUKCE VYÚSTĚNÍ POTOKA | LEVÝ BŘEH | - |
| 13,133 | SO 03.2 | VYÚSTĚNÍ MVE | LEVÝ BŘEH | - |
| 13,247 – 13,261 | SO 04 | REKONSTRUKCE DOPADIŠTĚ PŘEHRÁŽKY | DNO | 14 |
| 12,604 – 13,261 | SO 05 | KÁCENÍ DŘEVIN | - | - |

A.2 Území výstavby a architektonická a technická koncepce stavby

Architektonické řešení stavby je v souladu s původním stavem lokality a nevytváří nové architektonické prvky. Navrhované břehové opevnění toku je řešeno jako ostatní podobné úseky toku a dále tak, aby konstrukční a materiálová řešení byla v souladu se stávajícím rázem lokality. Je dbáno na použití přírodních materiálů (kámen), které nebudou svým vzhledem narušovat stávající stav.

Opravené břehové opevnění je navrženo se zachováním výškového profilu břehu s plynulou návazností na stávající terén.

Koncepce řešení vychází z charakteru stavebních úprav. Návrhy technického řešení jsou uvažovány tak, aby vytvořené konstrukce plnily funkci stabilizační a zajistili bezpečné užívání s minimálními nároky na jejich údržbu. Dalším aspektem návrhu je vhodné začlenění stavebních objektů do stávající lokality s přihlédnutím k prostorovým možnostem intravilánu a zachování nebo zlepšení stávající kapacity toku.

# B  Projekt organizace dopravy

Přístup na staveniště je zajištěn ze silnice I/8 stávajícími připojeními – sjezdy.  Přístupové účelové komunikace mají charakter polní a lesní cesty a jsou přímo napojeny na stávající dopravní síť silnici I/8.  Připojení účelové komunikace není v souladu s platnými předpisy ČSN 736102 a ČSN 736101 považováno za křižovatku. Předpokládá se využít dvou stávajících sjezdů (k Hamerskému rybníku a k štěrkové přehrážce). Na připojení - sjezdu musí být zajištěn dostatečný rozhled pro zastavení odpovídající návrhové rychlosti.

Staveniště bude umístěno přímo v korytě toku Bystřice a na příbřežních pozemcích v jeho bezprostřední blízkosti (manipulační pruhy šířky do 5 m). Pojezd mechanizace v korytě bude omezen na nezbytné minimum s maximálním využitím příbřežních manipulačních pruhů. Přístupy na staveniště budou upřesněny na základě vyjádření dotčených vlastníků.

Zařízení staveniště se předpokládá na pozemcích ve vlastnictví LČR, s.p. a Terezininy lázně Dubí a.s., parc. č. 1411, 1309/1, 1266/1 k.ú. Dubí u Teplic

PD předpokládá dodatečné zpevňování přístupů na stavbu pouze v místech, kde by mohlo dojít k porušení stávajících propustků. Stávající přístupové trasy mají nezpevněný štěrkový povrch.

Při provádění stavebních prací se předpokládá omezení provozu pro běžný průjezd na účelové a místní komunikaci. Na silnici I/8 bude provoz omezen pouze při výjezdu a vjezdu ke staveništi na obou sjezdech. S ohledem na rozhledové podmínky a spádové podmínky na silnici I/8 bude v místě výjezdu omezena rychlost na 30 km/h. Veškerá případná omezení provozu budou v předstihu projednána a odsouhlasena s DI Policie. Musí být umožněn vjezd pro vozy Záchranné služby, Policie, hasičů. Dopravní značení bude zajišťovat dodavatel stavby na základě stanovení příslušným orgánem státní správy. Jednotlivé úseky budou řádně označeny podle platných předpisů pro zajištění bezpečnosti.

Návrh bude upřesněn minimálně 30 dní před započetím prací, popřípadě aktualizován a na základě žádosti zhotovitele bude úprava stanovena.

## B.1 Dopravní trasy pro přepravu rozhodujících dodávek materiálu

Pro přepravu materiálu bude využito stávajících státních silnic /I/8/, místních komunikací a účelových komunikací /polní a lesní cesty/. Zhotovitel bude používat takovou vhodnou mechanizaci, kterou nedojde k poškození komunikace. Před zahájení stavby bude proveden pasport přístupových komunikací s fotodokumentací stávajícího stavu. Budou vytipovány stavby a objekty, u kterých by mohlo dojít k poškození vlivem zvýšené těžké dopravy materiálů na staveniště.  V případě porušení bude oprava provedena na náklady zhotovitele stavby.

V případě, že by hrozilo poškození příjezdové komunikace a okolních objektů, je zhotovitel povinen provést taková opatření (zpevnění komunikace, jiná přístupová trasa, atd.), aby bylo jejímu poškození zabráněno. Zhotovitel je povinen před započetím stavebních prací mít zpracovaný a schválený Plán BOZP a Kontrolní a zkušební plán stavby.

## B.2 Dopravní trasy pro přepravu zeminy, odpadů a dalších nepotřebných materiálů ze stavby

Pro přepravu zeminy, odpadů a dalších nepotřebných materiálů bude využito stávajících státních silnic /I/8/, místních komunikací a účelových komunikací /polní a lesní cesty/. Pro odvoz bude využito obou sjezdů s tím, že v případě využítí vozidel N2 nad 9,0m délky bude zhotovitel využívat sjezd u Hamerského rybníka pouze ve směru do Teplic.

## B.3 Návrh na úpravy dopravních tras, včetně návrhu na změnu dopravního značení

Vlastní stavební činnost bude probíhat mimo veřejné komunikace v korytě toku. Místa napojení stavby – sjezdy na účelové komunikace (výjezd stavebních vozidel) na silnici I/8 bude na této silnici na obou stranách označeno v dostatečné vzdálenosti před tímto místem dopravním značením. Podrobné umístění stávajícího a navrženého dopravní značení je zřejmé z výkresové části PD. Pro zajištění bezpečného vjezdu a výjezdu je nezbytné dočasné omezení rychlosti na silnici I/18  na rychlost 30km/h v místech napojení.  Dopravní značení musí být osazeno podle zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích – TP 66.

Dopravní značky musí být rozměrem a barevným provedením v souladu s vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Dopravní značky užívané k přechodnému dopravnímu značení musí být provedeny výhradně jako reflexní. Po ukončení akce musí být povrch uveden do řádného stavu a dopravní značky užité k akci ihned odstraněny.

Harmonogram prací a veškeré omezení provozu budou v předstihu před započetím stavebních prací projednány se správcem komunikace a DI Policie ČR a odsouhlaseny. Musí být umožněn vjezd pro vozy Záchranné služby, policie, hasičů. Dopravní značení bude zajišťovat zhotovitel stavby ve spolupráci s dopravním inspektorátem. Jednotlivé úseky budou řádně označeny podle platných předpisů a v případě potřeby osvětleny pro zajištění bezpečnosti i v noci. Skutečný návrh by měl být upřesněn minimálně 30 dní před započetím prací. Výčet použitých značek pro jeden výjezd vozidla viz tabulka níže.

Tab. 2 Použité dopravní značení

|  | použité značky |  |
| --- | --- | --- |
| druh | název | počet (ks) |
| DZ IP 22 | POZOR VÝJEZD VOZIDEL STAVBY | 4 |
| B 20a | Nejvyšší povolená rychlost (70 km/h) | 1 |
| B 20a | Nejvyšší povolená rychlost (50 km/h) | 3 |
| B20a | Nejvyšší povolená rychlost (30 km/h) | 3 |
| A15 | Práce na silnici | 3 |
| Z11g | Sloupek červený označení účelové komunikace | 4 |
| B 26 | Konec všech zákazů | 2 |

Technické podmínky

Provedení značek musí odpovídat platné příloze vyhlášky MDS 294/2015 Sb., kterou se provádí zákon o provozu na pozemních komunikacích a úprava řízení provozu na pozemních komunikacích, ČSN EN 12899-1 a Vzorovým listům staveb PK, část VL 6.1. Svislé dopravní značky.

Přenosné značky užité na silnici budou celolisované z hliníkových nebo ocelových pozinkovaných plechů s dvojitým ohybem po celém obvodu včetně rohů, vyztužené C profilem pevně spojeným se zadní stranou značky.  Značky budou připevněny na červenobíle pruhované nosné konstrukce (sloupky) z FeZn profilu o průřezu 40x40mm a osazené do přenosných podstavců z recyklovaných materiálů.

Umístění značek bude provedeno dle Zásad pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích (TP 66) a je zachyceno v situaci DIO.

Údržba dopravního značení

Návrh dopravně-inženýrských opatření bude projednán s DI Teplice Policie ČR. Zhotovitel před zahájením stavebních prací požádá silniční správní úřad o povolení uzavírky a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Zhotovitel nebo jím pověřená osoba musí zajistit nepřetržitou kontrolu a údržbu dopravního značení po celou dobu výstavby.

## B.4 Omezení dopravy a pohybu chodců v bezprostředním okolí staveniště

Stavba nebude zasahovat do silničních komunikace, nevzniknou omezení pro dopravu a chodce v těsné blízkosti. Dočasným odstraněním ocelové lávky dojde k přerušení pěší stezky. Po dokončení stavby bude ocelová lávka osazena zpět na původní místo.

## B.5 Požadavky na vyřízení povolení pro zvláštní využití veřejných komunikací

Vzhledem k charakteru a lokalizaci stavby se neuvádějí. Zhotovitel musí dodržet podmínky dotčených organizací, které jsou uvedené v dokladové části projektu. Před zahájením prací si zhotovitel zajistí povolení pro zvláštní využití veřejných komunikací.

## B.6 Návrh na organizaci dopravy a pohybu osob na staveništi, včetně dopravního značení

Na staveništi se v pracovní době budou pohybovat pouze vyškolení pracovníci zhotovitele. Mimo pracovní dobu bude vstup na staveniště zakázán. Staveniště bude ohrazeno zábradlím či přenosnými zábranami a označeno informačními tabulemi.

## B.7 Návrh opatření na zamezení znečišťování veřejných komunikací při výjezdu dopravních a stavebních mechanizmů ze staveniště

Zhotovitel bude dbát na to, aby se v maximální míře zamezilo znečišťování komunikací při výjezdu dopravních a stavebních mechanizmů v souladu s § 23 z. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Případné nečistoty bude průběžně odstraňovat z povrchu komunikace a ze stavebních mechanizmů.

Před výjezdem na silnici I/8 na účelové komunikaci bude provizorně zpevněna část komunikace /např. panely/, kde bude probíhat čištění vozidla od nečistot před jeho výjezdem na silnici.

Ing. Roman Tichovský