Drážní úřad

Wilsonova 300/8

12000  Praha 2

Váš dopis zn.:	 MO-SOO0056/19-2/Dj

Ze dne:		 10.1.2019

Naše zn.:	POD/07709/2021/240/2

Vyřizuje:	Petr Magnusek, Ing.

Tel.:    		596 657 421

E-mail:    	Petr.Magnusek@pod.cz

Datum:   	21.04.2021

Žádost o schválení změny stavby před dokončením - VT Ostravice, Paskov, km 16,776 – 17,000 – oprava opěrné PB zdi

Povodí Odry, jako stavebník by Vás chtěl tímto požádat o změnu stavby před dokončením akce „VT Ostravice, Paskov, km 16,776 -17,000 – oprava PB zdi, pro kterou bylo Vámi vydáno závazné stanovisko  č.j. DUCR -1673/19Dj ze dne 10.1.2019.

Technické řešení opravy PB zdi zůstává nezměněno – bude vybudována dočasná obslužná rampa v korytě toku Ostravice, ze které budou vyměňovány vypadlé, či poškozené panely IZT, které sloužily jako ztracené bednění při budování zdi a následně převzaly funkci ochrany ŽB jádra zdi. Veškeré IZT panely budou přikotveny ocelovými trny do zdi. Došlo však ke změně dispozice oprav, kdy dvě oddělené části zdi byly spojeny v jednu celistvou. Dlouho se nám nedařilo prostřední část zdi majetkově vypořádat, proto původní PD uvažovala s prolukou.

Děkuji.

Ing. Dalibor Kratochvíl

ředitel závodu Frýdek-Místek

Přílohy: - Koordinační situace