Duben 2022

Přivaděč Vyšní Lhoty – Žermanice, koryto, km 0,000-3.633

Dokumentace pro provádění stavby

SO 11 Odvodnění potoka Hlisník 11_3 Výpis výrobků

Objednatel: Povodí Odry, státní podnik

211206

### 4 Výpis výrobků

4.2 Specifikace plastových a ostatních výrobků

4.3 Specifikace betonových výrobků

## 4.2 Specifikace plastových výrobků

| Označení | Popis | Množství | Umístění | Příloha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/P | Kanalizační poklop kompozitní B125, DN600 | 1 | Š9B/L | 11_2.4 |
| 2/P | Kanalizační potrubí PVC-U KG, DN 500, SN 12 2 m potrubí – zaslepený 3 m potrubí před šachtou | 5 m | Š9B/L | 11_2.4 |
| 3/P | Přesuvka DN 500 pro kanalizační potrubí PVC KG | 1 kus | Š9B/L | 11_2.4 |
| 4/P | Kanalizační víčko DN 500 pro potrubí PVC KG, ucpávka hladkého konce | 1 kus | Š9B/L | 11_2.4 |

## 4.3 Specifikace betonových výrobků

| Označení | Popis | Množství | Umístění | Příloha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/B | Prefabrikované šachtové dno DN 1000 mm, výšky 1000 mm, síla stěny 150 mm betonové vč. stupadla poplastovaného pro potrubí KG DN 500, přímé s integrovanou šachtovou vložkou pro potrubí KG | 1 | Š9B/L | 11_2.4 |
| 2/B | Prefabrikovaná skruž DN 1000 mm, výšky 1000 mm, síla stěny 120 mm, betonová, vč poplastovaných stupadel | 3 | Š9B/L | 11_2.4 |
| 3/B | Prefabrikovaný šachtový kónus 100/63 výšky 580 mm, betonový, se stupadly | 1 | Š9B/L | 11_2.4 |
| 4/B | Šachtový vyrovnávací prstenec D625 výšky 80 mm | 2 | Š9B/L | 11_2.4 |