## Plán kontrolních prohlídek

dle § 133 zákona č.183/2006 Sb.

název stavby	Pokratický potok- oprava zakrytého profilu 2.etapa

objekty

místo 	stávající podzemní konstrukce KP v Litoměřicích

ř.km 1,136-ul. Werichova

ř.km 0.339- ul. Jarošova

investor	Povodí Ohře s.p.Chomutov

projektant	SK-Projekt, Ing.Vladislav Skoček,

číslo zakázky 	0110505

datum	červen 2021

Jedná se  o projekt lokálních  oprav stávajícího vnitřního povrchu krytého profilu.

Stavba je členěna na stavební objekty :

so 01oprava poškozených spár, lokální doplnění chybějících částí dna

so 02 oprava železobetonových stropů a dilatací stěn

so 03 oprava dvou trhlin v cihlové klenbě

so 04 oprava spárování cihelné klenby

so 05 oprava klenbového železobetonového stropu

Veškeré práce na opravě  jsou v podzemí .

Vzhledem k tomu, že se jedná o  opravu  povrchů konstrukce, kontrolní prohlídka bude jen  v závěru stavby .

Termín prohlídky určí stavebník včasným oznámením na stavební úřad .

V Ostrově dne  10.6.2021

Ing.Skoček Vladislav