## Průvodní zpráva

# A.1.Identifikační údaje

A1.1 údaje o stavbě          Pokratický potok –oprava krytého profilu  2.etapa

místo 	stávající krytý profil

okres 	Litoměřice

kraj 	Ústecký

katastrální území	Litoměřice 685429

vodoprávní úřad 	Litoměřice

stupeň	projekt  opravy stávající konstrukce

charakter stavby	oprava  vnitřního povrchu

název vodního toku	Pokratický potok

říční km  	1,136-0

IDVT	10284085

HP	1-13-05-002

č.DHIM	18812

přímé určení polohy

vtok do KP  	y=-756 745.2	x=-990 534.2

ústí do Labe 	y=-756 412.2        x=-991 379.1

číslo zakázky 	0110505

datum	03-06  2021

předmět PD

Jedná se  o projekt lokálních oprav stávajícího vnitřního povrchu krytého profilu v délce cca 955m´.

Veškeré práce na opravě vnitřních povrchů stávajícího  podzemního krytého profilu.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

investor	Povodí Ohře s.p.Chomutov

Bezručova 4219 ,

430 03 Chomutov

IČ 70889988

manažer projektu	Ing.Linda Jelínková

Povodí Ohře s.p.,

Pražská 319, 411 55 Terezín

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

projektant	SK-Projekt, Ing.Vladislav Skoček,

Klínovecká 998 Ostrov

IČO 11392100

č.a. 0300081,  obor pozemní stavby

autorizace 	Ing.Vladimír Palivec

ul.Odborů  36301 Ostrov,

č.a.9807,  obor  vodohospodářské stavby

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba je členěna na stavební objekty :

so 01oprava poškozených spár, lokální doplnění chybějících částí dna

so 02 oprava železobetonových stropů a dilatací stěn

so 03 oprava dvou trhlin v cihlové klenbě

so 04 oprava spárování cihelné klenby

so 05 oprava klenbového železobetonového stropu

Technická a technologická zařízení nejsou .

A.3 Seznam vstupních podkladů

- stavebně technický průzkum (Betonconsult s.r.o. 10/2017)

- vlastní oměření přístupných  konstrukcí

- konzultace s objednatelem

- údaje z katastrálního úřadu

- podmínky správců a vlastníků