Doklady přehled

Pokratický potok-oprava krytého profilu 2.etapa

živnostenský list

autorizace 2x

plná moc

plán kontrolních prohlídek stavby

Povodí Ohře s.p.

zn.POH/17689/2021-2/032100 z 20.4.2021

záměr je možný, bez připomínek

MÚ Litoměřice , odbor ŽP

č.j.MULTM/0020414/21/ŽP

lesní hospodářství - není námitek

ochrana přírody –vyjádří se AOPK

odpadové hospodářství –není námitek, dodržet §15 z.č.541/2020 Sb

ochrana ZPF-stavba se nedotýká půdního fondu

vodoprávní úřad –záměr je možný na základě ohlášení vodoprávnímu úřadu LTM

MÚ Litoměřice, odbor ŽP

č.j. MULTM/0022777/21/ŽP/Jmi z 14.4.2021

postoupení žádosti o vyjádření AOPK

AOPK , reg.pracoviště CHKO České středohoří

č.j. SR/1046/UL/2021-2 ze 4.5.2021

souhlas

za podmínky zabránění  znečišťování vodoteče stavebními materiály

MÚ Litoměřice , odbor ŽP

č.j. MULTM/0022778/21/ŽP/LBr z 20.4.2021

-požadují v odpovídající míře dodržet předpisy na ochranu stromů a dodržení vegetačních úprav v krajině

- investor nebo zhotovitel požádá o užívání pozemků ve správě MÚ Litoměřice

- jakýkoliv zásah do zeleně předjednat na ŽP

MÚ Litoměřice, odbor školství a pam.péče –

č.j.MULTM/0029568/21/ŠKAS/IHo/72

závazné stanovisko –stavba není v rozporu s ochranou historických hodnot

- použít maltu vápennou,nastavenou .hydr.pojiva max do 15% objemu

- aplikovat shodný materiál jako původní

MÚ Litoměřice , odbor územního rozvoje

č.j. MULTM-0022781/21/ROZ/MKř z 3.5.2021

závazné stanovisko se nevydává, jedná se o opravu vnitřního povrchu

MÚ Litoměřice , odbor územního rozvoje

č.j. MULTM-0022783/21/ROZ/VBI z 19.4.2021

- v zájmovém území není uloženo VO a DK

- zhotovitel uzavře s Městem Litoměřice smlouvu o záboru veřejného prostranství

-v případě narušení krytu bude uvedneo do původního stavu dle dohody o technologických podmínkách

-zhotovitel, případně investor požádá odbor dopravy o zvláštní užívání

-na stavbě bude pořádek a čistota

-veškeré náklady hrazeny v rámci stavby

Jiří Fogl,Křížová 78/1,Litoměřice , 19.5.2021

písemný souhlas včetně situace se vstupem na ppč. 681/20,683,684 k.ú. Litoměřice , za podmínek

- práce na so 02 budou probíhat 3 měsíce v období říjen-únor  (v období min.průtoků vody -termín bude upřesněn)

- před zahájením prací bude proveden pasport - fotodokumentace současného stavu možných dotčených nebo sousedních přilehlých pozemků

- stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k narušení okolních pozemků, staveb,porostů, v nutném případě  minimalizace narušení

- práce budou prováděny v době mezi 7 a 17 hodinou

- hlučnost a prašnost budou max omezeny např. zakrytím zřízení (stan, bouda ,...)

- veškeré stavbou dotčené plochy a konstrukce budou uvedeny do původního nebo dohodnutého stavu

- zřízení náhradní parkovací plochy (štěrkové) pro dvě osobní vozidla cca 45m2

- oprava stávající odvodněné zpevněné plochy před garáží cca 40m2 (zámková dlažba)

- oprava příjezdu až k ploše před garáží cca 96m2 (zatravňovací tvárnice na štěrkové lože)

- obnova trav.ploch cca 110m2 ( urovnání,doplnění humusu50mm,osetí travním semenem)

- případně vzniklé škody uhradí investor dle platných vyhlášek

Policie ČR , územní odbor Litoměřice

č.j.KRPU-100806-1/ČJ-2021-040609 z 14.6.2021

souhlas s dopravně inženýrským opatřením