## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False | {d0026090-00db-4e64-9c57-3a8afd1796a6}
[20 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | SRNOJEDY | [25 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | VD Srnojedy, rekonstrukce sociálního zařízení a elektroinstalace | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | VD Srnojedy | [8 empty] | Datum: |  | 2022-02-04 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Povodí Labe státní podnik | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | bude určen ve výběrovém řízení | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | Pridos Hradec Králové | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Ing.Pavel Michálek | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | SRNOJEDY
| Stavba: | [6 empty] | VD Srnojedy, rekonstrukce sociálního zařízení a elektroinstalace
| Místo: | [6 empty] | VD Srnojedy | [6 empty] | Datum: |  | 2022-02-04
| Zadavatel: | [6 empty] | Povodí Labe státní podnik | [6 empty] | Projektant: |  | Pridos Hradec Králové |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [6 empty] | bude určen ve výběrovém řízení | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Ing.Pavel Michálek
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 817.6716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {d0026090-00db-4e64-9c57-3a8afd1796a6} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | SRNOJEDY 1 |  |  |  | SO-01-Vlastní objekt | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 817.6716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {aee3a215-d198-46b7-9d54-0a2746491b9c} | {d0026090-00db-4e64-9c57-3a8afd1796a6} | 2
/ |  | VON.01 |  |  |  | SO-02-Vedlejší rozpočtové náklady | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {261d2988-35db-4e34-97d4-8a0f4fa44eb9} | {d0026090-00db-4e64-9c57-3a8afd1796a6} | 2

## SRNOJEDY 1 - SO-01-Vlastn...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {aee3a215-d198-46b7-9d54-0a2746491b9c}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
VD Srnojedy, rekonstrukce sociálního zařízení a elektroinstalace
Objekt:
SRNOJEDY 1 - SO-01-Vlastní objekt
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | VD Srnojedy |  |  | Datum: | 2022-02-04
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Povodí Labe státní podnik |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
|  | bude určen ve výběrovém řízení |  |  |  | DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pridos Hradec Králové |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing.Pavel Michálek |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD Srnojedy, rekonstrukce sociálního zařízení a elektroinstalace
Objekt:
SRNOJEDY 1 - SO-01-Vlastní objekt
Místo: |  |  | VD Srnojedy |  |  | Datum: | 2022-02-04
Zadavatel: |  |  | Povodí Labe státní podnik |  |  | Projektant: | Pridos Hradec Králové
Zhotovitel: |  |  | bude určen ve výběrovém řízení |  |  | Zpracovatel: | Ing.Pavel Michálek
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 731 - Ústřední vytápění | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| 797 - Interier | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VD Srnojedy, rekonstrukce sociálního zařízení a elektroinstalace
Objekt:
SRNOJEDY 1 - SO-01-Vlastní objekt
Místo: |  |  | VD Srnojedy |  |  | Datum: | 2022-02-04
Zadavatel: |  |  | Povodí Labe státní podnik |  |  | Projektant: | Pridos Hradec Králové
Zhotovitel: |  |  | bude určen ve výběrovém řízení |  |  | Zpracovatel: | Ing.Pavel Michálek
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 817.6716 |  | 29.6683 |  | 34.97 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 598.1782 |  | 27.3613 |  | 34.8358 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 123.3379 |  | 0 |  | 0.2496 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113106123 | Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně | m2 | 0.96 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  |  | základní | 0.272 | 0.26112 | 0 | 0 | 0.26 | 0.2496 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -671571662
| VV |  | 1,6*0,6 |  | 0.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 132212111 | Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně | m3 | 19.8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  |  | základní | 4.493 | 88.9614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1305073653
| VV |  | 20,0*0,6*0,6+10,0*0,6*0,6+4,5*0,8*2,5 |  | 19.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 174111102 | Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně | m3 | 19.8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  |  | základní | 1.723 | 34.1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -944139096
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 26.7153 |  | 3.4052 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 342272235 | Příčka z tvárnic porobetonových 125 na tenkovrstvou maltu tl 125 mm | m2 | 39.859 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.54 | 21.5239 | 0.06685 | 2.6646 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 79859314
| VV |  | (1,825+1,55+1,8+1,125+1,0+2,125+0,125+0,925+0,925+1,625+1,825+1,125)*3,05-0,8*1,97*3-0,7*1,97*3 |  | 39.859 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 346272256 | Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm | m2 | 2.406 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  |  | základní | 0.788 | 1.8959 | 0.07991 | 0.19226 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 393828617
| VV |  | "předstěny WC" 0,925*1,25+1,0*1,25 |  | 2.406 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 349231811 | Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm | m2 | 2.052 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  |  | základní | 1.606 | 3.2955 | 0.26723 | 0.54836 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 674884559
| VV |  | 0,9*1,14*2 |  | 2.052 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.44 |  | 0.1685 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  |  | základní | 0.72 | 1.44 | 0.08425 | 0.1685 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1463928291
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 179.211 |  | 23.7706 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 611311131 | Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 30.45 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  |  | základní | 0.358 | 10.9011 | 0.003 | 0.09135 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1385008919
9 | K | 611325412 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 30% | m2 | 30.45 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  |  | základní | 0.38 | 11.571 | 0.0169 | 0.5146 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1478136787
10 | K | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 79.178 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  |  | základní | 0.36 | 28.5041 | 0.00438 | 0.3468 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -811435609
| VV |  | 39,589*2 |  | 79.178 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 79.178 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  |  | základní | 0.272 | 21.5364 | 0.003 | 0.23753 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 960106601
12 | K | 612821002 | Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně | m2 | 63.737 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  |  | základní | 0.69 | 43.9785 | 0.0425 | 2.7088 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1620427174
| VV |  | (5,8+5,52)*2*3,05-1,64*1,14-1,64*1,14-0,8*1,97 |  | 63.737 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 612821031 | Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně | m2 | 63.737 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  |  | základní | 0.452 | 28.8091 | 0.016 | 1.0198 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -977517901
14 | K | 629135102 | Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm | m | 3.28 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  |  | základní | 0.15 | 0.492 | 0.02065 | 0.067732 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 315012152
15 | K | 631311124 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 3.045 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  |  | základní | 2.58 | 7.8561 | 2.2563 | 6.8706 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 517211599
| VV |  | 30,45*0,1 |  | 3.045 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 631311134 | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 4.568 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  |  | základní | 2.317 | 10.5841 | 2.2563 | 10.307 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1242076979
| VV |  | 30,45*0,15 |  | 4.568 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 631312141 | Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým | m3 | 0.6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  |  | základní | 5.33 | 3.198 | 2.2563 | 1.3538 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 185058827
| VV |  | 10,0*0,6*0,1 |  | 0.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 631319173 | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 3.045 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  |  | základní | 0.41 | 1.2484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1390198783
19 | K | 631319175 | Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 4.568 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  |  | základní | 0.205 | 0.93644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -882303023
20 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0.051 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  |  | základní | 15.231 | 0.77678 | 1.0628 | 0.054201 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -957247130
| VV |  | 30,45*1,25*0,00135 |  | 0.051 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0.08 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  |  | základní | 15.231 | 1.2185 | 1.0628 | 0.085022 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1165616411
| VV |  | 30,45*1,25*0,002105 |  | 0.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 30.45 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  |  | základní | 0.025 | 0.76125 | 0.00013 | 0.0039585 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1833818269
23 | K | 634112112 | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm | m | 31.973 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  |  | základní | 0.03 | 0.95919 | 2e-05 | 0.00063946 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -167180156
| VV |  | 30,45*1,05 |  | 31.973 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 642942611 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  |  | základní | 0.84 | 5.88 | 0.00048 | 0.00336 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 163102969
| VV |  | "schema 1-3/T" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M | 55331486 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm, bezfalcová | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.01489 | 0.04467 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1191879574
26 | M | 55331487 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm. Bezfalcová | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.01521 | 0.06084 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1439421310
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 172.806 |  | 0.01698 |  | 34.5862 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  |  | základní | 0.105 | 3.15 | 0.00013 | 0.0039 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 408685727
28 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  |  | základní | 0.308 | 9.24 | 4e-05 | 0.0012 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -423502157
29 | K | 955004 | Vybourání beton. šachet 600600mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 550198922
30 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  |  | základní | 6.436 | 6.436 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1647792000
| VV |  | "ozn. B05"1,0 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm | m2 | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  |  | základní | 0.284 | 6.248 | 0 | 0 | 0.261 | 5.742 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -746952710
| VV |  | "ozn. B04" 22,0 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 962081141 | Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm | m2 | 1.87 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  |  | základní | 0.6 | 1.122 | 0 | 0 | 0.082 | 0.15334 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 223634083
| VV |  | 1,64*1,14 |  | 1.87 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 965042241 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 4.568 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  |  | základní | 5.867 | 26.8005 | 0 | 0 | 2.2 | 10.0496 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 467936265
| VV |  | 5,8*5,25*0,15 |  | 4.568 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 3.045 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  |  | základní | 7.195 | 21.9088 | 0 | 0 | 2.2 | 6.699 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1295138976
| VV |  | 5,8*5,25*0,1 |  | 3.045 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 965049112 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm | m3 | 4.568 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  |  | základní | 4.029 | 18.4045 | 0 | 0 | 0.029 | 0.13247 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2025009355
| VV |  | 30,45*0,15 |  | 4.568 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 30.45 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  |  | základní | 0.162 | 4.9329 | 0 | 0 | 0.035 | 1.0657 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1514499068
| VV |  | 5,8*5,25 |  | 30.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 968062356 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2 | m2 | 2.098 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  |  | základní | 0.503 | 1.0553 | 0 | 0 | 0.054 | 0.11329 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 689137484
| VV |  | 1,84*1,14 |  | 2.098 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 3.152 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  |  | základní | 0.939 | 2.9597 | 0 | 0 | 0.076 | 0.23955 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206498338
| VV |  | 0,9*1,97+0,7*1,97 |  | 3.152 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 974042557 | Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 300 mm | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  |  | základní | 1.368 | 13.68 | 0 | 0 | 0.066 | 0.66 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1681753970
40 | K | 974042559 | Příplatek k vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm ZKD 100 mm š rýhy | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  |  | základní | 0.325 | 9.75 | 0 | 0 | 0.022 | 0.66 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1445146199
41 | K | 977151125 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů | m | 3.6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  |  | základní | 3.2 | 11.52 | 0.00259 | 0.009324 | 0.126 | 0.4536 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1975583632
| VV |  | 0,9*4 |  | 3.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 977151126 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stavebních materiálů | m | 0.9 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  |  | základní | 3.3 | 2.97 | 0.00284 | 0.002556 | 0.159 | 0.1431 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2113968826
43 | K | 978011141 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 30 % | m2 | 30.45 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  |  | základní | 0.1 | 3.045 | 0 | 0 | 0.01 | 0.3045 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1148467905
| VV |  | 5,8*5,25 |  | 30.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 978013191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 41.412 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  |  | základní | 0.26 | 10.7671 | 0 | 0 | 0.046 | 1.905 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1585259974
| VV |  | (5,8+5,25)*2*3,05-1,64*1,14-1,84*1,14-0,8*1,97-20,45 |  | 41.412 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 62.721 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  |  | základní | 0.3 | 18.8163 | 0 | 0 | 0.068 | 4.265 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1934833979
| VV |  | (1,0*4+1,0*2+1,5*2+1,0*2)*2,1-0,7*1,97+41,0 |  | 62.721 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 72.0032 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | 997013151 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace | t | 34.97 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  |  | základní | 1.88 | 65.7436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24982492
47 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 34.97 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  |  | základní | 0.125 | 4.3712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 820786705
48 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 314.73 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  |  | základní | 0.006 | 1.8884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1445604074
| VV |  | 34,97*9 |  | 314.73 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 34.97 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -244002168
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 22.6647 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 27.274 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  |  | základní | 0.831 | 22.6647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1505111093
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 159.4934 |  | 2.307 |  | 0.13422 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 | [5 empty] | 56.1852 |  | 0.20007 |  | 0.1218 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 33.495 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  |  | základní | 0.024 | 0.80388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1723226188
| VV |  | 30,45*1,1 |  | 33.495 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.011 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 0.011 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 225816870
| VV |  | 33,495*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.011 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
53 | K | 711131811 | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné | m2 | 30.45 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  |  | základní | 0.056 | 1.7052 | 0 | 0 | 0.004 | 0.1218 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1312255529
54 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 33.495 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  |  | základní | 0.222 | 7.4359 | 0.0004 | 0.013398 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1532365479
55 | M | 62856010 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 39.038 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0045 | 0.17567 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -121411047
| VV |  | 33,495*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 39.038 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
56 | K | 711191201.1 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovné na betonu, 2 vrstvy vč. dodávky | m2 | 30 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -341371612
| VV |  | 30,0 |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 711192201.1 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na betonu, 2 vrstvy vč. dodávky | m2 | 46.077 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.678 | 31.2402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1172946066
58 | K | 998711201 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m | % | 412.193 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -65070658
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.827 |  | 0.046589 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
59 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 30.45 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  |  | základní | 0.06 | 1.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -280556502
| VV |  | 5,8*5,25 |  | 30.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | M | 28375909 | deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 50mm | m2 | 31.059 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0015 | 0.046589 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1715401714
| VV |  | 30,45*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 31.059 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
61 | K | 998713201 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | % | 58.61 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1689239635
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
62 | K | 721001 | D+M vnitřní rozvody vody a a kanalizace vč. ZP | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -771663559
63 | K | 721002 | D+M venkovní kanalizace | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1323460722
| D | 731 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
64 | K | 731001 | Rozvody ÚT,armatury,otopná tělesa | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2080082404
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
65 | K | 741001 | D+M vntřní rozvody elektro | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1518608734
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
66 | K | 751001 | Rozvody VZT | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 48644966
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.8692 |  | 0.014071 |  | 0.0058116 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
67 | K | 764002851 | Demontáž oplechování parapetů do suti | m | 3.48 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  |  | základní | 0.195 | 0.6786 | 0 | 0 | 0.00167 | 0.0058116 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1914399315
| VV |  | 1,84+1,64 |  | 3.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 764216645 | Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm | m | 3.28 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  |  | základní | 0.363 | 1.1906 | 0.00429 | 0.014071 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1514556596
| VV |  | "schema 01/K" 1,64*2 |  | 3.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 998764201 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | % | 27.242 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 473852689
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.63 |  | 0.00656 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
70 | K | 766001 | D+M dveře vnitřní dřevěné do ocel. zárubně vč. kování povrch HPL laminát 700/1970mm, Higro | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1972862292
| VV |  | "schema 1/T" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 766002 | D+M dveře vnitřní dřevěné do ocel. zárubně vč. kování povrch HPL laminát 800/1970mm, Higro | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -698336744
| VV |  | "schema 2/T,3/T" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 766003 | D+M okna plastová bílá zasklení izolačním dvojsklem vč. kování a parotěsné a paropropustné pásky 1640/1140mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1053096831
| VV |  | "schema 01" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 766694113 | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  |  | základní | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1772940125
| VV |  | "schema 04/T" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
74 | M | 60794102 | parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 260mm | m | 1.64 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.004 | 0.00656 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1622534016
75 | K | 998766201 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | % | 606.336 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -513162844
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 | [5 empty] | 27.918 |  | 1.0213 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
76 | K | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu vč. soklíků | m2 | 33 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  |  | základní | 0.044 | 1.452 | 0.0003 | 0.0099 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2120798736
| VV |  | 30,0*1,1 |  | 33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 771151011 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm | m2 | 33 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  |  | základní | 0.192 | 6.336 | 0.00455 | 0.15015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1316278162
78 | K | 771574112 | Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2 | m2 | 33 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  |  | základní | 0.61 | 20.13 | 0.0063 | 0.2079 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 853957289
79 | M | 59761003 | dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 36.3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.018 | 0.6534 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 895148913
| VV |  | 33*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 36.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
80 | K | 998771201 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m | % | 418.176 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 576635090
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 36.484 |  | 0.9036 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
81 | K | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 46.077 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  |  | základní | 0.044 | 2.0274 | 0.0003 | 0.013823 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 827440444
| VV |  | "místn. č.106"(1,825+1,0)*2*1,5-0,7*1,5 |  | 7.425 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "č.107"(1,825+0,125+1,125+1,9+4,27+1,0+1,8+0,925+0,125+1,625+1,0)*2,1-0,7*1,97*2-0,8*1,97*2 |  | 27.102 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "č.108"(1,5+0,925)*2*1,5-0,7*1,5 |  | 6.225 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "č.109"(1,125+1,0)*2*1,5-0,7*1,5 |  | 5.325 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 46.077 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 781474112 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 46.077 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  |  | základní | 0.642 | 29.5814 | 0.006 | 0.27646 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 300972048
83 | M | 59761026 | obklad keramický hladký do 12ks/m2 | m2 | 50.685 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0118 | 0.59808 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -35284581
| VV |  | 46,077*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 50.685 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
84 | K | 781494511 | Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem | m | 30.47 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  |  | základní | 0.16 | 4.8752 | 0.0005 | 0.015235 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 143426722
| VV |  | 1,825*2+1,0*2+1,825+0,125+1,125+1,9+4,27+1,0+1,8+0,925+0,125+1,625+1,0+1,5*2+0,925*2+1,125*2+1,0*2 |  | 30.47 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 998781201 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m | % | 531.52 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1554389450
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 14.459 |  | 0.026978 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
86 | K | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 8.4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  |  | základní | 0.184 | 1.5456 | 0.00014 | 0.001176 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2118329581
| VV |  | 1,2*7 |  | 8.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 783315101 | Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí | m2 | 8.4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  |  | základní | 0.166 | 1.3944 | 0.00012 | 0.001008 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1219468376
88 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 8.4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  |  | základní | 0.172 | 1.4448 | 0.00012 | 0.001008 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1962382358
89 | K | 783801533 | Očištění 2x nátěrem biocidním přípravkem a opláchnutím omítek stupně členitosti 1 a 2 | m2 | 34.98 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  |  | základní | 0.288 | 10.0742 | 0.00068 | 0.023786 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 492613506
| VV |  | "místn. č.105"(2,125+1,825)*2*1,5 |  | 11.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "č.110"(1,825+1,05+1,55+1,8+1,25+4,675+3,27)*1,5 |  | 23.13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 34.98 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 20.1209 |  | 0.08774 |  | 0.0066077 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
90 | K | 784121001 | Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m | m2 | 21.315 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  |  | základní | 0.074 | 1.5773 | 0.001 | 0.021315 | 0.00031 | 0.0066077 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1537274539
| VV |  | 5,8*5,25*0,7 |  | 21.315 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 138.385 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  |  | základní | 0.033 | 4.5667 | 0.0002 | 0.027677 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 137761877
| VV |  | 63,737+79,178+30,45-34,98 |  | 138.385 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 784211111 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 138.385 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  |  | základní | 0.101 | 13.9769 | 0.00028 | 0.038748 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1295246311
| D | 797 | Interier |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
93 | K | 797001 | Nábytkové vybavení místn. č.106(WC štětka,zásobník na mýdlo,zásobník na papír. utěrky,koš na odpadky) nerez | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 479078680
| VV |  | "schema 01/Os" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 797002 | Nábytkové vybavení místn. č.107(zásobník na mýdlo,držák na ručník,zásobník na papírové utěrky,koš na odpadky vše nerez | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 571804817
| VV |  | "schema 02/Os" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 797003 | Nábytkové vybavení místn. č.108(WC štětka,držák toaletního papíru )nerez | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1653106407
| VV |  | "schema 03/Os" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 797004 | Nábytkové vybavení místn. č.109-šatní skříňka s lavičkou | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1664276093
| VV |  | "schema Os 05" 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 60 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
97 | K | HZS1301 | Hodinová zúčtovací sazba zedník-stavební přípomocné práce profesí ZTI,ÚT,EI a VZD | hod | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  |  | základní | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1259290913

## RR - UT1
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
D.1.4.a) - ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
VD Srnojedy, rekonstrukce sociálního zařízení a elektroinstalace, č. 239190001
Projektant : |  | Radko Vondra - PRIDOS |  | Počet měrných jednotek :
Objednatel : |  | Povodí Labe státní podnik |  | Náklady na MJ :
Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
Balažovič Tomáš |  |  |  | -
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem
Z | Montáž celkem
R | HSV celkem
N | PSV celkem
ZRN celkem
HZS
RN II.a III.hlavy |  |  | Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS |  |  | VRN celkem
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
CENA ZA OBJEKT CELKEM BEZ DPH |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## RR - UT2
ROZPOČET
(nedílnou součástí je projektová dokumentace)
| Stavba : |  | VD Srnojedy, rekonstrukce sociálního zařízení a elektroinstalace, č. 239190001
| Objekt : |  | D.1.4.a) - ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB
č.p. | P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
|  | HSV | Práce a dodávky HSV
1 | Díl: | 1 | Bourací práce prostupy
2 |  |  | Demontáž a likvidace stávajícího rozvodu vytápění (infra) | kus | 2 | 0 | 0
3 |  | Celkem za | 1 Bourací práce prostupy |  |  | 0 | 0
4 |  | HSV | HSV Celkem |  |  | 0 | 0
5 |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  | 0
6 | Díl: | 2 | Elektrické podlahové vytápění |  |  | 0
7 |  |  | Elektrické podlahové topení 10 W/m | m2 | 15 | 0 | 0
8 |  |  | Montáž podlahového vytápění | hod | 10 | 0 | 0
9 |  |  | Propojení podlahového topení a žebříků s přívodem | kus | 4 | 0 | 0
10 |  |  | Provozní vyzkoušení a nastavení | kus | 1 | 0 | 0
11 |  |  | Topná zkouška | kus | 1 | 0 | 0
12 |  |  | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m | % | 2 | 0 | 0
13 |  | Celkem za | 2 Elektrické podlahové vytápění |  |  | 0 | 0
14 |  | 6 | Otopná tělesa |  |  | 0
15 |  |  | Montáž otopných těles panelových / žebříkových | kus | 2 | 0 | 0
16 |  |  | Topný žebřík elektrický Q=400W | kus | 1 | 0 | 0
17 |  |  | Topný žebřík elektrický Q=600W | kus | 1 | 0 | 0
18 |  |  | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 12 m | % | 2 | 0 | 0
19 |  | Celkem za | 6 Otopná tělesa |  |  |  | 0
20 |  | PSV | PSV Celkem |  |  |  | 0
21 | [6 empty] | 0
22
23 |  | NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKAZU VÝMĚR / ROZPOČTU JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY.

## RR - VZT1
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
D.1.4.c) - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
VD Srnojedy, rekonstrukce sociálního zařízení a elektroinstalace, č. 239190001
Projektant : |  | Radko Vondra - PRIDOS |  | Počet měrných jednotek :
Objednatel : |  | Povodí Labe státní podnik |  | Náklady na MJ :
Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
Balažovič Tomáš |  |  |  | -
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem
Z | Montáž celkem
R | HSV celkem
N | PSV celkem
ZRN celkem
HZS
RN II.a III.hlavy |  |  | Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS |  |  | VRN celkem
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
CENA ZA OBJEKT CELKEM BEZ DPH |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## RR - VZT2
ROZPOČET
(nedílnou součástí je projektová dokumentace)
| Stavba : |  | VD Srnojedy, rekonstrukce sociálního zařízení a elektroinstalace, č. 239190001
| Objekt : |  | D.1.4.a) - ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB
č.p. | P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
|  | HSV | Práce a dodávky HSV
1 | Díl: | 1 | Bourací práce prostupy
2 |  |  | Zajistí stavba dle požadavku profese | kus | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Celkem za | 1 Bourací práce prostupy |  |  | 0 | 0
4 |  | HSV | HSV Celkem |  |  | 0 | 0
5 |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  | 0
6 | Díl: | 2 | Trubní vedení - VZT |  |  | 0
7 |  |  | Spiro potrubí pozink D125 vč. tvarovek | bm | 15 | 0 | 0
8 |  |  | Spiro potrubí pozink D150 vč. tvarovek | bm | 15 | 0 | 0
9 |  |  | Spiro potrubí pozink D200 vč. tvarovek | bm | 3 | 0 | 0
10 |  |  | Dopojovací flexi potrubí DN125 | m | 4 | 0 | 0
11 |  |  | Dopojovací flexi potrubí DN150 | m | 3 | 0 | 0
12 |  |  | Zpětná klapka D150 s pérkem | kus | 2 | 0 | 0
13 |  |  | Tlumič hluku např. MAA 160/600 | kus | 4 | 0 | 0
14 |  |  | Potrubní ventilátor např. ELEKTRODESIGN TD 500/150-160 SILENT 3V IP44 (ultra tichý ventilátor) | kus | 2 | 0 | 0
15 |  |  | Výfuková protidešťová žaluzie pozinkovaná se síťkou proti hmyzu 250x250 mm | kus | 1 | 0 | 0
16 |  |  | Talířový odvodní ventil D125 kovový | kus | 4 | 0 | 0
17 |  |  | Talířový odvodní ventil D150 kovový | kus | 3 | 0 | 0
18 |  |  | Pomocný montážní materiál | kpt | 1 | 0 | 0
19 |  |  | Konzole - nosný systém | kpt | 2 | 0 | 0
20 |  |  | Montáž VZT | kpt | 1 | 0 | 0
21 |  |  | Seřízení a zprovoznění | kpt | 2 | 0 | 0
22 |  |  | Dveřní mřížka 300x100 | kus | 7 | 0 | 0
23 |  |  | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m | % | 2 | 0 | 0
24 |  | Celkem za | 2 Trubní vedení - VZT |  |  |  | 0
25 |  | PSV | PSV Celkem |  |  |  | 0
26 | [6 empty] | 0
27
28 |  | NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKAZU VÝMĚR / ROZPOČTU JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY.

## RR - ZTI VNITRNI1
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
D.1.4.e) - ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
VD Srnojedy, rekonstrukce sociálního zařízení a elektroinstalace, č. 239190001
Projektant : |  | Radko Vondra - PRIDOS |  | Počet měrných jednotek :
Objednatel : |  | Povodí Labe státní podnik |  | Náklady na MJ :
Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
Balažovič Tomáš |  |  |  | -
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem
Z | Montáž celkem
R | HSV celkem
N | PSV celkem
ZRN celkem
HZS
RN II.a III.hlavy |  |  | Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS |  |  | VRN celkem
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
CENA ZA OBJEKT CELKEM BEZ DPH |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## RR - ZTI VNITRNI2
ROZPOČET
(nedílnou součástí je projektová dokumentace)
| Stavba : |  | VD Srnojedy, rekonstrukce sociálního zařízení a elektroinstalace, č. 239190001
| Objekt : |  | D.1.4.a) - ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB
č.p. | P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
|  | HSV | Práce a dodávky HSV
1 | Díl: | 1 | Bourací práce prostupy
2 |  |  | Demontáž a likvidace stávajícího rozvodu ZTI (vodovod, kanalizace, zařizovací předměty) | kus | 1 | 0 | 0
3 |  | Celkem za | 1 Bourací práce prostupy |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | HSV | HSV Celkem |  |  | 0 | 0
5 |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  | 0
6 | Díl: | 2 | Trubní vedení - vnitřní ležatá kanalizace splašková |  |  | 0
7 |  |  | Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté DN 100 systém KG | m | 25 | 0 | 0
8 |  |  | Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté DN 125 systém KG | m | 30 | 0 | 0
9 |  |  | Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté DN 150 systém KG | m | 15 | 0 | 0
10 |  |  | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou | m | 55 | 0 | 0
11 |  |  | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m | % | 2 | 0 | 0
12 |  | Celkem za | 2 Trubní vedení - vnitřní ležatá kanalizace splašková |  |  | 0 | 0
13 |  | 4 | Trubní vedení - vnitřní připojovací a stoupací gravitační kanalizace |  |  | 0
14 |  |  | Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 40 | m | 6 | 0 | 0
15 |  |  | Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 50 | m | 6 | 0 | 0
16 |  |  | Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 75 | m | 2 | 0 | 0
17 |  |  | Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 100 | m | 20 | 0 | 0
18 |  |  | Nosný systém potrubí, kotvení | kg | 5 | 0 | 0
19 |  |  | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou | m | 34 | 0 | 0
20 |  |  | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m | % | 2 | 0 | 0
21 |  | Celkem za | 4 Trubní vedení - vnitřní připojovací a stoupací gravitační kanalizace |  |  | 0 | 0
22 |  | 5 | Trubní vedení - kanalizace tvarovky, armatury, výpustky |  |  | 0
23 |  |  | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 3 | 0 | 0
24 |  |  | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 4 | 0 | 0
25 |  |  | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 75 | kus | 2 | 0 | 0
26 |  |  | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 | kus | 5 | 0 | 0
27 |  |  | Nosný systém kanalizace | kg | 5 | 0 | 0
28 |  |  | Napojení na stávající potrubí DN100 LT | kus | 3 | 0 | 0
29 |  |  | Čistící kus 110 + dvířka plastová | kus | 3 | 0 | 0
30 |  |  | Přivzdušňovací ventil DN100 HL900N | kus | 1 | 0 | 0
31 |  |  | Zápachová uzávěrka - pro úkap pojistného ventilu HL21 | kus | 1 | 0 | 0
32 |  |  | Podlahová vpust nerezová DN100 se suchou zápachovou uzávěrkou | kus | 1 | 0 | 0
33 |  |  | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m | % | 2 | 0 | 0
34 |  | Celkem za | 5 Trubní vedení - kanalizace tvarovky, armatury, výpustky |  |  | 0 | 0
35 |  | 6 | Zařizovací předměty a vybavení |  |  | 0
36 |  |  | D+M Klozet keramický závěsný vč. sedátka, předstěnové instalace, zvukoizolační souprava, tlačítko | kus | 2 | 0 | 0
37 |  |  | D+M Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon | kus | 3 | 0 | 0
38 |  |  | D+M Baterie umyvadlové stojánkové klasické bez výpusti | kus | 3 | 0 | 0
39 |  |  | D+M Zápachová uzávěrka plastová vč. zátky umývadla | kus | 3 | 0 | 0
40 |  |  | D+M Sprchový kout, nerezový žlab - 1000 mm, sifon, zástěna | kus | 1 | 0 | 0
41 |  |  | D+M Baterie nástěnná termoregulační sprchová páková s hadicí a sprchovou růžicí posuvnou na tyči | kus | 2 | 0 | 0
42 |  |  | D+M Výlevka keramická vč. mřížky | kus | 1 | 0 | 0
43 |  |  | D+M Baterie pro výlevku nástěnná s dlouhým krkem | kus | 1 | 0 | 0
44 |  |  | D+M Závěsný zásobníkový ohřívač vody, elektrický ohřev, objem 200 litrů, patrona 2,2kW, | kus | 1 | 0 | 0
45 |  |  | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m | % | 2.5 | 0 | 0
46 |  | Celkem za | 6 Zařizovací předměty a vybavení |  |  | 0 | 0
47 |  | 7 | Trubní vedení - vnitřní rozvod studené vody, teplé vody a cirkulace |  |  | 0
48 |  |  | Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 20 mm PN16 | m | 30 | 0 | 0
49 |  |  | Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 25 mm PN16 | m | 25 | 0 | 0
50 |  |  | Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 32 mm PN16 | m | 30 | 0 | 0
51 |  |  | Napojení na stávající rozvod vody | kus | 2 | 0 | 0
52 |  |  | Napuštění a odvzdušnění | kus | 1 | 0 | 0
53 |  |  | Zaregulování rozvodu | kus | 1 | 0 | 0
54 |  |  | Ochrana vodovodních trubek izolačními trubicemi | m | 85 | 0 | 0
55 |  |  | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí | m | 85 | 0 | 0
56 |  |  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí | m | 85 | 0 | 0
57 |  |  | Nosný systém potrubí, kotvení | kg | 20 | 0 | 0
58 |  |  | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m | % | 2.5 | 0 | 0
59 |  | Celkem za | 7 Trubní vedení - vnitřní rozvod studené vody, teplé vody a cirkulace |  |  | 0 | 0
60 |  | 8 | Trubní vedení - vodovod armatury, zařízení |  |  | 0
61 |  |  | D+M Kulový kohout KK15 | kus | 2 | 0 | 0
62 |  |  | D+M Kulový kohout KK25 | kus | 2 | 0 | 0
63 |  |  | D+M Kulový kohout KK32 | kus | 1 | 0 | 0
64 |  |  | D+M Zpětný ventil ZV25 | kus | 1 | 0 | 0
65 |  |  | D+M Filtr do potrubí F25 | kus | 1 | 0 | 0
66 |  |  | D+M Pojistný ventil PV25, 6bar | kus | 1 | 0 | 0
67 |  |  | D+M Automatický odvzdušňovací ventil AOV | kus | 2 | 0 | 0
68 |  |  | D+M Ventil rohový RV15 s hadičkou | kus | 10 | 0 | 0
69 |  |  | D+M Vypouštěcí kohout VK15 | kus | 2 | 0 | 0
70 |  |  | D+M Podružná vodoměrná sestava (KK, ZV, F, vodoměrn Qn1,5, KK, VK) | kus | 2 | 0 | 0
71 |  |  | D+M Tlaková expanzní nádoba pro pitnou vodu 10 litrů | kus | 1 | 0 | 0
72 |  |  | Vyvední výpustku | kus | 20 | 0 | 0
73 |  |  | Nástěnka závitová K 247 pro baterii G 1/2 s jedním závitem | pár | 3 | 0 | 0
74 |  |  | Nástěnka závitová K 247 pro ventil G 1/2 s jedním závitem | kus | 11 | 0 | 0
75 |  |  | Přesun hmot pro armatury v objektech v do 12 m | % | 2.5 | 0 | 0
76 |  | Celkem za | 8 Trubní vedení - vodovod armatury, zařízení |  |  |  | 0
77 |  | PSV | PSV Celkem |  |  |  | 0
78 | [6 empty] | 0
79
80 |  | NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKAZU VÝMĚR / ROZPOČTU JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY.

## RR - ZTI VENKOVNI KANALIZACE1
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
VENKOVNÍ ROZVODY KANALIZACE
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
VD Srnojedy, rekonstrukce sociálního zařízení a elektroinstalace, č. 239190001
Projektant : |  | Radko Vondra - PRIDOS |  | Počet měrných jednotek :
Objednatel : |  | Povodí Labe státní podnik |  | Náklady na MJ :
Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
Balažovič Tomáš |  |  |  | -
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem
Z | Montáž celkem
R | HSV celkem
N | PSV celkem
ZRN celkem
HZS
RN II.a III.hlavy |  |  | Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
CENA ZA OBJEKT CELKEM BEZ DPH |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## RR - ZTI VENKOVNI KANALIZACE2
ROZPOČET
(nedílnou součástí je projektová dokumentace)
| Stavba : |  | VD Srnojedy, rekonstrukce sociálního zařízení a elektroinstalace, č. 239190001
| Objekt : |  | D.1.4.a) - ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB
č.p. | P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
1 | Díl: | 1 | Zemní práce
2 |  |  | Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení | m3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 2,5 m | m2 | 20 | 0 | 0
4 |  |  | Odstranění příložného pažení stěn hl do 2,5 m | m2 | 20 | 0 | 0
5 |  |  | Hloubení rýh šířky do 80 cm v hor.3 nad 100 m3 | m3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | Hloubení jam v zemině třídy 3 | m3 | 2 | 0 | 0
7 |  |  | Svislé přemístění výkopku z hor.3 do 2,5 m | m3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  |  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.3 do 100 m | m3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | Nakládka, odvoz výkopku, likvidace na skládce do 10 km včetně skládkovného | m3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  | Zásyp jam, rýh se zhutněním | m3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny | m3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  | štěrkopísek frakce 0-16 B | T | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
13 |  |  | Obetonování lomů a konců včetně vpustí | kus | 1 | 0 | 0
14 |  | Celkem za | 1 Zemní práce |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Díl: | 3 | Trubní vedení - splašková kanalizace |  |  | 0
16 |  |  | D+M potrubí PVC KG SN8 DN 150 | m | 5 | 0 | 0
17 |  |  | Napojení na stávající čerpací šachtu | kus | 1 | 0 | 0
18 |  |  | D+M Plastová šachta d600 s poklopem D400 DN150 | kus | 1 | 0 | 0
19 |  |  | D+M Plastová šachta d600 s poklopem D400 a integrovanou zpětnou klapkou DN150 | kus | 1 | 0 | 0
20 |  |  | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou | m | 5 | 0 | 0
21 |  | Celkem za | 3 Trubní vedení - splašková kanalizace |  |  | 0 | 0
22 | Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | 0
23 |  |  | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop | t | 5 | 0 | 0
24 |  | Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0
25 | [6 empty] | 0
26
27 |  | NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKAZU VÝMĚR / ROZPOČTU JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY.

## RR_EL - Souhrn
Rozpočet akce: | " VD Srnojedy, rekonstrukce sociálního zařízení a elektroinstalace, č. 239190001 "
( Výkaz výměr akce ) | Část: D.1.4.g) - Zařízení silnoproudé elektrotechniky
[7 empty] | Do rozpočtu cenu DPS: | 0
Datum: 07.02.2022 |  |  | Vyhotovil: |  | Ing. Radko Vondra |  | Výkaz výměr: | 0
Archivní číslo: |  |  | Sazba za hodinu: |  | 0 | [5 empty] | 420
Kontroloval: | Ing. Radko Vondra |  | Cenová úroveň : |  | 01/2022
ZÁKLADNÍ NÁKLADY:
1. Dodávky celkem : |  |  |  | 0 |  | Kč
2. Doprava a přesun dodávek /%/: |  |  |  | 0 |  | Kč
3. Montážní materiál : |  |  |  | 0 |  | Kč
4. Montážní práce : |  |  |  | 0 |  | Kč
5. Zemní práce : |  |  |  | 0 |  | Kč
MEZISOUČET 1 |  |  |  | 0 |  | Kč
PPV z montáží /%/: |  |  | 5% | 0 |  | Kč
PPV ze ZP /%/: |  |  |  | 0 |  | Kč
MEZISOUČET 2 |  |  |  | 0 |  | Kč
Zhotovení dokumentace SKP /%/: |  |  |  | 0 |  | Kč
Nepředvidatelné práce, rizika /%/: |  |  |  | 0 |  | Kč
ZÁKLADNÍ NÁKLADY CELKEM |  |  |  | 0 |  | Kč
VEDLEJŠÍ NÁKLADY
Zařízení staveniště a mimostaveništní doprava (ZS + MSD) /%/: |  |  |  | 0 |  | Kč
Provozní vlivy /%/: |  |  |  | 0 |  | Kč
VEDLEJŠÍ NÁKLADY CELKEM |  |  |  | 0 |  | Kč
Kompletační činnost /%/: |  |  | 1.8% | 0 |  | Kč
NÁKLADY CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 0 |  | Kč |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | DPH v % : | 15% | 0 |  | Kč
|  | DPH v % : | 21% | 0 |  | Kč
NÁKLADY CELKEM S DPH |  |  |  | 0 |  | Kč |  |  |  |  | 0 |  |  | 0

## RR_EL - Položky
| VD Srnojedy, rekonstrukce sociálního zařízení a elektroinstralace, č. 239190001 | [8 empty] | Rozpočet: | 1 |  | 1
[10 empty] | Výkaz výměr: | 0
Rozpočet a Výkaz výměr verze - revize 01_2022
|  | měrné jednotky | počet jednotek | Kč | Souhrn | Montáž | Souhrn | Souhrn | jednotková cena materiálu | násobitel jedn. ceny mater. | jednotková cena montáže | násobitel montáže | změřená výměra
|  |  |  | za jednotku | materiál | za jednotku | montáž | celek
řádek
1 | DODÁVKY VÝROBKŮ
2 | Rozvaděč R3 - Rozvodnice nástěnná s plnými dvířky, plastová s montáží na povrch, konstrukční hl. cca 100mm, izolační třída II.třída, 3x 12 modulů, krytí IP40/30, elektrické parametry: 32A/400V/AC_50Hz/TN-S (dle výkresu č. 1E40 - např. golf VS 3x12mod.) | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 21500 | 1.2 |  | 1.131
3 | Poznámka: dodávky termostatů, podlahových topných okruhů, topných žebříků, akumulačního bojleru, ventilátorů … jsou oceněny v ostatních oddílech profesí
4
5 | PŘIPOJENÍ ROZVADĚČE R3 A SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE v 1.PP
6 | ELEKTROINSTALACE /materiál a montáž/
7 | Kabel *J5x6 - volně a pod omítku /kabelový přívod/ | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |  | 65
8 | Kabel *J3x2,5 - pod omítku | m | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |  | 24
9 | Kabel *J3x1,5 - pod omítku | m | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |  | 24
10 | Kabel *O3x1,5 - pod omítku | m | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |  | 24
11 | Šňůra *G3x2,5 - volně | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |  | 18
12 | Spínač pod omítku, řazení 1, IP20 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |  | 55
13 | Spínač pod omítku, řazení 6, IP20 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |  | 65
14 | Zásuvka pod omítku 230V, 16A jednoduchá, IP20 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |  | 65
15 | Krabice pod přístroje hluboká, pr. 68mm | ks | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |  | 35
16 | Krabice rozbočovací s víčkem, pr. 68mm | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |  | 40
17 | Vývodka přístrojová 5x 2,5 s víčkem, pod omítku, IP20 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |  | 45
18 | Svorky bezšroubové wago do 2,5 - bez rozlišení | ks | 24 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5
19 | Sada na pospojení bojleru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |  | 55
20 | Svítidlo stropní/nástěnné, 1x75W E27, opálové triplexové sklo, průměr 280mm, krytí IP43 ("K" - např. aura 2/E27) | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 |  | 180
21 | Žárovka LED SMD / E27 / 12W / 960lm / 840 | ks | 8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 110
22 | Hmoždinky stavební HM8 + vruty | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |  | 6.8
23 | Sádra stavební 15 kg | kg | 15 | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.5
24
25 | ELEKTROMONTÁŽE
26 | Demontáž stávající elektroinstalace v prostoru stavby | Nh | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 420
27 | Montáž nástěnného rozvaděče R3 | NH | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 420
28 | Zavedení kabelu do rozvaděče R2 OCEP a jeho připojení na jistič | NH | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 420
29 | Ukončení vodičů do 6 mm2 v rozvaděči | ks | 31 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.5
30 | Napojení a kontrola funkčnosti stávající instalace z R2 | NH | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 420
31 | Zhotovení drážky pro kabelový svazek ve zdivu | m | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 120
32 | Zhotovení strojového vrtání pr. 32mm do zdi - 300 mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 180
33 | Montáže a elektromontáže bez rozlišení (termostaty, TŽ, podlahové topné okruhy, ventilátory) | NH | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 420
34
35 |  |  |  |  | souhrn mat. |  | souhrn mont. | souhrn celek
36 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
37 | Podružný materiál v % : |  | 5 |  | 0
38
39 | ROZPIS PRACÍ |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
40
41 | Souhrn celek bez DPH: |  |  | 0 | Kč
42 | DPH: | % | 0 | 0 | Kč
43 | Souhr celek s DPH: |  |  | 0 | Kč

## VON.01 - SO-02-Vedlejší r...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {261d2988-35db-4e34-97d4-8a0f4fa44eb9}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
VD Srnojedy, rekonstrukce sociálního zařízení a elektroinstalace
Objekt:
VON.01 - SO-02-Vedlejší rozpočtové náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Srnojedy |  |  | Datum: | 2022-02-04
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Povodí Labe státní podnik |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
|  | bude určen ve výběrovém řízení |  |  |  | DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pridos Hradec Králové |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing.Pavel Michálek |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD Srnojedy, rekonstrukce sociálního zařízení a elektroinstalace
Objekt:
VON.01 - SO-02-Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: |  |  | Srnojedy |  |  | Datum: | 2022-02-04
Zadavatel: |  |  | Povodí Labe státní podnik |  |  | Projektant: | Pridos Hradec Králové
Zhotovitel: |  |  | bude určen ve výběrovém řízení |  |  | Zpracovatel: | Ing.Pavel Michálek
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| OST - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| 01 - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VD Srnojedy, rekonstrukce sociálního zařízení a elektroinstalace
Objekt:
VON.01 - SO-02-Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: |  |  | Srnojedy |  |  | Datum: | 2022-02-04
Zadavatel: |  |  | Povodí Labe státní podnik |  |  | Projektant: | Pridos Hradec Králové
Zhotovitel: |  |  | bude určen ve výběrovém řízení |  |  | Zpracovatel: | Ing.Pavel Michálek
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | OST | Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 01 | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 011 | Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na sítě | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| VV |  | - zajištění ohlášení všech staveb zařízení staveniště dle §104 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - zajištění napojení ZS na inž. sítě | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - zajištění následné likvidace všech objektů ZS včetně připojení na sítě | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - zajištění ostrahy stavby a staveniště po dobu realizace stavby | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - zajištění podmínek pro použití přístupových komunikací dotčených stavbou s příslušnými vlastníky či správci a zajištění jejich splnění | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - zřízení čisticích zón před výjezdem z obvodu staveniště | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - provedení takových opatření, aby plochy obvodu staveniště nebyly znečištěny ropnými látkami a jinými podobnými produkty | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity prašnosti a hlučnosti dané obecně závaznou vyhláškou | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - zajištění péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování a zimní opatření | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 023 | Vypracování projektu skutečného provedení díla | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| VV |  | "3 paré + 1 x CD, viz příloha B." | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 0931 | Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 0994 | Zajištění veškerých předepsaných rozborů, atestů, zkoušek a revizí dle příslušných norem a dalších předpisů a nařízení platných v ČR, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 09991 | Zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 099911 | Zajištění vedení průběžné evidence odpadů | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 012 | Zajištění 2 ks mobilních uzamykatelných toalet pro zaměstance závodu Roudnice nad Labem po dobu realizace akce (stavebních prací) v areálu vodního díla | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| VV |  | - přistavení buněk včetně dopravy, složení, zpětného naložení i případného pronájmu a veškerých nákladů s tím spojených | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - včetně pravidelné servisní údržby ( čištění po 14 dnech ) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET