příloha č. 1 Zadávací dokumentace – Krycí list

| Krycí list nabídky |  |
| --- | --- |
| Název zakázky | Laboratorní přístroje pro USKVBL |
| Část Zakázky | pH metr |
| Účastník podávající nabídku |  |
| Název | Vyplní účastník |
| Sídlo | Vyplní účastník |
| IČ | Vyplní účastník |
| DIČ | Vyplní účastník |
| Právní forma | Vyplní účastník |
| Kontaktní osoba účastníka |  |
| Jméno a příjmení | Vyplní účastník |
| e-mail | Vyplní účastník |
| telefon | Vyplní účastník |
| Osoba oprávněná jednat za účastníka |  |
| Jméno a příjmení | Vyplní účastník |
| e-mail | Vyplní účastník |

V Vyplní účastník, dne Vyplní účastník

podpis osoby oprávněné jednat za účastníka

příloha č. 2a Zadávací dokumentace – Technický popis pro část 1 zakázky – pH metr

Níže uvedená technická specifikace představuje minimální požadavky Zadavatele na předmět Zakázky.

Účastník musí v nabídce předložit nabízený předmět plnění, který bude odpovídat požadované technické specifikaci. Účastník vyplní kontrolní list dle skutečnosti jím nabízeného technického řešení.

Technickou specifikaci s uvedenou požadovanou hodnotou vyplní Účastník konkrétně do pole „Vyplní účastník“ dle skutečně nabízeného řešení.

Technickou specifikaci označenou v tabulce „Požadavek“ zadavatel požaduje splnit a Účastník musí nabídnout plnění, které požadavek splňuje. Účastník splňující technickou specifikaci tak u každého bodu označeného Požadavek v nabídce vyplní ANO, čímž prokáže soulad nabízeného plnění Zakázky s požadavkem Zadavatele; pokud Účastník uvedený požadavek nesplňuje, vyplní NE, čímž nesplní požadovanou technickou specifikaci předmětu plnění.

KONTROLNÍ LIST TECHNICKÉ SPECIFIKACE

pro Část Zakázky č. 1 “ pH metr ”

Zadavatel požaduje dodat 1 ks zboží (pH metru) s níže uvedenou technickou specifikací.

Požadovaná technická specifikace:

| Parametr | Požadovaná hodnota | Nabídka Účastníka |
| --- | --- | --- |
| Parametr | pH | ANO/NE |
| Typ měřícího přístroje | Jednokanálový stolní | ANO/NE |
| Měřící rozsah pH | min. rozsah – 2 až 20 | Vyplní účastník |
| Rozlišení pH | Nastavitelné 0,001; 0,01; 0,1 | ANO/NE |
| Přesnost pH (±) | 0,002 nebo lepší | Vyplní účastník |
| Jazyk | Čeština | ANO/NE |
| Rozlišení mV | 0,1; 1 nebo lepší | Vyplní účastník |
| Přesnost mV (±) | 0,1 nebo lepší | Vyplní účastník |
| Teplotní rozsah | min. rozsah -20 °C až 100 °C | Vyplní účastník |
| Teplotní rozlišení | 0,1 °C nebo lepší | Vyplní účastník |
| Teplotní přesnost (±) | 0,1 °C nebo lepší | Vyplní účastník |
| Bezpečnost a dodržování předpisů | Ochrana heslem; vyhovuje požadavkům GLP; Správa uživatelů; Naprogramování SOP do metod | ANO/NE |
| Velikost paměti | Min. 200 analýz (15 000 datových bodů) | Vyplní účastník |
| Přenos dat | PC; Tiskárna; Paměťové zařízení USB | ANO/NE |
| Flexibilita a modularita | Možnost automatizace a upgrade pro další parametry, připojení míchadla, , čtečky čárových kódů | ANO/NE |
| Typ displeje | Barevný dotykový TFT | ANO/NE |
| Měřicí rozsah mV | min. v rozsahu -2 000,000–2 000,000 | Vyplní účastník |
| Konektory | LAN; USB A; USB B; RS232; Mini-DIN; BNC; Cinch/RCA; Mini-LTW | ANO/NE |
| Komunikace s elektrodou | Schopnost načíst data o poslední kalibraci z čipu elektrody a použít pro měření | ANO/NE |
| Archivace dat | Možnost nastavení přístroje tak, aby archivace dat probíhala automaticky po skončení měření | ANO/NE |
| Požadujeme držák elektrody ovladatelný jednou rukou do všech směrů. |  |  |
| Požadujeme dvě kombinované polymerní mechanicky robustní elektrody s teplotním čidlem pro měření pH s následujícími parametry: |  |  |
| Měřicí rozsah | pH 0–14 | Vyplní účastník |
| Teplotní rozsah | min. rozsah 0 °C – 100 °C | Vyplní účastník |
| Typ diafragmy | Otevřený spoj | ANO/NE |
| Materiál těla | PEEK | ANO/NE |
| Typ senzoru | Kombinovaná elektroda | ANO/NE |
| Délka těla | max. 150 mm | Vyplní účastník |
| Průměr těla | max. 15 mm | Vyplní účastník |
| Kabel | min. 1 m | Vyplní účastník |
| Referenční systém | Referenční systém s lapačem stříbrných iontů | ANO/NE |
| Referenční elektrolyt | Polymer | ANO/NE |
| Odpor membrány (při 25 °C) | < 250 MΩ | Vyplní účastník |
| Elektroda je vybavena čipem k ukládání dat o kalibracích a jejího ID | požadavek | ANO/NE |
| Teplotní čidlo | Součástí elektrody | ANO/NE |
| Typ signálu | Analogový | ANO/NE |
| Konektor pro přístroj | BNC/RCA (Cinch) | ANO/NE |

Technická specifikace nabízeného plnění – Účastník v nabídce dále zpracuje a na tomto místě předloží technickou specifikaci předmětu Zakázky, konkrétně dodávaného plnění, ve které bude uveden technický popis Účastníkem nabízeného technického řešení. Technická specifikace musí být v souladu se Zadávací dokumentací.

Účastník může předložit technickou specifikaci nabízeného plnění jako samostatnou přílohu podané nabídky.

příloha č. 3a Zadávací dokumentace – Kupní smlouva pro část 1 zakázky – pH metr

- KUPNÍ SMLOUVA

(dále jen „smlouva“)

uzavřená ve smyslu ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „ObčZ“)

# I.

# Smluvní strany

- 1.1	Kupující:

- Název subjektu:	Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

- Sídlo:	Hudcova 232/56a; 621 00 Brno-Medlánky, Česká republika

- Zastoupený:	MVDr. Jiřím Burešem, ředitelem

IČO:	00019453

Datová schránka:	ra7aipu

(dále jen „kupující“) na straně jedné

a

- 1.2	Prodávající:

- Název subjektu:	[doplní účastník]

- Sídlo:	[doplní účastník]

- Zastoupený:	[doplní účastník], funkce: [doplní účastník]

- IČO:	[doplní účastník]

DIČ:	[doplní účastník]

Datová schránka: 	[doplní účastník]

- Zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn. [doplní účastník] vedenou u [doplní účastník]

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

(společně dále jen „smluvní strany“)

II.

Preambule

- 2.1	Tato smlouva je uzavírána mezi smluvními stranami na základě výsledku nadlimitního otevřeného řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) s názvem „Laboratorní přístroje pro USKVBL“, část 1 veřejné zakázky.

- 2.2	Prodávající potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou dodávky týkající se předmětu výše uvedené veřejné zakázky, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní 
a jiné podmínky, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
k plnění nezbytné.

# III.

# Předmět smlouvy

- 3.1	Předmětem této smlouvy je dodávka zařízení (dále též „předmět plnění“ nebo „zboží“) dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy včetně splnění dalších souvisejících plnění. Prodávající se zavazuje, že dodá takové zboží, které deklaroval v rámci své nabídky ke shora uvedené veřejné zakázce.

- Zboží musí být nové, plně funkční a zcela kompletní, to znamená bez nutnosti zakoupení dalších komponent, a musí být dodáno ve sjednaném množství, jakosti, provedení, místě 
a čase.

- Není-li v Příloze č. 1 této smlouvy uvedeno jinak, je nedílnou součástí plnění této smlouvy:

- a)	doprava zboží do místa plnění,

- b)	instalace zařízení v místě plnění, napojení na zdroje a vzájemné funkční propojení s dalším vybavením kupujícího, je-li plný provoz zařízení podmíněn takovým napojením nebo propojením, uvedení zařízení do plnohodnotného provozu a předvedení funkčnosti včetně zaškolení obsluhy zařízení v místě plnění v nezbytně nutném rozsahu,

- c)	dodání návodů na obsluhu v českém jazyce v elektronické podobě,

- d)	předání atestů, certifikátů a prohlášení o shodě věci s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem nebo nutných k provozování zařízení v České republice,

- e)	odvoz a likvidace veškerého odpadu vzniklého při plnění závazku, a to plně v souladu 
s příslušnými ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, případně dalšími relevantními předpisy,

- f)	záruční doba v minimální délce 24 měsíců včetně bezplatného záručního servisu zahrnujícího aktualizaci SW zařízení a dále příp. kalibraci, validaci, záruční výměny/opravy, dodávky náhradních dílů, dopravu a práci servisního technika,

- g)	prvotní akreditované ověření zboží.

- Součástí předmětu plnění je i dodání kompletního softwarového příslušenství, je-li to pro dané zboží relevantní, včetně jeho instalace a instruktáže obsluhy, předvedení funkčnosti 
a registrace software na portálu výrobce, je-li relevantní, a případně provedení dalších kroků, které jsou nezbytné pro užívání software a jsou stanoveny autorem software, včetně jeho případné aktualizace po dobu záruky zboží.

- 3.2	Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží včetně souvisejících plnění dle čl. 3.1 této smlouvy a převést na něj vlastnické právo k předmětu smlouvy. Kupující se zavazuje předmět smlouvy převzít a uhradit sjednanou kupní cenu.

# IV.

# Doba a místo plnění

4.1	Prodávající se zavazuje řádně dodat zboží včetně souvisejících plnění dle čl. 3.1 této smlouvy (vyjma písm. f) téhož článku) nejpozději do 90 dnů od odeslání výzvy k plnění. Prodávající je povinen písemně informovat kontaktní osobu kupujícího uvedenou v odst. 6.6 této smlouvy 
o přesném termínu, ve kterém zařízení dodá, a to alespoň 5 pracovních dnů před jeho dodáním, nebude-li mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak. Nesplní-li prodávající tuto povinnost, je kupující oprávněn převzetí zboží odmítnout.

4.2	O předání a převzetí zboží a splnění všech povinností uvedených v článku 3.1 této smlouvy (vyjma písm. f) téhož článku), bude sepsán předávací protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě, že bude zboží vykazovat drobné vady či nedodělky, jež však nebudou bránit řádnému užívání zboží, a nevyužije-li kupující svého práva zboží nepřevzít dle čl. 4.4 této smlouvy, bude v protokolu o předání a převzetí zboží uveden soupis zjištěných vad a nedodělků včetně způsobu jejich odstranění s uvedením lhůty, v níž je prodávající povinen tyto vady a nedodělky odstranit.

4.3	Okamžikem podpisu předávacího protokolu smluvními stranami přechází z prodávajícího na kupujícího vlastnické právo ke zboží. Nebezpečí škody na zboží nese až do přechodu vlastnického práva na kupujícího prodávající.

4.4	Kupující je oprávněn odepřít převzetí zboží v případě, že zboží nevykazuje vlastnosti požadované kupujícím v této smlouvě nebo v jejích přílohách. Kupující není povinen převzít předmět koupě vykazující jakoukoliv vadu či nedodělek, byť by samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebránily řádnému užívání zboží. V takovém případě vystaví kupující prodávajícímu zápis o nepřevzetí zboží spolu s uvedením důvodů nepřevzetí.

4.5	Místem plnění je sídlo kupujícího na adrese Hudcova 232/56a; 621 00 Brno-Medlánky, Česká republika.

# V.

# Cena a platební podmínky

5.1	Kupní cena za zboží je stanovena na základě cenové nabídky prodávajícího kalkulované v rámci veřejné zakázky na předmět plnění dle této smlouvy.

5.2	Kupní cena za zboží dle čl. 3.1 této smlouvy činí [doplní účastník] Kč bez DPH, DPH [doplní účastník] Kč, [doplní účastník] Kč včetně DPH.

5.3	Kupní cena je sjednána jako nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s dodáním zboží a splněním všech povinností dle této smlouvy.

5.4	Kupní cena bude kupujícím uhrazena jako jednorázová platba v korunách českých (CZK) na základě účetního a daňového dokladu – faktury. Kupující bude oprávněn fakturovat sjednanou cenu nejdříve následující pracovní den od okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí zboží. Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení kupujícímu. Přílohou faktury bude kopie příslušného protokolu o předání a převzetí předmětu plnění podepsaného osobami oprávněnými jednat za smluvní strany.

5.5	Účetní a daňový doklad - faktura, musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury kupujícímu. Povinnost uhradit kupní cenu bude kupujícím splněna v okamžiku připsání celé výše kupní ceny na bankovní účet prodávajícího.

5.6	Kupující neposkytuje zálohy na plnění předmětu této smlouvy.

5.7	Kupující je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky z titulu nároků na zaplacení smluvních pokut či nároků na náhradu škody/újmy vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce prodávajícího. Prodávající není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči kupujícímu, vzniklé na základě této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.

5.8	Změna kupní ceny je možná pouze a jen za předpokladu, že:

- dojde po uzavření této smlouvy ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,

- rozšíří-li nebo zúží-li kupující v průběhu doby plnění této smlouvy požadavky na vybavenost zboží, a to nad rámec stanovený v nabídce prodávajícího (kupují i prodávající je v takovém případě povinen postupovat v souladu se ZZZV, zejména s § 222 ZZVZ).

Kupující může výši celkové kupní ceny navýšit v průběhu trvání této smlouvy v případě zvýšení inflace o více než 5% za jeden rok dle procenta inflace, stanoveném Českým statistickým úřadem. Změna kupní ceny dle předchozí věty podléhá souhlasu kupujícího a prodávající na ni nemá bez souhlasu kupujícího nárok; takovou změnu smlouvy může prodávající uplatnit nejdříve od 1. 1. 2023.

# VI.

# Práva a povinnosti stran

6.1	Prodávající je povinen dodat zboží za podmínek dle této smlouvy a zboží musí odpovídat požadavkům specifikovaným v Příloze č. 1 této smlouvy a musí být bez jakýchkoliv faktických 
i právních vad, které by bránily plnohodnotnému užívání zboží.

6.2	Prodávající není oprávněn postoupit jakákoliv práva nebo povinnosti z této smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.

6.3	Prodávající odpovídá kupujícímu za škodu způsobenou porušením povinností podle této smlouvy nebo povinnosti stanovené obecně závazným právním předpisem. Pokud v souvislosti s plněním závazků dle této smlouvy prodávajícím dojde ke vzniku škody kupujícímu nebo třetím osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplnění povinností vyplývajících 
z příslušných právních předpisů, technických či jiných norem, z této smlouvy nebo i z jiných důvodů, je prodávající povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením 
v předešlý stav, a není-li to možné, tak nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese prodávající.

6.4	Prodávající bere na vědomí, že podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, je, a rovněž všichni jeho případní poddodavatelé, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

6.5	Smluvní strany se dohodly a prodávající určil, že osobou oprávněnou k jednání za prodávajícího v technických věcech, které se týkají této smlouvy a její realizace, je:

Jméno: 		[doplní účastník]

e-mail:		[doplní účastník]	telefon: [doplní účastník]

6.6	Smluvní strany se dohodly a kupující určil, že osobou oprávněnou k jednání za kupujícího v technických věcech, které se týkají této smlouvy a její realizace, je:

Jméno:		_____

e-mail:		_____	telefon: _____

6.7	Změna oprávněných osob dle čl. 6.5 a 6.6 této smlouvy musí být oznámena druhé smluvní straně písemně, přičemž je účinná okamžikem doručení tohoto oznámení. Jakákoli jednání učiněná prostřednictvím výše uvedených e-mailových adres a telefonních kontaktů nezakládají změnu této smlouvy, a nepůjde tak o dodatky dle čl. 12.2 této smlouvy.

6.8	Prodávající bere na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva bude uveřejněna na profilu zadavatele kupujícího ve smyslu ust. § 219 odst. 1 ZZVZ nebo v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) v registru smluv, stejně tak jako bude uveřejněna výše skutečně uhrazené ceny za plnění předmětu z této smlouvy, 
a to ve lhůtách a způsobem uvedeným v ust. § 219 odst. 3 ZZVZ.

6.9	Kupující dává na vědomí a prodávající bere na vědomí, že kupující není v daném smluvním vztahu podnikatelem.

6.10	Všechny licence na software, dodané spolu se zbožím, musí být časově neomezené a možnost jejich aktualizace na nejnovější vydání musí být k dispozici minimálně po dobu trvání záruky zdarma. U licencí na software, u kterých je to relevantní, je prodávající povinen doložit oficiální potvrzení výrobce (nebo jeho oficiálně pověřeného tuzemského zástupce) o provedení registrace těchto licencí na příslušném portálu výrobce.

6.11	Prodávající je povinen být po celou dobu plnění dle této smlouvy pojištěn pojistnou smlouvou, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou prodávajícím třetí osobě v minimální výši kupní ceny bez DPH dle čl. III. odst. 5.2 této smlouvy. Kupující je oprávněn kdykoliv požádat prodávajícího o předložení pojistné smlouvy a prodávající je povinen tuto kupujícímu bez zbytečného odkladu předložit. Dojde-li na straně prodávajícího v průběhu plnění této smlouvy ke ztrátě pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou prodávajícím třetí osobě, je prodávající povinen toto neprodleně obnovit. Porušení povinností prodávajícího dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

6.12	Prodávající má povinnost provádět servisní kontroly na zboží od akreditované kalibrační laboratoře dle ČSN 17025 nejméně po dobu trvání záruky na zboží.

6.13	Prodávající má povinnost po celou dobu trvání této smlouvy splňovat podmínky jakosti minimálně v rozsahu normy ISO 9000.

VII.

# Záruka na zboží

7.1	Není-li v Příloze č. 1 této smlouvy uvedeno jinak, poskytuje prodávající záruku za jakost zboží po dobu minimálně 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet podpisem protokolu o předání 
a převzetí zboží ve smyslu čl. IV. této smlouvy. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací či zásahem, vyšší mocí nebo mechanickým poškozením zboží kupujícím. Prodávající se zavazuje, že zboží bude po celou záruční dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel, a že si zachová obvyklé vlastnosti.

7.2	V záruční době je prodávající povinen bezplatně odstraňovat reklamované vady, popřípadě uspokojit jiný nárok kupujícího z vadného plnění, a to tak, že prodávající nastoupí k odstranění vady do 5 pracovních dnů od jejího oznámení, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuta lhůta jiná nebo není-li v Příloze č. 1 této smlouvy uvedeno jinak. Nástupem 
k odstranění vady (příp. servisní zásah) se rozumí dostavení se oprávněného zástupce prodávajícího do místa plnění dle čl. 4.5 této smlouvy za účelem odstranění kupujícím oznámené vady. V případě výskytu vady po dobu běhu záruční doby se záruční doba prodlužuje o dobu od oznámení vady kupujícím prodávajícímu po její odstranění prodávajícím.

7.3	Prodávající je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady (včetně všech souvisejících činností) do 10 kalendářních dnů ode dne jejich reklamace, není-li smluvními stranami písemně dohodnuta lhůta jiná.

7.4	Záruční vada je včas uplatněná odesláním oznámení o vadě zboží nejdéle v poslední den záruční doby.

7.5	Záruční doba se vztahuje i na dodávaný software a řídící počítač (je-li relevantní).

VIII.

Smluvní pokuty

8.1	V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží a splněním povinností uvedených v čl. 3.1 této smlouvy, vyjma písm. f), oproti termínu stanoveném v čl. 4.1 této smlouvy vzniká kupujícímu nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny bez DPH za každý, byť i jen započatý, den prodlení.

8.2	V případě nedodržení uvedené (či jinak dohodnuté) lhůty dle čl. 4.2, 7.2 a 7.3 této smlouvy ze strany prodávajícího vzniká kupujícímu nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý, byť i jen započatý, den prodlení.

8.3	V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu zákonný úrok z prodlení.

8.4	Smluvní pokuty uplatňované dle této smlouvy jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k zaplacení smluvní pokuty ze strany oprávněné strany. Kupující si vyhrazuje právo započíst smluvní pokuty vůči pohledávkám prodávajícího za kupujícím.

8.5	Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. Prodávající je rovněž povinen odčinit kupujícímu nemajetkovou újmu způsobenou porušením svých povinností dle této smlouvy.

IX.

Vyšší moc

9.1	Za vyšší moc se považují okolnosti, které objektivně znemožňují některé z dotčených stran dočasně či trvale splnit závazek nebo jeho část, nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny či překonány, přičemž smluvní strany nemohly 
s vynaložením odborné péče takovou okolnost zjistit ani předvídat před uzavřením závazku.

9.2	Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné okolnosti smluvní strany považují zejména válečný či ozbrojený konflikt, akty či hrozby terorismu, občanské nepokoje, povstání, mobilizaci, přírodní katastrofy (např. povodně, požáry, zemětřesení), masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo, epidemie nebo jinak významné události, 
v jejichž důsledku bude dotčená strana z faktických důvodů, ze zákona či na základně opatření orgánu veřejné moci nucena zastavit, přerušit či podstatně omezit plnění smluvních povinností.

9.3	Pokud v důsledku vyšší moci nemůže smluvní strana plnit své závazky, je povinna o tom informovat druhou smluvní stranu neprodleně poté, co se o vzniku této okolnosti dozvěděla nebo se mohla dozvědět s vynaložením odborné péče. Současně je taková smluvní strana povinna specifikovat závazek nebo jeho část, v jejichž plnění jí v důsledku vyšší moci je nebo bude bráněno, a prokázat příčinnou souvislost mezi překážkou vyšší moci a neplněním závazku nebo jeho části.

9.4	Smluvní strana, které vyšší moc zabránila v řádném a včasném plnění závazku nebo jeho části, je povinna učinit vše, co je v jejích silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé smluvní straně z důvodu, že smluvní strana odvolávající se na vyšší moc není schopna plnit svou povinnost.

9.5	Za vyšší moc se nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, která se překážky vyšší moci dovolává, nebo překážka vzniklá v době, kdy byla tato smluvní strana v prodlení s plněním závazku nebo jeho části, ani překážka, kterou byla tato smluvní strana v souladu s obchodními podmínkami této výzvy povinna překonat.

9.6	Brání-li smluvní straně v řádném a včasném splnění závazku vyšší moc a tato smluvní strana splnila informační povinnosti vůči druhé smluvní straně dle odst. 9.3 této smlouvy, je oprávněna se domáhat prodloužení lhůty ke splnění smluvní povinnosti o dobu prokázaného trvání překážky vyšší moci. Smluvní strany se zavazují o změně doby plnění uzavřít písemný dodatek. Má-li se však lhůta ke splnění smluvní povinnosti prodloužit v důsledku překážky vyšší moci o více než 2 měsíce oproti původně sjednanému termínu, má smluvní strana, na jejíž straně překážka vyšší moci není, právo od smlouvy odstoupit.

9.7	Brání-li smluvní straně v řádném a včasném splnění závazku vyšší moc a tato smluvní strana splnila informační povinnost vůči druhé smluvní straně v souladu s výše uvedenými požadavky, nemá druhá smluvní strana po dobu trvání překážky vyšší moci právo uplatňovat smluvní pokuty z prodlení.

X.

# Odstoupení od smlouvy

10.1	Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených v této smlouvě nebo ObčZ.

10.2	Od této smlouvy může smluvní strana dotčená porušením povinnosti jednostranně odstoupit pro podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou, přičemž za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména, ale nikoli výlučně:

a)	je-li kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny podle této smlouvy po dobu delší než 60 dní po dni splatnosti příslušné faktury,

b)	jestliže prodávající nedodá byť i jen část zboží řádně a v dohodnutém termínu, kvalitě či množství,

c)	jestliže prodávající dodá zboží, které nebude mít vlastnosti deklarované prodávajícím v této smlouvě,

d)	jestliže prodávající neodstraní vady ve lhůtě stanovené smlouvou nebo v případě opakující se závady,

e)	jestliže prodávající ve své nabídce v rámci zakázky, která předcházela uzavření této smlouvy, uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení,

f)	jestliže prodávající dodá zboží, které je zatíženo právy třetích osob.

10.3	Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit, a to i částečně, v případě, že zejména:

a)	prodávající pozbude oprávnění vyžadovaného právními předpisy k činnostem, k jejichž provádění je prodávající povinen dle této smlouvy,

b)	bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek prodávajícího; prodávající je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně kupujícímu,

c)	prodávající vstoupí do likvidace.

10.4	Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy či do datové schránky. Obě smluvní strany berou na vědomí, že odstoupení je jednostranný právní úkon, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné strany odstoupit druhé straně, pokud v této smlouvě není sjednáno jinak. Odstoupení kupujícího se nedotýká nároku na náhradu újmy prodávajícího vzniklé porušením smlouvy, nároku na zaplacení smluvních pokut a dalších práv a povinností, u nichž to vyplývá z ustanovení smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy ve smyslu ust. § 2005 ObčZ, není-li výslovně sjednáno v této smlouvě jinak.

XI.

Dodržování důstojných pracovních podmínek

11.1	Prodávající se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda bude dle této smlouvy plněno prodávajícím či jeho poddodavatelem.

11.2	Prodávající je povinen oznámit kupujícímu, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 11.1 této smlouvy, a k němuž došlo při provádění předmětu plnění dle této smlouvy nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.

11.3	Prodávající je povinen předat kupujícímu kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí prodávající poskytne kupujícímu informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí.

11.4	V případě, že prodávající (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle odst. 11.2 tohoto článku smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je prodávající povinen přijmout nápravná opatření 
a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat kupujícího, a to v přiměřené lhůtě stanovené kupujícím.

11.5	Kupující je dále oprávněn požadovat po prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši:

a) 3 000,- Kč v případě, že prodávající bude v prodlení s plněním povinnosti oznámit kupujícímu zahájení řízení a uvést datum jeho zahájení dle odst. 11.2;

b) 3 000,- Kč v případě, že prodávající bude v prodlení s plněním povinnosti předložit kupujícímu kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení končí, a uvést datum právní moci, dle odst. 11.3; a to vždy za každý jednotlivý případ porušení.

# XII.

# Závěrečná ustanovení

12.1	Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, které zajistí kupující.

12.2	Veškeré změny či doplnění smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami podepsaných dodatků smlouvy. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, bude každé oznámení, souhlas, či jiná komunikace činěno výhradně písemnou formou, jakákoliv jednání smluvních stran činěná po telefonu či ústně jsou právně neúčinná. Změna oprávněné osoby uvedené v odst. 6.5 a 6.6 této smlouvy neznamená změnu smlouvy, a tedy nezakládá povinnost uzavírat dodatek.

12.3	Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců kupujícího a prodávajícího.

12.4 	Smluvní strany sjednávají, že pokud v důsledku změny či odlišného výkladu právních předpisů a/nebo judikatury soudů bude u některého ujednání této smlouvy shledán důvod neplatnosti či neúčinnosti právního jednání, smlouva jako celek nadále platí, přičemž za neplatnou či neúčinnou bude možné považovat pouze tu část, které se důvod neplatnosti či neúčinnosti přímo týká, pokud z povahy tohoto ustanovení smlouvy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.

12.5	Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména ObčZ a předpisy souvisejícími.

12.6	Smluvní strany budou vždy usilovat o smírné urovnání případných sporů vzniklých ze smlouvy. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.

12.7	Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu, nebo je smlouva vyhotovena ve třech listinných provedeních s platností originálu, přičemž kupující obdrží dvě listinná vyhotovení a prodávající jedno.

12.8	Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

12.9	Nedílnou součástí této smlouvy je:

- Příloha č. 1 - specifikace předmětu plnění

V Brně dne: 						V [doplní účastník] dne:

Za kupujícího:						Za prodávajícího:

_____________________________			_____________________________

MVDr. Jiří Bureš, ředitel	   			[doplní účastník] (oprávněná osoba)

příloha č. 4 Zadávací dokumentace – Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti

| Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) |  |
| --- | --- |
| Název zakázky | Laboratorní přístroje pro USKVBL |
| Část Zakázky | pH metr |
| Účastník podávající nabídku |  |
| Název | Vyplní účastník |
| Sídlo | Vyplní účastník |
| IČ | Vyplní účastník |

V souladu s vyhlášenými podmínkami zadavatele ke shora uvedené zakázce prokazuji jako oprávněná osoba účastníka splnění požadavku zadavatele předložením níže uvedeného prohlášení takto:

Tímto místopřísežně prohlašuji, že výše uvedený účastník ve smyslu § 74 odst. 1 zákona:

- nespáchal žádný z trestných činů uvedených v příloze č. 3 zákona pro účely prokázání splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona a dále podle § 74 odst. 1 písm. d) a e) zákona, což zároveň prokazuji výpisy z evidence Rejstříku trestů všech fyzických osob – členů statutárního orgánu a výpisy z evidence Rejstříku trestů právnických osob,

- který nemá ve smyslu § 74 odst. 1 písm. c) zákona nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to ani v České republice, tak ani v zemi sídla dodavatele,

- který nemá ve smyslu § 74 odst. 1 písm. b) zákona v České republice ani v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek ve vztahu ke spotřební dani.

- není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu, nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele dle § 74 odst. 1 písm. e) zákona.

Současně přikládám:

- potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,

- potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) zákona,

- výpis z obchodního rejstříku, (nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že dodavatel není v obchodním rejstříku zapsán), ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona.

V Vyplní účastník, dne Vyplní účastník

podpis osoby oprávněné jednat za účastníka

Příloha č. 5 Zadávací dokumentace – Seznam poddodavatelů

| Seznam poddodavatelů |  |
| --- | --- |
| Název zakázky | Laboratorní přístroje pro USKVBL |
| Část Zakázky | pH metr |
| Název zakázky |  |
| Název | Vyplní účastník |
| Sídlo | Vyplní účastník |
| IČ | Vyplní účastník |

Varianta 1 :

Prohlašujeme,

že máme v úmyslu zadat část zakázky jiné osobě (poddodavateli) a níže předkládáme seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění předmětu zakázky:

| Identifikační údaje poddodavatele – název a IČ : | Část plnění předmětu zakázky, která bude plněna prostřednictvím poddodavatele: |
| --- | --- |
| Vyplní účastník | Vyplní účastník |
| Vyplní účastník | Vyplní účastník |
| Vyplní účastník | Vyplní účastník |

Varianta 2:

Prohlašujeme,

že nemáme v úmyslu zadat část veřejné zakázky jiné osobě (poddodavateli).

Varianta 3

(v případě, že poddodavatelé nejsou zatím známi):

Prohlašujeme,

že máme v úmyslu zadat jiné osobě (poddodavateli) tyto části veřejné zakázky:

Vyplní účastník,

přičemž konkrétní seznam poddodavatelů nám v tuto chvíli není znám.

V Vyplní účastník, dne Vyplní účastník

podpis osoby oprávněné jednat za účastníka

Příloha č. 6 Zadávací dokumentace – Čestné prohlášení o akceptaci zadávacích podmínek

| Čestné prohlášení účastníka o akceptaci zadávacích podmínek |  |
| --- | --- |
| Název zakázky | Laboratorní přístroje pro USKVBL |
| Část Zakázky | pH metr |
| Účastník podávající nabídku |  |
| Název | Vyplní účastník |
| Sídlo | Vyplní účastník |
| IČ | Vyplní účastník |

Prohlašuji místopřísežně, že:

- veškeré údaje a informace, které jsem ve své nabídce uvedl jako účastník zadávacího řízení o předmětnou veřejnou zakázku, jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti;

- veškeré doklady a dokumenty, kterými jako účastník zadávacího řízení o předmětnou veřejnou zakázku prokazuji svoji kvalifikaci a ostatní podmínky pro účast, jsou věrohodné, pravdivé a odpovídají skutečnosti;

- akceptuji obchodní podmínky zadavatele ve smyslu § 37 odst. 1 písm. c) zákona specifikované závazným návrhem smlouvy, který je součástí zadávacích podmínek jako příloha č. 3 zadávací dokumentace.

Dále prohlašuji místopřísežně, že jsem se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací a zadávacími podmínkami, že jsem si před podáním nabídky vyjasnil veškerá sporná ustanovení, nebo technické nejasnosti a že s podmínkami zadání a zadávací dokumentací souhlasím a respektuji je

V Vyplní účastník, dne Vyplní účastník

podpis osoby oprávněné jednat za účastníka

Příloha č. 7 Zadávací dokumentace – Čestné prohlášení k nařízení EU

| ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K nadlimitní veřejné zakázce na dodávky, zadávané v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v souvislosti s Nařízením Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576 |  |
| --- | --- |
| Název veřejné zakázky: | "[doplní účastník]" |
| Identifikační údaje zadavatele |  |
| Obchodní firma/jméno: | Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv |
| Sídlo/místo podnikání: | Hudcova 232/56a, 621 00 Brno-Medlánky |
| IČO: | 00019453 |
| Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení |  |
| Obchodní firma/jméno: | "[doplní účastník]" |
| Sídlo/místo podnikání: | "[doplní účastník]" |
| IČO: | "[doplní účastník]" |

- Prohlašuji místopřísežně, že jako účastník zadávacího řízení o předmětnou veřejnou zakázku nejsem:

- fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

- právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo

- fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.

- Dále čestně prohlašuji, že neprokazuji kvalifikaci společně s jiným dodavatelem či prostřednictvím poddodavatele, jehož podíl na plnění veřejné zakázky tvoří více než 10 % hodnoty zakázky, kteří jsou:

- fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

- právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo

- fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.

- V …….............. dne ………..........

………......……………..……………

[jméno a příjmení osoby oprávněné jednat, včetně její funkce. DOPLNÍ DODAVATEL]

hodnotící kritérium veřejné zakázky dle čl. 16.1 zadávací dokumentace

účastník vybere jednu nabízenou variantu dle skutečnosti