Zadání rozsahu prací na akci: 323681TEC VD Fryšták, oprava pohonů provozních uzávěrů

V rámci akce bude provedena:

- Zajištění, převzetí stávajících pohonů provozních uzávěrů k opravě.

- Kontrola a posouzení stavu stávajících pohonů a převodovek provozních uzávěrů, navržení výměny dílčích částí pohonů provozních uzávěrů. Vyhotovení výrobní dokumentace ke konstrukčním pracím.

- Demontáž stávajících pohonů provozních uzávěrů.

- Dodávka mechanických úprav stávajících převodovek s asynchronními motory, a to především dodávka a výměna trapézových hřídelí a jejich vedení. Zhotovení a dodávka adaptérů pro pohon včetně mezikusů (spojáků) a krytů hřídelí nad pohonem

- Zajištění a dodávka nových servopohonů s adaptéry a kompletním osazením provozními spínači.

- Dodávka a zapojení veškeré potřebné elektroinstalace včetně zobrazovacích display-ů provozních stavů

nových provozních uzávěrů.

- Zapojení a odzkoušení v dohodnutém čase na místě montáže.

- Protokolární doložení provedených prací, vyhotovení revize a závěrečné zprávy k dané akci.

Stanovení technologie a požadavků na provedení objednaných prací je záležitost zhotovitele, a proto je nutné, aby ve výběrovém řízení s pracemi nutnými v této činnosti kalkuloval. Provádění veškerých prací a výše uvedených zkoušek musí korespondovat s příslušnými ČSN.

Místem plnění požadovaného díla je VD Fryšták – odběrná věž

Termín provedení prací do 30. listopadu roku 2023