## Specifikace
|  |  | Výpis výrobků |  | Material lists
č. pozice |  | název zařízení |  |  |  | Qty
Pos no |  | Description |  |  |  | ks
Článek |  | VZT AHU1 - klimatizace čistých prostor
|  | DODÁVKA VZT (VENKOVNÍ PROSTOR) |  |  |  | Jednotka |  | Cena/j | Celkem bez DPH
1. | 1 | VZT čerstvovzdušná cirkulační jednotka lakovaná v hygienickém provedení |  |  |  | 1 kpl |  |  | 0
|  |  | pružná manžeta | [5 empty] | 0
|  |  | filtrační komora F7 včetně šikmého trubicového manometru | [5 empty] | 0
|  |  | ventilátorová komora 1.900 m3/h, dpext 1300 Pa, 2.2 kW, 400V - včetně FM | [5 empty] | 0
|  |  | chladící komora 8 kW, přímý výpar R32 | [5 empty] | 0
|  |  | ohřívací komora 12 kW, el.ohřev | [5 empty] | 0
|  |  | filtrační komora F9 včetně šikmého trubicového manometru | [5 empty] | 0
|  |  | pružná manžeta | [5 empty] | 0
1. | 2 | Kondenzační jednotkaFDC71VNX-W, chladící výkon 8 kW, R32 včetně AHUboxu |  |  |  | 1 kpl |  |  | 0
|  | Předizolované Cu potrubí 16/6 včetně el komunikace | [6 empty] | 0
1. | 3 | Odporový zvlhčovač Condair RS parní výkon 5 kg/h, včetně distr.trubice 81-200 |  |  |  | 1 kpl |  |  | 0
|  | parní a kondenzační hadice | [6 empty] | 0
1. | 4 | protidešťová žaluzie |  | PZ AL 500X315 |  | 1 kpl | kpl |  | 0
1. | 1 | Tlumič hluku 600x315/1000 - 2x TH20 315/1000 |  |  |  | 2 kpl |  |  | 0
| 2 | Regulační klapka pro servopohon |  | RKT 500x315 |  | 1 ks |  |  | 0
1. | -53 | Revizní dvířka pro čtyřhranné potrubí RD 400x200 |  |  | REVIZE PARNÍ TRUBICE | 1 ks |  |  | 0
1. | -151 | Vzduchotechnické potrubí celotmelené sk. I z pozink. plechu čtyřhranné, třída těsnosti III |  |  |  | 55 m2 |  |  | 0
1. | -401 | Kaiflex Duct 20mm ALU Adhesive Sheets ve venkovním prostoru včetně oplechování |  |  |  | 1 kpl |  |  | 0
1. | -501 | Montážní, spojovací, těsnící a závěsný materiál |  |  |  | 1 kpl |  |  | 0
1. | -700 | Uvedení do provozu a zaregulování |  |  |  | 1 kpl |  |  | 0
[6 empty] | Celkem |  |  | 0
[6 empty] | DPH 21 % |  |  | 0
[6 empty] | Celkem vč. DPH |  |  | 0