| Projektoval | Kreslil | Odp. Projektant | Ved. Projektant | Kasík – Projka s.r.o. projektová činnost ve výstavbě Mukařovského 2301, 397 01 Písek Tel. 605 441 948 IČO: 28082664 ČKAIT: 0101659 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | František Kasík |  |  |
| SÚ: Písek |  | MěÚ: Písek |  |  |  |
| Investor: Zemský hřebčinec Písek, s.p.o. U Hřebčince 479, 397 01 Písek, IČ : 71294562 |  |  |  |  |  |
| Sociální zařízení v objektu karanténních stájí stav. par.č. 1077 k.ú. Písek D 1.1. Architektonicko stavební řešení OBJEKT SO – 01 – Sociální zařízení |  |  |  | Datum: 4/2022 |  |
|  |  |  |  | Formát: |  |
|  |  |  |  | Účel: Ohlášení |  |
|  |  |  |  | Měřítko: |  |
|  |  |  |  | Zak. Číslo: |  |
| Obsah výkresu : SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  | Číslo paré: | Č. výkresu: B |

B)   SOUHRNNÁ  TECHNICKÁ   ZPRÁVA

- Popis území stavby

- charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Jedná se o stávající objekt, který má 1 nadzemní podlaží. V současné době je objekt z převážné části nevyužívaný. Nová PD řeší cca v ½ půdorysu zřízení sociálního zařízení.

- údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Nové sociální zařízení  nemá vliv na územní plánování.

- informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Na změnu užívání  1. NP  nejsou nutné žádné výjimky.

- informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněné podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Dokumentace je zpracována na základě vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy  ke stupni pro ohlášení.

- výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum a pod.)

Na  staveništi není nutné provádět žádné průzkumy. Projektant provedl zaměření stávajícího stavu.

- ochrana území podle jiných právních předpisů

Stávající budova je památkově chráněná.

- poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému územi a pod.

Stavba se nenachází v záplavovém území ani na poddolovaném území.

- vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

V objektu  budou prováděné drobné stavební práce. Dále hlavně budou řešené vnitřní instalace – voda, kanalizace, temperace  a rozvody elektro.

- požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Tyto práce se naší PD netýkají.

- požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)

Stávající objekt – není nutné řešit.

- územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Veškeré požadavky jsou již řešené v rámci stávající výstavby a změna užívání na ně nemá žádný vliv.

- věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Navrhovaná PD nemá žádné časové ani věcné vazby na jiné stavby ani opatření v dotčeném území.

- seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje

Katastrální území	:	Písek

Parcela číslo		:	stav. parc.č. 1077

- seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Nová změna užívání  nevyžaduje vznik ochranného nebo bezpečnostního pásma.

- Celkový popis stavby

  - Základní charakteristika stavby a jejího užívání

- nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Jedná se o změnu užívání – ve stávající části půdorysu bude sociální zařízení pro muže a ženy. Původně v daném prostoru byl malý byt.

- účel užívání stavby

Jedná se o stávající  objekt, který je v současné době převážně nevyužívaný. Nový návrh sociálního zařízení na části půdorysu 1. NP  nemá zásadní vliv na provoz celého domu. Ostatní  část  podlaží nemění způsob užívání.

- trvalá nebo dočasná stavby

Jedná se o trvalou stavbu.

- informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Tento bod se nás netýká.

- informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanov dotčených orgánů

Dokumentace je zpracována na základě vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy  ke stupni pro  ohlášení.

- ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Objekt je  památkově  chráněn.

- navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, a pod.

Zastavěná plocha ani obestavěný prostor se nemění.

- základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí a pod.

Komunální odpad se bude likvidovat standardním způsobem, který zajišťuje město Písek.

- základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Změna užívání  vyžaduje minimální stavební úpravy. Rozvody vnitřních instalací budou provedené prakticky nové. Ve fasádě bude provedena výměna oken a dveří. Provedení těchto výplní bude shodné se stávajícími.

- orientační náklady stavby

Náklady jsou řešené v rozpočtu, který je součástí PD.

  - Celkové urbanistické a architektonické řešení

- urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Změna užívání nemá na tento bod žádný vliv.  Venkovní architektonický vzhled se nemění.

- architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Toto řešení zůstává dle původní PD a PD ho nemění.

  - Celkové provozní řešení a technologie výroby

Jedná se o jednoduchou PD  s malým rozsahem stavebních prací. Hlavní práce spočívají zejména v provedení nových rozvodů vnitřních instalací.

  - Bezbariérové užívání stavby

Jedná se o stávající objekt a není  nutné ho v plném rozsahu řešit dle vyhl. 398/2009 Sb.

  - Bezpečnost při užívání stavby

Realizací  nového sociálního zařízení nevzniknou žádné zvláštní požadavky na zajištění bezpečnosti při užívání stavby.

  - Základní technický popis staveb

- stavební řešení, konstrukční a materiálové  řešení

Nový návrh sociálního zařízení  vyžaduje minimální  stavební úpravy.

- mechanická odolnost a stabilita

Není nutné řešit

  - Základní popis technických a technologických zařízení

- Tepelné řešení – není předmětem PD

- Výčet technických a technologických zařízení

Viz provozní údaje.

  - Zásady požárně bezpečnostního řešení

Požárně bezpečnostní řešení viz samostatná část PD.

  - Úspora energie a tepelná ochrana

Není předmětem PD.

2.10.Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů a pod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost a pod.).

Viz. samostatné části PD – instalací.

2.11.Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- ochrana před pronikáním radonu z podloží

Není nutné řešit

- ochrana před bludnými proudy

Pro rozsah řešení v této projektové dokumentaci je tento oddíl bezpředmětný.

- ochrana před technickou seizmicitou

Pro rozsah řešení v této projektové dokumentaci je tento oddíl bezpředmětný

- ochrana před hlukem

Není nutné řešit

- protipovodňová opatření

Pro rozsah řešení v této projektové dokumentaci je tento oddíl bezpředmětný – objekt se nenachází v záplavovém území.

- ochrana před ostatními účinky – vlivem poddolování, výskytem metanu a pod.

Objekt se na poddolovaném území  nenachází a ani se zde nevyskytuje metan.

- Připojení na technickou infrastrukturu

Toto napojení zůstává zachováno beze změn.

El. energie připojena na veřejný rozvod ve správě E-on a.s. – napojení ve stávajícím rozváděči.

- Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Zůstává zachováno dle původní PD.

- Dopravní řešení

  - Popis dopravního řešení,  opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace

Toto řešení zůstává dle původní PD a nemění se.

  - Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

viz bod a)

  - Doprava v klidu

viz bod a)

  - Pěší a cyklistické stezky

Tento bod se PD netýká

- Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

- terénní úpravy

Nebudou se provádět.

- použité vegetační prvky

Naší PD se tento bod netýká.

- biotechnická opatření

Pro rozsah řešení v této projektové dokumentaci je tento oddíl bezpředmětný.

- Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Ovzduší

Změna užívání  nemá vliv na ovzduší.

Hluk

Provoz  sociálního zařízení   není zdrojem zvýšené hladiny hluku – zůstává zachováno dle původní PD.

Voda

Sociální zařízení  nemá vliv.

Odpady

Odpady během stavby budou tříděné a odvážené na schválené skládky. Ve stavbě se nevyskytují nebezpečné odpady.

Půda

Stávající objekt – neřešeno.

- vliv stavby na přírodu a krajinu (ochranu dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů a pod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Tento bod se nás netýká.

- vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Není

- návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Záměr nespadá do zjišťovacího řízení.

- navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Stávající.

- Ochrana obyvatelstva

Situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva není tímto projektem dotčeno ani řešeno.

- Zásady organizace výstavby

- potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Není nutné řešit – stavební práce  minimálního rozsahu.

- odvodnění staveniště

Není nutné řešit.

- napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastruktur

Příjezd a přístup k objektu  je zajištěn po stávající vnitroareálové komunikaci.

- vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Změna užívání nemá vliv na okolní pozemky ani stavby.

- ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Tento bod se naší PD netýká.

- maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)

Zábory pro staveniště  nebudou prováděné.

- požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace je řešen v rámci stávající výstavby.

- maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Vzhledem k tomu, že nebudou  prováděné velké stavební úpravy, tak  bude odpadů minimálně. Odpady budou ukládané na schválené skládky. Nebezpečné odpady se v objektu nevyskytují.

- bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Zemní práce nebudou prováděné.

- ochrana životního prostředí při výstavbě

Tento bod se naší PD netýká. Stávající objekt – nelze zřídit bezbariérový přístup.

- zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Tento bod se naší PD netýká.

- úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Tento bod se PD netýká.

- zásady pro dopravně inženýrské opatření

Není nutné řešit.

- stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě a pod.)

Nejsou

- postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Nejsou žádné termíny.

Vypracoval : Kasík František

V Písku –   duben    2022