## Platěnice
|  | délka | stávající dlažba, tl. 25 cm |  | stávající beton, tl. 15 cm |  | stávající obklad zdi, tl. 25 cm |  | stávající parapet, tl. 20 cm |  | stávající beton dřík |  | stávající beton základ |  |  | délka | výkop pro opevnění |  | dlažba tl. 25 cm |  | beton. lože, tl. 15 cm |  | štěrkopískové lože LB, tl. 10 cm |  | urovnání terénu pod opevněním |  | schody tl. 20 cm |  | beton. práh |  |  | délka | násyp |  | urovnání, osetí |  | obklad zdi, tl. 25 cm |  | parapet, tl. 20 cm |  | betonový dřík |  | betonový základ |  | kari síť |  |  | délka | kotvy | kotvy |  | nánosy dno vývaru |  | bednění parapet LB |  | výkop pro opevnění |  | pažení příložné |  | bednění rubu zdi
|  | opevnění | [13 empty] | opevnění | [15 empty] | opevnění | [15 empty] | opevnění
| (m) | (m) | (m) | (m2) | (m) | (m2) | (m) | (m2) | (m2) | (m3) | (m2) | (m3) | (m2) | (m3) |  | (m) | (m2) | (m3) | (m) | (m2) | (m) | (m2) | (m) | (m2) | (m) | (m2) | (m) | (m2) | (m2) | (m3) |  | (m) | (m2) | (m3) | (m) | (m2) | (m) | (m2) | (m2) | (m3) | (m2) | (m3) | (m2) | (m3) | (m) | (m2) |  | (m) | ks/bm | ks | (m) | (m2) | (m3) | (m) | (m2) | (m2) | (m3) | (m) | (m2) | (m) | (m2)
začátek opevnění | 19.41 | [13 empty] | začátek op. | [15 empty] | začátek op. | [15 empty] | začátek op.
|  | 0.5 | [13 empty] | 0.5 |  | 1.5 | [11 empty] | 1.32 |  | 0.5 |  | 0.165 |  | 0.425 | [11 empty] | 0.5
práh opevneni konec | 19.91 | [13 empty] | práh konec |  | 3 | [11 empty] | 2.64 |  | práh konec |  | 0.33 |  | 0.85 | [11 empty] | práh konec
|  | 1.71 | [13 empty] | 1.71 |  |  |  | 10.608 |  | 10.608 |  | 10.608 |  | 10.608 | [5 empty] | 1.71 | [15 empty] | 1.71
schody začátek | 21.62 | [13 empty] | schody začátek | [15 empty] | schody začátek | [15 empty] | schody začátek
|  | 0.61 |  | 7.755 |  | 7.755 | [9 empty] | 0.61 |  | 3.132 | [13 empty] | 0.61 |  | 0.3016 |  | 1.276 | [11 empty] | 0.61
PF 2 | 22.23 |  | 2.75 |  | 2.75 | [9 empty] | PF 2 |  | 1.35 |  | 4.8 |  | 4.8 |  | 4.8 |  | 4.8 | 8.16 | 4.37 | 7.429 | 0.8 | 1.36 | PF 2 |  | 0.13 |  | 0.55 | [11 empty] | PF 2
|  | 1.09 | [13 empty] | 1.09 | [15 empty] | 1.09 | [15 empty] | 1.09
schody konec | 23.32 | [13 empty] | schody konec | [15 empty] | schody konec | [15 empty] | schody konec
|  | 0.94 | [13 empty] | 0.94 | [15 empty] | 0.94 | [15 empty] | 0.94
nátoková hrana prahu | 24.26 | [7 empty] | 0.15 | [5 empty] | nátok. prahu | [15 empty] | nátok. prahu | [7 empty] | 0.15 | [7 empty] | nátok. prahu | [6 empty] | 0.5
|  | 0.2 | [13 empty] | 0.2 | [15 empty] | 0.2 | [15 empty] | 0.2
začátek zdi | 24.46 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.76 |  | začátek zdi | [15 empty] | začátek zdi | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.76 |  | 0 |  | začátek zdi |  | 2 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 3 | [5 empty] | 2.175 |  |  |  | 1.05 |  | 2.49 |  | 3 | [15 empty] | 3 | [5 empty] | 2.175 |  |  |  | 1.05 |  | 2.49 |  | 2.025 |  | 3 |  | 5 | [6 empty] | 1.5 |  | 3.3 |  | 2.175
pata prahu | 27.46 | [5 empty] | 1.45 |  |  |  | 0.7 |  | 0.9 |  | pata prahu | [15 empty] | pata prahu | [5 empty] | 1.45 |  |  |  | 0.7 |  | 0.9 |  | 1.35 |  | pata prahu |  | 2 |  | 0.5 |  |  |  |  | 1 |  | 2.2 |  | 1.45
|  | 4.24 |  | 27.463 |  | 27.463 |  | 6.148 |  | 1.116 |  | 2.968 |  | 3.816 |  | 4.24 |  | 12.311 |  | 40.224 |  | 40.224 |  | 40.224 |  | 40.224 | [5 empty] | 4.24 |  | 1.2784 |  | 5.2085 |  | 6.148 |  | 1.116 |  | 2.968 |  | 3.816 |  | 5.724 |  | 4.24 |  | 8.48 |  |  | 5.088 |  | 3.72 |  | 4.24 |  | 9.328 |  | 6.148
PF 3 | 31.7 |  | 3.05 |  | 3.05 |  | 1.45 |  | 0.15 |  | 0.7 |  | 0.9 |  | PF 3 |  | 1.25 |  | 4.8 |  | 4.8 |  | 4.8 |  | 4.8 | [5 empty] | PF 3 |  | 0.14 |  | 0.55 |  | 1.45 |  | 0.15 |  | 0.7 |  | 0.9 |  | 1.35 |  | PF 3 |  | 2 |  | 0.5 | 1.2 |  | 0.5 |  | 1 |  | 2.2 |  | 1.45
|  | 5.64 |  | 17.625 |  | 17.625 |  | 8.178 |  | 0.846 |  | 3.948 |  | 5.076 |  | 5.64 |  | 6.8244 |  | 27.072 |  | 27.072 |  | 27.072 |  | 27.072 | [5 empty] | 5.64 |  | 0.8178 |  | 3.243 |  | 8.178 |  | 0.846 |  | 3.948 |  | 5.076 |  | 7.614 |  | 5.64 |  | 11.28 |  |  | 4.089 |  | 2.82 |  | 5.6964 |  | 12.549 |  | 8.178
(PF 4) | 37.34 |  | 3.2 |  | 3.2 |  | 1.45 |  | 0.15 |  | 0.7 |  | 0.9 |  | (PF 4) |  | 1.17 |  | 4.8 |  | 4.8 |  | 4.8 |  | 4.8 | [5 empty] | (PF 4) |  | 0.15 |  | 0.6 |  | 1.45 |  | 0.15 |  | 0.7 |  | 0.9 |  | 1.35 |  | (PF 4) |  | 2 |  | 0.5 | 0.25 |  | 0.5 |  | 1.02 |  | 2.25 |  | 1.45
|  | 4.04 | [5 empty] | 5.858 |  |  |  | 2.828 |  | 3.737 |  | 4.04 | [15 empty] | 4.04 | [5 empty] | 5.858 |  |  |  | 3.131 |  | 3.737 |  | 5.454 |  | 4.04 |  | 8.08 |  |  | 1.01 |  |  |  | 4.1208 |  | 9.09 |  | 5.858
pata prahu jezu | 41.38 | [5 empty] | 1.45 |  |  |  | 0.7 |  | 0.95 |  | pata prahu | [15 empty] | pata prahu | [5 empty] | 1.45 |  |  |  | 0.85 |  | 0.95 |  | 1.35 |  | pata prahu |  | 2 |  | 0.5 |  |  |  |  | 1.02 |  | 2.25 |  | 1.45
|  | 2.7 | [5 empty] | 1.9575 |  |  |  | 0.945 |  | 2.43 |  | 2.7 | [15 empty] | 2.7 | [5 empty] | 1.9575 |  |  |  | 1.1475 |  | 2.43 |  | 1.8225 |  | 2.7 |  | 4.4 | [6 empty] | 1.377 |  | 3.0375 |  | 1.9575
konec zdi | 44.08 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.85 |  | konec zdi | [15 empty] | konec zdi | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.85 |  | 0 |  | konec zdi |  | 2 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0.67 |  | 29.2695 |  | 29.2695 |  |  |  | 1.1115 | [5 empty] | 0.67 |  | 7.447 |  | 37.791 |  | 37.791 |  | 37.791 |  | 37.791 | [5 empty] | 0.67 |  | 1.1115 |  | 4.446 |  |  |  | 1.1115 | [7 empty] | 0.67 | [6 empty] | 3.705
(PF 5) | 44.75 |  | 4.7 |  | 4.7 |  |  |  | 0.15 | [5 empty] | (PF 5) |  | 0.84 |  | 5.4 |  | 5.4 |  | 5.4 |  | 5.4 | [5 empty] | (PF 5) |  | 0.15 |  | 0.6 |  |  |  | 0.15 | [7 empty] | (PF 5) | [6 empty] | 0.5
|  | 0.5 | [13 empty] | 0.5 |  | 0.55 | [11 empty] | 0.4 |  | 0.5 |  | 0.125 |  | 0.35 | [11 empty] | 0.5
pilíř | 45.25 | [13 empty] | pilíř |  | 1.1 | [11 empty] | 0.8 |  | pilíř |  | 0.25 |  | 0.7 | [11 empty] | pilíř
|  | 25.34 |  | 82.1125 |  | 82.1125 |  | 24.3165 |  | 3.0735 |  | 11.739 |  | 17.549 |  | 25.34 |  | 31.7645 |  | 115.695 |  | 115.695 |  | 115.695 |  | 123.855 |  | 7.429 |  | 3.08 |  | 25.34 |  | 3.7994 |  | 14.9485 |  | 24.3165 |  | 3.0735 |  | 12.2445 |  | 17.549 |  | 22.6395 |  | 25.34 |  | 36.24 |  |  | 10.187 |  | 10.245 |  | 16.9342 |  | 37.3045 |  | 24.3165
| staničení - skutečná délka opevnění svahu (bráno v patě svahu) |  |  | m2 |  | m2 |  | m2 |  | m3 |  | m3 |  | m3 |  |  |  | m3 |  | m2 |  | m2 |  | m2 |  | m2 |  | m2 |  | m3 |  |  |  | m3 |  | m2 |  | m2 |  | m3 |  | m3 |  | m3 |  | m2 |  |  | délka kotvy 1,0 m | ks | délka vrtu |  | m3 |  | m2 |  | m3 |  | m2 |  | m2
|  |  |  | 20.5281 |  | 12.3169 |  | 6.0791 | [11 empty] | 28.9238 |  | 17.3543 |  |  |  | m2 |  | 1.4858 | [9 empty] | 6.0791
|  |  |  | m3 |  | m3 |  | m3 | [5 empty] | 44.6784 | [5 empty] | m3 |  | m3 | [5 empty] | m3 | [9 empty] | m3
|  |  | rozebrání stávající dlažby (předpokládaná tl. 25 cm) v betonovém loži (předpoklad. tl. 15 cm), třídění, vhodný kámen očistit a použít do nového opevnění, beton a nevhodný kámen odvoz na skládku ve vzdálenosti 22 km |  |  |  | rozebrání stávající zdi vývaru, vhodný kámen bude znovu použit do obkladu | [6 empty] | m3 |  |  | přebytek odvoz na skládku ve vzdálenosti 22 km |  | dlažba z lomového kamene min. tl. 0,25 m |  | pokladní betonové lože pod dlažbu tl. min. 10 cm |  | štěrkopísková filtrační vrstva pod dlažbou tl. min. 10 cm |  | urovnání terénu pod opevněním |  | dlažba z lomového kamene min. tl. 0,20 m |  | betonový práh šířky 0,5 m, hloubky 0,55 m, s obkladem z lomového kamene tl. 25 cm, beton. podklad pod schody a práh u pilíře |  |  |  | násyp z materiálu z výkopu |  | urovnání, osetí, ve svahu |  | obklad z lomového kamene min. tl. 0,25 m | [7 empty] | Kari siť , drát prům. 8 mm, oka 100x100 mm
[13 empty] | celkové množsvtí vybouraného betonu | [35 empty] | ocelové kotvy z betonářské žebrované oceli Ø 12 mm, umístěné ve sponu 50 cm, zalitých nesmrštivou cementovou zálivkou - např. BASF PCI Repaflow | [6 empty] | výkop za rubem zdi a po dokončení hutněný zásyp místním materiálem
[7 empty] | odhlad 5 % poškozené | [13 empty] | ve svahu |  | ve svahu |  | ve svahu | [11 empty] | z původního kamene
[7 empty] | odvoz na skládku ve vzdálenosti 22 km | [11 empty] | ve svahu | [17 empty] | z nového kamene 5%
z nového kamene
[7 empty] | nevhodný kámen - odpad 0.3 m3 | [11 empty] | část z původního
[19 empty] | 70% z 82.11 m2 | [17 empty] | odvodňovací drén za rubem zdi (drceného kameniva zrnitosti 63 – 125 mm) | [18 empty] | odečíst odvodňovací drén
[14 empty] | 51.1408 |  |  |  |  | tj. 57.48 m2 | [17 empty] | (0,25 m3/bm) v délce 14 m | [18 empty] | 14 m x 0.25 = 3.5 m3
|  |  | odhlad 30 % kamene nevhodného (resp. plochy z důvodu velkých spár) | [10 empty] | m3 |  |  |  |  | část z nového | [17 empty] | drenážní potrubí DN 80 dl. 0,8 m - 3 ks
[13 empty] | nevhodný kámen a beton, odpad celkem | [5 empty] | tj. 58.22 m2
pro kotvy Ø 12 mm vrt Ø 16 mm
|  |  | nevhodný kámen - odpad 6.16 m3 | [45 empty] | v místě prahů upravená délka kotvy v místě již nízkého dříku (1+1 ks)
ZÁBRADLÍ dl. 21.91 m, výšky 1.05 m, se třemi vodorovnými příčkami a sloupky (12 ks), na patky (0.25x0.25 m) a kotvy (dl. 0.35 m) s maticemi
sloupky (Ø 60,3 mm) dl. 1,05 m v rozteči cca 2,0 m (12 ks)
sloupky budou opatřeny přivařenou patkou (0,25 x 0,25 m, tl. 10 mm)
s otvory (4x) pro závitové tyče (Ø 12 mm, dl. 35 cm) - 12x4 ks s uzavřenou maticí
pro závitové tyče Ø 12 mm vrty Ø 14 mm
pod patku zábradlí místo kamene betonový blok (0.3x0.3 m na hl. kamene tl. 0.25 m + 0.35 m navíc)
včetně nátěru (dvousložková, polyamidovým aduktem tvrzená epoxidová nátěrová hmota, vysoce korozně odolná)
OPRAVA PRAHU VÝVARU - v šířce ve dně 13 m a v délce prahu 4.8 m - odhad doplnění kamene 30 m2 (cca 50 %), přespárování v celé ploše
Oprava prahu ve svahu 2x 5.8 m x 4.8 m, vyškrabat spáry a znovu přespárovat v celé ploše
Oprava dlažby ve vývaru podél zdi v délce 19.6m v šířce 0.5m, včetně přespárování a odříznutí opevnění vývaru od základu zdi před bouráním
jímkování (big beg - 3x v dl. 19 m, 1x v dl. 19 m + pro práh 1x v dl. 25 m a 1x v dl. 40 m)
osazení velkoobjemových polypropylenových vaků (Big Bag 120 x70 x 70 cm)
lípa prům. 80 cm skácet, s ponecháním pařezu, zatření proti výmladkům
Dilatační spára parapetu, opatřena penetračním nátěrem (např. Masterseal N 147) a opatřena kruhovým nehnijícím provazcem
(např. DIN Polyband) průměru 25 mm. Spára bude vyplněna polyuretanovým tmelem (např. Masterseal NP 474)
dilatace parapetu extrudovaným polystyrenem 4x(0,68 m x (0,18-0,21 m)) a 2x(0,78 m x (0,18-0,21 m))
provazec 4x(0.05 + 0.15+0.07+0.65=0,92 m) a 2x(0.05 + 0.15+0.07+0.75=1,02 m)
cena provazce 20 Kč/bm
cena penetrace 490 Kč/l - spotřeba 10 ml/bm při hl. spáry 1 cm
cena tmelu 200 Kč/600ml - spotřeba 200 ml/bm při spáře 1x2 cm
sjezd do koryta - úprava sjezdu v břehové hraně na bermu a dál po bermě (cca 50 m), případně odstranění 1x pařez 80
zařízení staveniště 20 x 5 m, po dokončení urovnání plochy a osetí (travním semenem v množství 0,030 kg/m2)
vyčerpání zajímkované části vývaru
urovnání přístpové komunikace v dl. 500 m (polní cesta), cca 12 m štěrková, nájezd na silnici (asfalt.) 4x5 m

## VON Platěnice - skládky
ROP-STAV s.r.o. | 13 km
Kočí 193
538 61, Chrudim
IČO: 040 50 479
Cihelna Časy - J.Řehounek | 14 km
Časy 10
533 75, Dolní Ředice
GRANITA s.r.o. - lom Žumberk | 22 km | ukládání interních odpadů (rekultivace povrchového lomu) - odpad kategorie O
lom Žumberk |  | beton do 50 cm | 125 | Kč/tunu | bez DPH | směs stavebního a demoličního odpadu | 450 | Kč/tunu | bez DPH
538 36, Žumberk |  | odpadní štěrk a kamenivo | 175 | Kč/tunu | bez DPH | do 5% s příměsí zeminy apod. - příplatek | 150 | Kč/tunu | bez DPH
|  | zemina a kamení | 155 | Kč/tunu | bez DPH | 5% - 10% s příměsí zeminy apod. - příplatek | 300 | Kč/tunu | bez DPH
JARÝ s.r.o. | 23 km
Doubravice 105
533 53, Pardubice
KENVI CZ, s.r.o. - Rašovice u Týniště nad Orlicí | 26 km | přijímají - ceny dle domluvy
517 21, Rašovice
Stavební firma Balcar s.r.o. | 26 km | přijímají - ceny převzít z akce Čermná |  |  |  | uložení vybouraného betonu: |  | 250,- Kč/t
T. N. Kautníka 1644 |  | p. Balcar tel. 602 172 106
565 01, Choceň
BAUSET CZ, a.s. - PROVOZOVNA Čepí | 27 km | beton do 30x 30 x 30 cm | 50 | Kč/tunu |  | do 5% s příměsí zeminy apod. | 100 | Kč/tunu
Čepí 103 (Recyklační středisko) |  | beton do 50x 50 x 30 cm | 75 | Kč/tunu |  | do 5% s příměsí zeminy apod. | 125 | Kč/tunu
533 32, Čepí |  | zemina | 225 | Kč/tunu
|  | směsný stavební a demolič. Odpad | 350 | Kč/tunu |  | do 5% s příměsí zeminy apod. | 400 | Kč/tunu
LZ STAVBY A DEMOLICE s.r.o. | 27 km
Langrova 40
533 41, Lázně Bohdaneč