REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 09.11.2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 1 030 375,50

21,00% 851 550,00 178 825,50

15,00% 0,00 0,00

502467V

VD Jesenice - ČOV domku hrázného

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

851 550,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

Strana 1 z 23

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 502467V

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

VON Vedlejší a ostatní náklady 40 000,00 48 400,00 STA

851 550,00 1 030 375,50

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

SO 01 ČOV 811 550,00 981 975,50

VD Jesenice - ČOV domku hrázného

09.11.2022

Strana 2 z 23

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 09.11.2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 811 550,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 811 550,00 21,00% 170 425,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 981 975,50

VD Jesenice - ČOV domku hrázného

SO 01 - ČOV

Strana 3 z 23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 09.11.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 811 550,00

1 - Zemní práce 406 444,38

2 - Zakládání 8 153,94

3 - Svislé a kompletní konstrukce 188 029,37

4 - Vodorovné konstrukce 7 961,76

8 - Trubní vedení 189 423,50

998 - Přesun hmot 11 537,05

SO 01 - ČOV

VD Jesenice - ČOV domku hrázného

Strana 4 z 23

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 09.11.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 811 550,00

D 1 Zemní práce 406 444,38

1 K 119003227

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely

vyplněné dráty zřízení

M 85,000 655,00 55 675,00 CS ÚRS 2022 02

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119003227

2 K 119003228

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely

vyplněné dráty odstranění

M 85,000 183,00 15 555,00 CS ÚRS 2022 02

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119003228

3 K 121151103 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 134,750 493,50 66 499,13 CS ÚRS 2022 02

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151103

VV A3 2.5*7.0+2.0*5.0+2.0*3.0+2.0*2.0+2.0*3.5+3.0*5.5+3.5*4.5+8.0*6.0+5.0*2.0 134,750

VV B3 "Celkem: "134.75 134,750

4 K 131251103

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině

třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

M3 93,390 435,00 40 624,65 CS ÚRS 2022 02

PP

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50

do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131251103

VV "" ""septik "

VV A4 6.7*3.9*3.0 78,390

VV ""filtr"

VV B4 5.0*2.0*1.5 15,000

VV C4 "Celkem: "78.39+15 93,390

5 K 132251253

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do

M3 101,686 395,00 40 165,97 CS ÚRS 2022 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I

skupiny 3 přes 50 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132251253

VV A5 1.2*2.44*7.0 20,496

VV B5 1.5*2.7*2.8 11,340

VV C5 2.0*1.0*4.8 9,600

VV D5 1.0*1.9*3.0 5,700

VV E5 1.0*1.8*2.0 3,600

VV F5 1.0*2.0*3.2 6,400

VV G5 1.5*2.7*5.5 22,275

VV H5 1.5*3.3*4.5 22,275

VV I5 "Celkem: "20.496+11.34+9.6+5.7+3.6+6.4+22.275+22.275 101,686

6 K 162751R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 53,660 654,00 35 093,64 R položku

PP Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV "" ""odvoz přebytečného výkopku na skládku "

VD Jesenice - ČOV domku hrázného

SO 01 - ČOV

Strana 5 z 23

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ""lože, obsyp, šachty "

VV A6 4.54+20.809+3.371 28,720

VV ""septik, podsyp, bet lože, vrstvy filtru (stěrkopísek, kam těžené)"

VV B6 12.0+1.44+7.0+4.5 24,940

VV C6 "Celkem: "28.72+24.94 53,660

7 K 167151101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3,

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 53,660 308,00 16 527,28 CS ÚRS 2022 02

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I,

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151101

8 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 72,966 332,00 24 224,71 CS ÚRS 2022 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101

VV "" ""zpětný zásyp rýh "

VV A8 101.686 101,686

VV ""odpočet lože "

VV B8 -(4.54) -4,540

VV ""odpočet obsypu"

VV C8 -(20.809) -20,809

VV ""odpočet šachet "

VV D8 -(3.14*0.5*0.5*3.5+3.14*0.315*0.315*2.0) -3,371

VV E8 "Celkem: "101.686+-4.54+-20.809+-3.371 72,966

9 K 174151101a

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 68,450 332,00 22 725,40 CS ÚRS 2022 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101a

VV "" ""zpětný zásyp septik, filtr "

VV A9 93.39 93,390

VV ""odpočet septik"

VV B9 -(4.0*1.2*2.5) -12,000

VV ""odpočet podsyp+bet lože "

VV C9 -(0.72+0.72) -1,440

VV ""odpočet vrstev filtru "

VV ""štěrkopísek"

VV D9 -(7.0) -7,000

VV ""kam těžené "

VV E9 -(4.5) -4,500

VV F9 "Celkem: "93.39+-12+-1.44+-7+-4.5 68,450

10 K 174151101b

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 7,000 332,00 2 324,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101b

VV "" ""zásyp filtrační náplní ve filtru "

VV A10 5.0*2.0*0.7 7,000

VV B10 "Celkem: "7 7,000

11 K 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 T 14,000 365,00 5 110,00 CS ÚRS 2022 02

PP štěrkopísek frakce 0/8

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/58337303

VV A11 7.0*2.0 14,000

VV B11 "Celkem: "14 14,000

12 K 174151101c

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 4,500 332,00 1 494,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101c

VV "" ""zásyp sběrného potrubí ve filtru "

Strana 6 z 23

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV A12 5.0*2.0*0.25 2,500

VV ""zásyp rozvodného potrubí ve filtru "

VV B12 5.0*2.0*0.2 2,000

VV C12 "Celkem: "2.5+2 4,500

13 K 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 T 9,000 415,00 3 735,00 CS ÚRS 2022 02

PP kamenivo těžené hrubé frakce 16/32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/58333674

VV A13 4.5*2.0 9,000

VV B13 "Celkem: "9 9,000

14 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho k

M3 20,809 1 589,00 33 065,50 CS ÚRS 2022 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti

do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175151101

VV A14 1.2*0.45*7.7 4,158

VV B14 1.5*0.45*2.8 1,890

VV C14 2.0*0.45*4.8 4,320

VV D14 1.0*0.45*3.0 1,350

VV E14 1.0*0.45*2.0 0,900

VV F14 1.0*0.45*3.2 1,440

VV G14 1.5*0.45*5.5 3,713

VV H14 1.5*0.45*4.5 3,038

VV I14 "Celkem: "4.158+1.89+4.32+1.35+0.9+1.44+3.713+3.038 20,809

15 K 58331200 štěrkopísek netříděný T 41,618 435,00 18 103,83 CS ÚRS 2022 02

PP štěrkopísek netříděný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/58331200

16 K 181311103

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200

mm

M2 134,750 94,20 12 693,45 CS ÚRS 2022 02

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181311103

VV A16 2.5*7.0+2.0*5.0+2.0*3.0+2.0*2.0+2.0*3.5+3.0*5.5+3.5*4.5+8.0*6.0+5.0*2.0 134,750

VV B16 "Celkem: "134.75 134,750

17 K 181411121

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině

nebo na svahu do 1:5

M2 134,750 9,30 1 253,18 CS ÚRS 2022 02

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411121

18 K 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná KG 2,695 96,00 258,72 CS ÚRS 2022 02

PP osivo směs travní krajinná-rovinná

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/00572472

19 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním M2 36,130 313,20 11 315,92 CS ÚRS 2022 02

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112

VV "" ""septik+filtr"

VV A19 6.7*3.9+5.0*2.0 36,130

VV B19 "Celkem: "36.13 36,130

D 2 Zakládání 8 153,94

20 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného M3 0,720 1 157,00 833,04 CS ÚRS 2022 02

PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/271572211

VV "" ""septik"

VV A20 4.0*1.2*0.15 0,720

VV B20 "Celkem: "0.72 0,720

21 K 273321611 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37 M3 0,720 3 250,00 2 340,00 CS ÚRS 2022 02

PP Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273321611

Strana 7 z 23

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV A21 4.0*1.2*0.15 0,720

VV B21 "Celkem: "0.72 0,720

22 K 273351121 Bednění základů desek zřízení M2 2,080 610,00 1 268,80 CS ÚRS 2022 02

PP Bednění základů desek zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273351121

VV A22 (4.0+1.2)*2*0.2 2,080

VV B22 "Celkem: "2.08 2,080

23 K 273351122 Bednění základů desek odstranění M2 2,080 450,00 936,00 CS ÚRS 2022 02

PP Bednění základů desek odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273351122

24 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI T 0,071 39 100,00 2 776,10 CS ÚRS 2022 02

PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273362021

VV "" ""2ks, 2x3m, hm. 32,39 kg "

VV A24 0.03239*2*1.1 0,071

VV B24 "Celkem: "0.071 0,071

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 188 029,37

25 K 34840R Ohraničení septiku a fitru - ocel sloupky v.1,5 m , dl. 20 m + řetěz vč. povrchové úpravy nátěrem KPL 1,000 21 846,37 21 846,37 R položka

PP Ohraničení septiku a fitru - ocel sloupky v.1,5 m , dl. 20 m + řetěz vč. povrchové úpravy nátěrem

26 K 3864R1

DOD + osazení septiku z polypropylenu vč. poklopů, dopravy a průběžného napouštění vodou při provádění

zásypu

KPL 1,000 97 380,00 97 380,00 R položka

PP DOD + osazení septiku z polypropylenu vč. poklopů, dopravy a průběžného napouštění vodou při provádění zásypu

VV "" ""AS-PP Septik 10 RE S "

VV A26 1 1,000

VV B26 "Celkem: "1 1,000

27 K 3864R2 DOD + osazení zemního filtru vč. potrubí a dopravy KPL 1,000 41 203,00 41 203,00 R položka

PP DOD + osazení zemního filtru vč. potrubí a dopravy

VV "" ""AS-PP zemní filtr - 8 "

VV A27 1 1,000

VV B27 "Celkem: "1 1,000

28 K 3864R3 DMTZ stávající ČOV HERVA vč. dřevěné nástavby + likvidace dle platné legislativy KPL 1,000 15 000,00 15 000,00 R položka

PP DMTZ stávající ČOV HERVA vč. dřevěné nástavby + likvidace dle platné legislativy

29 K 3864R4 Úprava stávajícího septiku KPL 1,000 12 600,00 12 600,00 R položka

PP Úprava stávajícího septiku

VV "" ""rozměr 3,3x1,6x hl. 3,6m "

VV ""desinfekce "

VV ""prověření těsnosti "

VV ""osazení poklopu, případné doplnění stropní konstrukce (PZD desky) "

VV A29 1 1,000

VV B29 "Celkem: "1 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce 7 961,76

30 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm M3 4,540 1 224,00 5 556,96 CS ÚRS 2022 02

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451572111

VV A30 1.2*0.1*7.0 0,840

VV B30 1.5*0.1*2.8 0,420

VV C30 2.0*0.1*4.8 0,960

VV D30 1.0*0.1*3.0 0,300

VV E30 1.0*0.1*2.0 0,200

VV F30 1.0*0.1*3.2 0,320

VV G30 1.5*0.1*5.5 0,825

VV H30 1.5*0.1*4.5 0,675

VV I30 "Celkem: "0.84+0.42+0.96+0.3+0.2+0.32+0.825+0.675 4,540

Strana 8 z 23

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

31 K 457971111

Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně

zakotvení okraje o sklonu do 10°, šířky geotextilie d

M2 36,000 32,00 1 152,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu do

10°, šířky geotextilie do 3 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/457971111

VV "" ""půdorysný rozměr filtru + 20% přesahy x 3 vrstvy "

VV A31 5.0*2.0*3*1.20 36,000

VV B31 "Celkem: "36 36,000

32 K 69311080 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2 M2 43,200 29,00 1 252,80 CS ÚRS 2022 02

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/69311080

D 8 Trubní vedení 189 423,50

33 K 871315221

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného

jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160

M 37,500 1 725,00 64 687,50 CS ÚRS 2022 02

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871315221

VV A33 22.2+0.6+0.3+14.4 37,500

VV B33 "Celkem: "37.5 37,500

34 K 894411R Zřízení a dodávka šachet kanalizačních plastových DN 630 KPL 1,000 49 781,00 49 781,00 R položka

PP Zřízení a dodávka šachet kanalizačních plastových DN 630

VV "" ""dno DN 600x150-0/180"

VV ""teleskop (prodložení) 2m DW"

VV ""manžeta teleskopu EPDM"

VV ""plast poklop DN 600, 200 kg DW"

VV A34 1 1,000

VV B34 "Celkem: "1 1,000

35 K 894412R Zřízení a dodávka šachet kanalizačních plastových DN 1000 KPL 1,000 74 955,00 74 955,00 R položka

PP Zřízení a dodávka šachet kanalizačních plastových DN 1000

VV "" ""dno DN 1000x150-0/135/180 (dno vstřikované - 2 vtoky, 1 výtok) 1 ks "

VV ""skruž DN 1000, 1 m (2ks)"

VV ""těsnění prům 1000 (2ks)"

VV ""konus (1ks)"

VV ""poklop Begu A15 kompozit, 1,5t (1ks) "

VV A35 1 1,000

VV B35 "Celkem: "1 1,000

D 998 Přesun hmot 11 537,05

36 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15

T 83,300 138,50 11 537,05 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu

dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276101

Strana 9 z 23

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 09.11.2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 40 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 40 000,00 21,00% 8 400,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 48 400,00

VD Jesenice - ČOV domku hrázného

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Strana 10 z 23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 09.11.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 40 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 18 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 12 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 5 000,00

VRN9 - Ostatní náklady 5 000,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

VD Jesenice - ČOV domku hrázného

Strana 11 z 23

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 09.11.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 40 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 18 000,00

1 K 01200200 Geodetické práce KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Geodetické práce

2 K 01300200 Dokumentace skutečného provedení - 2 paré tištěné, 1 x CD ve formátu DWG KPL 1,000 8 000,00 8 000,00

PP Dokumentace skutečného provedení - 2 paré tištěné, 1 x CD ve formátu DWG

D VRN3 Zařízení staveniště 12 000,00

3 K 031002 Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. uvedení pozemků do původního stavu KPL 1,000 12 000,00 12 000,00

PP Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. uvedení pozemků do původního stavu

VV "" ""buňka, TOI"

VV A3 1 1,000

VV B3 "Celkem: "1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 5 000,00

4 K 04310300 Zkouška těsnosti kanalizace, ČOV, filtru KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Zkouška těsnosti kanalizace, ČOV, filtru

D VRN9 Ostatní náklady 5 000,00

6 K 09100200 Zajištění opatření vyplývající z potřeb plnění plánu BOZP KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Zajištění opatření vyplývající z potřeb plnění plánu BOZP

VD Jesenice - ČOV domku hrázného

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Strana 12 z 23

SEZNAM FIGUR

Kód:

Stavba:

Datum: 09.11.2022

Kód Popis MJ Výměra

SO 01 ČOV

A10 A10 7,000

"" ""zásyp filtrační náplní ve filtru " 0,000

A10 5.0*2.0*0.7 7,000

A11 A11 14,000

A11 7.0*2.0 14,000

A12 A12 2,500

"" ""zásyp sběrného potrubí ve filtru " 0,000

A12 5.0*2.0*0.25 2,500

A13 A13 9,000

A13 4.5*2.0 9,000

A14 A14 4,158

A14 1.2*0.45*7.7 4,158

A16 A16 134,750

A16 2.5*7.0+2.0*5.0+2.0*3.0+2.0*2.0+2.0*3.5+3.0*5.5+3.5*4.5+8.0*6.0+5.0*2.0 134,750

A19 A19 36,130

"" ""septik+filtr" 0,000

A19 6.7*3.9+5.0*2.0 36,130

A20 A20 0,720

"" ""septik" 0,000

A20 4.0*1.2*0.15 0,720

A21 A21 0,720

A21 4.0*1.2*0.15 0,720

A22 A22 2,080

A22 (4.0+1.2)*2*0.2 2,080

A24 A24 0,071

"" ""2ks, 2x3m, hm. 32,39 kg " 0,000

A24 0.03239*2*1.1 0,071

502467V

VD Jesenice - ČOV domku hrázného

Strana 13 z 23

Kód Popis MJ Výměra

A26 A26 1,000

"" ""AS-PP Septik 10 RE S " 0,000

A26 1 1,000

A27 A27 1,000

"" ""AS-PP zemní filtr - 8 " 0,000

A27 1 1,000

A29 A29 1,000

"" ""rozměr 3,3x1,6x hl. 3,6m " 0,000

""desinfekce " 0,000

""prověření těsnosti " 0,000

""osazení poklopu, případné doplnění stropní konstrukce (PZD desky) " 0,000

A29 1 1,000

A3 A3 134,750

A3 2.5*7.0+2.0*5.0+2.0*3.0+2.0*2.0+2.0*3.5+3.0*5.5+3.5*4.5+8.0*6.0+5.0*2.0 134,750

A30 A30 0,840

A30 1.2*0.1*7.0 0,840

A31 A31 36,000

"" ""půdorysný rozměr filtru + 20% přesahy x 3 vrstvy " 0,000

A31 5.0*2.0*3*1.20 36,000

A33 A33 37,500

A33 22.2+0.6+0.3+14.4 37,500

A34 A34 1,000

"" ""dno DN 600x150-0/180" 0,000

""teleskop (prodložení) 2m DW" 0,000

""manžeta teleskopu EPDM" 0,000

""plast poklop DN 600, 200 kg DW" 0,000

A34 1 1,000

A35 A35 1,000

"" ""dno DN 1000x150-0/135/180 (dno vstřikované - 2 vtoky, 1 výtok) 1 ks " 0,000

""skruž DN 1000, 1 m (2ks)" 0,000

""těsnění prům 1000 (2ks)" 0,000

""konus (1ks)" 0,000

""poklop Begu A15 kompozit, 1,5t (1ks) " 0,000

A35 1 1,000

Strana 14 z 23

Kód Popis MJ Výměra

A4 A4 78,390

"" ""septik " 0,000

A4 6.7*3.9*3.0 78,390

A5 A5 20,496

A5 1.2*2.44*7.0 20,496

A6 A6 28,720

"" ""odvoz přebytečného výkopku na skládku " 0,000

""lože, obsyp, šachty " 0,000

A6 4.54+20.809+3.371 28,720

A8 A8 101,686

"" ""zpětný zásyp rýh " 0,000

A8 101.686 101,686

A9 A9 93,390

"" ""zpětný zásyp septik, filtr " 0,000

A9 93.39 93,390

B10 B10 7,000

B10 "Celkem: "7 7,000

B11 B11 14,000

B11 "Celkem: "14 14,000

B12 B12 2,000

""zásyp rozvodného potrubí ve filtru " 0,000

B12 5.0*2.0*0.2 2,000

B13 B13 9,000

B13 "Celkem: "9 9,000

B14 B14 1,890

B14 1.5*0.45*2.8 1,890

B16 B16 134,750

B16 "Celkem: "134.75 134,750

B19 B19 36,130

B19 "Celkem: "36.13 36,130

B20 B20 0,720

B20 "Celkem: "0.72 0,720

B21 B21 0,720

B21 "Celkem: "0.72 0,720

Strana 15 z 23

Kód Popis MJ Výměra

B22 B22 2,080

B22 "Celkem: "2.08 2,080

B24 B24 0,071

B24 "Celkem: "0.071 0,071

B26 B26 1,000

B26 "Celkem: "1 1,000

B27 B27 1,000

B27 "Celkem: "1 1,000

B29 B29 1,000

B29 "Celkem: "1 1,000

B3 B3 134,750

B3 "Celkem: "134.75 134,750

B30 B30 0,420

B30 1.5*0.1*2.8 0,420

B31 B31 36,000

B31 "Celkem: "36 36,000

B33 B33 37,500

B33 "Celkem: "37.5 37,500

B34 B34 1,000

B34 "Celkem: "1 1,000

B35 B35 1,000

B35 "Celkem: "1 1,000

B4 B4 15,000

""filtr" 0,000

B4 5.0*2.0*1.5 15,000

B5 B5 11,340

B5 1.5*2.7*2.8 11,340

B6 B6 24,940

""septik, podsyp, bet lože, vrstvy filtru (stěrkopísek, kam těžené)" 0,000

B6 12.0+1.44+7.0+4.5 24,940

B8 B8 -4,540

""odpočet lože " 0,000

B8 -(4.54) -4,540

B9 B9 -12,000

Strana 16 z 23

Kód Popis MJ Výměra

""odpočet septik" 0,000

B9 -(4.0*1.2*2.5) -12,000

C12 C12 4,500

C12 "Celkem: "2.5+2 4,500

C14 C14 4,320

C14 2.0*0.45*4.8 4,320

C30 C30 0,960

C30 2.0*0.1*4.8 0,960

C4 C4 93,390

C4 "Celkem: "78.39+15 93,390

C5 C5 9,600

C5 2.0*1.0*4.8 9,600

C6 C6 53,660

C6 "Celkem: "28.72+24.94 53,660

C8 C8 -20,809

""odpočet obsypu" 0,000

C8 -(20.809) -20,809

C9 C9 -1,440

""odpočet podsyp+bet lože " 0,000

C9 -(0.72+0.72) -1,440

D14 D14 1,350

D14 1.0*0.45*3.0 1,350

D30 D30 0,300

D30 1.0*0.1*3.0 0,300

D5 D5 5,700

D5 1.0*1.9*3.0 5,700

D8 D8 -3,371

""odpočet šachet " 0,000

D8 -(3.14*0.5*0.5*3.5+3.14*0.315*0.315*2.0) -3,371

D9 D9 -7,000

""odpočet vrstev filtru " 0,000

""štěrkopísek" 0,000

D9 -(7.0) -7,000

E14 E14 0,900

Strana 17 z 23

Kód Popis MJ Výměra

E14 1.0*0.45*2.0 0,900

E30 E30 0,200

E30 1.0*0.1*2.0 0,200

E5 E5 3,600

E5 1.0*1.8*2.0 3,600

E8 E8 72,966

E8 "Celkem: "101.686+-4.54+-20.809+-3.371 72,966

E9 E9 -4,500

""kam těžené " 0,000

E9 -(4.5) -4,500

F14 F14 1,440

F14 1.0*0.45*3.2 1,440

F30 F30 0,320

F30 1.0*0.1*3.2 0,320

F5 F5 6,400

F5 1.0*2.0*3.2 6,400

F9 F9 68,450

F9 "Celkem: "93.39+-12+-1.44+-7+-4.5 68,450

G14 G14 3,713

G14 1.5*0.45*5.5 3,713

G30 G30 0,825

G30 1.5*0.1*5.5 0,825

G5 G5 22,275

G5 1.5*2.7*5.5 22,275

H14 H14 3,038

H14 1.5*0.45*4.5 3,038

H30 H30 0,675

H30 1.5*0.1*4.5 0,675

H5 H5 22,275

H5 1.5*3.3*4.5 22,275

I14 I14 20,809

I14 "Celkem: "4.158+1.89+4.32+1.35+0.9+1.44+3.713+3.038 20,809

I30 I30 4,540

I30 "Celkem: "0.84+0.42+0.96+0.3+0.2+0.32+0.825+0.675 4,540

Strana 18 z 23

Kód Popis MJ Výměra

I5 I5 101,686

I5 "Celkem: "20.496+11.34+9.6+5.7+3.6+6.4+22.275+22.275 101,686

VON Vedlejší a ostatní náklady

A3 A3 1,000

"" ""buňka, TOI" 0,000

A3 1 1,000

B3 B3 1,000

B3 "Celkem: "1 1,000

Strana 19 z 23

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta