	Projektoval
	Kreslil
	Odp. Projektant
	Ved. Projektant
	 Kasík – Projka s.r.o.
projektová činnost ve výstavbě

Mukařovského 2301, 397 01 Písek

Tel. 605 441 948
IČO: 28082664  ČKAIT: 0101659

	
	 
	
	František Kasík
	

	
	
	
	
	

	SÚ:  Písek
	MěÚ:   Písek
	

	Investor:  Zemský hřebčinec Písek, s.p.o.

                  U Hřebčince 479, 397 01 Písek,  IČ : 71294562
	

	           Sociální zařízení v objektu karanténních stájí            

                            stav. par.č. 1077 k.ú. Písek

                  D 1.1.  Architektonicko stavební řešení                             

       OBJEKT SO – 02 –   PEVNĚNÁ  PLOCHA
	Datum:     4/2022

	
	Formát: 

	
	Účel:   Ohlášení

	
	Měřítko:

	
	Zak. Číslo:

	Obsah výkresu :

                             T E C H N I C K Á      Z P R Á V A

	Číslo paré:
	Č. výkresu:
D 1.1.1.


A)   Z á k l a d n í      ú d a j e
       Prostor před rekonstruovaným objektem karanténních stájí je v současné době neupravený. S ohledem na tuto skutečnost bude v rámci stavebních úprav tohoto objektu provedena úprava venkovních prostor před vstupem. Tyto práce jsou velmi jednoduché. 

B)   T e c h n i c k ý     p o p i s    stavebních prací

       Stávající nezpevněný prostor před objektem bude na výšku 400 mm odtěžen v místě nového zpevnění. Vytěžená zemina bude odvezena na skládku ve vzdálenosti 5000 m. 

Vlastní plocha bude následujícího složení :

· 100 mm středně zrnitá šťípaná žulová kostka 100 x 100 mm

· 50 mm kladecí vrstva – frakce 10 – 16 mm

· 250 mm macadam
Plocha bude ohraničena žulovými obrubníky stejného provedení – velikost 200 x 200 mm. Tyto obrubníky budou osazené do betonového lože a štěrkopískovém podsypu. 

Nová zpevněná plocha výškově „kopíruje“ stávající terén. Odvodnění je na přilehlou nezpevněnou plochu.  

KASÍK – PROJKA, s.r.o.,  J. Mukařovského 2301, 397 01 Písek

IČ: 28082664, ČKAIT: 0101659

===============================================================================

A K C E

:
Sociální zařízení v objektu karanténních stájí




- stav. par.č. 1077 k.ú. Písek

I N V E S T O R
:
Zemský hřebčinec, s.p.o., U Hřebčince 479, 397 01 Písek




D 1.1. Architektonicko stavební řešení




OBJEKT SO – 02 – ZPEVNĚNÁ  PLOCHA





        O B S A H 

D 1.1.1. Technická zpráva

Výkresy : 









Měřítko

D 1.1.2. Půdorys, vzorový řez                             





1 : 50, 25

Písek, duben   2022

