Příloha č. 1 Oceněný soupis prací změn závazku

VÍCEPRÁCE – celkem 1 110 138,93 Kč bez DPH

REKAPITULACE STAVBY - Š5 PVN I. – stavební úpravy: 313 754,09 Kč bez DPH

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISU PRACÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SOUPIS PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY - Š5 PVN II. – stavební úpravy: 269 553,52 Kč bez DPH

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISU PRACÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SOUPIS PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY – Š6, 6A PVN I. – stavební úpravy: 175 855,76 Kč bez DPH

– trubní vedení: 87 559,90 Kč bez DPH

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISU PRACÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SOUPIS PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY – Š6, 6A PVN II. – stavební úpravy: 175 855,76 Kč bez DPH

– trubní vedení: 87 559,90 Kč bez DPH

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISU PRACÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SOUPIS PRACÍ

MÉNĚPRÁCE - celkem - 382 037,89 Kč bez DPH

REKAPITULACE STAVBY – Š6, 6A PVN I. – stavební úpravy: - 26 570,24 Kč bez DPH

– trubní vedení: - 28 000,- Kč bez DPH

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISU PRACÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SOUPIS PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY – Š6, 6A PVN II. – stavební úpravy: - 299 467,65 Kč bez DPH

– trubní vedení: - 28 000,- Kč bez DPH

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISU PRACÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SOUPIS PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY

| Kód: Stavba: | vicepracePVNIs5 PVN I - zrušení šachty č.5 a obnova potrubí - VÍCEPRÁCE |
| --- | --- |
| KSO: Místo: | CC-CZ: Datum: 6. 12. 2022 |
| Zadavatel: | IČ: DIČ: |
| Zhotovitel: | IČ: DIČ: |
| Projektant: | IČ: DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

| Cena bez DPH | 313 754,09 |
| --- | --- |
| DPH základní snížená | Sazba daně 21,00% 15,00% | Základ daně 313 754,09 0,00 | Výše daně 65 888,36 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK | 379 642,45 |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	vicepracePVNIs5

| Stavba: Místo: Zadavatel: Zhotovitel: | PVN I - zrušení šachty č.5 a obnova potrubí - VÍCEPRÁCE |
| --- | --- |
|  | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 6. 12. 2022 |
| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
| Náklady stavby celkem | 313 754,09 | 379 642,45 |  |
| 01a | PVN I - šachta č.5 - stavební úpravy | 44 344,10 | 53 656,36 | STA |
| 01b | PVN I - šachta č.5 - stavební úpravy | 120 602,67 | 145 929,23 | STA |
| 01c | PVN I - šachta č.5 - stavební sjezdy | 148 807,32 | 180 056,86 | STA |

Stavba:

PVN I - zrušení šachty č.5 a obnova potrubí - VÍCEPRÁCE

Objekt:

01a - PVN I - šachta č.5 - stavební úpravy

| KSO: Místo: | CC-CZ: Datum: 6. 12. 2022 |
| --- | --- |
| Zadavatel: | IČ: DIČ: |
| Zhotovitel: | IČ: DIČ: |
| Projektant: | IČ: DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  |  |  | 44 344,10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 44 344,10 |  |  | 21,00% | 9 312,26 |
| snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | 53 656,36 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PVN I - zrušení šachty č.5 a obnova potrubí - VÍCEPRÁCE

Objekt:

01a - PVN I - šachta č.5 - stavební úpravy

| Místo: Zadavatel: Zhotovitel: | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 6. 12. 2022 |
| --- | --- | --- |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady stavby celkem |  | 44 344,10 |
| HSV - Práce a dodávky HSV |  | 39 594,10 |
| 1 - Zemní práce |  | 4 045,86 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 22 646,40 |
| 997 - Přesun sutě |  | 11 803,12 |
| 998 - Přesun hmot |  | 1 098,72 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  | 4 750,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost |  | 4 750,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PVN I - zrušení šachty č.5 a obnova potrubí - VÍCEPRÁCE Objekt:

01a - PVN I - šachta č.5 - stavební úpravy

Místo:

Zadavatel:

Datum:	6. 12. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Zhotovitel:

44 344,10

Náklady soupisu celkem

D HSV	Práce a dodávky HSV	39 594,10

D 1	Zemní práce	4 045,86

| 1 | K | 113154112 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm | m2 | 8,750 | 174,00 | 1 522,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, |  |  |  |  |
|  | PP |  | tloušťky vrstvy 40 mm |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2,5*7)/2 |  | 8,750 |  |  |
| 2 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 1,680 | 580,00 | 974,40 |
|  | PP |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách |  |  |  |  |
|  | VV |  | šachta č. 5 |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2,4*2,8*0,5)/2 |  | 1,680 |  |  |
| 3 | M | 58344229 | štěrkodrť frakce 0/125 | t | 3,360 | 461,00 | 1 548,96 |
|  | PP |  | štěrkodrť frakce 0/125 |  |  |  |  |
|  | VV |  | podloží pod šachtu č. 5 |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2,4*2,8*0,5*2)/2 |  | 3,360 |  |  |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 22 646,40 |
| 4 | K | 961055111 | Bourání základů z betonu železového | m3 | 3,360 | 6 740,00 | 22 646,40 |
|  | PP |  | Bourání základů z betonu železového |  |  |  |  |
|  | VV |  | odstranění dna šachty Š5 |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2,4*5,6*0,5)/2 |  | 3,360 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 3,360 |  |  |
|  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 11 803,12 |
| 5 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění | t | 8,064 | 130,00 | 1 048,32 |
|  | PP |  | Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění |  |  |  |  |
|  | VV |  | (6,72*2,4)/2 |  | 8,064 |  |  |
| 6 | K | 99709AGP1 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením, včetně poplatku za skládku - stavební směsný odpad | t | 8,064 | 1 200,00 | 9 676,80 |
|  | PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením, včetně poplatku za skládku - stavební směsný odpad |  |  |  |  |
|  | VV |  | šachta č. 5 |  |  |  |  |
|  | VV |  | (6,72*2,4)/2 |  | 8,064 |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | Součet |  | 8,064 |  |  |
| 7 | K | 99709AGP1_1 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením, včetně poplatku za skládku - stavební směsný odpad | t | 0,770 | 1 400,00 | 1 078,00 |
|  | PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením, včetně poplatku za skládku - stavební směsný odpad |  |  |  |  |
|  | VV |  | živice-komunikace |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2,5*7*0,04*2,2)/2 |  | 0,770 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,770 |  |  |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 1 098,72 |
| 8 | K | 998142251 | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m | t | 1,680 | 654,00 | 1 098,72 |
|  |  |  | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou |  |  |  |  |
|  | PP |  | nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,36/2 |  | 1,680 |  |  |
|  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 4 750,00 |
|  | D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 4 750,00 |
| 9 | K | 043134000 | Zkoušky zatěžovací | kpl | 0,500 | 9 500,00 | 4 750,00 |
|  | PP |  | Zkoušky zatěžovací |  |  |  |  |

Stavba:

PVN I - zrušení šachty č.5 a obnova potrubí - VÍCEPRÁCE

Objekt:

01b - PVN I - šachta č.5 - stavební úpravy

| KSO: Místo: | CC-CZ: Datum: 6. 12. 2022 |
| --- | --- |
| Zadavatel: | IČ: DIČ: |
| Zhotovitel: | IČ: DIČ: |
| Projektant: | IČ: DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  |  |  | 120 602,67 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 120 602,67 |  |  | 21,00% | 25 326,56 |
| snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | 145 929,23 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

| PVN I - zrušení šachty č.5 a obnova potrubí - VÍCEPRÁCE |
| --- |
| Objekt: 01b - PVN I - šachta č.5 - stavební úpravy Místo: | Datum: | 6. 12. 2022 |
| Zadavatel: | Projektant: |  |
| Zhotovitel: | Zpracovatel: |  |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady stavby celkem |  | 120 602,67 |
| HSV - Práce a dodávky HSV |  | 120 602,67 |
| 1 - Zemní práce |  | 116 850,74 |
| 2 - Zakládání |  | 3 751,93 |

Datum:	6. 12. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PVN I - zrušení šachty č.5 a obnova potrubí - VÍCEPRÁCE Objekt:

01b - PVN I - šachta č.5 - stavební úpravy

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

120 602,67

120 602,67

Náklady soupisu celkem

D HSV	Práce a dodávky HSV

| D | 1 | Zemní práce | 116 850,74 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | K | 131251104 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | 37,500 | 150,00 | 5 625,00 |
|  |  |  | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes |  |  |  |  |
|  | PP |  | 100 do 500 m3 |  |  |  |  |
|  | VV |  | (30,0*2,5*1,0)/2 |  | 37,500 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 37,500 |  |  |
| 2 | K | 162751117.R | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny 1 až 4, naložení a uložení na skládku včetně poplatku (skládkovné) dle platné legislativy | M3 | 37,500 | 1 000,00 | 37 500,00 |
|  | PP |  | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny 1 až 4, naložení a uložení na skládku včetně poplatku (skládkovné) dle platné legislativy |  |  |  |  |

| VV | 75/2 | 37,500 |
| --- | --- | --- |
| 3 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 63,878 | 580,00 | 37 049,24 |
|  |  |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto |  |  |  |  |
|  | PP |  | vykopávkách |  |  |  |  |
|  | VV |  | zpevnění jílového podloží pod PVN I sterkodrt 0-125 |  |  |  |  |
|  | VV |  | (30*2,5*0,9)/2 |  | 33,750 |  |  |
|  | VV |  | zpevnění jílového podloží pod PVN I sterkodrt 0-32 |  |  |  |  |
|  | VV |  | (30*2,5*0,1)/2 |  | 3,750 |  |  |
|  | VV |  | zásyp po demolici šachty |  |  |  |  |
|  | VV |  | (7,3*3,5*2,2)/2 |  | 28,105 |  |  |
|  | VV |  | -(3,14*0,5*0,5*2,2*2)/2 |  | -1,727 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 63,878 |  |  |
| 4 | M | 58344229 | štěrkodrť frakce 0/125 | t | 67,500 | 461,00 | 31 117,50 |
|  | PP |  | štěrkodrť frakce 0/125 |  |  |  |  |
|  | VV |  | zpevnění podmáčeného jílového podloží pod PVN I |  |  |  |  |
|  | VV |  | (30*2,5*0,9*2)/2 |  | 67,500 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 67,500 |  |  |
| 5 | M | 58380651 | kámen lomový netříděný žula odval | t | 4,500 | 422,00 | 1 899,00 |
|  | PP |  | kámen lomový netříděný žula odval |  |  |  |  |
|  | VV |  | (4,5*2)/2 |  | 4,500 |  |  |
| 6 | M | 58344171 | štěrkodrť frakce 0/32 | t | 7,500 | 488,00 | 3 660,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  |  | štěrkodrť frakce 0/32 |  |  |  |  |
|  | VV |  |  | (30*2,5*0,1*2)/2 |  | 7,500 |  |  |
|  | D | 2 |  | Zakládání |  |  |  | 3 751,93 |
| 7 | K | 213141111 | Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m | m2 | 45,000 | 21,90 | 985,50 |
|  | PP |  |  | Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m |  |  |  |  |
|  | VV |  |  | 90/2 |  | 45,000 |  |  |
|  | VV |  |  | Součet |  | 45,000 |  |  |
| 8 | M | 69311088 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2 | m2 | 53,303 | 51,90 | 2 766,43 |

PP	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2

VV	!90*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství

VV	106,605/2	53,303

Stavba:

PVN I - zrušení šachty č.5 a obnova potrubí - VÍCEPRÁCE

Objekt:

01c - PVN I - šachta č.5 - stavební sjezdy

| KSO: Místo: | CC-CZ: Datum: 6. 12. 2022 |
| --- | --- |
| Zadavatel: | IČ: DIČ: |
| Zhotovitel: | IČ: DIČ: |
| Projektant: | IČ: DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  |  |  | 148 807,32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 148 807,32 |  |  | 21,00% | 31 249,54 |
| snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | 180 056,86 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PVN I - zrušení šachty č.5 a obnova potrubí - VÍCEPRÁCE

Objekt:

01c - PVN I - šachta č.5 - stavební sjezdy

| Místo: Zadavatel: Zhotovitel: | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 6. 12. 2022 |
| --- | --- | --- |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady stavby celkem |  | 148 807,32 |
| HSV - Práce a dodávky HSV |  | 148 807,32 |
| 1 - Zemní práce |  | 131 559,32 |
| 5 - Komunikace pozemní |  | 11 256,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 5 992,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PVN I - zrušení šachty č.5 a obnova potrubí - VÍCEPRÁCE

Objekt:

01c - PVN I - šachta č.5 - stavební sjezdy

| Místo: Zadavatel: Zhotovitel: | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 6. 12. 2022 |
| --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  | 148 807,32 |

148 807,32

D HSV	Práce a dodávky HSV

| 1 | K | 113107422 | Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 56,000 | 91,50 | 5 124,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na PP dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm VV PVN I VV 16*3,5 56,000 VV Součet 56,000 |
| 2 | K | 121151103 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 56,000 | 61,20 | 3 427,20 |

D1

Zemní práce

131 559,32

| 3 | K | 131251104 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | 126,000 | 150,00 | 18 900,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes PP 100 do 500 m3 VV sjezd k PVN I VV (16*3,5*(4,5/2)) 126,000 VV Součet 126,000 |
| 4 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 274,400 | 71,10 | 19 509,84 |

56,000

56,000

PP

VV

VV

VV

Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm sjezd PVN I

16*3,5 Součet

PP

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m sjezd k PVN I - výkopek

126,000

11,200

137,200

274,400

(16*3,5*(4,5/2))

PVN I - ornice 16*3,5*0,2 Mezisoučet na mezideponii a zpět 137,2*2

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | K | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 9,600 | 165,00 | 1 584,00 |
|  | PP |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 |  |  |  |  |
|  | VV |  | PVN I - ornice na mezideponii a zpět |  |  |  |  |
|  | VV |  | 16*3*0,2 |  | 9,600 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 9,600 |  |  |
| 6 | K | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 79,625 | 54,30 | 4 323,64 |
|  |  |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, |  |  |  |  |
|  | PP |  | skupiny 1 až 3 |  |  |  |  |
|  | VV |  | k PVN I ( na mezideponii a zpět) |  |  |  |  |
|  | VV |  | 79,625 |  | 79,625 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 79,625 |  |  |
| 13 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 126,000 | 580,00 | 73 080,00 |
|  | PP |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách |  |  |  |  |
|  | VV |  | sjezd k PVN I |  |  |  |  |
|  | VV |  | (16*3,5*(4,5/2)) |  | 126,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 126,000 |  |  |
| 8 | K | 181351003 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 56,000 | 92,30 | 5 168,80 |
|  | PP |  | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm |  |  |  |  |
|  | VV |  | sjezd PVN I |  |  |  |  |
|  | VV |  | 16*3,5 |  | 56,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 56,000 |  |  |
| 9 | K | 181411121 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 56,000 | 5,79 | 324,24 |
|  | PP |  | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 |  |  |  |  |
|  | VV |  | PVN I |  |  |  |  |
|  | VV |  | 16*3,5 |  | 56,000 |  |  |
| 10 | M | 00572100 | osivo směs travní univerzál | kg | 1,120 | 105,00 | 117,60 |
|  | PP |  | osivo směs travní univerzál |  |  |  |  |
|  | VV |  | 56*0,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 1,120 |  |  |
|  | D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 11 256,00 |
| 11 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 56,000 | 201,00 | 11 256,00 |
|  | PP |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm |  |  |  |  |
|  | VV |  | PVN I |  |  |  |  |
|  | VV |  | 16*3,5 |  | 56,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 56,000 |  |  |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 5 992,00 |
| 12 | K | 919726123 | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 | m2 | 56,000 | 107,00 | 5 992,00 |
|  | PP |  | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 |  |  |  |  |
|  | VV |  | PVN I |  |  |  |  |
|  | VV |  | 16*3,5 |  | 56,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 56,000 |  |  |

| Kód: Stavba: | vicepracePVNIIs5 PVN II - zrušení šachty č.5 a obnova potrubí - VÍCEPRÁCE |
| --- | --- |
| KSO: Místo: | CC-CZ: Datum: 6. 12. 2022 |
| Zadavatel: | IČ: DIČ: |
| Zhotovitel: | IČ: DIČ: |
| Projektant: | IČ: DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

| Cena bez DPH | 269 553,52 |
| --- | --- |
| DPH základní snížená | Sazba daně 21,00% 15,00% | Základ daně 269 553,52 0,00 | Výše daně 56 606,24 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK | 326 159,76 |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	vicepracePVNIIs5

| Stavba: Místo: Zadavatel: Zhotovitel: | PVN II - zrušení šachty č.5 a obnova potrubí - VÍCEPRÁCE |
| --- | --- |
|  | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 6. 12. 2022 |
| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
| Náklady stavby celkem | 269 553,52 | 326 159,76 |  |
| 01a | PVN II - šachta č.5 - stavební úpravy | 44 344,10 | 53 656,36 | STA |
| 01b | PVN II - šachta č.5 - stavební úpravy | 120 602,67 | 145 929,23 | STA |
| 01c | PVN II - šachta č.5 - stavební sjezdy | 104 606,75 | 126 574,17 | STA |

Stavba:

PVN II - zrušení šachty č.5 a obnova potrubí - VÍCEPRÁCE

Objekt:

01a - PVN II - šachta č.5 - stavební úpravy

| KSO: Místo: | CC-CZ: Datum: 6. 12. 2022 |
| --- | --- |
| Zadavatel: | IČ: DIČ: |
| Zhotovitel: | IČ: DIČ: |
| Projektant: | IČ: DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  |  |  | 44 344,10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 44 344,10 |  |  | 21,00% | 9 312,26 |
| snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | 53 656,36 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PVN II - zrušení šachty č.5 a obnova potrubí - VÍCEPRÁCE

Objekt:

01a - PVN II - šachta č.5 - stavební úpravy

| Místo: Zadavatel: Zhotovitel: | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 6. 12. 2022 |
| --- | --- | --- |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady stavby celkem |  | 44 344,10 |
| HSV - Práce a dodávky HSV |  | 39 594,10 |
| 1 - Zemní práce |  | 4 045,86 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 22 646,40 |
| 997 - Přesun sutě |  | 11 803,12 |
| 998 - Přesun hmot |  | 1 098,72 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  | 4 750,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost |  | 4 750,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PVN II - zrušení šachty č.5 a obnova potrubí - VÍCEPRÁCE Objekt:

01a - PVN II - šachta č.5 - stavební úpravy

Místo:

Zadavatel:

Datum:	6. 12. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Zhotovitel:

44 344,10

Náklady soupisu celkem

D HSV	Práce a dodávky HSV	39 594,10

D 1	Zemní práce	4 045,86

| 1 | K | 113154112 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm | m2 | 8,750 | 174,00 | 1 522,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, |  |  |  |  |
|  | PP |  | tloušťky vrstvy 40 mm |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2,5*7)/2 |  | 8,750 |  |  |
| 2 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 1,680 | 580,00 | 974,40 |
|  | PP |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách |  |  |  |  |
|  | VV |  | šachta č. 5 |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2,4*2,8*0,5)/2 |  | 1,680 |  |  |
| 3 | M | 58344229 | štěrkodrť frakce 0/125 | t | 3,360 | 461,00 | 1 548,96 |
|  | PP |  | štěrkodrť frakce 0/125 |  |  |  |  |
|  | VV |  | podloží pod šachtu č. 5 |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2,4*2,8*0,5*2)/2 |  | 3,360 |  |  |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 22 646,40 |
| 4 | K | 961055111 | Bourání základů z betonu železového | m3 | 3,360 | 6 740,00 | 22 646,40 |
|  | PP |  | Bourání základů z betonu železového |  |  |  |  |
|  | VV |  | odstranění dna šachty Š5 |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2,4*5,6*0,5)/2 |  | 3,360 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 3,360 |  |  |
|  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 11 803,12 |
| 5 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění | t | 8,064 | 130,00 | 1 048,32 |
|  | PP |  | Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění |  |  |  |  |
|  | VV |  | (6,72*2,4)/2 |  | 8,064 |  |  |
| 6 | K | 99709AGP1 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením, včetně poplatku za skládku - stavební směsný odpad | t | 8,064 | 1 200,00 | 9 676,80 |
|  | PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením, včetně poplatku za skládku - stavební směsný odpad |  |  |  |  |
|  | VV |  | šachta č. 5 |  |  |  |  |
|  | VV |  | (6,72*2,4)/2 |  | 8,064 |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | Součet |  | 8,064 |  |  |
| 7 | K | 99709AGP1_1 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením, včetně poplatku za skládku - stavební směsný odpad | t | 0,770 | 1 400,00 | 1 078,00 |
|  | PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením, včetně poplatku za skládku - stavební směsný odpad |  |  |  |  |
|  | VV |  | živice-komunikace |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2,5*7*0,04*2,2)/2 |  | 0,770 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,770 |  |  |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 1 098,72 |
| 8 | K | 998142251 | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m | t | 1,680 | 654,00 | 1 098,72 |
|  |  |  | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou |  |  |  |  |
|  | PP |  | nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,36/2 |  | 1,680 |  |  |
|  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 4 750,00 |
|  | D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 4 750,00 |
| 9 | K | 043134000 | Zkoušky zatěžovací | kpl | 0,500 | 9 500,00 | 4 750,00 |
|  | PP |  | Zkoušky zatěžovací |  |  |  |  |

Stavba:

PVN II - zrušení šachty č.5 a obnova potrubí - VÍCEPRÁCE

Objekt:

01b - PVN II - šachta č.5 - stavební úpravy

| KSO: Místo: | CC-CZ: Datum: 6. 12. 2022 |
| --- | --- |
| Zadavatel: | IČ: DIČ: |
| Zhotovitel: | IČ: DIČ: |
| Projektant: | IČ: DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  |  |  | 120 602,67 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 120 602,67 |  |  | 21,00% | 25 326,56 |
| snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | 145 929,23 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

| PVN II - zrušení šachty č.5 a obnova potrubí - VÍCEPRÁCE |
| --- |
| Objekt: 01b - PVN II - šachta č.5 - stavební úpravy Místo: | Datum: | 6. 12. 2022 |
| Zadavatel: | Projektant: |  |
| Zhotovitel: | Zpracovatel: |  |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady stavby celkem |  | 120 602,67 |
| HSV - Práce a dodávky HSV |  | 120 602,67 |
| 1 - Zemní práce |  | 116 850,74 |
| 2 - Zakládání |  | 3 751,93 |

Datum:	6. 12. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PVN II - zrušení šachty č.5 a obnova potrubí - VÍCEPRÁCE Objekt:

01b - PVN II - šachta č.5 - stavební úpravy

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

120 602,67

120 602,67

Náklady soupisu celkem

D HSV	Práce a dodávky HSV

| D | 1 | Zemní práce | 116 850,74 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | K | 131251104 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | 37,500 | 150,00 | 5 625,00 |
|  |  |  | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes |  |  |  |  |
|  | PP |  | 100 do 500 m3 |  |  |  |  |
|  | VV |  | (30,0*2,5*1,0)/2 |  | 37,500 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 37,500 |  |  |
| 2 | K | 162751117.R | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny 1 až 4, naložení a uložení na skládku včetně poplatku (skládkovné) dle platné legislativy | M3 | 37,500 | 1 000,00 | 37 500,00 |
|  | PP |  | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny 1 až 4, naložení a uložení na skládku včetně poplatku (skládkovné) dle platné legislativy |  |  |  |  |

| VV | 75/2 | 37,500 |
| --- | --- | --- |
| 3 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 63,878 | 580,00 | 37 049,24 |
|  |  |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto |  |  |  |  |
|  | PP |  | vykopávkách |  |  |  |  |
|  | VV |  | zpevnění jílového podloží pod PVN I sterkodrt 0-125 |  |  |  |  |
|  | VV |  | (30*2,5*0,9)/2 |  | 33,750 |  |  |
|  | VV |  | zpevnění jílového podloží pod PVN I sterkodrt 0-32 |  |  |  |  |
|  | VV |  | (30*2,5*0,1)/2 |  | 3,750 |  |  |
|  | VV |  | zásyp po demolici šachty |  |  |  |  |
|  | VV |  | (7,3*3,5*2,2)/2 |  | 28,105 |  |  |
|  | VV |  | -(3,14*0,5*0,5*2,2*2)/2 |  | -1,727 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 63,878 |  |  |
| 4 | M | 58344229 | štěrkodrť frakce 0/125 | t | 67,500 | 461,00 | 31 117,50 |
|  | PP |  | štěrkodrť frakce 0/125 |  |  |  |  |
|  | VV |  | zpevnění podmáčeného jílového podloží pod PVN I |  |  |  |  |
|  | VV |  | (30*2,5*0,9*2)/2 |  | 67,500 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 67,500 |  |  |
| 5 | M | 58380651 | kámen lomový netříděný žula odval | t | 4,500 | 422,00 | 1 899,00 |
|  | PP |  | kámen lomový netříděný žula odval |  |  |  |  |
|  | VV |  | (4,5*2)/2 |  | 4,500 |  |  |
| 6 | M | 58344171 | štěrkodrť frakce 0/32 | t | 7,500 | 488,00 | 3 660,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | štěrkodrť frakce 0/32 |  |  |  |  |
|  | VV |  | (30*2,5*0,1*2)/2 |  | 7,500 |  |  |
|  | D | 2 | Zakládání |  |  |  | 3 751,93 |
| 7 | K | 213141111 | Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m | m2 | 45,000 | 21,90 | 985,50 |
|  | PP |  | Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m |  |  |  |  |
|  | VV |  | 90/2 |  | 45,000 |  |  |
| 8 | M | 69311088 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2 | m2 | 53,303 | 51,90 | 2 766,43 |

PP	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2

VV	!90*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství"

VV	106,605/2	53,303

Stavba:

PVN II - zrušení šachty č.5 a obnova potrubí - VÍCEPRÁCE

Objekt:

01c - PVN II - šachta č.5 - stavební sjezdy

| KSO: Místo: | CC-CZ: Datum: 6. 12. 2022 |
| --- | --- |
| Zadavatel: | IČ: DIČ: |
| Zhotovitel: | IČ: DIČ: |
| Projektant: | IČ: DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  |  |  | 104 606,75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 104 606,75 |  |  | 21,00% | 21 967,42 |
| snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | 126 574,17 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PVN II - zrušení šachty č.5 a obnova potrubí - VÍCEPRÁCE

Objekt:

01c - PVN II - šachta č.5 - stavební sjezdy

| Místo: Zadavatel: Zhotovitel: | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 6. 12. 2022 |
| --- | --- | --- |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady stavby celkem |  | 104 606,75 |
| HSV - Práce a dodávky HSV |  | 104 606,75 |
| 1 - Zemní práce |  | 90 592,75 |
| 5 - Komunikace pozemní |  | 9 145,50 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 4 868,50 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PVN II - zrušení šachty č.5 a obnova potrubí - VÍCEPRÁCE

Objekt:

01c - PVN II - šachta č.5 - stavební sjezdy

| Místo: Zadavatel: Zhotovitel: | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 6. 12. 2022 |
| --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  | 104 606,75 |

104 606,75

D HSV	Práce a dodávky HSV

| 1 | K | 113107422 | Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 45,500 | 91,50 | 4 163,25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na PP dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm VV PVN II VV 13*3,5 45,500 VV Součet 45,500 |
| 2 | K | 121151103 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 45,500 | 61,20 | 2 784,60 |

D1

Zemní práce

90 592,75

| 3 | K | 131251104 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | 79,625 | 150,00 | 11 943,75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes PP 100 do 500 m3 VV sjezd k PVN II VV (13*3,5*(3,5/2)) 79,625 VV Součet 79,625 |
| 4 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 177,450 | 71,10 | 12 616,70 |

45,500

45,500

PP

VV

VV

VV

Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm sjezd PVN II

13*3,5 Součet

PP

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m sjezd k PVN II - výkopek

79,625

9,100

88,725

177,450

(13*3,5*(3,5/2))

PVN II - ornice 13*3,5*0,2

Mezisoučet na mezideponii a zpět

88,725*2

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | K | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 9,100 | 165,00 | 1 501,50 |
|  | PP |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 |  |  |  |  |
|  | VV |  | PVN II - ornice na mezideponii a zpět |  |  |  |  |
|  | VV |  | 13*3,5*0,2 |  | 9,100 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 9,100 |  |  |
| 6 | K | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 126,000 | 54,30 | 6 841,80 |
|  |  |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, |  |  |  |  |
|  | PP |  | skupiny 1 až 3 |  |  |  |  |
|  | VV |  | k PVN II ( na mezideponii a zpět) |  |  |  |  |
|  | VV |  | 126,0 |  | 126,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 126,000 |  |  |
| 13 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 79,625 | 580,00 | 46 182,50 |
|  | PP |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách |  |  |  |  |
|  | VV |  | sjezd k PVN II |  |  |  |  |
|  | VV |  | (13*3,5*(3,5/2)) |  | 79,625 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 79,625 |  |  |
| 8 | K | 181351003 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 45,500 | 92,30 | 4 199,65 |
|  | PP |  | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm |  |  |  |  |
|  | VV |  | sjezd PVN II |  |  |  |  |
|  | VV |  | 13*3,5 |  | 45,500 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 45,500 |  |  |
| 9 | K | 181411121 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 45,500 | 5,79 | 263,45 |
|  | PP |  | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 |  |  |  |  |
|  | VV |  | PVN II |  |  |  |  |
|  | VV |  | 13*3,5 |  | 45,500 |  |  |
| 10 | M | 00572100 | osivo směs travní univerzál | kg | 0,910 | 105,00 | 95,55 |
|  | PP |  | osivo směs travní univerzál |  |  |  |  |
|  | VV |  | 45,5*0,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 0,910 |  |  |
|  | D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 9 145,50 |
| 11 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 45,500 | 201,00 | 9 145,50 |
|  | PP |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm |  |  |  |  |
|  | VV |  | PVN II |  |  |  |  |
|  | VV |  | 13*3,5 |  | 45,500 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 45,500 |  |  |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 4 868,50 |
| 12 | K | 919726123 | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 | m2 | 45,500 | 107,00 | 4 868,50 |
|  | PP |  | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 |  |  |  |  |
|  | VV |  | PVN II |  |  |  |  |
|  | VV |  | 13*3,5 |  | 45,500 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 45,500 |  |  |

REKAPITULACE STAVBY

| Kód: Stavba: | vicepracePVNIs6,6A PVN I - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa - VÍCEPRÁCE |
| --- | --- |
| KSO: Místo: | CC-CZ: Datum: 6. 12. 2022 |
| Zadavatel: | IČ: DIČ: |
| Zhotovitel: | IČ: DIČ: |
| Projektant: | IČ: DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

| Cena bez DPH | 263 415,66 |
| --- | --- |
| DPH základní snížená | Sazba daně 21,00% 15,00% | Základ daně 263 415,66 0,00 | Výše daně 55 317,29 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK | 318 732,95 |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

vicepracePVNIs6,6A

Stavba:

PVN I - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa - VÍCEPRÁCE

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

6. 12. 2022

| Náklady stavby celkem | 263 415,66 | 318 732,95 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 01a | PVN I - šachta č.6 - stavební část | 70 976,92 | 85 882,07 | STA |
| 01b | PVN I - šachta č.6 - stavební úpravy | 104 878,84 | 126 903,40 | STA |
| 04 | PVN I - šachta č.6A - trubní vedení | 87 559,90 | 105 947,48 | STA |

Kód

Popis

Typ

Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]

Stavba:

PVN I - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa - VÍCEPRÁCE

Objekt:

01a - PVN I - šachta č.6 - stavební část

| KSO: Místo: | CC-CZ: Datum: 6. 12. 2022 |
| --- | --- |
| Zadavatel: | IČ: DIČ: |
| Zhotovitel: | IČ: DIČ: |
| Projektant: | IČ: DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  |  |  | 70 976,92 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 70 976,92 |  |  | 21,00% | 14 905,15 |
| snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | 85 882,07 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PVN I - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa - VÍCEPRÁCE

Objekt:

01a - PVN I - šachta č.6 - stavební část

| Místo: Zadavatel: Zhotovitel: | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 6. 12. 2022 |
| --- | --- | --- |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady stavby celkem |  | 70 976,92 |
| HSV - Práce a dodávky HSV |  | 70 976,92 |
| 2 - Zakládání |  | 23 697,97 |
| 8 - Trubní vedení |  | 40 134,00 |
| 998 - Přesun hmot |  | 7 144,95 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PVN I - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa - VÍCEPRÁCE Objekt:

01a - PVN I - šachta č.6 - stavební část

Datum:	6. 12. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  | 70 976,92 |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 70 976,92 |
|  | D | 2 | Zakládání |  |  |  | 23 697,97 |
| 1 | K | 273321411 | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 0,638 | 3 700,00 | 2 360,60 |
|  | PP |  | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 |  |  |  |  |
|  | VV |  | (4,25*2*0,15)/2 |  | 0,638 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,638 |  |  |
| 2 | K | 273351121 | Bednění základů desek zřízení | m2 | 0,938 | 566,00 | 530,91 |
|  | PP |  | Bednění základů desek zřízení |  |  |  |  |
|  | VV |  | ((4,25+2)*2*0,15)/2 |  | 0,938 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,938 |  |  |
| 3 | K | 273351122 | Bednění základů desek odstranění | m2 | 0,938 | 137,00 | 128,51 |
|  | PP |  | Bednění základů desek odstranění |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,875/2 |  | 0,938 |  |  |
| 4 | K | 273361821 | Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0,077 | 73 600,00 | 5 667,20 |
|  | PP |  | Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 |  |  |  |  |
|  | VV |  | (4,25*2*2*7,9/1000*1,15)/2 |  | 0,077 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,077 |  |  |
| 5 | K | 274313711 | Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 | m3 | 0,300 | 3 670,00 | 1 101,00 |
|  | PP |  | Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 |  |  |  |  |
|  | VV |  | betonový základ pod ztracené bednění |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2*0,4*0,25*3)/2 |  | 0,300 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,300 |  |  |
| 6 | K | 274351121 | Bednění základů pasů rovné zřízení | m2 | 1,500 | 305,00 | 457,50 |
|  | PP |  | Bednění základů pasů rovné zřízení |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2*0,25*2*3)/2 |  | 1,500 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,500 |  |  |
| 7 | K | 274351122 | Bednění základů pasů rovné odstranění | m2 | 1,500 | 59,50 | 89,25 |
|  | PP |  | Bednění základů pasů rovné odstranění |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,0/2 |  | 1,500 |  |  |
| 8 | K | 279113144 | Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm | m2 | 5,100 | 1 790,00 | 9 129,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2*1,7*3)/2 |  | 5,100 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 5,100 |  |  |
| 9 | K | 279361821 | Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0,058 | 73 000,00 | 4 234,00 |
|  |  |  | Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže |  |  |  |  |
|  | PP |  | jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 |  |  |  |  |
|  | VV |  | (6*2*2*3*0,89/1000*1,15)/2 |  | 0,037 |  |  |
|  | VV |  | (2/0,5*2*1,7*3*0,89/1000*1,15)/2 |  | 0,021 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,058 |  |  |
|  | D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 40 134,00 |
| 10 | K | 894411311 | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | kus | 2,000 | 902,00 | 1 804,00 |
|  | PP |  | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4/2 |  | 2,000 |  |  |
| 11 | M | R02 | Šachtová skruž TZS-Q 150/100 SKC | kus | 2,000 | 14 000,00 | 28 000,00 |
|  | PP |  | Šachtová skruž TZS-Q 150/100 SKC |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4/2 |  | 2,000 |  |  |
| 12 | K | 894414211 | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových | kus | 1,000 | 909,00 | 909,00 |
|  | PP |  | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2/2 |  | 1,000 |  |  |
| 13 | K | 899304111 | Osazení poklopů železobetonových včetně rámů jakékoliv hmotnosti | kus | 1,000 | 581,00 | 581,00 |
|  | PP |  | Osazení poklopů železobetonových včetně rámů jakékoliv hmotnosti |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2/2 |  | 1,000 |  |  |
| 14 | M | 59224434 | deska betonová zákrytová šachty DN 1500 kanalizační 180/62,5x16,5cm | kus | 1,000 | 7 110,00 | 7 110,00 |
|  | PP |  | deska betonová zákrytová šachty DN 1500 kanalizační 180/62,5x16,5cm |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2/2 |  | 1,000 |  |  |
| 15 | M | 28661728 | poklop šachtový betonový DN 425 pro třídu zatížení B125 | kus | 1,000 | 1 730,00 | 1 730,00 |

PP	poklop šachtový betonový DN 425 pro třídu zatížení B125

VV	2/2	1,000

|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 7 144,95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | K | 998142251 | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m | t | 10,925 | 654,00 | 7 144,95 |
|  | PP VV |  | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m 21,85/2 |  | 10,925 |  |  |

Stavba:

PVN I - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa - VÍCEPRÁCE Objekt:

01b - PVN I - šachta č.6 - stavební úpravy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:	6. 12. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  |  |  | 104 878,84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 104 878,84 |  |  | 21,00% | 22 024,56 |
| snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | 126 903,40 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PVN I - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa - VÍCEPRÁCE

Objekt:

01b - PVN I - šachta č.6 - stavební úpravy

| Místo: Zadavatel: Zhotovitel: | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 6. 12. 2022 |
| --- | --- | --- |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady stavby celkem |  | 104 878,84 |
| HSV - Práce a dodávky HSV |  | 104 878,84 |
| 1 - Zemní práce |  | 29 860,42 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 55 446,14 |
| 997 - Přesun sutě |  | 19 572,28 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PVN I - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa - VÍCEPRÁCE

Objekt:

01b - PVN I - šachta č.6 - stavební úpravy

| Místo: Zadavatel: Zhotovitel: | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 6. 12. 2022 |
| --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  | 104 878,84 |

104 878,84

D HSV	Práce a dodávky HSV

| 1 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 17,988 | 486,00 | 8 742,17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve PP vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny VV (7,3*3,5*1,7)/2 21,718 VV -((3,14*0,6*0,6*3,3)*2)/2 -3,730 VV Součet 17,988 |
| 2 | M | 58937912 | suspenze cementopopílková stavební CPS III (Kaps III) | m3 | 17,987 | 1 050,00 | 18 886,35 |

D1

Zemní práce

29 860,42

|  | PP VV VV | suspenze cementopopílková stavební CPS III (Kaps III) 35,974/2 Součet | 17,987 17,987 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | K | 181351003 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 10,000 | 92,30 | 923,00 |

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

| 4 | M | 10364101 | zemina pro terénní úpravy - ornice | t | 2,000 | 615,00 | 1 230,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | zemina pro terénní úpravy - ornice |  |  |  |  |
|  | VV |  | (20,0*0,2)/2 |  | 2,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |
| 5 | K | 181411121 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | M2 | 10,000 | 5,79 | 57,90 |
|  | PP |  | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 20,0/2 |  | 10,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 10,000 |  |  |
| 6 | M | 00572100 | osivo jetelotráva intenzivní víceletá | KG | 0,200 | 105,00 | 21,00 |
|  | PP |  | osivo jetelotráva intenzivní víceletá |  |  |  |  |
|  | VV |  | (20*0,02)/2 |  | 0,200 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,200 |  |  |

20,0/2

10,000

VV	Součet	10,000

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 55 446,14 |
| 7 | K | 961055111 | Bourání základů z betonu železového | m3 | 4,531 | 6 740,00 | 30 538,94 |
|  | PP |  | Bourání základů z betonu železového |  |  |  |  |
|  | VV |  | odstranění stěny šachty Š6 z důvodu změny provedení |  |  |  |  |
|  | VV |  | (6,75*3*0,25)/2 |  | 2,531 |  |  |
|  | VV |  | (4*2*0,5)/2 |  | 2,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 4,531 |  |  |
| 8 | K | 977211112 | Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 200 do 350 mm | m | 9,750 | 2 400,00 | 23 400,00 |
|  | PP |  | Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 200 do 350 mm |  |  |  |  |
|  | VV |  | odstranění stěny šachty Š6 z důvodu změny provedení |  |  |  |  |
|  | VV |  | ((6,75+3)*2)/2 |  | 9,750 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 9,750 |  |  |
| 9 | K | 981011415 | Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, tvárnic na maltu cementovou nebo z^betonu prostého s podílem konstrukcí přes 25 do 30 % | m3 | 1,600 | 942,00 | 1 507,20 |
|  | PP |  | Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, tvárnic na maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem konstrukcí přes 25 do 30 % |  |  |  |  |
|  | VV |  | odstranění stávajícího nefunkčního pilířku rozvaděče |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2*1*1,6)/2 |  | 1,600 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,600 |  |  |
|  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 19 572,28 |
| 10 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění | t | 14,716 | 130,00 | 1 913,08 |
|  | PP |  | Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění |  |  |  |  |
|  | VV |  | ((9,063+3,2)*2,4)/2 |  | 14,716 |  |  |
| 11 | K | 99709AGP1 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením, včetně poplatku za skládku - stavební směsný odpad | t | 14,716 | 1 200,00 | 17 659,20 |

PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením, včetně poplatku za skládku - stavební směsný odpad

VV	29,431/2	14,716

Stavba:

PVN I - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa - VÍCEPRÁCE

Objekt:

04 - PVN I - šachta č.6A - trubní vedení

| KSO: Místo: | CC-CZ: Datum: 6. 12. 2022 |
| --- | --- |
| Zadavatel: | IČ: DIČ: |
| Zhotovitel: | IČ: DIČ: |
| Projektant: | IČ: DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  |  |  | 87 559,90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 87 559,90 |  |  | 21,00% | 18 387,58 |
| snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | 105 947,48 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PVN I - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa - VÍCEPRÁCE

Objekt:

04 - PVN I - šachta č.6A - trubní vedení

| Místo: Zadavatel: Zhotovitel: | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 6. 12. 2022 |
| --- | --- | --- |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady stavby celkem |  | 87 559,90 |
| PSV - Práce a dodávky PSV |  | 1 938,90 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  | 1 462,50 |
| 767 - Konstrukce zámečnické |  | 476,40 |
| M - Práce a dodávky M |  | 85 621,00 |
| 23-M - Montáže potrubí |  | 85 621,00 |

Datum:	6. 12. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

| 14 | K | 767991912 | Ostatní opravy řezání plamenem | m | 12,000 | 39,70 | 476,40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9,750

D 767

Konstrukce zámečnické

476,40

12,000

12,000

PP

VV

VV

VV

Ostatní opravy řezání plamenem řezání plechu ve stěně šachty Š6a , Š6 24/2

Součet

DM

Práce a dodávky M

85 621,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PVN I - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa - VÍCEPRÁCE Objekt:

04 - PVN I - šachta č.6A - trubní vedení

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  | 87 559,90 |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  | 1 938,90 |
|  | D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  |  | 1 462,50 |
| 13 | K | 711-R05 | Utěsnění řezu v ocelové stěně pružným tmělem | m | 9,750 | 150,00 | 1 462,50 |

Utěsnění řezu v ocelové stěně pružným tmělem

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: obsahem položky je provedení prací včetně dodávky materiálu 19,5/2

PP

P

VV

D 23-M	Montáže potrubí	85 621,00

| 15 | K | 230032038 | Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 500 | kus | 1,000 | 621,00 | 621,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP VV |  | Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 500 2/2 |  | 1,000 |  |  |
| 16 | M | 230SPCM 3 | Mezipřírubová sada typ USIF-W PN 10 DN 500 | kus | 1,000 | 65 000,00 | 65 000,00 |
|  | PP P VV |  | Mezipřírubová sada typ USIF-W PN 10 DN 500 Poznámka k položce: Poznámka k položce: v šachtě Š6a 2/2 |  | 1,000 |  |  |
| 12 | K | R02 | Šoupátko s přírubami třmenové DN 500 PN 10 kovotěsnící se stoupajícím korozivzdorným vřetenem L=350, typ S33.2 , | ks | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  | PP VV |  | Šoupátko s přírubami třmenové DN 500 PN 10 kovotěsnící se stoupajícím korozivzdorným vřetenem L=350, typ S33.2 , 2/2 |  | 1,000 |  |  |

REKAPITULACE STAVBY

| Kód: Stavba: | vicepracePVNIIs6,6A PVN II - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa - VÍCEPRÁCE |
| --- | --- |
| KSO: Místo: | CC-CZ: Datum: 6. 12. 2022 |
| Zadavatel: | IČ: DIČ: |
| Zhotovitel: | IČ: DIČ: |
| Projektant: | IČ: DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

| Cena bez DPH | 263 415,66 |
| --- | --- |
| DPH základní snížená | Sazba daně 21,00% 15,00% | Základ daně 263 415,66 0,00 | Výše daně 55 317,29 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK | 318 732,95 |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

vicepracePVNIIs6,6A

Stavba:

PVN II - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa - VÍCEPRÁCE

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

6. 12. 2022

| Náklady stavby celkem |  | 263 415,66 | 318 732,95 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01a | PVN II - šachta č.6 - | stavební část | 70 976,92 | 85 882,07 | STA |
| 01b | PVN II - šachta č.6 - | stavební úpravy | 104 878,84 | 126 903,40 | STA |
| 04 | PVN II - šachta č.6A | - trubní vedení | 87 559,90 | 105 947,48 | STA |

Kód

Popis

Typ

Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]

Stavba:

PVN II - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa - VÍCEPRÁCE Objekt:

01a - PVN II - šachta č.6 - stavební část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:	6. 12. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  |  |  | 70 976,92 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 70 976,92 |  |  | 21,00% | 14 905,15 |
| snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | 85 882,07 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PVN II - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa - VÍCEPRÁCE

Objekt:

01a - PVN II - šachta č.6 - stavební část

| Místo: Zadavatel: Zhotovitel: | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 6. 12. 2022 |
| --- | --- | --- |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady stavby celkem |  | 70 976,92 |
| HSV - Práce a dodávky HSV |  | 70 976,92 |
| 2 - Zakládání |  | 23 697,97 |
| 8 - Trubní vedení |  | 40 134,00 |
| 998 - Přesun hmot |  | 7 144,95 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PVN II - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa - VÍCEPRÁCE Objekt:

01a - PVN II - šachta č.6 - stavební část

Datum:	6. 12. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  | 70 976,92 |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 70 976,92 |
|  | D | 2 | Zakládání |  |  |  | 23 697,97 |
| 1 | K | 273321411 | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 0,638 | 3 700,00 | 2 360,60 |
|  | PP |  | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 |  |  |  |  |
|  | VV |  | (4,25*2*0,15)/2 |  | 0,638 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,638 |  |  |
| 2 | K | 273351121 | Bednění základů desek zřízení | m2 | 0,938 | 566,00 | 530,91 |
|  | PP |  | Bednění základů desek zřízení |  |  |  |  |
|  | VV |  | ((4,25+2)*2*0,15)/2 |  | 0,938 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,938 |  |  |
| 3 | K | 273351122 | Bednění základů desek odstranění | m2 | 0,938 | 137,00 | 128,51 |
|  | PP |  | Bednění základů desek odstranění |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,875/2 |  | 0,938 |  |  |
| 4 | K | 273361821 | Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0,077 | 73 600,00 | 5 667,20 |
|  | PP |  | Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 |  |  |  |  |
|  | VV |  | (4,25*2*2*7,9/1000*1,15)/2 |  | 0,077 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,077 |  |  |
| 5 | K | 274313711 | Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 | m3 | 0,300 | 3 670,00 | 1 101,00 |
|  | PP |  | Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 |  |  |  |  |
|  | VV |  | betonový základ pod ztracené bednění |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2*0,4*0,25*3)/2 |  | 0,300 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,300 |  |  |
| 6 | K | 274351121 | Bednění základů pasů rovné zřízení | m2 | 1,500 | 305,00 | 457,50 |
|  | PP |  | Bednění základů pasů rovné zřízení |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2*0,25*2*3)/2 |  | 1,500 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,500 |  |  |
| 7 | K | 274351122 | Bednění základů pasů rovné odstranění | m2 | 1,500 | 59,50 | 89,25 |
|  | PP |  | Bednění základů pasů rovné odstranění |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,0/2 |  | 1,500 |  |  |
| 8 | K | 279113144 | Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm | m2 | 5,100 | 1 790,00 | 9 129,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2*1,7*3)/2 |  | 5,100 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 5,100 |  |  |
| 9 | K | 279361821 | Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0,058 | 73 000,00 | 4 234,00 |
|  |  |  | Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže |  |  |  |  |
|  | PP |  | jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 |  |  |  |  |
|  | VV |  | (6*2*2*3*0,89/1000*1,15)/2 |  | 0,037 |  |  |
|  | VV |  | (2/0,5*2*1,7*3*0,89/1000*1,15)/2 |  | 0,021 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,058 |  |  |
|  | D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 40 134,00 |
| 10 | K | 894411311 | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | kus | 2,000 | 902,00 | 1 804,00 |
|  | PP |  | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4/2 |  | 2,000 |  |  |
| 11 | M | R02 | Šachtová skruž TZS-Q 150/100 SKC | kus | 2,000 | 14 000,00 | 28 000,00 |
|  | PP |  | Šachtová skruž TZS-Q 150/100 SKC |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4/2 |  | 2,000 |  |  |
| 12 | K | 894414211 | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových | kus | 1,000 | 909,00 | 909,00 |
|  | PP |  | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2/2 |  | 1,000 |  |  |
| 13 | K | 899304111 | Osazení poklopů železobetonových včetně rámů jakékoliv hmotnosti | kus | 1,000 | 581,00 | 581,00 |
|  | PP |  | Osazení poklopů železobetonových včetně rámů jakékoliv hmotnosti |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2/2 |  | 1,000 |  |  |
| 14 | M | 59224434 | deska betonová zákrytová šachty DN 1500 kanalizační 180/62,5x16,5cm | kus | 1,000 | 7 110,00 | 7 110,00 |
|  | PP |  | deska betonová zákrytová šachty DN 1500 kanalizační 180/62,5x16,5cm |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2/2 |  | 1,000 |  |  |
| 15 | M | 28661728 | poklop šachtový betonový DN 425 pro třídu zatížení B125 | kus | 1,000 | 1 730,00 | 1 730,00 |

PP	poklop šachtový betonový DN 425 pro třídu zatížení B125

VV	2/2	1,000

|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 7 144,95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | K | 998142251 | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m | t | 10,925 | 654,00 | 7 144,95 |
|  | PP VV |  | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m 21,85/2 |  | 10,925 |  |  |

Stavba:

PVN II - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa - VÍCEPRÁCE Objekt:

01b - PVN II - šachta č.6 - stavební úpravy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:	6. 12. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  |  |  | 104 878,84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 104 878,84 |  |  | 21,00% | 22 024,56 |
| snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | 126 903,40 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PVN II - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa - VÍCEPRÁCE

Objekt:

01b - PVN II - šachta č.6 - stavební úpravy

| Místo: Zadavatel: Zhotovitel: | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 6. 12. 2022 |
| --- | --- | --- |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady stavby celkem |  | 104 878,84 |
| HSV - Práce a dodávky HSV |  | 104 878,84 |
| 1 - Zemní práce |  | 29 860,42 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 55 446,14 |
| 997 - Přesun sutě |  | 19 572,28 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PVN II - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa - VÍCEPRÁCE

Objekt:

01b - PVN II - šachta č.6 - stavební úpravy

| Místo: Zadavatel: Zhotovitel: | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 6. 12. 2022 |
| --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  | 104 878,84 |

104 878,84

D HSV	Práce a dodávky HSV

| 1 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 17,988 | 486,00 | 8 742,17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve PP vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny VV (7,3*3,5*1,7)/2 21,718 VV -((3,14*0,6*0,6*3,3)*2)/2 -3,730 VV Součet 17,988 |
| 2 | M | 58937912 | suspenze cementopopílková stavební CPS III (Kaps III) | m3 | 17,987 | 1 050,00 | 18 886,35 |

D1

Zemní práce

29 860,42

|  | PP VV VV | suspenze cementopopílková stavební CPS III (Kaps III) 35,974/2 Součet | 17,987 17,987 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | K | 181351003 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 10,000 | 92,30 | 923,00 |

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

| 4 | M | 10364101 | zemina pro terénní úpravy - ornice | t | 2,000 | 615,00 | 1 230,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | zemina pro terénní úpravy - ornice |  |  |  |  |
|  | VV |  | (20,0*0,2)/2 |  | 2,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |
| 5 | K | 181411121 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | M2 | 10,000 | 5,79 | 57,90 |
|  | PP |  | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 20,0/2 |  | 10,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 10,000 |  |  |
| 6 | M | 00572100 | osivo jetelotráva intenzivní víceletá | KG | 0,200 | 105,00 | 21,00 |
|  | PP |  | osivo jetelotráva intenzivní víceletá |  |  |  |  |
|  | VV |  | (20*0,02)/2 |  | 0,200 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,200 |  |  |

20,0/2

10,000

VV	Součet	10,000

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 55 446,14 |
| 7 | K | 961055111 | Bourání základů z betonu železového | m3 | 4,531 | 6 740,00 | 30 538,94 |
|  | PP |  | Bourání základů z betonu železového |  |  |  |  |
|  | VV |  | odstranění stěny šachty Š6 z důvodu změny provedení |  |  |  |  |
|  | VV |  | (6,75*3*0,25)/2 |  | 2,531 |  |  |
|  | VV |  | (4*2*0,5)/2 |  | 2,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 4,531 |  |  |
| 8 | K | 977211112 | Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 200 do 350 mm | m | 9,750 | 2 400,00 | 23 400,00 |
|  | PP |  | Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 200 do 350 mm |  |  |  |  |
|  | VV |  | odstranění stěny šachty Š6 z důvodu změny provedení |  |  |  |  |
|  | VV |  | ((6,75+3)*2)/2 |  | 9,750 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 9,750 |  |  |
| 9 | K | 981011415 | Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, tvárnic na maltu cementovou nebo z^betonu prostého s podílem konstrukcí přes 25 do 30 % | m3 | 1,600 | 942,00 | 1 507,20 |
|  | PP |  | Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, tvárnic na maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem konstrukcí přes 25 do 30 % |  |  |  |  |
|  | VV |  | odstranění stávajícího nefunkčního pilířku rozvaděče |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2*1*1,6)/2 |  | 1,600 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,600 |  |  |
|  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 19 572,28 |
| 10 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění | t | 14,716 | 130,00 | 1 913,08 |
|  | PP |  | Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění |  |  |  |  |
|  | VV |  | ((9,063+3,2)*2,4)/2 |  | 14,716 |  |  |
| 11 | K | 99709AGP1 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením, včetně poplatku za skládku - stavební směsný odpad | t | 14,716 | 1 200,00 | 17 659,20 |

PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením, včetně poplatku za skládku - stavební směsný odpad

VV	29,431/2	14,716

Stavba:

PVN II - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa - VÍCEPRÁCE Objekt:

04 - PVN II - šachta č.6A - trubní vedení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:	6. 12. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  |  |  | 87 559,90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 87 559,90 |  |  | 21,00% | 18 387,58 |
| snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | 105 947,48 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PVN II - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa - VÍCEPRÁCE

Objekt:

04 - PVN II - šachta č.6A - trubní vedení

| Místo: Zadavatel: Zhotovitel: | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 6. 12. 2022 |
| --- | --- | --- |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady stavby celkem |  | 87 559,90 |
| PSV - Práce a dodávky PSV |  | 1 938,90 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  | 1 462,50 |
| 767 - Konstrukce zámečnické |  | 476,40 |
| M - Práce a dodávky M |  | 85 621,00 |
| 23-M - Montáže potrubí |  | 85 621,00 |

Datum:	6. 12. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

| 14 | K | 767991912 | Ostatní opravy řezání plamenem | m | 12,000 | 39,70 | 476,40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9,750

D 767

Konstrukce zámečnické

476,40

12,000

12,000

PP

VV

VV

VV

Ostatní opravy řezání plamenem řezání plechu ve stěně šachty Š6a , Š6 24/2

Součet

DM

Práce a dodávky M

85 621,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PVN II - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa - VÍCEPRÁCE Objekt:

04 - PVN II - šachta č.6A - trubní vedení

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  | 87 559,90 |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  | 1 938,90 |
|  | D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  |  | 1 462,50 |
| 13 | K | 711-R05 | Utěsnění řezu v ocelové stěně pružným tmělem | m | 9,750 | 150,00 | 1 462,50 |

Utěsnění řezu v ocelové stěně pružným tmělem

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: obsahem položky je provedení prací včetně dodávky materiálu 19,5/2

PP

P

VV

D 23-M	Montáže potrubí	85 621,00

| 15 | K | 230032038 | Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 500 | kus | 1,000 | 621,00 | 621,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP VV |  | Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 500 2/2 |  | 1,000 |  |  |
| 16 | M | 230SPCM 3 | Mezipřírubová sada typ USIF-W PN 10 DN 500 | kus | 1,000 | 65 000,00 | 65 000,00 |
|  | PP P VV |  | Mezipřírubová sada typ USIF-W PN 10 DN 500 Poznámka k položce: Poznámka k položce: v šachtě Š6a 2/2 |  | 1,000 |  |  |
| 12 | K | R02 | Šoupátko s přírubami třmenové DN 500 PN 10 kovotěsnící se stoupajícím korozivzdorným vřetenem L=350, typ S33.2 , | ks | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  | PP VV |  | Šoupátko s přírubami třmenové DN 500 PN 10 kovotěsnící se stoupajícím korozivzdorným vřetenem L=350, typ S33.2 , 2/2 |  | 1,000 |  |  |

REKAPITULACE STAVBY

Kód:	dodmeneprace1

Stavba:	PVN I - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa -

| MÉNĚPRÁCE |  |  |
| --- | --- | --- |
| KSO: Místo: | CC-CZ: Datum: | 23. 11. 2022 |
| Zadavatel: | IČ: DIČ: |  |
| Zhotovitel: | IČ: DIČ: |  |
| Projektant: Bohemia Arch spol. s r.o. | IČ: DIČ: | 25002279 CZ25002279 |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |

| Cena bez DPH | -54 570,24 |
| --- | --- |
| DPH základní snížená | Sazba daně 21,00% 15,00% | Základ daně -54 570,24 0,00 | Výše daně -11 459,75 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK | -66 029,99 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

dodmeneprace1

PVN I - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa -

MÉNĚPRÁCE

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
| --- | --- | --- | --- |
| Náklady z rozpočtů | -54 570,24 | -66 029,99 |
| 01 | PVN I - šachta č.6 - stavební část - MÉNĚPRÁCE | -21 643,04 | -26 188,08 |
| 03 | PVN I - šachta č.6A - stavební část - MÉNĚPRÁCE | -4 927,20 | -5 961,91 |
| 04 | PVN I - šachta č.6A - trubní vedení - MÉNĚPRÁCE | -28 000,00 | -33 880,00 |

Datum:	23. 11. 2022

Projektant:	Bohemia Arch spol. s r.o.

Zpracovatel:

Místo:

Zadavatel:

Stavba:

| PVN I - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa - MÉNĚPRÁCE Objekt: 01 - PVN I - šachta č.6 - stavební část - MÉNĚPRÁCE |  |  |
| --- | --- | --- |
| KSO: Místo: | CC-CZ: Datum: | 23. 11. 2022 |
| Zadavatel: | IČ: DIČ: |  |
| Zhotovitel: | IČ: DIČ: |  |
| Projektant: Bohemia Arch spol. s r.o. | IČ: DIČ: | 25002279 CZ25002279 |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |

Cena bez DPH	-21 643,04

|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DPH základní | -21 643,04 |  |  | 21,00% | -4 545,04 |
| snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | -26 188,08 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PVN I - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa MÉNĚPRÁCE

Objekt:

01 - PVN I - šachta č.6 - stavební část - MÉNĚPRÁCE

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

23. 11. 2022

Bohemia Arch spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

-21 643,04

-8 991,32

-12 651,72

Náklady ze soupisu prací

4 - Vodorovné konstrukce

767 - Konstrukce zámečnické

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PVN I - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa - MÉNĚPRÁCE

Objekt:

01 - PVN I - šachta č.6 - stavební část - MÉNĚPRÁCE

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

23. 11. 2022

Bohemia Arch spol. s r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  | -21 643,04 |
|  | D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | -8 991,32 |
| 4 | K | 411321616.R01 | Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37 | M3 | -0,896 | 7 000,00 | -6 272,00 |

PP

Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37 se zvýšenými nároky na prostřed

| 5 | K | 411354313 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení | M2 | -3,600 | 164,00 | -590,40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP

-0,896

-0,896

VV

VV

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: beton C30/37 xc4, xf3 vodostavební -0,896

Součet

| 6 | K | 411354314 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění | M2 | -3,600 | 49,70 | -178,92 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP

-3,600

-3,600

Online PSC

VV

VV

Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411354313

-3,6

Součet

Online PSC

VV

VV

PP

411362021

Online PSC

VV

VV

Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411354314

-3,6

Součet

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonový

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411362021

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: KARI síť, 8/100/100 jakost oceli B500A -0,065

Součet

-3,600

-3,600

-0,065

30 000,00

-1 950,00

-0,065

-0,065

D 767	Konstrukce zámečnické	-12 651,72

| 18 | K | 767991911 | Ostatní opravy svařováním | M | -7,780 | 273,00 | -2 123,94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 20 | K | 767995116 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg | KG | -172,800 | 30,10 | -5 201,28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes PP 100 do 250 kg Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767995116 VV -172,8 -172,800 VV Součet -172,800 |
| 21 | M | 13611220 | plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 6mm tabule | T | -0,199 | 25 500,00 | -5 074,50 |
| PP plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 6mm tabule VV -0,199 -0,199 VV Součet -0,199 |
| 24 | K | 998767101 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | T | -0,210 | 1 200,00 | -252,00 |

-7,780

-7,780

Ostatní opravy svařováním https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767991911 -7,78

Součet

PP

Online PSC

VV

VV

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti

PP	přesunovaného	materiálu	vodorovná	dopravní vzdálenost do 50 m v

objektech výšky do 6 m

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998767101

VV	-0,21	-0,210

VV	Součet	-0,210

Stavba:

PVN I - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa -

MÉNĚPRÁCE

Objekt:

03 - PVN I - šachta č.6A - stavební část - MÉNĚPRÁCE

| KSO: Místo: | CC-CZ: Datum: | 23. 11. 2022 |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: | IČ: DIČ: |  |
| Zhotovitel: | IČ: DIČ: |  |
| Projektant: Bohemia Arch spol. s r.o. | IČ: DIČ: | 25002279 CZ25002279 |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |

Cena bez DPH	-4 927,20

|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DPH základní | -4 927,20 |  |  | 21,00% | -1 034,71 |
| snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | -5 961,91 |

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Zhotovitel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Stavba:

Objekt:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

PVN I - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa MÉNĚPRÁCE

03 - PVN I - šachta č.6A - stavební část - MÉNĚPRÁCE

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

23. 11. 2022

Bohemia Arch spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

-4 927,20

-4 927,20

Náklady ze soupisu prací

767 - Konstrukce zámečnické

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PVN I - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa - MÉNĚPRÁCE

Objekt:

03 - PVN I - šachta č.6A - stavební část - MÉNĚPRÁCE

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

23. 11. 2022

Bohemia Arch spol. s r.o.

PČ Typ

Kód

Popis

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-4 927,20

D 767

6 K 767995115

PP

Online PSC

VV

VV

Konstrukce zámečnické

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767995115

-76,8

Součet

-4 927,20

KG

-76,800

33,50

-2 572,80

-76,800

-76,800

| 7 | M | 13611220 | plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 6mm tabule | T | -0,088 | 25 500,00 | -2 244,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 6mm tabule VV -0,088 -0,088 VV Součet -0,088 |
| 10 | K | 998767101 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | T | -0,092 | 1 200,00 | -110,40 |

PP

Online PSC

VV

VV

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998767101

-0,092 Součet

-0,092

-0,092

Stavba:

| PVN I - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa - MÉNĚPRÁCE Objekt: 04 - PVN I - šachta č.6A - trubní vedení - MÉNĚPRÁCE |  |  |
| --- | --- | --- |
| KSO: Místo: | CC-CZ: Datum: | 23. 11. 2022 |
| Zadavatel: | IČ: DIČ: |  |
| Zhotovitel: | IČ: DIČ: |  |
| Projektant: Bohemia Arch spol. s r.o. | IČ: DIČ: | 25002279 CZ25002279 |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |

Cena bez DPH	-28 000,00

|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DPH základní | -28 000,00 |  |  | 21,00% | -5 880,00 |
| snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | -33 880,00 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PVN I - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa MÉNĚPRÁCE

Objekt:

04 - PVN I - šachta č.6A - trubní vedení - MÉNĚPRÁCE

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

23. 11. 2022

Bohemia Arch spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

8 - Trubní vedení

-28 000,00

-28 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PVN I - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa - MÉNĚPRÁCE

Objekt:

04 - PVN I - šachta č.6A - trubní vedení - MÉNĚPRÁCE

| Místo: | Datum: | 23. 11. 2022 |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: | Projektant: | Bohemia Arch spol. s r.o. |
| Zhotovitel: | Zpracovatel: |  |

PČ Typ

Kód

Popis

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-28 000,00

| 9 | M | 891SPCM 1 | Šoupátko s přírubami třmenové DN 500 PN 10 kovotěsnící se stoupajícím korozivzdorným vřetenem L=350 typ S33.2 , dálkové ovládání přez ruční převodovku, čelní p | KUS | -1,000 | 28 000,00 | -28 000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

D 8	Trubní vedení	-28 000,00

PP

P

VV

VV

Šoupátko s přírubami třmenové DN 500 PN 10 kovotěsnící se stoupajícím korozivzdorným vřetenem L=350 typ S33.2 , dálkové ovládání přez ruční převodovku, čelní převodovka ovládaná skrz uzavřený strop,provedení dle EN 1092-1, tvar přítuby typ B Poznámka k položce:

Poznámka k položce: detailní popis viz výkres D2-03

-1,0

Součet

-1,000

-1,000

REKAPITULACE STAVBY

| Kód: Stavba: | dodmeneprace2 PVN II - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa - MÉNĚPRÁCE |  |
| --- | --- | --- |
| KSO: Místo: | CC-CZ: Datum: | 23. 11. 2022 |
| Zadavatel: | IČ: DIČ: |  |
| Zhotovitel: | IČ: DIČ: |  |
| Projektant: Bohemia Arch | IČ: spol. s r.o. DIČ: | 25002279 CZ25002279 |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |  |

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

| Cena bez DPH | -327 467,65 |
| --- | --- |
| DPH základní snížená | Sazba daně 21,00% 15,00% | Základ daně -327 467,65 0,00 | Výše daně -68 768,21 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK | -396 235,86 |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

| Kód: | dodmeneprace2 |
| --- | --- |
| Stavba: | PVN II - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa - MÉNĚPRÁCE |
| Místo: | Datum: 23. 11. 2022 |
| Zadavatel: | Projektant: Bohemia Arch spol. s r.o. |
| Zhotovitel: | Zpracovatel: |
| Kód | Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ |

| Náklady stavby celkem | -327 467,65 | -396 235,86 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | PVN II - šachta č.6 - stavební práce - MÉNĚPRÁCE | -294 801,57 | -356 709,90 | STA |
| 03 | PVN II - šachta č.6A - stavební práce - MÉNĚPRÁCE | -4 666,08 | -5 645,96 | STA |
| 04 | PVN II - šachta č.6A - trubní vedení - MÉNĚPRÁCE | -28 000,00 | -33 880,00 | STA |

Stavba:

PVN II - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa - MÉNĚPRÁCE Objekt:

01 - PVN II - šachta č.6 - stavební práce - MÉNĚPRÁCE

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Bohemia Arch spol. s r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:	23. 11. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:	25002279

DIČ:	CZ25002279

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  |  |  | -294 801,57 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | -294 801,57 |  |  | 21,00% | -61 908,33 |
| snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | -356 709,90 |

Datum:	23. 11. 2022

Bohemia Arch spol. s Projektant:

r.o.

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

-294 801,57

-18 189,90

-9 788,43

-98 875,87

-139 845,97

-18 306,00

-9 795,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PVN II - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa - MÉNĚPRÁCE Objekt:

01 - PVN II - šachta č.6 - stavební práce - MÉNĚPRÁCE

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

- - Svislé a kompletní konstrukce

- - Vodorovné konstrukce

767 - Konstrukce zámečnické

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

Datum:	23. 11. 2022

Bohemia Arch spol. s Projektant:

r.o.

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-294 801,57

| 4 | K | 380326132 | Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37, tl | M3 | -1,214 | 4 600,00 | -5 584,40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

D 3	Svislé a kompletní konstrukce	-18 189,90

PP

P

Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: beton C30/37 xc4, xf3 vodostavební -1,214

Součet

| 5 | K | 380356231 | Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení | M2 | -9,500 | 983,00 | -9 338,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo PP železového ploch rovinných zřízení VV -9,5 -9,500 VV Součet -9,500 |
| 6 | K | 380361011 | Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | T | -0,110 | 29 700,00 | -3 267,00 |

-1,214

-1,214

VV

VV

PP	Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV	-0,110

VV	Součet

-0,110

-0,110

| 7 | K | 411321616.R01 | Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37 | M3 | -0,975 | 7 000,00 | -6 825,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

D 4	Vodorovné konstrukce	-9 788,43

PP

P

Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37 se zvýšenými nároky na prostřed

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: beton C30/37 xc4, xf3 vodostavební -0,975

Součet

| 8 | K | 411354313 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení | M2 | -3,900 | 164,00 | -639,60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení |  |  |  |  |
|  | VV |  | -3,9 |  | -3,900 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | -3,900 |  |  |

-0,975

-0,975

VV

VV

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PVN II - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa - MÉNĚPRÁCE Objekt:

01 - PVN II - šachta č.6 - stavební práce - MÉNĚPRÁCE

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

| D | 767 | Konstrukce zámečnické | -98 875,87 |
| --- | --- | --- | --- |
| 29 | K | 767861010 | Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, ukotvených do zdiva | KUS | -3,000 | 6 000,00 | -18 000,00 |
|  | PP |  | Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, ukotvených do zdiva |  |  |  |  |
|  | VV |  | -3,0 |  | -3,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | -3,000 |  |  |
| 30 | M | 767SPCM 3 | Kompozitní žebřík dl.4,15 m, včetně dílenské dokumentace prvku | KUS | -3,000 | 15 000,00 | -45 000,00 |
|  | PP |  | Kompozitní žebřík dl.4,15 m, včetně dílenské dokumentace prvku |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: kotvení je oceněno samostatně , výkres D1-02 |  |  |  |  |
|  | VV |  | -3,0 |  | -3,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | -3,000 |  |  |
| 31 | K | 767991911 | Ostatní opravy svařováním | M | -10,450 | 273,00 | -2 852,85 |
|  | PP |  | Ostatní opravy svařováním |  |  |  |  |
|  | VV |  | -10,45 |  | -10,450 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | -10,450 |  |  |
| 33 | K | 767995112 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg | KG | -17,200 | 93,50 | -1 608,20 |
|  | PP |  | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg |  |  |  |  |
|  | VV |  | -17,2 |  | -17,200 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | -17,200 |  |  |
| 34 | M | 767SPCM1 | Výroba a dodávka výsuvného madla, včetně všech povrchových úprav , včetně dílenské dokumentace prvku - ocel 11353.1, žárové zinkování 55 µm | KUS | -2,000 | 10 000,00 | -20 000,00 |

-0,071

-0,071

VV

VV

PP

Výroba a dodávka výsuvného madla, včetně všech povrchových úprav , včetně dílenské dokumentace prvku - ocel 11353.1, žárové zinkování 55 µm

| 9 | K | 411354314 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění | M2 | -3,900 | 49,70 | -193,83 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění |  |  |  |  |
|  | VV |  | -3,9 |  | -3,900 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | -3,900 |  |  |
| 10 | K | 411362021 | Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonový | T | -0,071 | 30 000,00 | -2 130,00 |

Popis

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

PČ Typ

Kód

PP

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: KARI síť, 8/100/100 jakost oceli B500A -0,071

Součet

| 35 | K | 767995116 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg | KG | -187,200 | 30,10 | -5 634,72 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

-2,000

Součet

-2,000

VV

| PP VV VV | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg -187,2 Součet | -187,200 -187,200 |
| --- | --- | --- |
| 36 | M | 13611220 | plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 6mm tabule | T | -0,215 | 25 500,00 | -5 482,50 |
|  | PP |  | plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 6mm tabule |  |  |  |  |
|  | VV |  | -0,215 |  | -0,215 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | -0,215 |  |  |
| 39 | K | 998767101 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | T | -0,248 | 1 200,00 | -297,60 |

-2,0

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m |  |  |  |  |
|  | VV |  | -0,248 |  | -0,248 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | -0,248 |  |  |
|  | D | 789 | Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení |  |  |  | -139 845,97 |
| 42 | K | 789224132 | Provedení otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání třídy IV stupeň zrezivění C, stupeň přípravy Sa 21 | M2 | -100,250 | 227,00 | -22 756,75 |
|  | PP |  | Provedení otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání třídy IV stupeň zrezivění C, stupeň přípravy Sa 21 |  |  |  |  |
|  | VV |  | -100,25 |  | -100,250 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | -100,250 |  |  |
| 43 | M | 42118101 | materiál tryskací (ostrohranný tvrdý písek) | T | -5,013 | 14 100,00 | -70 683,30 |
|  | PP |  | materiál tryskací (ostrohranný tvrdý písek) |  |  |  |  |
|  | VV |  | -5,013 |  | -5,013 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | -5,013 |  |  |
| 44 | K | 789324211 | Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkového základního, tloušťky do 80 µm | M2 | -103,400 | 90,70 | -9 378,38 |
|  | PP |  | Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkového základního, tloušťky do 80 µm |  |  |  |  |
|  | VV |  | -103,4 |  | -103,400 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | -103,400 |  |  |
| 45 | M | 24629066 | hmota nátěrová epoxidová základní antikorozní na ocelové konstrukce RAL3020 | KG | -15,510 | 211,00 | -3 272,61 |
|  | PP |  | hmota nátěrová epoxidová základní antikorozní na ocelové konstrukce RAL3020 |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Odstín RAL bude upřesněn objednatelem při realizaci. Uvedené RAL je pouze informativní |  |  |  |  |
|  | VV |  | -15,51 |  | -15,510 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | -15,510 |  |  |
| 46 | K | 789324216 | Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkového mezivrstvy, tloušťky do 80 µm | M2 | -206,800 | 85,50 | -17 681,40 |
|  | PP |  | Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkového mezivrstvy, tloušťky do 80 µm |  |  |  |  |
|  | VV |  | -206,8 |  | -206,800 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | -206,800 |  |  |
| 47 | M | 24629073 | hmota nátěrová epoxidová základní plněná železitou slídou na ocelové konstrukce | KG | -15,510 | 135,00 | -2 093,85 |
|  | PP |  | hmota nátěrová epoxidová základní plněná železitou slídou na ocelové konstrukce |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Odstín RAL bude upřesněn objednatelem při realizaci. Uvedené RAL je pouze informativní |  |  |  |  |
|  | VV |  | -15,51 |  | -15,510 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | -15,510 |  |  |
| 48 | K | 789324221 | Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkového krycího (vrchního), tloušťky do 80 µm | M2 | -103,400 | 93,00 | -9 616,20 |
|  | PP |  | Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkového krycího (vrchního), tloušťky do 80 µm |  |  |  |  |
|  | VV |  | -103,4 |  | -103,400 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | -103,400 |  |  |
| 49 | M | 24629095 | hmota nátěrová epoxidová krycí (email) na ocelové konstrukce RAL 3020 | KG | -20,680 | 211,00 | -4 363,48 |
|  | PP |  | hmota nátěrová epoxidová krycí (email) na ocelové konstrukce RAL 3020 |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Odstín RAL bude upřesněn objednatelem při realizaci. Uvedené RAL je pouze informativní |  |  |  |  |
|  | VV |  | -20,68 |  | -20,680 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | -20,680 |  |  |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | -18 306,00 |
| 13 | K | 953171021 | Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů, hmotnosti do 50 kg | KUS | -1,000 | 226,00 | -226,00 |
|  | PP |  | Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů, hmotnosti do 50 kg |  |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | -1,0 |  | -1,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | -1,000 |  |  |
| 14 | M | 953SPCM 1 | Kompozitní poklop s větráním, zámkem a pryžovým těsnění a rámem velikost 1000x1300 mm, zatížení B125 | KUS | -1,000 | 5 500,00 | -5 500,00 |
|  | PP |  | Kompozitní poklop s větráním, zámkem a pryžovým těsnění a rámem velikost 1000x1300 mm, zatížení B125 |  |  |  |  |
|  | VV |  | -1,0 |  | -1,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | -1,000 |  |  |
| 15 | K | 953961115 | Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 20, hloubka 170 mm | KUS | -34,000 | 171,00 | -5 814,00 |
|  | PP |  | Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 20, hloubka 170 mm |  |  |  |  |
|  | VV |  | -34 |  | -34,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | -34,000 |  |  |
| 16 | K | 953965141 | Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 20, délka 240 mm | KUS | -34,000 | 199,00 | -6 766,00 |
|  | PP |  | Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 20, délka 240 mm |  |  |  |  |
|  | VV |  | -34 |  | -34,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | -34,000 |  |  |
|  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | -9 795,40 |
| 20 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m | T | -5,013 | 754,00 | -3 779,80 |

PP	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m

| VV VV | -5,013 Součet | -5,013 -5,013 |
| --- | --- | --- |
| 21 | K | 997013501.R02 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením , včetně poplatku za skládku - jiny stavební a demoliční odbad, kategorie N , dle platné legislativy | T | -5,013 | 1 200,00 | -6 015,60 |
|  |  |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením , včetně poplatku za skládku - jiny stavební a demoliční odbad, kategorie N , dle |  |  |  |  |
|  | PP |  | platné legislativy |  |  |  |  |
|  | VV |  | -5,013 |  | -5,013 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | -5,013 |  |  |

Stavba:

PVN II - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa - MÉNĚPRÁCE Objekt:

03 - PVN II - šachta č.6A - stavební práce - MÉNĚPRÁCE

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Bohemia Arch spol. s r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:	23. 11. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:	25002279

DIČ:	CZ25002279

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  |  |  | -4 666,08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | -4 666,08 |  |  | 21,00% | -979,88 |
| snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | -5 645,96 |

Datum:	23. 11. 2022

Bohemia Arch spol. s Projektant:

r.o.

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

-4 666,08

-4 666,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PVN II - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa - MÉNĚPRÁCE Objekt:

03 - PVN II - šachta č.6A - stavební práce - MÉNĚPRÁCE

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

767 - Konstrukce zámečnické

Datum:	23. 11. 2022

Bohemia Arch spol. s Projektant:

r.o.

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PVN II - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa - MÉNĚPRÁCE Objekt:

03 - PVN II - šachta č.6A - stavební práce - MÉNĚPRÁCE

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

-4 666,08

Náklady soupisu celkem

| D | 767 | Konstrukce zámečnické | -4 666,08 |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 | K | 767995116 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg | KG | -76,800 | 30,10 | -2 311,68 |
|  | PP |  | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg |  |  |  |  |
|  | VV |  | -76,8 |  | -76,800 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | -76,800 |  |  |
| 33 | M | 13611220 | plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 6mm tabule | T | -0,088 | 25 500,00 | -2 244,00 |
|  | PP |  | plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 6mm tabule |  |  |  |  |
|  | VV |  | -0,088 |  | -0,088 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | -0,088 |  |  |
| 36 | K | 998767101 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | T | -0,092 | 1 200,00 | -110,40 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m |  |  |  |  |
|  | VV |  | -0,092 |  | -0,092 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | -0,092 |  |  |

Stavba:

PVN II - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa - MÉNĚPRÁCE Objekt:

04 - PVN II - šachta č.6A - trubní vedení - MÉNĚPRÁCE

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Bohemia Arch spol. s r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:	23. 11. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:	25002279

DIČ:	CZ25002279

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  |  |  | -28 000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | -28 000,00 |  |  | 21,00% | -5 880,00 |
| snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | -33 880,00 |

Datum:	23. 11. 2022

Bohemia Arch spol. s Projektant:

r.o.

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

-28 000,00

-28 000,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PVN II - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa - MÉNĚPRÁCE Objekt:

04 - PVN II - šachta č.6A - trubní vedení - MÉNĚPRÁCE

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

8 - Trubní vedení

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PVN II - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa - MÉNĚPRÁCE Objekt:

04 - PVN II - šachta č.6A - trubní vedení - MÉNĚPRÁCE

Datum:	23. 11. 2022

Bohemia Arch spol. s Projektant:

r.o.

Zpracovatel:

Místo:

Zadavatel:

Šoupátko s přírubami třmenové DN 500 PN 10 kovotěsnící se stoupajícím korozivzdorným vřetenem L=350 typ S33.2 , dálkové ovládání přez ruční převodovku, čelní převodovka ovládaná skrz uzavřený strop, provedení dle EN 1092-1 .tvar přítuby typ B

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Detailní řešení a popis viz výkres D2-03

-1,0

Součet

VV

VV

-1,000

-1,000

Zhotovitel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  | -28 000,00 |
|  | D | 8 |  | Trubní vedení |  |  |  | -28 000,00 |
| 10 | M | 891SPCM 1 | Šoupátko s přírubami třmenové DN 500 PN 10 kovotěsnící se stoupajícím korozivzdorným vřetenem L=350 typ S33.2 , dálkové ovládání přez ruční převodovku, čelní p | KUS | -1,000 | 28 000,00 | -28 000,00 |

PP